Приложение № 1 Описание объекта закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по монтажу активной акустической системы наклонного типа на подвесные кронштейны для нужд Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Дом культуры «Суздальский» в 2024г.

| Место и условия монтажа | Настенные кронштейны |
| --- | --- |
| Концертный зал Дома культуры «Суздальский», расположенный по адресу: г. Санкт-Петербург, Суздальский пр., д.3, кор.1. | Стальные кронштейны, цвет черный 2 штуки. Регулировка по горизонтали: 180° Вертикальный наклон: -45° Максимальный вес: 50 кг Настенная пластина: 122 x 250 мм Крепление громкоговорителя с трубкой диаметром 35 мм Расстояние регулировки заднего крепления: 170–260 мм от трубки |

Требования к качеству услуг:

Оказание услуг и их результат должны соответствовать законодательным и нормативно-техническими документам, установленным законодательством Российской Федерации.

Исполнитель собственными силами и средствами осуществляет закупку и доставку необходимых материалов. Материалы, используемые при оказании услуг, должны быть новыми (то есть не были в употреблении, в ремонте, в том числе которые не были восстановлены, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), свободны от любых притязаний третьих лиц, не находится под запретом (арестом), в залоге.

Требования к безопасности оказываемых услуг:

Исполнитель несет ответственность за все действия (бездействия) своих работников, в том числе и за соблюдение рабочими законодательства РФ. Исполнитель должен обеспечить рабочих всем необходимым для оказания услуг инструментом, электрозащитными средствами, материалами и иным инвентарем.

Перед началом оказания услуг Исполнитель должен назначить приказом от лица своей организации ответственного производителя услуг, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на объекте и представить данные представителей Заказчику. На протяжении всего срока оказания услуг на объекте должен присутствовать специалист из числа административно-технического персонала Исполнителя, отвечающий за безопасное оказание услуг.

Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг, применяемых материалов потребностям заказчика:

Услуги должны быть выполнены качественно и в срок, с соблюдением требований нормативных документов РФ, определяющих перечень, объем и последовательность таких услуг.

Иные условия оказания услуг:

Оказание услуг осуществляется в здании  учреждения. Оказание услуг не должно создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для посетителей и сотрудников Заказчика.

Ответственные представители, назначаемые Заказчиком, производят технический надзор и контроль над оказанием услуг, осуществляют приемку оказанных услуг.

Услуги оказываются в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов, по местному времени Заказчика. Изменения в график оказания услуг вносятся с согласования Заказчика.

| Заказчик ___________ Подписано ЭЦП | Исполнитель ___________ Подписано ЭЦП |
| --- | --- |