Требования к значениям характеристик товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Наименование характеристики | Значение характеристики | Тип характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плинтус брашированный окрашенный из древесины | Размер | 70х20х2000 мм | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 30 |
|  |  | Цвет | серый | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Сорт АБ | Да | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип древесины | Ель/сосна | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Штукатурка цементная фасадная | Назначение | Для кирпича, Для ячеистого бетона | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  | Тип | Цементная | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Состав | сухой | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Вес упаковки | 25 | количественная | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип помещения | Влажное, Сухое | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 3 | Штукатурка цементная трещиностойкая | Назначение | Цементная | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 6 |
|  |  | Цвет | серый | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Состав | сухой | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Вес упаковки | 25 | количественная | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип помещения | Влажное, Сухое | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 4 | Ванночка для краски | Максимальная ширина валика | 250 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 3 |
|  |  | Материал | Пластик | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Особенности | Рельефная поверхность | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Размеры, мм | 370х340 | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 5 | Корщетка ручная | Назначение | для обработки древесины, снятия краски, ржавчины, обработки сварных швов и т.п. | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 2 |
|  |  | Длина | 265 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Пластиковая ручка | Да | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал щетины | латунированная сталь | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 6 | Кабель-канал тип 1 | Назначение | Для проводов и кабелей | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 15 |
|  |  | Размеры, мм | 40х25 | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP40 | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип замка | двойной | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | пластик | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Вид материала | ПВХ | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина | 2 | количественная | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | белый | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 7 | Кабель-канал тип 2 | Назначение | Для проводов и кабелей | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 10 |
|  |  | Размеры, мм | 25х17 | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP40 | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип замка | двойной | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | пластик | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Вид материала | ПВХ | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина | 2 | количественная | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | белый | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 8 | Кабель-канал тип 3 | Назначение | Для проводов и кабелей | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |
|  |  | Размеры, мм | 100х60 | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP40 | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип крепления | Вставка внутрь (встраивание) | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | пластик | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Вид материала | ПВХ | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина | 2 | количественная | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | белый | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 9 | Кабель-канал тип 4 | Назначение | Для проводов и кабелей | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 5 |
|  |  | Размеры, мм | 80х40 | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP40 | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип крепления | Вставка внутрь (встраивание) | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | пластик | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Вид материала | ПВХ | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина | 2 | количественная | м | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | белый | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 10 | Коробка распределительная для открытой установки | Установочный размер, мм | 130х130х58 | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 2 |
|  |  | Применение | Для бетона, Для гипсокартона, Для кирпича | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Установка | открытая | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Форма | квадратная | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Степень защиты | IP55 | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Назначение | Для проводов и кабелей | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Количество вводов | 6 | количественная | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Уличная | Да | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Цвет | серый | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 11 | Смеситель для кухни | Вид излива | низкий | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт | 1 |
|  |  | Длина излива | 240 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Высота | 170 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип управления | Однорычажный | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Покрытие | хром | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип установки | накладной | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Монтаж | На мойку, На столешницу | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Вид излива | вытяжная лейка, 1200 мм | количественная | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Аэратор | пластиковый | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | В комплектацию входит | смеситель – 1 шт, вытяжная лейка – 1шт гибкие подводки 40 см G 1/2" – 2 шт, комплект для монтажа, паспорт изделия с гарантийным талоном – 1 шт | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 12 | Гвозди толевые | Размер, мм | 3х50 | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак | 1 |
|  |  | Вид | толевые | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованное | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | сталь | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Применение | Для ДВП, Для МДФ, Для дерева, Для поддонов, Для сайдинга | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип шляпки | Широкая | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Фасовка | 0,5 | количественная | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 13 | Гвозди финишные | Размер, мм | 1,8х40 | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак | 1 |
|  |  | Вид | Финишные | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Покрытие | Оцинкованное | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | сталь | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Применение | Для ДВП, Для МДФ, Для дерева, Для поддонов, Для сайдинга | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип шляпки | Коническая | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Фасовка | 0,5 | количественная | кг | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 14 | Дюбель тип 1 | Материал основания в котором допускается крепление | Пустотелая плита Природный камень Бетон Полнотелый глиняный кирпич | качественная |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | упак | 1 |
|  |  | Материал дюбеля | нейлон | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр дюбеля | 6 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина дюбеля | 30 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр шурупа | ≥3.5≤5 | количественная | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | 100 | количественная | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 15 | Дюбель тип 2 | Применение | Бетон, Газобетон, Кирпич | качественная |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | упак | 1 |
|  |  | Материал | Полипропилен | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр | 10 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина | 60 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Фасовка | 50 | количественная | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Форма головки | плоская | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Вид | Распорный | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 16 | Дюбель тип 3 | Применение | Бетон, Газобетон, Кирпич | качественная |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | упак | 1 |
|  |  | Материал | Нейлон | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр | 8 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина | 40 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Фасовка | 100 | количественная | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Форма головки | Потайная | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Вид | Распорный | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 17 | Дюбель тип 4 | Применение | Бетон, Кирпич | качественная |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | упак | 1 |
|  |  | Материал | Нейлон | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр | 10 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина | 50 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Фасовка | 50 | количественная | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Форма головки | Потайная | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Вид | Распорный | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 18 | Дюбель тип 5 | Применение | Бетон, Кирпич | качественная |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | упак | 1 |
|  |  | Материал | Полипропилен | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Диаметр | 12 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Длина | 70 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Фасовка | 50 | количественная | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Форма головки | Плоская | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Вид | Распорный | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 19 | Саморезы клопы | Длина | 16 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак | 1 |
|  |  | Диаметр | 4,2 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Применение | Для ДВП, Для металла, Для сайдинга | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наконечник | сверло | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип головки | тарельчатая | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Оцинкованная сталь | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Форма головки | РН2 | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Фасовка | 200 | количественная | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наличие бура | Да | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | С прессшайбой | Да | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип шлица | Крестообразный | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 20 | Саморезы тип 1 | Длина | 75 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак | 1 |
|  |  | Диаметр | 4,2 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Применение | Для гипсокартона, Для дерева | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наконечник | острый | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип головки | Потайная | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Углеродистая сталь | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Форма головки | РН2 | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Фасовка | 500 | количественная | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Резьба | неполная | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип шлица | Крестообразный | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 21 | Саморезы тип 2 | Длина | 51 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак | 1 |
|  |  | Диаметр | 3,5 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Применение | Для гипсокартона, Для дерева | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наконечник | острый | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип головки | Потайная | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Углеродистая сталь | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Форма головки | РН2 | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Фасовка | 1000 | количественная | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Резьба | Полная | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип шлица | Крестообразный | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 22 | Саморезы тип 3 | Длина | 35 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак | 1 |
|  |  | Диаметр | 3,5 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Применение | Для гипсокартона, Для дерева | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наконечник | острый | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип головки | Потайная | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Углеродистая сталь | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Форма головки | РН2 | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Фасовка | 1000 | количественная | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Резьба | Полная | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип шлица | Крестообразный | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 23 | Саморезы тип 4 | Длина | 50 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак | 1 |
|  |  | Диаметр | 4,0 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Применение | Для ДСП, Для пластика, Универсальное | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наконечник | острый | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип головки | Потайная | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Оцинкованная сталь | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Форма головки | PZ2 | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Фасовка | 200 | количественная | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 24 | Саморезы тип 5 | Длина | 60 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак | 1 |
|  |  | Диаметр | 4,0 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Применение | Для ДВП, Для ДСП, Для гипсокартона, Для пластика, Универсальное | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наконечник | острый | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип головки | Потайная | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Оцинкованная сталь | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Форма головки | PZ2 | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Фасовка | 200 | количественная | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 25 | Саморезы тип 6 | Длина | 16 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак | 1 |
|  |  | Диаметр | 3,5 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Применение | Для ДВП, Для ДСП, Для гипсокартона, Для пластика, Универсальное | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Наконечник | острый | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип головки | Потайная | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Оцинкованная сталь | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Форма головки | PZ2 | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Фасовка | 200 | количественная | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 26 | Болт сантехнический | Длина | 80 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | упак | 1 |
|  |  | Диаметр резьбы | 6 | количественная | мм | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | DIN 571 | Да | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал | Сталь | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Фасовка | 30 | количественная | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Форма головки | Шестигранная | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Тип подголовника | плоский | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Расположение резьбы | Снаружи | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Стяжной | Да | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Оцинкованный | Да | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 27 | Лобзик ручной по дереву | Длина лезвия | ≥ 170 | количественная | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | шт | 1 |
|  |  | Длина общая | ≥ 330 | количественная | мм | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  | Тип зубьев | средний | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал лезвия | Высокоуглеродистая сталь | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Материал ручки | пластик | количественная | шт | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  | Назначение | По дереву | качественная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |