Приложение №1

к Извещению о проведении закупки

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон)

| СОГЛАСОВАНО: | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
| Начальник отдела образования администрации Фрунзенского района Санкт - Петербурга __________________ М.А. Майковец | Директор Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Гимназия №587 Фрунзенского района Санкт-Петербурга _____________ С.Е. Кузнецова |

ПОСТАВКА посуды для лабораторных целей

В ГБОУ ГИМНАЗИЯ № 587

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В 2024 ГОДУ

Приложение № 1

к Техническому заданию

Технические, функциональные, количественные и качественные характеристики (потребительские свойства) Товара

| № | Наименование товара | Код ОКДП2/ККН/КТРУ | Показатель (характеристика) товара |  |  |  |  | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристик и |  | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |
| 1 | Пробирка цилиндрическая (тип П2) | 23.19.23.110 23.19.23.110-009 | Материал | Стекло | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Высота | 150±5 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт |
|  |  |  | Наружный диаметр | 16±1,0 | ММ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Градуировка | Отсутствие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество в упаковке | 500 | ШТ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ГОСТ 25336-82, ГОСТ 19808-86 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 2 | Спиртовка лабораторная | 21.20.23.111 21.20.23.111-00000002 | Материал корпуса | Стекло | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт |
|  |  |  | Держатель фитиля | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Фитиль | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Колпачок для гашения пламени | Наличие | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие металлической подставки | Нет | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Объём | ≥ 50 и < 100 | МЛ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Соответствие нормативно-технической документации | ГОСТ 25336-82, ГОСТ 19808-86 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
| 3 | Цилиндр мерный | 23.19.23.110 23.19.23.110-00000868 | Вместимость | 100 | См3 | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  | шт |
|  |  |  | Исполнение | 1 | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | Пластик | - | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Класс точности | 1;2 | - | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

Поставка осуществляется единовременно в течение 30 календарных дней с момента заключения контракта.

Поставщик производит поставку товара в рабочие дни и часы работы Заказчика с 09:00 час. до 15:00 час. с предварительным письменным уведомлением Заказчика не менее чем за 1 день, по адресам: Санкт-Петербург, ул. Пловдивская, д.14, Литера А.

- Требования энергетической эффективности:

Не установлены

- Требования к расходам на эксплуатацию товара:

не установлены

- Требования к обязательности осуществления монтажа и наладки товара:

не установлены

- Требования к расходам к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара:

не установлены