# Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика

| № п/п | Наименование товара | ## Характеристика ## товара ## Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара, товара используемого для выполнения работы, оказания услуги, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика | Единица измерения | Количество | КТРУ |  | ККН |  | ОКПД2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | код | наименование | код | наименование | код | наименование |
| 1 | 2 | ## 3 | ## 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Салфетка марлевая | Описание по КТРУ: Не пропитанное лекарственными средствами изделие в форме лоскута или тампона (также называемое губкой), изготавливаемое из тканого материала (например, хлопка, целлюлозы) и разработанное, в первую очередь, для впитывания жидкостей в медицинских целях; изделие не содержит вазелин. Как правило, используется для очищения, покрытия или обертывания ран или царапин и впитывания их экссудатов, абсорбирования экссудатов с поверхности тела или для местного нанесения медикаментов. Это изделие для одноразового использования. Длина: 16 СМ Ширина: 14 СМ Вид изделия: Салфетки Наличие рентгеноконтрастной нити: Нет Плотность, 1м2, г: 36 Количество слоев: 2 ШТ Номенклатурная классификация медицинских изделий по видам: 223580 Стерильность: Наличие | ## Шт. | 700 | 21.20.24.150-00000077 | Салфетка марлевая тканая | 21.20.24.150-013 | Салфетки марлевые тканые, стерильные | 21.20.24.150 | Изделия медицинские ватно-марлевые |

Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки (при необходимости). Указания на товарный знак (Допускается использование в описании объекта закупки указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент" либо при условии несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком, либо при условии закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование (п.1 ч.1 ст. 33 Закона № 44-ФЗ)