Техническое задание на услуги

по пескоструйной очистке фасада здания ДОУ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ по пескоструйной очистке фасада 2 х этажного здания из силикатного кирпича | м2 | 425 |

Заказчик: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка – детский сад №54 Колпинского района Санкт-Петербурга, расположенное по адресу:  п. Металлострой, ул. Богайчука д. 18;

Период (срок) оказания услуг: с 16.07.2024 по 04.08.2024 г.

Работы включают в себя пескоструйную очистку фасада здания от копоти, мазута, ржавчины и граффити.

Работы выполняются с привлечением автовышки или специалистами, допущенными к проведению верхолазных работ с применением канатных технологий, в том числе с работой в безопорном пространстве.

Перед началом работ на объекте Подрядчик обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) список лиц, участвующих в проведении текущего ремонта (Ф.И.О. полностью). Подрядчик должен подготовить письмо указав марку техники и государственные регистрационные номера для допуска на территорию Заказчика, указать список людей ФИО и паспортные данные.

Подрядчик при оказании услуг должен соблюдать требования действующих нормативно-правовых актов, в том числе:

•	Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

•	Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

•	Приказ Минтруда РФ от 16.11.2020 N 782Н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»;

•               Постановление Правительства РФ от 30.11.2021 № 2120, которым утвержден Перечень элементов зданий, сооружений, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, которые могут быть заменены и восстановлены при проведении текущего ремонта.

Специалисты подрядчика должны быть обеспечены необходимым инструментом и средствами индивидуальной защиты, материалами и иным инвентарем.

Надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на период проведения работ обеспечивает Подрядчик.

Подрядчик несёт ответственность за соблюдение своим персоналом норм и правил техники безопасности, производственной санитарии, правил пожарной безопасности, правил внутреннего трудового распорядка Заказчика в касающейся их части. В результате несоблюдения правил безопасности при оказании услуг, ущерб, причиненный Заказчику, а также любым третьим лицам должен быть возмещен.

Подрядчик производит фото фиксацию фасада до, во время и после оказания услуг и очистки и предоставляет файлы фотографий в электронном виде Заказчику для освидетельствования оказанных услуг.

Подрядчик должен выполнить работы качественно, в полном объеме и в соответствующие сроки. Работы должны выполняться силами и средствами Подрядчика (из его материалов, оборудования и его инструментами) в соответствии со сметной документацией, с требованиями действующей нормативно-технической документации, Государственных стандартов, технических регламентов, с соблюдением строительных норм и правил (СНиП) на соответствующие виды работ. Результаты работ, не соответствующие сметной документации, требованиям СНиП и другим нормативным документам, а также любые повреждения имущества Заказчика или третьих лиц, произошедшие по вине Подрядчика, он устраняет за свой счет в сроки установленные Контрактом.

Отключение существующих инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с Заказчиком. По окончании текущего ремонта, инженерно-технические системы и коммуникации должны быть сданы Подрядчиком Заказчику в полной исправности и санитарном состоянии в соответствии с законодательством Российской Федерации, требованиями СЭС, ОГППС МЧС России и иными нормативными документами.

Используемые при производстве работ оборудование, механизмы, материалы, конструкции, комплектующие изделия должны соответствовать требованиям технической документации, требованиям к качеству и безопасности, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации, и иметь на дату приемки работ сертификаты качества или технические паспорта, или другие документы, удостоверяющие их качество.

Все сертификаты и паспорта (при наличии) Подрядчик должен сдать Заказчику.

Подрядчик оказывает услуги своими силами, материалами и оборудованием (автовышка), подрядчик обязуется назначить лицо, ответственное за своевременную и качественную организацию оказания услуг, соблюдение технологии. Выполнение работ должно осуществляться без повреждений конструкций и наружной отделки зданий, инженерных коммуникаций, ограждающих конструкций и прочего имущества Заказчика. Подрядчик обязуется обеспечить ограждение зоны оказания услуг и несёт ответственность за безопасность работников Заказчика и третьих лиц, а так же за имущество Заказчика и/или третьих лиц. В случае причинения ущерба имуществу Заказчика, Подрядчик обязан возместить его в 100%-ом размере.

Подрядчик при выполнении работ обязуется использовать щадящие способы и инструменты для сохранения целостности остекления и элементов фасада. При выполнении работ заказчик обязан укрыть окна и другие конструкции от повреждений, после оказания услуг убрать защищающие конструкции с окон, произвести уборку территории, очистить пешеходные зоны, вывезти мусор, убрать ограждающие знаки и снять оцепление.

Гарантийный срок на выполняемые Работы составляет 12 (двенадцать) месяцев с даты подписания

Сторонами документа о приемке. Гарантийный срок на комплектующие и материалы – в соответствии с гарантийной документацией производителя, но не менее 12 (двенадцати) месяцев.