ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Товарный знак «или эквивалент» | Код позиции |  | № характеристики | Наименование характеристики | Единица измерения характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Ед. изм. |  |
|  |  |  | ОКПД2 | ККН |  |  |  |  |  |  | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Конструкции железобетонные для колодцев тип 1 | -- | 23.61.12.159 | 23.61.12.159 ## -0001 | 1 | Тип конструкции | - | Кольцо стеновое цилиндрическое (КС) | Значения характеристики не может изменяться участником | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | 2 | Назначение | - | Для рабочей камеры или горловины колодца | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Наружный диаметр | ММ | 1160 | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Диаметр внутренний | ММ | ≥ 1000 и < 1100 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Высота | ММ | ≥ 800 и < 1000 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Толщина стенки | ММ | ≥ 80 и < 90 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Материал | - | Бетон (Б) | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Проницаемость бетона | - | Пониженая (П) | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | Наличие внутреннего полиэтиленового чехла (футеровка) | - | Нет | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | Тип соединения | - | Паз-гребень | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | Соответствие нормативно-технической документации | - | ГОСТ 8020-2016 или ТУ производителя | Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики |  |  |