ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на Выполнение работ по подготовке к новому отопительному сезону 2024/2025г.г.

Заказчик: ГБУ СШОР №2 Калининского района Санкт-Петербурга

Место выполнения работ: 195297, Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д.24, литер А

Сроки проведения работ: с 01.08.2024г. по 15.08.2024 г. (включительно).

НМЦК контракта: 30 700 рублей 00 копеек (Тридцать тысяч семьсот рублей 00 копеек)

ОКДП 2: 43.22.12.120 Работы по установке и техническому обслуживанию систем управления центральным отоплением

ИКЗ: 242780402941178040100100020000000244

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (Н(М)ЦК, ЦКЕП)

| № п/п | Наименование объекта закупки (товара, работы, услуги) | Ед. изм. | Кол-во | Цена поставщика (подрядчика, исполнителя) за единицу товара, работы, услуги |  |  | Однородность совокупности значений выявленных цен, используемых в расчете НМЦК |  |  | НМЦК, определяемая методом сопоставимых рыночных цен |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ценовая информация от участника № 1, руб. | Ценовая информация от участника № 2, руб. | Ценовая информация от участника № 3, руб. | средняя арифметическая цена единицы | среднеквадратичное отклонение | коэффициент вариации (%) | цена за единицу (руб.) | НМЦК контракта с учетом округления цены за единицу (руб.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Выполнение работ по подготовке к отопительному сезону 2024/2025г.г. | усл.ед. | 1 | 29 000,00 | 31 400,00 | 31 700,00 | 30 700,00 | 1 479,86 | 4,82 | 30 700,00 | 30 700,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 700,00 |

4. Победитель гарантирует, что, на момент подписания настоящего Контракта, не включен в РНП (реестр недобросовестных поставщиков).

5. Поставщик гарантирует, что соответствует единым требованиям к участникам закупки, установленным ст.31 ФЗ-44 «Требования к участникам закупки» (в ред. Федерального закона от 02.07.2021 N 360-ФЗ).

| 1 | Состав работ | 1. Проверка исправности запорно-регулирующей арматуры ИТП, набивка сальников. 2. Прочистка фильтров, грязевиков. 3. Промывка элеваторного узла. 4. Промывка систем отопления, горячего водоснабжения, гидропневматическим способом с предъявлением инспектору ресурсноснабжающей организации (далее - РСО). Гидропневматическая промывка системы отопления здания производится в присутствии инспектора РСО в дату по уведомлению Заказчика. 5. Гидравлические испытания на плотность и прочность тепловых сетей, системы горячего водоснабжения под давлением с предъявлением инспектору РСО. 6. Испытание гидравлическим давлением коммерческого узла учета тепловой энергии системы отопления с предъявлением инспектору РСО. 7. Испытание гидравлическим давлением предохранительного клапана системы отопления с предъявлением инспектору РСО. 8. Проверка, при необходимости восстановление изоляции и опознавательной окраски трубопроводов. 9. Балансировка системы отопления по ветвям. 10. Сдача инспектору РСО подготовленного к отопительному сезону ИТП и системы отопления. 11. После завершения приемки системы отопления здания инспектор РСО выдает Акт проверки готовности к отопительному периоду 2023-2024гг. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Требования к результатам работ | Результатом работ является получение Актов проверки готовности к отопительному периоду по адресу: СПб, ул. Брянцева д.24, литер А |
| 3 | Требования к минимальному значению пробного давления | В соответствии с требованиями нормативной документации |
| 4 | Требования к техническим характеристикам услуг | 1. Все работы должны быть выполнены в полном соответствии с Приказом Минэнерго РФ от 24 марта 2003 г. N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок", «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя», утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034, «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», утвержденными Приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 г. №115, Приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", Руководством по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утвержденным приказом Ростехнадзора от 27.12.2012 г. № 784, «Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003 г. №229 2. Работы должны быть выполнены квалифицированным персоналом, прошедшим соответствующую подготовку. |