Техническое задание

оказание услуг по отбору проб почвы и лабораторным исследованиям

| № п/п | Наименование услуги | Описание услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | отбор проб почвы и лабораторные исследования | отбор и анализ проб почв с поверхности 0,0-0,2 метра на временном снегоприемном пункте по адресу: г. Санкт-Петербург, Красносельский район, ул. Свободы, за домом 42Б. В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 3 (ред. от 14.02.2022) "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" перечень химических показателей должен включать определение показателей: - содержания тяжелых металлов: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть; - содержания 3,4-бензапирена и нефтепродуктов; - кислотность (pH); - суммарный показатель загрязнения. Отбор проб производится по заявкам Заказчика в течение 2 рабочих дней с даты подачи такой заявки. По результат оказанной услуги Исполнитель предоставляет: - Акт отбора проб в 1 экземпляре; - Протокол исследования в 2 экземплярах;. | Единица | 2 |