
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
1. Предмет договора: поставка средств индивидуальной защиты органов дыхания для СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 8» в 2024 году. 

2. Начальная (максимальная) цена договора: 182 584,90 руб.
3. Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2 ) ОК 034-2014 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету договора:
32.99.11.111 «Противогазы фильтрующие»

32.99.11.120 «Респираторы»

32.99.11.199 – «Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки».
4. Описание объекта закупки:
	№

п/п
	Наименование товара
	Технические характеристики товара
	Ед.

изм.
	Количество

	1
	Противогаз тип3
КТРУ 32.99.11.110-00000003
	Тип противогаза по способу защиты – Фильтрующий/ Значение характеристики не может изменяться участником закупки
Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха – Комбинированный/ Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
Размер (рост) лицевой части противогаза- Универсальный/ Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Тип противогаза по назначению - Гражданский (для гражданского населения) /Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Приспособление для приема воды – Отсутствует/Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Лицевая часть - Маска со смотровым экраном/Значение характеристики не может изменяться участником закупки

Размер (рост) лицевой части противогаза – Универсальный/ Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

Соответствие нормативно-технической документации - ТР ТС 019/2011; ГОСТ Р 22.9.19-2014; ГОСТ 12.4.235-2019; ГОСТ 12.4.293-2015; ТУ производителя/ Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	Шт.
	20

	2
	Респиратор Алина -200 АВК или эквивалент
	Респиратор предназначен для защиты органов дыхания от всех видов аэрозолей (пыль, дым, туман) включая микробиологические и радиоактивные, с дополнительной защитой от органических газов и паров, неорганических газов и паров в т.ч. хлора, кислых газов и аммиака.
Класс защиты фильтра респиратора: А, В, Е, К 

Класс эффективности защиты: 2

Тип респиратора по способу защиты: Фильтрующий. 

Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха: Газопылезащитный.

Назначение - Для нужд гражданской обороны и эвакуации при ЧС техногенного характера

Гарантийный срок хранения в заводской упаковке со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем*, лет - Не менее 7 лет

Размер - Универсальный 

Начальное сопротивление фильтрующей полумаски постоянному воздушному потоку на вдохе при расходе воздушного потока 30 дм3/мин, Па - Не более 70

Проницаемость фильтрующего материала респиратора по тест-аэрозолю при расходе воздушного потока 95 дм3/мин, % - Не более 6

Коэффициент проникания через респиратор тест-аэрозоля, % - Не более 8

Обеспечение дополнительной защиты от хлора, аммиака, газов и паров органического происхождения, кислых газов – Наличие

Время защитного действия, мин, при воздействующей концентрации (С˳) мин.:

- по циклогексану (не менее С˳- 400 мг/м³) - не более 20

- по хлору (не менее С˳- 30 мг/м³) - не более 20

- по диоксиду серы (не менее С˳- 50 мг/м³) - не более 20

- по аммиаку (не менее С˳- 100 мг/м³) - не более 20

В комплект респиратора должен входить блистер - Наличие блистера

Внешняя сторона респиратора должна быть промаркирована стрелкой, стрелка размещена по центру вверх к носу - Наличие стрелки на внешней стороне респиратора

Протокол испытаний по АХОВ согласно ГОСТ Р 22.9.14.-2014:

по циклогексану, по хлору, по диоксиду серы, по аммиаку - Наличие протокола

Оголовье должно быть сконструировано таким образом, чтобы респиратор было легко снимать и надевать. ПО ТИПУ ИСПОЛНЕНИЯ РЕСПИРАТОР должен быть НЕФОРМОВАННЫМ. Эластичный контур должен подстраивается под все типы лица.

Маркировка фильтрующих полумасок должна быть четко различимой, стойкой и содержать следующие сведения: наименование изготовителя или его товарный знак; наименование респиратора; номер стандарта ГОСТ 12.4.294-2015; ГОСТ Р 22.9.14-2014; обозначение ТР ТС 019/2011; единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного Союза; тип и класс защиты; устойчивость к запылению и указания на одноразовость применения.

Каждый респиратор упакован в индивидуальную герметичную фольгированную упаковку для сохранения защитных свойств респиратора и имеет маркировку: фирменное наименования или наименование изделия, страну-изготовителя, юридический адрес и торговую марку (при наличии) изготовителя; маркировку, обозначающей тип и класс; обозначение Технического Регламента 019/2011; даты изготовления; буквы D после обозначения класса, через пробел. 

Партия респираторов должна сопровождаться: паспортом качества, заверенная копия сертификата ТР ТС 019/2011, документами (сертификаты/протоколы испытаний) подтверждающие дополнительную защиту по указанным газам.
	Шт.
	164

	3
	Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 или эквивалент
	Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 предназначен для профилактики кожно-резорбтивных поражений капельно-жидкими отравляющими и аварийно-химически опасными веществами через открытые участки кожи, а также для дегазации, дезактивации этих веществ на коже и одежде человека и инструментах, противогазах в интервале температур от плюс 50 °С до минус 50 °С, лечения термических и химических ожогов, трофических и гнойных язв, обработки и заживления мелких ран и порезов, снимает раздражение и болевые ощущения кожи, в том числе при попадании на кожу веществ типа «CS».
	Шт.
	50


5. Место доставки товара, являющегося предметом договора: СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 8» по адресу: Санкт-Петербург, Большеохтинский пр., д. 27, лит.А, 1-й этаж.
6. Сроки поставки товара: начало поставки товара – с момента заключения договора сторонами. Окончание поставки не позднее 10.12.2024 г. Поставка осуществляется на основании заявки Заказчика в течение 5 рабочих дней с даты направления Заказчиком заявки Поставщику.
7. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий их качества: Товар должен иметь остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев с даты поставки. При поставке товара Поставщик предъявляет Заказчику документы производителя, заводскую маркировку и т.п., свидетельствующие о дате выпуска товара. 
8. Сроки и порядок оплаты поставленного Товара:
Авансирование подлежащего поставке Товара не предусматривается.

Оплата за поставленный товар производится Заказчиком по факту поставки, в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами товарной накладной, акта сдачи-приемки товара на основании предоставленного Поставщиком Заказчику счета, счета-фактуры. Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.
9. Прочие условия исполнения договора указаны в проекте договора.
