ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

  - Наименование объекта закупки: «Оказание услуг по изготовлению титрованных растворов, реактивов и индикаторов для осуществления контроля лекарственных средств, изготовленных аптекой и  проведению полного химического анализа воды очищенной для инъекций и воды очищенной для нужд СПб ГБУЗ «Родильного дома №17 в 2024-2025гг»

1.2. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) соответствующий предмету аукциона в электронной форме:

86.90.19.190 Услуги в области медицины прочие, не включенные в другие группировки

1.3. Место оказания услуг: по местонахождению Исполнителя.

1.4. Сроки оказания услуг: с момента заключения контракта по 22.12.2025г.

Исполнитель осуществляет оказание услуг на основании заявки Заказчика, согласно перечню и  объему услуг, указанному в заявке Заказчика.

На услуги по изготовлению титрованных растворов, реактивов и индикаторов заявка Заказчиком направляется Исполнителю за 3-и рабочих дня до предполагаемой отгрузки товара в письменном виде посредством факсимильной или электронной видов связи. Получение Заказчиком готовых титрованных растворов, реактивов и индикаторов производится Заказчиком самостоятельно по адресу Исполнителя: _____________.

Оригинал заявки передается Заказчиком самостоятельно в адрес Исполнителя вместе с тарой для титрованных растворов, индикаторов и реактивов.

Услуги по проведению полного химического анализа воды очищенной для инъекций и воды очищенной оказываются в течении 5-и рабочих дней со дня получения образцов материала, за исключением случая, когда для соответствующего вида испытания предусмотрены методы анализа, требующие более длительного срока исполнения, о чем извещается Заказчик при получении от него заявки (задания).

1.5. Заказчик осуществляет транспортировку образцов материала (с соблюдением необходимого температурного режима и времени доставки) собственными силами и за свой счет.

Заказчик гарантирует, что образцы объектов испытаний были отобраны с соблюдением норм и правил, от-носящихся к процедуре отбора образцов, от количества, произведенного в результате одного технологического цик-ла. Образцы объектов, указанные в заявке, должны быть предоставлены в количестве, достаточном для проведения испытаний и в целой (неповрежденной) упаковке, обеспечивающей пригодность пробы для проведения испытаний, которая не изменяет исследуемые показатели качества при транспортировке и хранении образцов объектов испытаний.

1.6. По факту оказания услуг Исполнитель, в месте оказания услуг, передает Заказчику надлежащим образом оформленные и подписанные со своей стороны: Протокол испытаний, счет и счет-фактуру (при необходимости), Акт об оказании услуг в 2 (двух) экземплярах. Выдача указанных документов осуществляется Исполнителем уполномоченному представителю Заказчика, действующего на основании доверенности или иного документа, подтверждающего его полномочия на получение таких документов, результатов испытаний и готовых титрованных растворов, реактивов и индикаторов.

- Требования к Исполнителю:

2.1. Осуществлять испытания, образцов, предоставленных Заказчиком в соответствии с действующими нормами и правилами, утвержденными Минздравом России (в т.ч. Государственной Фармакопеей).

2.3.Обеспечить проведение испытаний с соблюдением принципов беспристрастности, конфиденциальности, профессионализма, личной ответственности сотрудников за достоверность результатов испытаний.

2.4. Поддерживать свою техническую оснащенность и квалификацию сотрудников, непосредственно осуществляющих испытания на уровне, обеспечивающем достоверность, объективность и требуемую точность результатов испытаний.

2.5. Оформлять результаты испытаний в виде Протокола за подписями сотрудников, непосредственно проводивших испытания, а также подписью руководителя лаборатории и печатью. (Протокол установленного образца выдается Заказчику с отражением в нем фактических данных экспериментальной проверки и заключением о соответствии требованиям нормативной документации после выполнения анализа образцов). Готовые заключения по исследованиям передавать Заказчику в день получения результата исследования по средствам электронной почты в формате PDF и режиме on-line. На бумажном носителе, результаты исследования, оформленные надлежащим образом, передаются ответственному лицу Заказчика, на следующий день после получения результатов исследования.

2.6. Регистрировать и хранить не менее 3 лет, все протоколы испытаний, дополнения к ним, исходные данные, расчеты и полученные результаты.

2.6. Выдавать по требованию Заказчика дубликат Протокола испытаний, в случае утери последним оригинала.

2.7. Наличие у Исполнителя аттестата аккредитации в качестве Испытательной лаборатории (центра) на соответствие требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2019, в соответствии со ст.42 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с обязательным приложением области аккредитации для оказания услуги

2.8. Проводить услуги Исполнитель должен на исправном оборудовании, прошедшем проверку и использовать в работе реагенты и реактивы и др. средства, имеющие сертификаты соответствия.

- Требуемый объем исследований

| № | Наименование услуг | Единица измерения | Количество 2024 год | Количество 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оказание услуг по приготовлению титрованного раствора<*> до 100 мл | мл | 540 | 1080 |
| 2 | Оказание услуг по приготовлению титрованного раствора - Серебра нитрата 0,1М до 50 мл | мл | 180 | 360 |
| 3 | Оказание услуг по приготовлению титрованного раствора – Калия перманганата 0,02 м (0.1н) до 50 мл | мл | 180 | 360 |
| 4 | Оказание услуг по приготовлению реактивов и индикаторов<**> до 100 мл. | мл | 1440 | 2880 |
| 5 | Оказание услуг по приготовлению реактива Несслера до 100мл | мл | 180 | 360 |
| 6 | Оказание услуг по приготовлению раствора серебра нитрата 2% до 100мл | мл | 180 | 360 |
| 7 | Оказание услуг по приготовлению растворов разбавленных кислот до 100 мл | мл | 540 | 1080 |
| 8 | Комплектация заказа | шт | 6 | 12 |
| 9 | Оказание услуг по полному химическому анализу воды очищенной | шт | 2 | 4 |
| 10 | Оказание услуг по полному химическому анализу анализ воды для инъекций | шт | 2 | 4 |
| <*> Список титрованных растворов: 1.1.Хлористоводородной кислоты (соляной кислоты) раствор 0,1М ; 1.2. Натрия гидроксида (натра едкого) раствор 0,1М; 1.3.Натри эдетата (трилона Б) раствор 0,05М (0,1н). |  |  |  |  |
| <**>Список реактивов: 4.1. Аммиачный буферный раствор (рН=10,0); 4.2. Бария хлористого раствор 5%; 4.3. Железа окисного хлорида раствор 3%; 4.4. Известковая вода раствор ; 4.5. Калий хромовокислый раствор 5%; 4.6. Аммиака раствор 10% . Список индикаторов: 4.7. Метилового красного раствор спиртовой 0,1%; 4.8. Феноловый красный раствор 0,1%. |  |  |  |  |

4. Требования к гарантии качества услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества

  - Исполнитель гарантирует Заказчику соответствие качества оказываемых услуг условиям настоящего Контракта.

  - Качество и безопасность предоставляемой услуги должны соответствовать требованиям действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых документов к услугам данного вида.

Зав. аптекой					Н.Н. Кедровская