УТВЕРЖДАЮ: Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Спортивно - оздоровительный комплекс Колпинского района «Ижорец» ___________ /______________ / «_____»_______________2024 г....

техническое задание

(ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН)

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс

Колпинского района "Ижорец" по адресу:

Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Садовая, д. 4, литер Б

РАЗРАБОТАНО: Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Колпинского района Санкт-Петербурга» ______________________/О.В. Алексеев/.

## Раздел 1. Общие требования

- Предметом настоящей закупки является право заключения договора на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс Колпинского района "Ижорец" по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Садовая, д. 4, литер Б, (далее-договор).

Начальная (максимальная) цена договора: 262 014 (Двести шестьдесят две тысячи четырнадцать) рублей 00 копеек.

Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету Закупки: 71.12.19.100 — Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ:

2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс Колпинского района "Ижорец".

2.2. Основанием для выполнения работ является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график закупок товаров, работ, услуг Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс Колпинского района "Ижорец".

## Раздел 2. Описание объекта, являющегося предметом Закупки

## 1.Место, сроки, условия (периоды) выполнения работ

1. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика в отношении объекта Заказчика по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Садовая, д. 4, литер Б.

2. Сроки выполнения работ:

2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ на следующий день после подписания Заказчиком, Подрядчиком (далее - Стороны) и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» акта о передаче документов, содержащих исходные данные, указанных в Задании на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс Колпинского района "Ижорец" (далее – Задание).

2.2. Акт о передаче документов, содержащих исходные данные, подписывается Сторонами и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение 5 календарных дней с момента заключения договора.

2.3. Работы по разработке проектно-сметной документации в соответствии с Заданием, включая этап согласования, и передачу Заказчику результата выполненных работ и исполнительной документации (далее - документы) выполняются Подрядчиком в течение 150 (ста пятидесяти) календарных дней.

2.4. Заказчик, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов от Подрядчика предъявляет их на проверку в СПБ ГБУ «Служба заказчика».

2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет проверку документов в течение 10 рабочих дней с момента их предъявления Заказчиком.

2.6. Устранение Подрядчиком, выявленных в ходе проверки документов, недостатков осуществляется в установленный в рекламационном акте срок.

2.7. За пределами срока, указанного в п. 2.3. настоящего Технического задания, наступает ответственность Подрядчика за нарушение срока выполнения работ по договору, в том числе при устранении Подрядчиком за пределами данного срока, выявленных в ходе проверки недостатков.

2.8. Подрядчик вправе досрочно закончить выполнение работ.

2.Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

1. Качество работ должно соответствовать исходным данным на разработку проектно-сметной документации и требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:

- Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ № 235 от 13.04.2010 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;

- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009;

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями;

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;

- Свод правил СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.05.2022 № 389/пр) СП 48.13330.2019 Организация строительства;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

При отмене или изменении указанных норм следует руководствоваться новыми нормами, вводимыми взамен отмененных.

2.	Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями настоящей части, в том числе в соответствии с Заданием и Сметой на проектные (изыскательские) работы, входящими в состав Технического задания (приложения № 1.1, № 2 к настоящей части).

3. Согласование технической документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.

4. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

Раздел 3. Гарантии качества результата работ

1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ по договору в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.

2. В соответствии с ч. 2 ст. 760 Гражданского кодекса РФ, Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

3.Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

4. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.

5. Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполненных работ по договору по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок в течение 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ по договору, включая период выполнения работ на основании подготовленной Подрядчиком технической документации и в течение 3 лет после приемки результата работ, выполненных на основании подготовленной Подрядчиком документации.

## Раздел 4. Перечень приложений,

## являющихся неотъемлемой частью технического задания

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной цены) договора;

Приложение № 1.1: Смета на проектные (изыскательские) работы;

Приложение № 2: Задание на разработку проектно-сметной документации.

# Приложение №1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения затратного метода.

Согласно ст. 740 и ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации при заключении договоров подряда на выполнение ремонтных и строительных работ в качестве определения цены работ используется смета.

Согласно ч. 10 ст. 22 Закона о контрактной системе затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе, или в дополнение к иным методам.

## Невозможность применения иных методов, обусловлена следующим:

1) метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) – выполняемые работы являются индивидуальными и касаются исключительно данного объекта закупки;

2) нормативного метода – цена на данную продукцию не нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3) тарифного метода – тарификация на разработку данных работ не подлежит государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) проектно-сметного метода – согласно ч. 9 ст. 22 Закона о контрактной системе, проектно-сметный метод применяется для строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Таким образом, в данном случае методы, предусмотренные п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе не применимы для определения начальной (максимальной) цены договора, информация, содержащаяся в сметах закупочной документации, соответствует требованиям установленным Законом о контрактной системе к затратному методу определения начальной (максимальной) цены договора.

Сметная документация разработана Заказчиком в соответствии с требованиями Приказа Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр и «Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 620.

Налог на добавленную стоимость определен по ставке 20%.

Применены индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на I квартал 2024 года (Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09).

Смета разработана по форме в соответствии с образцом № 2-п.

Цена договора формируется участником на основе прилагаемого расчета начальной (максимальной) цены, являющегося приложением № 1.1. настоящему Техническому заданию, с учетом затрат, связанных с исполнением договора, в том числе затрат на материальные ресурсы, инженерно-техническую продукцию, заработную плату расходов по уплату налогов и других обязательных платежей.

Приложение № 1.1. к Техническому заданию

Сметная документация

Смета на проектные (изыскательские) работы

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт тепловых сетей

и трубопроводов ГВС Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс Колпинского района "Ижорец"

по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Садовая, д. 4, литер Б

| Составлена в уровне цен на I кв. 2024 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № пп. | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Линейные сооружения сети теплоснабжения в пенополиуретановой (ППУ) изоляции в непроходном канале, диаметром до 150 мм включительно. Протяженность в двухтрубном исчислении от 100 до 500 п.м включительно. | Нормативные затраты на работы по подготовке проектной документации для строительства, реконструкции сетей инженерно-технического обеспечения и объектов инфраструктуры. 2023 г. Таблица 3.6. Городские и внутриквартальные линейные сооружения сети теплоснабжения, п.1 A=90.3 тыс.руб; B=1.342 тыс.руб; Xмин=100; Осн. показ. Х=32.25 (п.м) Количество = 1 | (A + B * (0.4 * Xмин + 0.6 * (Xмин / 2))) * Количество * Кст * Ктек * K1 (90.3 тыс.руб + 1.342 тыс.руб * (0.4 * 100 + 0.6 * 100 / 2)) * 1 * 1.0 * 1.26 * 0.7 * 0.96075 | 156,122 |  |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |
|  | Стадия: Проектная и рабочая документация | Кст = 1.0 |  |  |  |
|  | инд.1кв.2024г.к 01.01.2022 на пр.раб. | Ктек = 1.26 Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09 |  |  |  |
|  | К'пон = Xзад / (0.5 * Xмин) | K1 = 0.7 понижающий коэффициент, учитывающий разницу в трудоемкости работ по проектируемому объекту и объекту аналогу (Ценообразующий) |  |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |  |
|  | 1. Поя зап | 0.5% |  |  |  |
|  | 2. Тех и кон реш лин объ. Иск соо | 81.8% |  |  |  |
|  | 3. Про орг стр | 6.4% |  |  |  |
|  | 4. Мер по охр окр сре | 2.8% |  |  |  |
|  | 5. Сме на стр | 4.575% |  |  |  |
| 2 | Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий для нежилых объектов капитального строительства | Постановление Правительства РФ № 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» Таблица (п.56). Плата за проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий для нежилых объектов капитального строительства в ценах 2001 года: Спд = 0.1239 млн.руб Сиж = 0 млн.руб Спд+Сиж = 0.1239 млн.руб Процентное соотношение П=0.3375 Произведение индексов потребительских цен Кi=7.44 (инд. 2024 | Полный комплекс работ (100%): (Спд2001 * П * Кi + Сиж2001 * П * Ki) * K1 (123.9 тыс.руб * 0.3375 * 7.44 + 0 тыс.руб * 0.3375 * 7.44) * 0.2 | 62,223 |  |
|  | Коэффициенты |  |  |  |  |
|  | инд. 2024 | Ктек = 7.44 1,1858*1,1506*1,1199*1,1173*1,1092*1,0900*1,1187 *1,1328*1,0880*1,0878*1,0610*1,0657*1,0647* 1,1135*1,1291*1,0539*1,0251*1,0426*1,0304*1,0491*1,0839*1,1194*1,075 |  |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости строительства, реконструкции, сноса объектов, работ по сохранению объектов культурного наследия, осуществляемой без проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и оценки соответствия, взимается плата в размере 20 процентов стоимости государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, рассчитанной на день представления документов для проведения государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости (Постановление №145, п.57 | K1 = 0.2 1) (Ценообразующий) |  |  |  |
| 3 | Итого по смете: |  |  | 218,345 |  |
| 4 | НДС |  | 20% от п.3 | 43,669 |  |
| 5 | Всего по смете: |  |  | 262,014 |  |

Составил:

Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика" _________________________/Воронова Г.Н./ Проверил: Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика" _________________________/Черный О.Н./.

Приложение № 2 к Техническому заданию

Задание

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт тепловых сетей

и трубопроводов ГВС Санкт-Петербургского государственного бюджетного 
учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс Колпинского района "Ижорец"

по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Садовая, д. 4, литер Б

| 1 | Наименование и адрес | СПб ГБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс Колпинского района «Ижорец» по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Садовая, д. 4, лит. Б |
| --- | --- | --- |
| 2 | Основание для выполнения работ. | Адресный перечень по разработке проектно-сметной документации и капитальный ремонт объектов учреждений физкультурно- спортивной направленности администрации Колпинского района Санкт-Петербурга на 2024 год |
| 3 | Заказчик | СПб ГБУ «СОК «Ижорец» |
| 4 | Подрядчик | По результатам закупки, проведенной в рамках Федерального закона от 05.04.13 №44-ФЗ |
| 5 | Вид работ | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт тепловых сетей и трубопроводов ГВС |
| 6 | Назначение и основные показатели объекта | Нежилое отдельно стоящее 1-2 этажн. здание, крытый спортивный комплекс, материал наружных стен- ЦСП, пароизоляция, утеплитель минераловатный. Кровля- профлист с полимерным покрытием заводского изготовления по металлическим фермам. Площадь объекта – 2348,5 м2 Тепловая сеть 32,25 м. (уточнить при проектировании) Количество и диаметр трубопроводов существующего участка тепловой сети – 2 шт./70 мм, Сеть ГВС 32,25 м. (уточнить при проектировании) Количество и диаметр трубопроводов существующего участка тепловой сети – 2 шт./50 мм Расчетные параметры теплоносителя на источнике: Т1=150 0С, Т2=70 0С, Тгвс=70 0С Расчетная температура наружного воздуха – 24 0С Рабочие параметры на источнике: Р1= 75 м.в.ст.; Р2= 44 м.в.ст.; Р3= 75 м.в.ст.; Р4= 25 м.в.ст. Максимальные параметры на источнике: - максимально допустимое рабочее давление - 8 кгс/см2; - максимально допустимое значение температуры контура отопления – 150 0С; - максимально допустимое значение температуры контура ГВС – 75 0С; |
| 7 | Источник финансирования | Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год |
| 8 | Стадийность проектирования | Проектная и рабочая документация |
| 9 | Сроки проектирования | 2024 год |
| 10 | Состав проектной документации | 1. Общая пояснительная записка; 2. Сведения об инженерном оборудовании: - Наружные тепловые сети (в т.ч. временные по п. 9 ТУ 13-14/1042 от 21.12 2023 – при необходимости) - Защита от коррозии; 3. ПОС; 4. Перечень мероприятий по охране окружающей среды; 5. Сметная документация. 6. Паспорта систем теплопотребления. Выполнение и оформление текстового и графического материалов осуществлять по ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» . |
| 11 | Основные требования к конструктивным решениям, инженерному и технологическому оборудованию | - Все виды работ должны соответствовать требованиям СП 41-101-95, СП 124.13330.2012 и СанПин. - Все разделы рабочей документации должны соответствовать действующим нормам и правилам. - Инженерные решения разработать в соответствии с техническими условиями 13-14/1042 от 15.01.2024 г., инженерное оборудование в соответствии с действующими нормами. При разработке решений по возможности учесть применение материалов и изделий отечественного производства. |
| 12 | Требования к составлению сметной документации | Сметную документацию разработать ресурсно-индексным методом в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022г. На основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. Руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметной нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022). При определении сметной стоимости применять прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022 г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. - Накладные расходы определять в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 812/пр от 21.12.2020 - Сметную прибыль определять по видам работ, по нормативам, в соответствии с Приказом Минстроя РФ № 774/пр от 11.12.2020 г. - Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20 %. - Сметная документация должна быть предоставлена на бумажном и электронном носителе; В формате XML для подачи в экспертную организацию с целью проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр, письмо Минстроя России от 05.05.2023 №25724-ИФ/00). |
| 13 | Особые условия | При проектировании тепловых сетей руководствоваться Региональным методическим документом «Устройство тепловых сетей в Санкт-Петербурге» (РМД 41-11-2012) и Положением о технической политике Государственного унитарного предприятия «Топливно-Энергетический комплекс Санкт-Петербурга», введенным в действие приказом № 799 от 18.10.2022 - Ответственность за соответствие рабочей документации требованиям Заказчика, нормативным требованиям, исходным данным несет проектировщик. |
| 14 | Дополнительные условия | В проекте предусмотреть: - обеспечение охранной зоны существующих тепловых сетей согласно «Положению об охране подземных и наземных инженерных сетей и сооружений»; - демонтаж существующих тепловых сетей 2Dy 70 мм и трубопроводов ГВС 2Dy 50 мм от места врезки в существующие тепловые сети и трубопроводы ГВС в камере ТК-1А до ИТП и узла ГВС объекта; - монтаж (взамен демонтируемых) новых тепловых сетей 2Dy 70 мм и трубопроводов ГВС 2Dy 50 мм от места врезки в существующие тепловые сети и трубопроводы ГВС в камере ТК-1А до ИТП и узла ГВС объекта; - при подземной прокладке трубопроводов – тепловую изоляцию с коэффициентом теплопроводности не более 0,04 Вт/мС0 с системой дистанционного контроля влажности изоляции; - арматуру и трубопроводы выбрать на основании расчетного давления теплоносителя не ниже 16 кгс/см2; - спускные линии и воздушники выполнить из цельнотянутых труб с толщиной стенки не менее толщины стенки основного трубопровода. Ответвления и врезки до ближайшей отключающей арматуры выполнить из трубы той же марки стали и толщины стенки, как и сталь и толщина стенки основного трубопровода; - при подземной прокладке, для обеспечения компенсации трубопровода – сильфонные компенсаторы; - обвязку закрытых выпусков в изоляции |
| 15 | Согласование проектной документации | Рабочую документацию согласовать: - с Заказчиком; - с ГУП «ТЭК СПб»; - с ОПС КГА; - В случае если сметная стоимость превышает 10 млн рублей получить положительное заключение проверки достоверности сметной стоимости в СПб ГАУ «ЦГЭ» |
| 16 | Исходные данные | Перед началом проектирования Заказчик передает проектной организации исходные данные: - Копии действующих договоров на энергоснабжение, теплоснабжение; - Копия паспорта ПИБ; - Актуализированная топографическая съемка М 1:500 - ТУ 13-14/1042 от 15.01 2024 г. |
| 17 | Количество передаваемой Заказчику документации. | Рабочую документацию и сметы предоставить в 3-х экземплярах в бумажном виде прошитых и заверенных печатью проектной организации, и один экземпляр в электронном виде в формате PDF(копия оригинала со всеми согласованиям). 1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объемов работ и спецификации материалов в формате полностью совместимом с документами Microsoft Word, чертежи и схемы в формате полностью совместимом с документами AutoCAD, сметы представить в программе Smeta Wizard версии не ниже SW v. 4.0 |

| Составил: Инженер технического отдела СПб ГБУ «Служба заказчика» |  | /М.К. Харакозов/ |
| --- | --- | --- |
| Проверил: Начальник технического отдела СПб ГБУ «Служба заказчика» |  | /В.И. Филатов/ |