ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | Товарный знак «или эквивалент» | Код позиции |  | № характеристики | Наименование характеристики | Единица измерения характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Ед. изм. | Кол-во |
|  |  |  | ОКПД2 | ККН/КТРУ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Преобразователь расхода электромагнитный | -- | 26.51.52.110 | ## нет | 1 | Исполнение | - | Сэндвич с защитой футеровки с монтажным комплектом | Значения характеристики не может изменяться участником | шт | 1 |
|  |  |  |  |  | 2 | Номинальный размер ДУ | ММ | 50 | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Вариант индикации | - | нет индикатора (L0) | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Модуль RS485/I | - | нет (—) | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Дополнительное число импульсов выход | - | нет (—) | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Класс | - | В | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  |  |  | 7 | Диапазон измерений | м3/ч | 0,28 - 72,0 | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 | Температура измеряемой среды | °С | 0 - 150 | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  |  |  | 9 | Давление измеряемой среды | МПа | ≥ 16 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | 10 | Степень защиты | - | ≥ IP 55 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | 11 | Соответствие технической документации | - | ТУ производителя | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |