Приложение № 1

к Извещению о проведении

открытого аукциона в электронной форме

# Описание объекта закупки

| Наименование товара, работы, услуги | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Обоснование необходимости включения дополнительной информации*, не содержащейся в КТРУ | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Изделие медицинского назначения (дыхательные мешки для аппарата Био- Нова 204 AF) Наименование по КТРУ: Мешок для дыхательного контура, многоразового использования | 32.50.21.129-00000093 | Объем | 3000 | (Кубический сантиметр; миллилитр) | в соответствии с КТРУ | шт. | 10 |
|  |  | Материал | ПВХ | Х | в соответствии с КТРУ |  |  |
|  |  | Не содержит латекс | Соответствие | Х | Для исключения аллергических реакций |  |  |
|  |  | Горловина 22F | Наличие | Х | Для корректного соединения с маской, трубкой, контуром для взрослых |  |  |
|  |  | Совместимость с установкой для гипокситерапии БИО-НОВА 204 | Наличие | Х | Для исключения некорректной работы установки |  |  |

*Обоснование дополнительных характеристик: Отсутствие описания в позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд не позволяет точно определить качественные, функциональные и технические характеристики закупаемого товара. В связи с этим в соответствии с требованиями п. 2 ч. 1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в описании объекта закупки Заказчик указал функциональные, технические и качественные характеристики товара необходимые для определения соответствия потребности Заказчика, в закупаемых товарах.

Ввиду того, что каталог товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, технические регламенты, стандарты и иные требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, о стандартизации не могут в полной мере охватить все необходимые государственному заказчику/заказчикам функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики закупаемого товара, настоящая документация содержит дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, которые не предусмотрены в позиции каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также иные показатели, требования, условные обозначения и терминологию не предусмотренные техническими регламентами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации. При формировании функциональных, технических, качественных, эксплуатационных характеристик закупаемого товара Заказчик исходит из собственных нужд, практики применения товара, технологической совместимости и руководствуется приоритетом жизни и здоровья граждан.

1.Требования, предъявляемые к качеству товаров:

1.1. Точные характеристики, технология использования, материал закупаемых товаров обусловлены особенностями методик и правил проведения медицинских манипуляций, анатомических особенностей пациентов, а также в случаях отсутствия другого способа, обеспечивающего более точное и четкое описание характеристик товаров.

1.2. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией:

1.2.1. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

1.2.2. Качество поставляемого товара должно подтверждаться сертификатами и/или декларациями соответствия  установленного образца в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 года N 2425 "Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащего декларированию соответствия, внесений изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 №2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

1.2.3. Поставляемый товар должен иметь действующее регистрационное удостоверение установленного образца с приложением,  который подлежит регистрации на территории РФ (п. 4 статьи 38 Федерального закона от 21 ноября 2011г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. № 1416 «Об утверждении правил государственной регистрации медицинских изделий».

1.2.4. Поставляемый товар должен иметь техническую и(или) эксплуатационную документацию производителя товара на русском языке (при наличии). Требование установлено статьей 456 Гражданского кодекса РФ.

1.2.5. Качество товара подтверждается соответствием техническим характеристикам, описанию, указанным в техническом задании, а также предоставлением действующего регистрационного удостоверения, технической и(или) эксплуатационной документации на товар на русском языке (при наличии), сертификата и/или декларации с поставкой товара.

1.2.6. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

1.2.7. Срок гарантии качества: гарантийный срок (остаточный срок годности) Товара должен составлять не менее 10 месяцев на момент приёмки Товара Заказчиком.

1.3.8. Поставка товара должна осуществляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность.

2.Местом доставки товара является: Санкт-Петербург, улица Кораблестроителей, дом 31, корпус 3 (СПб ГБУЗ «Городская поликлиника №3, ДПО 24).

3.Сроки поставки товара: Поставка товара осуществляются Поставщиком в период: Товар поставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения заявки от Заказчика, с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Передача заявок осуществляется Заказчиком посредством направления по  электронной почте или факсимильной связи или в виде телефонограммы. Поставка товара производится силами и средствами Поставщика. Поставщик обязан своим транспортом доставить товар в адрес, а также осуществить своими силами и за свой счет погрузо-разгрузочные работы.

4. Цена контракта: Цена должна указываться с учетом НДС, в рублях. Цена Контракта включает в себя стоимость Товара, а также все расходы на транспортировку, упаковку, маркировку, погрузо-разгрузочные работы, страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по Контракту в соответствии с законодательством Российской Федерации.