ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
	№ пп
	Перечень основных данных и требований
	Содержание

	1. 
	Наименование объекта закупки
	Выполнение аварийных работ по восстановлению тоннеля на территории СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» по адресу: СПб, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д. 8 лит. А, д. 4 лит. Б, д. 10 лит. А

	2. 
	Код ОКПД2
	43.99.40.190

Работы бетонные и железобетонные прочие, не включенные в другие группировки

	3. 
	Основания для ремонта
	Акт аварийного состояния

Ведомость объемов работ

Сметная документация:  
ССРСС- «Выполнение аварийных работ по восстановлению тоннеля на территории СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» по адресу: СПб, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д. 8 лит. А, д. 4 лит. Б, д. 10 лит. А»
ЛСР № 02-01-01«Выполнение аварийных работ по восстановлению тоннеля на территории СПб ГКУЗ «Городская станция переливания крови» по адресу: СПб, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д. 8 лит. А, д. 4 лит. Б, д. 10 лит. А»

План раскладки плит перекрытия, план канала

	4. 
	Место ремонта 
	Участок территории по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Жуковско-Волынская, д. 8 лит. А, д. 4 лит. Б, д. 10 лит. А

	5. 
	Срок начала и окончания работ
	Дата начала исполнения контракта – с даты подписания контракта

Начало работ – с даты подписания Сторонами акта приема-передачи Объекта в работу.

Акт приема-передачи Объекта Заказчик подписывает в течение трех календарных дней с даты подписания Контракта

Окончание работ – не позднее 30 календарных дней с даты подписания контракта.

	6. 
	Виды выполняемых 

работ
	Общестроительные

	7. 
	Объем выполняемых 

работ
	В соответствии со сметной документацией и ведомостью объемов работ, определяющими объем, стоимость и содержание работ 

	8. 
	Основные требования:

	9. 
	- к применяемым материалам


	Используемые материалы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, СНиП, и выполняться с применением современных методов и технологий производства работ. Материалы, изделия и конструкции, используемые при выполнении работ по ремонту должны иметь соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие их качество.
Применяемые в процессе ремонта строительные материалы и изделия должны быть новыми и не иметь резких запахов. Применение строительных материалов и изделий, бывших в употреблении, недопустимо.

Применяемые в процессе ремонта материалы и изделия должны соответствовать действующим противопожарным требованиям и иметь маркировку, подтверждающую соблюдение этих требований.

Все применяемые и используемые материалы в обязательном порядке согласовываются с Заказчиком.

Все соответствующие сертификаты, паспорта, подтверждающие качество материалов, передаются Заказчику вместе с актом выполненных работ (является неотъемлемым приложением).

	10. 
	- к производству выполняемых работ
	При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими требованиями СНиП, ГОСТ, СП, ППБ, ПУЭ и другими нормативными документами, применяемыми в строительстве. 

Режим работы на объекте предполагается в одну смену при 8-ми часовом рабочем дне с 9.00 до 17.30 часов в рабочие дни.
Во время проведения работ Подрядчик должен вести фото фиксацию всех этапов выполняемых работ.

Ответственность за соблюдение правил охраны труда, пожарной безопасности, санитарно-гигиенического режима во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. Сохранность механизмов, оборудования, инструментов и прочих материальных ценностей является неотъемлемой обязанностью Подрядчика.
Все скрытые работы должны быть приняты Заказчиком, ГБУ «Стройкомплект» и оформлены актами освидетельствования скрытых работ. Подрядчик при производстве работ обязан своевременно предоставлять акты на скрытые работы, извещая Заказчика не менее чем за 3 дня о времени освидетельствования скрытых работ. Выполнять последующие работы, закрывая при этом скрытые, без приемки, запрещается. Заказчик вправе потребовать демонтаж или разборку выполненных последующих работ для осмотра скрытых (за счет средств Подрядчика). 
Контроль качества выполнения Работ осуществляется в соответствии с действующими нормами и правилами.

Использование, а также отключение инженерных систем, сетей или отдельных их участков могут производиться только по предварительному согласованию с руководством Заказчика и на его условиях.

При планировании работ необходимо учитывать:

- Заказчик не предоставляет помещения для хранения строительных материалов, инструмента, инвентаря;

- Установка временных бытовых помещений запрещена;

- Курение на территории станции переливания крови – запрещено.

Особые условия выполнения работ:
Подрядчик должен учесть, что работы будут выполняться в действующем медицинском учреждении по согласованному графику с минимальным уровнем шума и обязательной ежедневной чистовой уборкой. Запрещено использование материалов, имеющих резкий запах. Если таковые материалы необходимо применять по технологии производства работ, то перед началом работ необходимо уведомить Заказчика, чтобы совместно провести мероприятия, исключающие попадание запахов внутрь помещений. 
При производстве работ обязательно должен вестись журнал производства работ, журнал поэтапной приёмки скрытых работ и промежуточной приёмки конструктивных элементов.

Осуществлять контроль мер противопожарной безопасности. Строительная площадка оборудуется комплексом первичных мер пожаротушения. 
При проведении огневых и других специальных работ обязательно совместно с Заказчиком оформляется наряд допуск.

	11. 
	- к качеству выполняемых работ
	Качество работ в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, системой контроля качества и другими нормативными документами, применяемыми в строительстве:
- Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) статья 721 от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании"; 

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. «Общие требования»; 

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. «Строительное производство»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

В случае, если один из перечисленных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Подрядчик обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п.

Контроль за выполнением работ и приемкой работ по Контракту обеспечивается организацией СПб ГБУ «Стройкомплект».

Подрядчик, по согласованию с Заказчиком, может принять на себя обязанность выполнить работу, отвечающую требованиям к качеству, более высоким по сравнению с установленными для сторон требованиями.


	12. 
	- к организации Подрядчика
	В соответствии с проектом контракта.

	13. 
	- к персоналу Подрядчика


	К работе допускаются квалифицированные специалисты. Рабочие, по соответствующим специальностям, должны иметь действующие удостоверения на право проведения работ. Заказчик не предоставляет площади для размещения (проживания) сотрудников Подрядчика.

Подрядчик обязуется обеспечить соблюдение своим персоналом Правил пропускного режима, графика и режима работы на территории Заказчика. 
Перед началом работ весь персонал подрядчика должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности в соответствующих службах ГСПК. Для организации прохода работников, заезда автотранспорта на территорию и прохождения инструктажа Подрядчик до начала работ представляет: 
1.
список своих работников с указанием их паспортных данных и занимаемых должностей и профессий

2.
 список задействованных автомобилей

3.
 приказ о назначении ответственного лица за безопасное производство работ

4.
 копии квалификационных удостоверений по охране труда и противопожарной безопасности на должностное лицо, указанное в приказе 

5.
копия журнала техники безопасности с отметками о прохождении инструктажа (первичного, повторного, целевого). В охрану труда предоставляется копия журнала, заверенная печатью организации (первый, последний листы, листы с отметками о прохождении инструктажа, прошиты и пронумерованы).

6. копии квалификационных удостоверений исполнителей специальных и огневых работ

Всю ответственность за соблюдение миграционного законодательства в полной мере несет Подрядчик. 

	14. 
	- к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ
	Гарантийный период на весь объем проведенных работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания акта приемки выполненных работ.

Гарантийный срок на товар (материалы, детали, оборудование), используемый при выполнении Работ должен составлять не менее 12 (двенадцати) месяцев, но не менее, срока гарантии, установленного заводом-производителем. Подрядчик обязан бесплатно устранить выявленные недостатки, неисправности (дефекты) оборудования, возникшие по вине производителя или Подрядчика, но при условии соблюдения заказчиком всех условий гарантии, указанных в гарантийных талонах на такое оборудование



	15. 
	- к обращению со строительными отходами
	В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

	16. 
	Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ


	Исполнительная документация передается одновременно с актом сдачи – приемки выполненных работ или по требованию Заказчика. Непредставление Подрядчиком комплекта исполнительной документации является основанием для отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ. Обязательно результаты фотофиксации на USB-флеш-накопителе.
Подрядчик по завершению всех работ предоставляет заказчику подписанные документы:

-акт сдачи-приемки выполненных работ в 3-х экз.,

- акт по форме КС-2 в 3-х экз.,

- справку о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 в 3-х экз.,

-  журнал производства работ в 1 экз., 

- акты скрытых работ в 3-х экз.,

-сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество товаров, используемых для выполнения работ в 2 экз.

- акт приемки объекта в эксплуатацию в 3 экз. 


