УТВЕРЖДАЮ: Заведующий государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 53 Колпинского района Санкт-Петербурга _______________/______________/ «____»________________2024 г...

техническое задание

(электронный магазин)

на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта трубопроводов систем: ХВС, ГВС, водоотведения в подвале здания государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 53 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу:

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, корп. 2, литер А

РАЗРАБОТАНО: Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Колпинского района Санкт-Петербурга» ______________________/О.В. Алексеев/.

## Раздел 1. Общие требования

- Предметом настоящей закупки является право заключения договора на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта трубопроводов систем: ХВС, ГВС, водоотведения в подвале здания государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 53 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, корп. 2, литер А, (далее-договор).

Начальная (максимальная) цена договора: 226 734 (Двести двадцать шесть тысяч семьсот тридцать четыре) рубля 00 копеек.

Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету Закупки: 71.12.19.100 — Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ:

2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 53 Колпинского района Санкт-Петербурга.

2.2. Основанием для выполнения работ является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график закупок товаров, работ, услуг государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 53 Колпинского района Санкт-Петербурга.

## Раздел 2. Описание объекта, являющегося предметом Закупки

## 1.Место, сроки, условия (периоды) выполнения работ

1. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика в отношении объекта Заказчика по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, корп. 2, литер А.

2. Сроки выполнения работ:

2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ на следующий день после подписания Заказчиком, Подрядчиком (далее - Стороны) и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» акта о передаче документов, содержащих исходные данные, указанных в Задании на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта трубопроводов систем: ХВС, ГВС, водоотведения в подвале здания государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 53 Колпинского района Санкт-Петербурга (далее – Задание).

2.2. Акт о передаче документов, содержащих исходные данные, подписывается Сторонами и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение 5 календарных дней с момента заключения договора.

2.3. Работы по разработке проектно-сметной документации в соответствии с Заданием, включая этап согласования, и передачу Заказчику результата выполненных работ и исполнительной документации (далее - документы) выполняются Подрядчиком в течение 90 (девяноста) календарных дней.

2.4. Заказчик, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов от Подрядчика предъявляет их на проверку в СПБ ГБУ «Служба заказчика».

2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет проверку документов в течение 10 рабочих дней с момента их предъявления Заказчиком.

2.6. Устранение Подрядчиком, выявленных в ходе проверки документов, недостатков осуществляется в установленный в рекламационном акте срок.

2.7. За пределами срока, указанного в п. 2.3. настоящего Технического задания, наступает ответственность Подрядчика за нарушение срока выполнения работ по договору, в том числе при устранении Подрядчиком за пределами данного срока, выявленных в ходе проверки недостатков.

2.8. Подрядчик вправе досрочно закончить выполнение работ.

2.Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

1. Качество работ должно соответствовать исходным данным на разработку проектно-сметной документации и требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:

- Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ № 235 от 13.04.2010 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;

- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009;

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями;

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;

- Свод правил СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.05.2022 № 389/пр) СП 48.13330.2019 Организация строительства;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

При отмене или изменении указанных норм следует руководствоваться новыми нормами, вводимыми взамен отмененных.

2.	Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями настоящей части, в том числе в соответствии с Заданием и Сметой на проектные (изыскательские) работы, входящими в состав Технического задания (приложения № 1.1, № 2 к настоящей части).

3. Согласование технической документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.

4. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

Раздел 3. Гарантии качества результата работ

1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ по договору в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.

2. В соответствии с ч. 2 ст. 760 Гражданского кодекса РФ, Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

4. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.

5. Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполненных работ по договору по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок в течение 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ по договору, включая период выполнения работ на основании подготовленной Подрядчиком технической документации и в течение 3 лет после приемки результата работ, выполненных на основании подготовленной Подрядчиком документации.

## Раздел 4. Перечень приложений,

## являющихся неотъемлемой частью технического задания

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной цены) договора;

Приложение № 1.1: Смета на проектные (изыскательские) работы;

Приложение № 2: Задание на разработку проектно-сметной документации.

# Приложение №1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены договора

Начальная (максимальная) цена договора (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены договора, цены договора, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения затратного метода.

Согласно ст. 740 и ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации при заключении договоров подряда на выполнение ремонтных и строительных работ в качестве определения цены работ используется смета.

Согласно ч. 10 ст. 22 Закона о контрактной системе затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе, или в дополнение к иным методам.

## Невозможность применения иных методов, обусловлена следующим:

1) метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) – выполняемые работы являются индивидуальными и касаются исключительно данного объекта закупки;

2) нормативного метода – цена на данную продукцию не нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3) тарифного метода – тарификация на разработку данных работ не подлежит государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) проектно-сметного метода – согласно ч. 9 ст. 22 Закона о контрактной системе, проектно-сметный метод применяется для строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Таким образом, в данном случае методы, предусмотренные п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе не применимы для определения начальной (максимальной) цены договора, информация, содержащаяся в сметах закупочной документации, соответствует требованиям установленным Законом о контрактной системе к затратному методу определения начальной (максимальной) цены договора.

Сметная документация разработана Заказчиком в соответствии с требованиями Приказа Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр и «Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 620.

Налог на добавленную стоимость определен по ставке 20%.

Применены индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на I квартал 2024 года (Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09).

Смета разработана по форме в соответствии с образцом № 2-п.

Цена договора формируется участником на основе прилагаемого расчета начальной (максимальной) цены, являющегося приложением № 1.1. настоящему Техническому заданию, с учетом затрат, связанных с исполнением договора, в том числе затрат на материальные ресурсы, инженерно-техническую продукцию, заработную плату расходов по уплату налогов и других обязательных платежей.

Приложение № 1.1. к Техническому заданию

Сметная документация

Смета на проектные (изыскательские) работы

на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта трубопроводов систем: ХВС, ГВС, водоотведения в подвале здания государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 53 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу:

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, корп. 2, литер А

Составлена в уровне цен на I кв. 2024 г.

№ пп.; Наименование объекта проектирования или вида проектных работ; Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы; Расчет стоимости; Сметная стоимость, тыс. руб.. 1; 2; 3; 4; 5. 1; Детский сад-ясли. Здания бескаркасные многоэтажные.; Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения. 2012 г. Таблица №4. Объекты образования, дошкольные учреждения, п.1 A=70 тыс.руб; B=0.2 тыс.руб; Осн. показ. Х=1198.6 (м2) Количество = 1; (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (70 тыс.руб + 0.2 тыс.руб * 1198.6) * 1 * 1 * 5.81 * 0.105; 188,945. Коэффициенты. Стадия: Техническая документация; Кст = 1. инд.1кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.; Ктек = 5.81 Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09. Разделы документации. 1. Ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации; 6%. 2. Проект организации строительства (ПОС); 4%. 3. Сметная документация; 0.5%. 2; Итого по смете:; 188,945. 3; НДС; 20% от п.2; 37,789. 4; Всего по смете:; 226,734.

Составил:

Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика" _________________________/Трофименко Т.А./

Проверил:

Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика" _________________________/Черный О.Н./

Приложение № 2 к Техническому заданию

Задание

на разработку проектно-сметной документации для капитального ремонта трубопроводов систем: ХВС, ГВС, водоотведения в подвале здания государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения

детский сад № 53 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу:

Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д. 111, корп. 2, литер А

|  | Наименование и адрес объекта проектирования. | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53 Колпинского района Санкт-Петербурга, расположенного по адресу: 196657, Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Пролетарская, д.111, корп.2, лит.А. |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для выполнения работ. | Адресный перечень выполнения ремонтных работ, работ по разработке проектно-сметной документации и благоустройству территорий в дошкольных образовательных учреждениях, подведомственных администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, в 2024 году за счет средств субсидий бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, а также средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, деятельности. |
|  | Заказчик | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 53 |
|  | Исполнитель | По результатам закупки, проведенной в рамках Федерального закона РФ от 05.04.2013г. №44-ФЗ |
|  | Вид работ | Разработка технической документации для капитального ремонта: -трубопроводов ХВС, ГВС, водоотведения в подвале здания |
|  | Источник финансирования | Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год |
|  | Стадийность проектирования | Техническая документация |
|  | Сроки проектирования | 2024 год |
|  | Назначение и основные показатели объекта. | Год постройки: 1979 г. Стены: крупнопанельные; Число этажей: 2,подвал. Объект площадью: 1198,6 м2. |
|  | Виды выполняемых работ | Целью проекта является разработка технической документации на капитальный ремонт системы ХВС, ГВС, водоотведения в подвале здания. -замена систем ХВС, ГВС, водоотведения, -сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, - сметная документация |
|  | Основные требования к документации | Техническую документацию выполнить в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020 и в соответствии со стандартами Системы проектной документации для строительства (СПДС). |
|  | Требования к составлению сметной документации | 1. Требования к разработке сметной документации Сметную документацию разработать ресурсно-индексным методом в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022г. на основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. Руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметной нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022). При определении сметной стоимости применять прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. Накладные расходы определяются в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр. Сметная прибыль определяется в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 № 774/пр. Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость, в размере – 20%. |
|  | Дополнительные требования | В процессе проектирования руководствоваться существующими договорами на использование энергоресурсов, поэтажными планами. Границы проектирования определить с Заказчиком от существующего водомерного узла до окончательных приборов потребления. Технической документацией предусмотреть: -полную замену трубопроводов систем ХВС, ГВС, водоотведения в подвале здания, -произвести расчет давления на систему ХВС, ГВС до приборов, -использование современных качественных материалов по согласованию с Заказчиком -поэтапное выполнение демонтажных/монтажных работ: |
|  | Исходные данные | Перед началом разработки технической документации Заказчик передает проектной организации исходные данные: - Копии правоустанавливающих документов на здание. - Технический паспорт на здание с поэтажными планами ПИБ. - Копии действующих договоров на использование энергоресурсов. |
|  | Требования к согласованиям технической документации | Техническую документацию согласовать: -с Заказчиком |
|  | Требования о передаваемой Заказчику документации. | Документация передается Заказчику в количестве четырех экземпляров на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде на СД в формате: pdf. А так же: текстовая часть в формате doc. Графическая часть в редактируемом формате. Документация в сканированном виде не допускается. |

Составил:

Инженер технического отдела СПб ГБУ "Служба заказчика" _________________________/В.А. Сухарек/

Проверил:

Начальник технического отдела СПб ГБУ "Служба заказчика" _________________________/В.И. Филатов/