Перечень поставляемых товаров, работ, услуг

| № | Наименование позиции | Требуемое количество | Единица измерения | Цена за единицу (руб.) | Итого по позиции (руб.) | Код ОКПД2 | Код ККН | Характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Шкаф холодильный¹ тип 2 | 3.00 | ШТ | 92274,02 | 276822,06 | 28.25.13.111 Шкафы холодильные | 28.25.13.111-009 Шкаф холодильный¹ тип 2 (ШТ) | Объем:> 600.0000 ≤ 800.0000 Л;ДМ3 Количество камер: 1 шт. Температурный режим: Среднетемпературный Конструкция двери: Раздвижная Материал двери: Стекло Ширина: ≥ 1195 ≤ 1300 ММ Глубина: ≥ 560 ≤ 635 ММ Высота: ≥ 1825 ≤ 1970 ММ Соответствие нормативно-технической документации: ТУ производителя, ГОСТ 23833-95, ГОСТ 32560.2-2013 |