## ТЗ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ - строительные товары
№ п/п | Наименование товара | Товарный знак «или эквивалент» либо товарный знак (при условии несовместимости товаров) | № показателя | Показатель (характеристика) товара | Требования к значениям показателя товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или показатели эквивалентности товара, товара в том числе поставляемого заказчику при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг. |  |  |  |  | Единица измерения | Количество
[5 empty] | Минимальное значение показателя и/или максимальное значение показателя | Показатели (характеристики), для которых указаны варианты значений | Показатели (характеристики), которые определяются диапазоном значений |  | Показатели (характеристики), значения которых не могут изменяться
[7 empty] | Нижняя граница диапазона | Верхняя граница диапазона
1 | Пена монтажная профессиональная всесезонная |  | 1 | Клапан | х | х | х | х | Под пистолет | шт. | 30
|  |  | 2 | Температура окружающей среды при работе | х | х | -10°С | +35°С | х
|  |  | 3 | Выход пены | не менее 65 л | х | х | х | х
|  |  | 4 | Вторичное расширение | х | х | х | х | 15%
|  |  | 5 | Время образования поверхностной пленки | не более 10 мин | х | х | х | х
|  |  | 6 | Время полного отверждения | не более 24 час | х | х | х | х
|  |  | 7 | Объем заполнения баллона | х | х | х | х | 850 мл
2 | Очиститель пены монтажной |  | 1 | Назначение | х | х | х | х | Профессиональное аэрозольное средство для удаления незатвердевшей монтажной пены | шт. | 5
|  |  | 2 | Клапан | х | х | х | х | Под пистолет
|  |  | 3 | Метод нанесения | х | х | х | х | Распыление
|  |  | 4 | состав | х | х | х | х | Растворитель, пропилент углеводородный
|  |  | 5 | Время полного высыхания | не более 15 сек | х | х | х | х
|  |  | 6 | Объем | х | х | х | х | 500 мл
3 | Саморезы ГД 75x4.2 мм (3500 шт.) |  | 1 | вид | х | х | х | х | универсальный | упак. | 1
|  |  | 2 | применение | х | х | х | х | Для гипсокартона, Для дерева
|  |  | 3 | материал | х | х | х | х | Углеродистая сталь
|  |  | 4 | Покрытие | х | х | х | х | Оксидированное
|  |  | 5 | Форма головки | х | х | х | х | крестообразный шлиц PH2
|  |  | 6 | Тип головки | х | х | х | х | потайная
|  |  | 7 | Диаметр | х | х | х | х | 4,2 мм
|  |  | 8 | Длина | х | х | х | х | 75 мм
|  |  | 9 | Шлиц | х | х | х | х | Phillips (PH2)
|  |  | 10 | Наконечник | х | х | х | х | Острый
|  |  | 11 | цвет | х | х | х | х | черный
|  |  | 12 | фасовка | х | х | х | х | упаковка 3500 шт.
4 | Саморезы ГМ 25x3.5 мм усиленные (1000 шт.) |  | 1 | вид | х | х | х | х | универсальный | упак. | 2
|  |  | 2 | материал | х | х | х | х | Углеродистая сталь
|  |  | 3 | Покрытие | х | х | х | х | Фосфатирование
|  |  | 4 | Форма головки | х | х | х | х | крестообразный шлиц PH2
|  |  | 5 | Тип головки | х | х | х | х | потайная
|  |  | 6 | Диаметр | х | х | х | х | 3,5 мм
|  |  | 7 | Длина | х | х | х | х | 25 мм
|  |  | 8 | резьба | х | х | х | х | полная
|  |  | 9 | Шлиц | х | х | х | х | Phillips (PH2)
|  |  | 10 | Наконечник | х | х | х | х | Острый
|  |  | 11 | Основание металл | х | х | х | х | До 0,9 мм
|  |  | 12 | Минимальное расстояние от края основания | х | х | х | х | 30 мм
|  |  | 13 | цвет | х | х | х | х | черный
|  |  | 14 | фасовка | х | х | х | х | упаковка 1000 шт.
5 | Саморезы ГД 90x4.2 мм (250 шт.) |  | 1 | вид | х | х | х | х | универсальный | упак. | 14
|  |  | 2 | применение | х | х | х | х | Для ГКЛ, Для дерева
|  |  | 3 | материал | х | х | х | х | Углеродистая сталь
|  |  | 4 | Покрытие | х | х | х | х | Оксидированное
|  |  | 5 | Форма головки | х | х | х | х | крестообразный шлиц PH2
|  |  | 6 | Тип головки | х | х | х | х | потайная
|  |  | 8 | резьба | х | х | х | х | неполная
|  |  | 7 | Диаметр | х | х | х | х | 4,2 мм
|  |  | 8 | Длина | х | х | х | х | 90 мм
|  |  | 9 | Шлиц | х | х | х | х | Phillips (PH2)
|  |  | 10 | Наконечник | х | х | х | х | Острый
|  |  | 11 | цвет | х | х | х | х | черный
|  |  | 12 | фасовка | х | х | х | х | упаковка 250 шт.
6 | Дюбель распорный нейлон (500 шт.) |  | 1 | вид | х | х | х | х | распорный | упак. | 1
|  |  | 2 | материал | х | х | х | х | нейлон
|  |  | 3 | Диаметр | х | х | х | х | 6 мм
|  |  | 4 | Длина | х | х | х | х | 30 мм
|  |  | 5 | Форма головки | х | х | х | х | потайная
|  |  | 6 | Диаметр сверления отверстия | х | х | х | х | 6 мм
|  |  | 7 | Диаметр крепежа | х | х | 3,5 мм | 5,0 мм | х
|  |  | 8 | Минимальная глубина сверления | х | х | х | х | 35 мм
|  |  | 9 | фасовка | х | х | х | х | упаковка 500 шт.
23 | Уголок мебельный оцинкованный |  | 1 | применение | х | х | х | х | Соединение панелей под углом 90 градусов, скрепление мебельных деталей | шт. | 50
|  |  | 2 | Тип | х | х | х | х | Уголок мебельный
|  |  | 3 | Материал | х | х | х | х | Сталь
|  |  | 4 | Покрытие | х | х | х | х | Оцинкованное
|  |  | 5 | Толщина | х | х | х | х | 1,8 мм
|  |  | 6 | Вес | х | х | х | х | 0,02 кг
24 | Манжета переходная |  | 1 | применение | х | х | х | х | Герметизация соединений при монтаже канализационных систем, соедениение пластиковых труб | шт. | 1
|  |  | 2 | Тип | х | х | х | х | Манжета
|  |  | 3 | Материал | х | х | х | х | Резина
|  |  | 4 | Назначение | х | х | х | х | Для смесителя
|  |  | 5 | Длина | х | х | х | х | 50 мм
|  |  | 6 | Диаметр | х | х | х | х | 32 мм
25 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 |  | 1 | применение | х | х | х | х | Для внутренней проводки | м.п. | 300
|  |  | 2 | Тип исполнения кабельного изделия | х | х | х | х | нг(А)-FRLS
|  |  | 3 | Количество жил | х | х | х | х | 3
|  |  | 4 | Сечение жилы | х | х | х | х | 2,5 мм*2
|  |  | 5 | Диаметр наружный | х | х | х | х | 10,96 мм
|  |  | 6 | Рабочая температура | х | х | - 50 градусов цельсия | 50 градусов цельсия | х
|  |  | 7 | Минимальный радиус изгиба | х | х | х | х | 7,5 наружных диаметров
|  |  | 8 | Цвет | х | х | х | х | Черный
|  |  | 9 | Марка | х | х | х | х | ВВГ
26 | Кабель ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 100м |  | 1 | применение | х | х | х | х | Для внутренней проводки | шт. | 3
|  |  | 2 | Тип исполнения кабельного изделия | х | х | х | х | нг(А)-LS
|  |  | 3 | Количество жил | х | х | х | х | 3
|  |  | 4 | Сечение жилы | х | х | х | х | 1,5 мм*2
|  |  | 5 | Диаметр наружный | х | х | х | х | 10,3 мм
|  |  | 6 | Толщина изоляции | х | х | х | х | 0,65 мм
|  |  | 7 | Рабочая монатажа | х | х | х | х | -15
|  |  | 8 | Минимальный радиус изгиба | х | х | х | х | 7,5 наружных диаметров
|  |  | 9 | Цвет | х | х | х | х | Черный
|  |  | 10 | Марка | х | х | х | х | ВВГ
28 | Фанера ФК шлифованная |  | 1 | применение | х | х | х | х | Для мебели, для пола | шт. | 28
|  |  | 2 | Марка | х | х | х | х | ФК
|  |  | 3 | Вид | х | х | х | х | Строительная
|  |  | 4 | Сортность | не менее 2/4 | х | х | х | х
|  |  | 5 | Порода дерева | х | х | х | х | Береза
|  |  | 6 | Длинна | х | х | х | х | 1525 мм
|  |  | 7 | Ширина | х | х | х | х | 1525 мм
|  |  | 8 | Толщина | х | х | х | х | 12 мм
|  |  | 9 | Бакелитовая | х | х | х | х | нет
|  |  | 10 | Тонкая | х | х | х | х | нет
|  |  | 11 | Влагостойкость | х | х | х | х | да
29 | Саморезы ГД 41x3.5 мм (200 шт.) |  | 1 | вид | х | х | х | х | универсальный | упак. | 5
|  |  | 2 | применение | х | х | х | х | Для гипсокартона, Для дерева
|  |  | 3 | материал | х | х | х | х | Углеродистая сталь
|  |  | 4 | Покрытие | х | х | х | х | Оксидированное
|  |  | 5 | Форма головки | х | х | х | х | крестообразный шлиц PH2
|  |  | 6 | Тип головки | х | х | х | х | потайная
|  |  | 8 | резьба | х | х | х | х | полная
|  |  | 7 | Диаметр | х | х | х | х | 3,5 мм
|  |  | 8 | Длина | х | х | х | х | 41 мм
|  |  | 9 | Шлиц | х | х | х | х | Phillips (PH2)
|  |  | 10 | Наконечник | х | х | х | х | Острый
|  |  | 11 | цвет | х | х | х | х | черный
|  |  | 12 | фасовка | х | х | х | х | упаковка 200 шт.
30 | Порог алюминиевый одноуровневый стык 100х900 мм серебро анодированное |  | 1 | назначение | х | х | х | х | Стыкоперекрывающий | шт. | 1
|  |  | 2 | Материал | х | х | х | х | Алюминий
|  |  | 3 | Длина | х | х | х | х | 900 мм
|  |  | 4 | Ширина | х | х | х | х | 100 мм
|  |  | 5 | Выота | х | х | х | х | 4,5 мм
|  |  | 6 | цвет | х | х | х | х | серебро анодированное
31 | Плинтус ПФХ напольный 58мм пальмира 2500мм S-профиль с кабель-каналом |  | 1 | назначение | х | х | х | х | Для пола | шт. | 28
|  |  | 2 | Материал | х | х | х | х | ПВХ
|  |  | 3 | Длина | х | х | х | х | 2500 мм
|  |  | 4 | Ширина | х | х | х | х | 20 мм
|  |  | 5 | Высота | х | х | х | х | 58 мм
|  |  | 6 | С кабель каналом | х | х | х | х | Да
|  |  | 7 | Количество штук в упаковке | х | х | х | х | 1шт.
|  |  | 8 | цвет | х | х | х | х | Дуб пальмира
32 | Заглушка торцевая 58 мм (дуб пальмира левая-правая S-профиль) |  | 1 | Тип товара | х | х | х | х | Комплектующие | упак. | 2
|  |  | 2 | Тип комплектующих | х | х | х | х | Заглушка торцевая
|  |  | 3 | материал | х | х | х | х | ПВХ
|  |  | 4 | высота | х | х | х | х | 58 мм
|  |  | 5 | Количество в упаковке | х | х | х | х | 2 шт.
|  |  | 6 | цвет | х | х | х | х | Дуб пальмира
33 | Соединитель (дуб пальмира S-профиль) |  | 1 | Тип товара | х | х | х | х | Комплектующие | упак. | 11
|  |  | 2 | Тип комплектующих | х | х | х | х | Соединитель
|  |  | 3 | материал | х | х | х | х | ПВХ
|  |  | 4 | высота | х | х | х | х | 58 мм
|  |  | 5 | Количество в упаковке | х | х | х | х | 2 шт.
|  |  | 6 | цвет | х | х | х | х | Дуб пальмира
34 | Угол наружный (дуб пальмира S-профиль) |  | 1 | Тип товара | х | х | х | х | Комплектующие | упак. | 5
|  |  | 2 | Тип комплектующих | х | х | х | х | Угол наружный
|  |  | 3 | материал | х | х | х | х | ПВХ
|  |  | 4 | высота | х | х | х | х | 58 мм
|  |  | 5 | Количество в упаковке | х | х | х | х | 2 шт.
|  |  | 6 | цвет | х | х | х | х | Дуб пальмира
35 | Угол внутренний ( дуб пальмира S-профиль) |  | 1 | Тип товара | х | х | х | х | Комплектующие | упак. | 13
|  |  | 2 | Тип комплектующих | х | х | х | х | Угол внутренний
|  |  | 3 | материал | х | х | х | х | ПВХ
|  |  | 4 | высота | х | х | х | х | 58 мм
|  |  | 5 | Количество в упаковке | х | х | х | х | 2 шт.
|  |  | 6 | цвет | х | х | х | х | Дуб пальмира
36 | Клема на 2 провода 0,08-2,5 с рычажками без пасты (50 шт.) |  | 1 | Тип товара | х | х | х | х | Клемма | упак. | 1
|  |  | 2 | Количество подключаемых проводов | х | х | х | х | 2
|  |  | 3 | Номинальный ток | х | х | х | х | 32 А
|  |  | 4 | Сечение подключаемого провода | х | х | 0,08 мм2 | 2,5 мм2 | х
|  |  | 5 | фасовка | х | х | х | х | 50 шт.
|  |  | 6 | вес | не более 0,184 кг | х | х | х | х
37 | Клема на 3 провода 0,08-2,5 с рычажками без пасты (50 шт.) |  | 1 | Тип товара | х | х | х | х | Клемма | упак. | 1
|  |  | 2 | Количество подключаемых проводов | х | х | х | х | 3
|  |  | 3 | Номинальный ток | х | х | х | х | 32 А
|  |  | 4 | Сечение подключаемого провода | х | х | 0,08 мм2 | 2,5 мм2 | х
|  |  | 5 | фасовка | х | х | х | х | 50 шт.
|  |  | 6 | Максимальное напряжение | х | х | х | х | 450 В
|  |  | 7 | вес | не более 0,244 кг | х | х | х | х
38 | Шнур для сварки линолеума |  | 1 | Тип товара | х | х | х | х | Шнур для сварки | м.п. | 100
|  |  | 2 | Тип линолеума | х | х | х | х | коммерческий
|  |  | 3 | Длина | х | х | х | х | 50 м
|  |  | 4 | Диаметр шнура | х | х | х | х | 4 мм
|  |  | 5 | Ширина | х | х | х | х | 4 мм
|  |  | 6 | Состав | х | х | х | х | Гомогенный
|  |  | 7 | Основа | х | х | х | х | ПВХ
|  |  | 8 | Цвет | х | х | х | х | Бежевый
40 | Дюбель распорный 6х60 полипропилен (250 шт.) |  | 1 | Тип товара | х | х | х | х | Дюбель | упак. | 20
|  |  | 2 | применение | х | х | х | х | Бетон, Газобетон, Кирпич, Пенобетон, Природный камень
|  |  | 3 | Материал | х | х | х | х | Полипропилен
|  |  | 4 | Длина | х | х | х | х | 60 мм
|  |  | 5 | Диаметр | х | х | х | х | 6 мм
|  |  | 6 | Форма головки | х | х | х | х | Плоская
|  |  | 7 | Фасовка | х | х | х | х | 250 шт.
|  |  | 8 | Минимальная глубина сверления | х | х | х | х | 70 мм
|  |  | 9 | Диаметр сверления отверстия | х | х | х | х | 6 мм
|  |  | 10 | Диаметр крепежа | х | х | 4 мм | 4,5 мм | х
41 | Клей акриловый для напольных ПВХ покрытий К 188 Е 5кг |  | 1 | тип | х | х | х | х | готовый | шт. | 1
|  |  | 2 | Применение | х | х | х | х | Кварцвинил, Ковровое покрытие, Линолеум
|  |  | 3 | Расход | х | х | 150г/м2 | 300г/м2 | х
|  |  | 4 | Сварка швов | не более 24 часа | х | х | х | х
|  |  | 5 | Время высыхания | не более 72 часа | х | х | х | х
|  |  | 6 | вес | не менее 5 кг | х | х | х | х
42 | Гипсокартон 3000х1200х12,5 мм звукоизоляционный влагостойкий, огнестойкий, ударопрочный |  | 1 | тип | х | х | х | х | Гипсокартон | шт. | 40
|  |  | 2 | Применение | х | х | х | х | Для потолка, Для стен
|  |  | 3 | Вид | х | х | х | х | Влагостойкий, Звукоизоляционный, Огнестойкий, Ударопрочный
|  |  | 4 | Ламинированный | х | х | х | х | нет
|  |  | 5 | Класс водопоглощения | х | х | х | х | НЗ
|  |  | 6 | Длина | х | х | х | х | 3000 мм
|  |  | 7 | Ширина | х | х | х | х | 1200 мм
|  |  | 8 | Толщина | х | х | х | х | 12,5 мм
43 | Профиль стоечный 50х50 |  | 1 | тип | х | х | х | х | Профиль | упак. | 8
|  |  | 2 | Применение | х | х | х | х | Для перегородок
|  |  | 3 | Тип профиля | х | х | х | х | Стоечный
|  |  | 4 | Материал | х | х | х | х | Металл
|  |  | 5 | Эконом | х | х | х | х | Нет
|  |  | 6 | Длина | х | х | х | х | 4000 мм
|  |  | 7 | Ширина | х | х | х | х | 50 мм
|  |  | 8 | Высота | х | х | х | х | 50 мм
|  |  | 9 | Количество штук в упаковке | х | х | х | х | 8 шт.
|  |  | 10 | Толщина | х | х | х | х | 0,6 мм
44 | Профиль направляющий 50х40 |  | 1 | тип | х | х | х | х | Профиль | упак. | 1
|  |  | 2 | Применение | х | х | х | х | Для перегородок
|  |  | 3 | Тип профиля | х | х | х | х | Направляющий
|  |  | 4 | Материал | х | х | х | х | Металл
|  |  | 5 | Эконом | х | х | х | х | Нет
|  |  | 6 | Длина | х | х | х | х | 3000 мм
|  |  | 7 | Ширина | х | х | х | х | 50 мм
|  |  | 8 | Высота | х | х | х | х | 40 мм
|  |  | 9 | Количество штук в упаковке | х | х | х | х | 12 шт.
|  |  | 10 | Толщина металла | х | х | х | х | 0,6 мм
45 | Шумоизоляция Плита |  | 1 | тип | х | х | х | х | Плита | упак. | 3
|  |  | 2 | Применение | х | х | х | х | Для перегородок, для потолка, для стен
|  |  | 3 | Плотность | х | х | х | х | 15 кг/м3
|  |  | 4 | Материал | х | х | х | х | Стекловата
|  |  | 5 | Группа горючести | х | х | х | х | НГ
|  |  | 6 | Длина | х | х | х | х | 1230 мм
|  |  | 7 | Ширина | х | х | х | х | 610 мм
|  |  | 8 | Толщина | х | х | х | х | 50 мм
|  |  | 9 | Количество штук в упаковке | х | х | х | х | 16
|  |  | 10 | Индекс изоляции воздушного шума | не менее 57 дБ | х | х | х | х
49 | Саморезы ГД 35x4.3 мм FN (500 шт.) |  | 1 | Основание металл | х | х | х | х | 0,7 мм | упак. | 1
|  |  | 2 | применение | х | х | х | х | Для ГВЛ, для гипсокартона, для дерева, для металла
|  |  | 3 | материал | х | х | х | х | Углеродистая сталь
|  |  | 4 | Покрытие | х | х | х | х | Фосфатирование
|  |  | 5 | Форма головки | х | х | х | х | крестообразный шлиц PH2
|  |  | 6 | Тип головки | х | х | х | х | Тарельчетая
|  |  | 7 | Диаметр | х | х | х | х | 4,3 мм
|  |  | 8 | Длина | х | х | х | х | 35 мм
|  |  | 9 | Резьба | х | х | х | х | Двухзаходная
|  |  | 10 | Наконечник | х | х | х | х | Острый
|  |  | 11 | цвет | х | х | х | х | черный
|  |  | 12 | фасовка | х | х | х | х | упакова 500 шт.
50 | Саморезы ГД 65x5.0 мм FN (250 шт.) |  | 1 | Основание металл | х | х | х | х | 0,7 мм | упак. | 2
|  |  | 2 | применение | х | х | х | х | Для ГВЛ, для гипсокартона, для дерева, для металла
|  |  | 3 | материал | х | х | х | х | Углеродистая сталь
|  |  | 4 | Покрытие | х | х | х | х | Фосфатирование
|  |  | 5 | Форма головки | х | х | х | х | крестообразный шлиц PH2
|  |  | 6 | Тип головки | х | х | х | х | Тарельчетая
|  |  | 7 | Диаметр | х | х | х | х | 5,0 мм
|  |  | 8 | Длина | х | х | х | х | 65 мм
|  |  | 9 | Резьба | х | х | х | х | Двухзаходная
|  |  | 10 | Наконечник | х | х | х | х | Острый
|  |  | 11 | цвет | х | х | х | х | черный
|  |  | 12 | фасовка | х | х | х | х | упакова 250 шт.
51 | Дюбель для листовых материалов 15х29 мм метал (50 шт.) |  | 1 | вид | х | х | х | х | Дрива | упак. | 1
|  |  | 2 | материал | х | х | х | х | Металл
|  |  | 3 | Диаметр | х | х | х | х | 15 мм
|  |  | 4 | Длина | х | х | х | х | 29 мм
|  |  | 5 | Винт | х | х | х | х | М5
|  |  | 6 | Толщина прикрепляемого материала | х | х | 10 мм | 50 мм | х
|  |  | 7 | Шплиц | х | х | х | х | PZ2
|  |  | 8 | Для пустотелых конструкций | х | х | х | х | Нет
|  |  | 9 | фасовка | х | х | х | х | 50 шт.
52 | Дюбель для листовых материалов 14х39 мм нейлон (50 шт.) |  | 1 | вид | х | х | х | х | Дрива | упак. | 2
|  |  | 2 | материал | х | х | х | х | Нейлон
|  |  | 3 | Диаметр | х | х | х | х | 14 мм
|  |  | 4 | Длина | х | х | х | х | 39 мм
|  |  | 5 | Винт | х | х | х | х | М5
|  |  | 6 | Длина дюбеля | х | х | х | х | 37 мм
|  |  | 7 | Макисмальная толщина прекреплемого материала | х | х | 1 мм | 12 мм | х
|  |  | 8 | Для пустотелых конструкций | х | х | х | х | Нет
|  |  | 9 | фасовка | х | х | х | х | 50 шт.
56 | Анкер-шуруп для бетона |  | 1 | применение | х | х | х | х | Природный камень, Полнотелый кирпич, Бетон | упак. | 1
|  |  | 2 | материал | х | х | х | х | Углеродистая сталь
|  |  | 3 | Вид наконечника | х | х | х | х | Шестигранная головка
|  |  | 4 | Длина | х | х | х | х | 60 мм
|  |  | 5 | Размер болта или кайки под ключ | х | х | х | х | 10 мм
|  |  | 6 | Для кирпича | х | х | х | х | Да
|  |  | 7 | Диаметр внутренней резьбы | х | х | х | х | 8 мм
|  |  | 8 | Для пустотелых конструкций | х | х | х | х | Нет
|  |  | 9 | фасовка | х | х | х | х | 20 шт.
57 | Изолента ПВХ 5 цветов (5 шт.) |  | 1 | Тип товара | х | х | х | х | Изолента | упак. | 4
|  |  | 2 | материал | х | х | х | х | ПВХ
|  |  | 3 | Рабочая температура | х | х | - 50 градусов цельсия | 80 градусов цельсия | х
|  |  | 4 | Длина | х | х | х | х | 10 мм
|  |  | 5 | Ширина | х | х | х | х | 15 мм
|  |  | 6 | Толщина | х | х | х | х | 0,015 мм
|  |  | 7 | Цвет | х | х | х | х | Белый, желтый, красный, сисний, черный
|  |  | 8 | Цвет производителя | х | х | х | х | Мультиколор
|  |  | 9 | фасовка | х | х | х | х | 5 шт.
58 | Лента стеклотканевая серпянка самоклеящаяся |  | 1 | Тип товара | х | х | х | х | Сетка самоклеящаяся | рулон | 6
|  |  | 2 | материал | х | х | х | х | Стеклоткань
|  |  | 3 | Плотность | х | х | х | х | 60 г/м2
|  |  | 4 | Длина | х | х | х | х | 150 м
|  |  | 5 | Ширина | х | х | х | х | 50 мм
|  |  | 6 | Размер ячейки | х | х | х | х | 2х2 мм
|  |  | 7 | Самоклеющиеся | х | х | х | х | Да
|  |  | 8 | применение | х | х | х | х | Для внутренних работ
59 | Штукатурка гипсовая 30 кг |  | 1 | Основание | х | х | х | х | Бетон, Кирпич | шт. | 4
|  |  | 2 | Тип помещения | х | х | х | х | Влажное помещение, сухое помещение
|  |  | 3 | Основа | х | х | х | х | Гипсовая
|  |  | 4 | Метод нанесения | х | х | х | х | Ручной
|  |  | 5 | Форма выпуска | х | х | х | х | Сухая смесь
|  |  | 6 | Фракция | х | х | х | х | 1,2 мм
|  |  | 7 | Толщина слоя | х | х | 5 мм | 50 мм | х
|  |  | 8 | Расход сухой смеси кг/м2 | х | х | х | х | 8.5
|  |  | 9 | Расход сухой смеси мм | х | х | х | х | 10
|  |  | 10 | Расход воды на упаковку сухой смеси | не более 18 л | х | х | х | х
|  |  | 11 | Жизнеспособность раствора | х | х | х | х | 25 мин
|  |  | 12 | Вес | не менее 30 кг | х | х | х | х
60 | Шпаклевка полимерная суперфинишная белая 20 кг |  | 1 | Расход сухой смеси | х | х | х | х | 1,2 кг/м2/1 мм | шт. | 3
|  |  | 2 | Расход воды на 1 кг сухой смеси | х | х | 8,5 л | 9,5 л | х
|  |  | 3 | Жизнеспособность раствора | не менее 24 час | х | х | х | х
|  |  | 4 | Время высыхания одного слоя | не более 24 час | х | х | х | х
|  |  | 5 | Размер фракции | х | х | х | х | 0,2 мм
|  |  | 6 | состав | х | х | х | х | сухой
|  |  | 7 | основа | х | х | х | х | Полимерная
|  |  | 8 | основание | х | х | х | х | Бетон, ГКЛ
|  |  | 9 | толщина слоя | х | х | 0,2 мм | 3 мм | х
|  |  | 10 | вес | х | х | х | х | 20 кг
61 | Брусок 50х50х3000 мм естественной влажности сорт 1-2 хвойный породы |  | 1 | Тип | х | х | х | х | Ествественной влажности | шт. | 3
|  |  | 2 | Сортность | х | х | 1 | 2 | х
|  |  | 3 | Порода дерева | х | х | х | х | Ель-сосна
|  |  | 4 | Длина | х | х | х | х | 3 м
|  |  | 5 | Ширина | х | х | х | х | 50 мм
|  |  | 6 | Высота | х | х | х | х | 50 мм
|  |  | 7 | Структура | х | х | х | х | Цельная
|  |  | 8 | Калиброванный | х | х | х | х | Да
|  |  | 9 | Размер поперечного сечения | х | х | х | х | 50х50 мм
|  |  | 10 | Вес | х | х | х | х | 5 кг
|  |  | 11 | Колчество кантов | х | х | х | х | 4 шт.
62 | Краска интерьерная для стен и потолка белая 14 кг |  | 1 | применение | х | х | х | х | Для потолка, Для стен | шт. | 25
|  |  | 2 | вид | х | х | х | х | Латексная; Водно-дисперсионная
|  |  | 3 | Влагостойкость | х | х | х | х | да
|  |  | 4 | покрытие | х | х | х | х | гладкая
|  |  | 5 | тип поверхности | х | х | х | х | Штукатурка; Гипсокартон; Бетон; Дерево;
|  |  | 6 | Тип работ | х | х | х | х | Внутренние
|  |  | 7 | Количество слоев | х | х | х | х | 2 слоя
|  |  | 8 | Расход по ровной невпитывающей поверхности | х | х | 6 м²/л | 8 м²/л | х
|  |  | 9 | Расход по неровной впитывающей поверхности | х | х | 5 м²/л | 7 м²/л | х
|  |  | 10 | Цвет основы | х | х | х | х | белая
|  |  | 11 | разбавитель | х | х | х | х | вода
|  |  | 12 | Основа для колеровки | х | х | х | х | да
|  |  | 13 | Метод нанесения | х | х | х | х | Кистью, валиком или безвоздушным распылителем
|  |  | 14 | вес | не менее 14 кг | х | х | х | х
65 | Розетка накладная белая |  | 1 | установка | х | х | х | х | открытая | шт. | 5
|  |  | 2 | Вид розетки | х | х | х | х | тройной
|  |  | 3 | Количество гнезд | х | х | х | х | 3
|  |  | 4 | Номинальное напряжение | не менее 220 Вт | х | х | х | х
|  |  | 5 | Номинальный ток | х | х | х | х | 16 А
|  |  | 6 | Степень защиты | х | х | х | х | IP20
|  |  | 7 | цвет | х | х | х | х | белый
|  |  | 8 | Исполнение | х | х | х | х | с заземляющим контактом
|  |  | 9 | Вес | не более 0,14 кг | х | х | х | х
|  |  | 10 | Глубина | х | х | х | х | 41 мм
|  |  | 11 | Ширина | х | х | х | х | 65 мм
66 | Выключатель одноклавишный накладной белый 6 А |  | 1 | установка | х | х | х | х | открытая | шт. | 5
|  |  | 2 | Вид | х | х | х | х | Одноклавишный
|  |  | 3 | Номинальное напряжение | не менее 220 Вт | х | х | х | х
|  |  | 4 | Номинальный ток | х | х | х | х | 10 А
|  |  | 5 | Степень защиты | х | х | х | х | IP20
|  |  | 6 | Вес | х | х | х | х | 0,074 кг
|  |  | 7 | цвет | х | х | х | х | белый
|  |  | 8 | Серия | х | х | х | х | Этюд
68 | Клей для плитки усиленный 25кг |  | 1 | применение | х | х | х | х | для отделочных работ внутри помещения — фиксации плитки на полу и стенах | шт. | 2
|  |  | 2 | материал для укладки | х | х | х | х | керамическая плитка
|  |  | 3 | основной материал | х | х | х | х | цемент
|  |  | 4 | стандарт / класс | х | х | х | х | С1Т
|  |  | 5 | Время высыхания | не более 7 часов | х | х | х | х
|  |  | 6 | Температура применения | х | х | 5 градусов цельсия | 35 градусов цельсия | х
|  |  | 7 | Прочность склеивания | х | х | х | х | 1 Мпа
|  |  | 8 | Срок годности | не менее одного года | х | х | х | х
|  |  | 9 | Емкость | х | х | х | х | 25 кг
|  |  | 10 | серия | х | х | х | х | усиленный
|  |  | 11 | Цвет после высыхания | х | х | х | х | серый
|  |  | 12 | Применим во влажных помещениях | х | х | х | х | да
|  |  | 13 | Без пыли | х | х | х | х | да
|  |  | 14 | Морозостойкость | х | х | х | х | да
74 | Краска по металлу интерьерная бесцветная полматовая 0,9 л |  | 1 | применение | х | х | х | х | для металла | шт. | 2
|  |  | 2 | вид | х | х | х | х | акриловый
|  |  | 3 | степень блеска | х | х | х | х | полуматовая
|  |  | 4 | тип растворителя | х | х | х | х | вода
|  |  | 5 | тип поверхности | х | х | х | х | Бетон, гипсокартон, дерево,металл
|  |  | 6 | Тип работ | х | х | х | х | Внутренние
|  |  | 7 | Количество слоев | х | х | х | х | 2 слоя
|  |  | 8 | Расход | х | х | х | х | 14 м2/л
|  |  | 9 | время высыхания | не более 6 часов | х | х | х | х
|  |  | 10 | без запаха | х | х | х | х | да
|  |  | 11 | быстросохнущая | х | х | х | х | да
|  |  | 12 | Основа для колеровки | х | х | х | х | да
|  |  | 13 | Температура применения | х | х | 10 градусов цельсия | 25 градусов цельсия | х
|  |  | 14 | вес | не менее 1,1 кг | х | х | х | х
77 | Шпаклевка полимерная для сухих помещений белая 20 кг |  | 1 | Расход сухой смеси | х | х | х | х | 1,2 кг/м2/1 мм | шт. | 5
|  |  | 2 | Расход воды на 1 кг сухой смеси | х | х | 6,4 л | 7,2 л | х
|  |  | 3 | Жизнеспособность раствора | не менее 24 час | х | х | х | х
|  |  | 4 | Время высыхания одного слоя | не более 24 час | х | х | х | х
|  |  | 5 | Размер фракции | х | х | х | х | 0,3 мм
|  |  | 6 | состав | х | х | х | х | сухой
|  |  | 7 | основа | х | х | х | х | Полимерная
|  |  | 8 | основание | х | х | х | х | Бетон
|  |  | 9 | толщина слоя | х | х | 1 мм | 5 мм | х
|  |  | 10 | вес | не менее 20 кг | х | х | х | х
78 | Решетка вентиляционная пластиковая приточно-вытяжная 200х300 мм с сеткой белая |  | 1 | применение | х | х | х | х | для декоративного оформеления выходов приточных или вытяжных вентиляционных систем | шт. | 3
|  |  | 2 | тип товара | х | х | х | х | решетка вентиляционная
|  |  | 3 | коэффициент живого сечения | х | х | х | х | 0,8 мм
|  |  | 4 | материал | х | х | х | х | пластик
|  |  | 5 | форма | х | х | х | х | прямоугольная
|  |  | 6 | монтаж | х | х | х | х | настенный, потолочный
|  |  | 7 | высота | х | х | х | х | 300 мм
|  |  | 8 | ширина | х | х | х | х | 200 мм
|  |  | 9 | регулируемая | х | х | х | х | нет
|  |  | 10 | рамер решетки | х | х | х | х | 200х300 мм
79 | Раковина мини 400 права подвесная белая |  | 1 | комплектация | х | х | х | х | раковина, комплект крепления, инструкция, гарантийный талон | шт. | 1
|  |  | 2 | цвет | х | х | х | х | белый
|  |  | 3 | тип установки | х | х | х | х | подвесной
|  |  | 4 | ширина | х | х | х | х | 405 мм
|  |  | 5 | глубина | х | х | х | х | 300 мм
|  |  | 6 | форма | х | х | х | х | полукруглая
|  |  | 7 | отверстие под смеситель | х | х | х | х | справа
|  |  | 8 | вес | не более 6,8 кг | х | х | х | х
|  |  | 9 | длина | х | х | х | х | 400 мм
|  |  | 10 | материал | х | х | х | х | санфарфор
80 | Водорозетка |  | 1 | применение | х | х | х | х | для соединения металлополимерной трубы 16 мм или трубы из сшитого полиэтилена | шт. | 1
|  |  | 2 | состав корпуса | х | х | х | х | никелированная латунь CW617N
|  |  | 3 | состав пресс-гильзы | х | х | х | х | нержавеющая сталь AISI 304
|  |  | 4 | диаметр | х | х | х | х | 16 мм
|  |  | 5 | тип соединения | х | х | х | х | пресс, резьба
|  |  | 6 | резьба | х | х | х | х | внутренняя
|  |  | 7 | диаметр подключения | х | х | х | х | 16 мм
|  |  | 8 | вес | не более 0,11 кг | х | х | х | х
81 | Заглушка латунная наружная |  | 1 | назначение | х | х | х | х | для закрытия торцевых отверстий фитингов в трубопроводах | шт. | 2
|  |  | 2 | состав | х | х | х | х | никелированная латунь
|  |  | 3 | резьба | х | х | х | х | наружная
|  |  | 4 | тип соединения | х | х | х | х | резьба
|  |  | 5 | диаметр подключения | х | х | х | х | 16 мм
|  |  | 6 | вес | х | х | х | х | 0,028 кг
82 | Заглушка латунная внутренняя |  | 1 | назначение | х | х | х | х | для закрытия торцевых отверстий фитингов в трубопроводах | шт. | 2
|  |  | 2 | состав | х | х | х | х | латунь
|  |  | 3 | резьба | х | х | х | х | внутренняя
|  |  | 4 | тип соединения | х | х | х | х | резьба
|  |  | 5 | диаметр подключения | х | х | х | х | 16 мм
|  |  | 6 | вес | х | х | х | х | 0,025 кг
83 | Труба металлопластиковая 16 мм |  | 1 | применение | х | х | х | х | для организации систем питьевого и хозяйственно-питьевого назначения, горячего водоснабжения, водяного отопление и тд. | м.п. | 20
|  |  | 2 | материал | х | х | х | х | PEX-b
|  |  | 3 | внутренний диаметр | х | х | х | х | 16 мм
|  |  | 4 | диаметр | х | х | х | х | 16 мм
|  |  | 5 | толщина алюминия | х | х | х | х | 0,3 мм
|  |  | 6 | максимальная рабочая температура | не менее 95 градусов цельсия | х | х | х | х
|  |  | 7 | максимальное рабочее давление | не менее 10 бар | х | х | х | х
|  |  | 8 | вес | х | х | х | х | 0,12 кг
84 | Труба канализационная пластиковая для внутренней канализации |  | 1 | применение | х | х | х | х | для систем хозяйственно-бытовой канализации | шт. | 1
|  |  | 2 | материал | х | х | х | х | Полипропилен
|  |  | 3 | тип канализации | х | х | х | х | внутренняя
|  |  | 4 | диаметр | х | х | х | х | 50 мм
|  |  | 5 | длина | х | х | х | х | 2060 мм
|  |  | 6 | цвет | х | х | х | х | серый
|  |  | 7 | вид | х | х | х | х | самотечные
|  |  | 8 | внутренний диаметр | х | х | х | х | 46 мм
|  |  | 9 | высота | х | х | х | х | 65 мм
|  |  | 10 | толщина стенки | х | х | х | х | 1,8 мм
|  |  | 11 | Рабочая температура | х | х | 0 градусов цельсия | 80 градусов цельсия | х
|  |  | 12 | пропускная способность | не менее 30 л/мин | х | х | х | х
|  |  | 13 | срок службы | не менее 10 лет | х | х | х | х
|  |  | 14 | вес | х | х | х | х | 0,54 кг
85 | Смеситель для раковины хром однорычажный |  | 1 | комплектация | х | х | х | х | смеситель в сборе, круглая уплотнительная прокладка, скоба фиксирующая металлическая с резиновым уплотнителем, крепежный шток с гайков, гибкая подводка | шт. | 1
|  |  | 2 | тип управления | х | х | х | х | однорычажный
|  |  | 3 | материал | х | х | х | х | латунь
|  |  | 4 | Цвет производителя | х | х | х | х | хром
|  |  | 5 | длина излива | х | х | х | х | 120 мм
|  |  | 6 | Шток с гайкой | х | х | х | х | 2 шт
|  |  | 7 | Гибкая подводка | х | х | х | х | 40 см М10 2шт.
|  |  | 8 | высота | х | х | х | х | 70 мм
|  |  | 9 | тип установки | х | х | х | х | накладной
|  |  | 10 | количество монтажных отверстий | х | х | х | х | 1
86 | Заглушка пластиковая для внутренней канализации 50 мм |  | 1 | применение | х | х | х | х | хозяйственно-бытовая система канализации | шт. | 3
|  |  | 2 | материал | х | х | х | х | Полипропилен
|  |  | 3 | диаметр | х | х | х | х | 50 мм
|  |  | 4 | цвет | х | х | х | х | серый
|  |  | 5 | вид | х | х | х | х | самотечные
|  |  | 6 | конструкция | х | х | х | х | раструбная
|  |  | 7 | Рабочая температура | х | х | 0 градусов цельсия | 90 градусов цельсия | х
|  |  | 8 | толщина стенки | х | х | х | х | 1,8 мм
|  |  | 9 | срок службы | не менее 50 лет | х | х | х | х
|  |  | 10 | вес | х | х | х | х | 0,1 кг
87 | Заглушка пластиковая для внутренней канализации 110 мм |  | 1 | применение | х | х | х | х | хозяйственно-бытовая система канализации | шт. | 3
|  |  | 2 | материал | х | х | х | х | Полипропилен
|  |  | 3 | диаметр | х | х | х | х | 110 мм
|  |  | 4 | цвет | х | х | х | х | серый
|  |  | 5 | вид | х | х | х | х | самотечные
|  |  | 6 | конструкция | х | х | х | х | раструбная
|  |  | 7 | Рабочая температура | х | х | 0 градусов цельсия | 90 градусов цельсия | х
|  |  | 8 | толщина стенки | х | х | х | х | 2,7 мм
|  |  | 9 | срок службы | не менее 50 лет | х | х | х | х
|  |  | 10 | вес | х | х | х | х | 0,1 кг
88 | Тройник |  | 1 | применение | х | х | х | х | для соединения трех труб - металлопластиковых либо из сшитого полиэтилена | шт. | 2
|  |  | 2 | материал | х | х | х | х | латунь
|  |  | 3 | диаметр | х | х | х | х | 16 мм
|  |  | 4 | тип соединения | х | х | х | х | пресс
|  |  | 5 | рабочее давление | не менее 10 бар | х | х | х | х
|  |  | 6 | Рабочая температура | не менее 115 градусов цельсия | х | х | х | х
|  |  | 7 | Аварийная температура рабочей среды | не менее 130 градусов цельсия | х | х | х | х
|  |  | 8 | гарантий | не менее 120 мес | х | х | х | х
|  |  | 9 | материал пресс-гильзы | х | х | х | х | нержавеющая сталь AISI 304
|  |  | 10 | материал уполтнительных колец штунцеров | х | х | х | х | EPDM
|  |  | 11 | вес | х | х | х | х | 0,095 кг
91 | Саморезы кровельные с буром металл-металл оцинкованные 300 шт. |  | 1 | применение | х | х | х | х | металл, металлочерепица, оцинкованный шифер, профнастил | упак. | 1
|  |  | 2 | цвет | х | х | х | х | цинк
|  |  | 3 | материал | х | х | х | х | Оцинкованная сталь
|  |  | 4 | Наконечник | х | х | х | х | сверло
|  |  | 5 | фасовка | х | х | х | х | 300 шт.
|  |  | 6 | основание металл | х | х | х | х | 5 мм
|  |  | 8 | с пресшайбой | х | х | х | х | да
|  |  | 7 | длина | х | х | х | х | 25 мм
|  |  | 8 | наличие бура | х | х | х | х | да
|  |  | 9 | диаметр | х | х | х | х | 5,5 мм
|  |  | 10 | шлиц | х | х | х | х | шестигранник
|  |  | 11 | тип головки | х | х | х | х | шестигранная
|  |  | 12 | с термошайбой | х | х | х | х | да
|  |  | 13 | диаметр головки | х | х | х | х | 8 мм
92 | Лента малярная белая |  | 1 | назначение | х | х | х | х | для ограничения границы окраски при проведении малярных, штукатурных и строительных работ | шт. | 100
|  |  | 2 | цвет | х | х | х | х | белый
|  |  | 4 | Длина | х | х | х | х | 50 мм
|  |  | 5 | Ширина | х | х | х | х | 50 мм
|  |  | 6 | применение | х | х | х | х | универсальная
93 | Древесно-волокнистая плита |  | 1 | назначение | х | х | х | х | для обшивки и облицовки стен и потолков | шт. | 10
|  |  | 2 | длина | х | х | х | х | 2745 мм
|  |  | 3 | ширина | х | х | х | х | 1220 мм
|  |  | 4 | толщина | х | х | х | х | 3,2 мм
|  |  | 5 | цвет | х | х | х | х | натуральный
|  |  | 6 | тип | х | х | х | х | необлагороженная
|  |  | 7 | вес | х | х | х | х | 10 кг
96 | Профиль углозащитные оцинкованный |  | 1 | тип | х | х | х | х | профиль углозащитный | упак. | 15
|  |  | 2 | материал | х | х | х | х | Оцинкованная сталь
|  |  | 3 | Длина | х | х | х | х | 3 м
|  |  | 4 | Ширина профиля | х | х | х | х | 31 мм
|  |  | 5 | длина профиля | х | х | х | х | 31 мм
|  |  | 6 | толщина | х | х | х | х | 0,6 мм
|  |  | 7 | Количество штук в упаковке | х | х | х | х | 10 шт.
|  |  | 8 | вес | х | х | х | х | 0,31 кг
100 | Сетка стеклотканевая фасадная ячейка 5х5 мм 1х50 м 155 г/кв.м |  | 1 | назначение | х | х | х | х | для упрочнения конструкций и устройства временных ограждений | рулон | 1
|  |  | 2 | тип | х | х | х | х | сетка штукатурная
|  |  | 3 | материал | х | х | х | х | стекловолокно
|  |  | 4 | ширина | х | х | х | х | 1 м
|  |  | 5 | Размер ячейки | х | х | х | х | 5х5
|  |  | 6 | допустимое отклонение | х | х | -5% по длине | 5% по длине | х
|  |  | 7 | Плотность | не менее 155 г/м*2 | х | х | х | х
101 | Стеклохолст плотность 50 г/кв.м 1х50 м |  | 1 | применение | х | х | х | х | для покрытия стен | рулон | 1
|  |  | 2 | тип | х | х | х | х | стеклохолст
|  |  | 3 | материал | х | х | х | х | стеклохолст
|  |  | 4 | цвет | х | х | х | х | белый
|  |  | 5 | ширина | х | х | х | х | 1 м
|  |  | 6 | длина | х | х | х | х | 50 м
|  |  | 8 | фактура | х | х | х | х | гладкая
|  |  | 7 | Плотность | не менее 50 г/м*2 | х | х | х | х
|  |  | 8 | светостойкость | х | х | х | х | высокая
|  |  | 9 | положение рисунка | х | х | х | х | без подгона
|  |  | 10 | дизайн | х | х | х | х | паутинка
|  |  | 11 | раппорт | х | х | х | х | 0 см
|  |  | 12 | класс пожарной безопасности | х | х | х | х | КМ1
|  |  | 14 | Устойчивость к трению | х | х | х | х | да
102 | Пена монтажная профессиональная летняя |  | 1 | Клапан | х | х | х | х | Под пистолет | шт. | 24
|  |  | 2 | Температура окружающей среды при работе | х | х | 5°С | +30°С | х
|  |  | 3 | Выход пены | не менее 55 л | х | х | х | х
|  |  | 4 | Вторичное расширение | х | х | х | х | 45%
|  |  | 5 | Время образования поверхностной пленки | не более 10 мин | х | х | х | х
|  |  | 6 | Время полного отверждения | не более 24 час | х | х | х | х
|  |  | 7 | Объем заполнения баллона | х | х | х | х | 750 мл
103 | Пленка защитная 10 мкм 4х5 м (20 кв.м) |  | 1 | тип | х | х | х | х | пленка защитная | шт. | 20
|  |  | 2 | вид материала | х | х | х | х | гладкий
|  |  | 3 | тип пленки | х | х | х | х | защитная
|  |  | 4 | материал | х | х | х | х | полиэтилен
|  |  | 5 | толщина пленки | х | х | х | х | 10 мкм
|  |  | 6 | площадь | х | х | х | х | 20 м*2
|  |  | 7 | длина | х | х | х | х | 5 м
|  |  | 8 | ширина | х | х | х | х | 4 м
|  |  | 9 | цвет | х | х | х | х | бесцветный
|  |  | 10 | толщина укрывного материала | х | х | х | х | 10 мкм
|  |  | 11 | толщина | х | х | х | х | 10 мм
104 | Саморезы клопы 50 (51)x4,2 мм (100 шт.) |  | 1 | длина | х | х | х | х | 50 (51) мм | упак. | 10
|  |  | 2 | диаметр | х | х | х | х | 4,2 мм
|  |  | 3 | применение | х | х | х | х | для ДВП, металла, сайдинга
|  |  | 4 | Наконечник | х | х | х | х | Острый
|  |  | 5 | Толщина прикрепляемого материала | х | х | 0,1 мм | 0,9 мм | х
|  |  | 6 | Тип головки | х | х | х | х | тарельчатая
|  |  | 7 | материал | х | х | х | х | оцинкованная сталь
|  |  | 8 | Форма головки | х | х | х | х | PH2
|  |  | 9 | фасовка | х | х | х | х | 100 шт
|  |  | 10 | покрытие | х | х | х | х | оцинкованное
|  |  | 11 | шлиц | х | х | х | х | Phillips (PH2)
|  |  | 12 | тип шлица | х | х | х | х | крестообразный
105 | Саморезы клопы 38x4,2 мм усиленные (200 шт.) |  | 1 | длина | х | х | х | х | 38 мм | упак. | 5
|  |  | 2 | диаметр | х | х | х | х | 4,2 мм
|  |  | 3 | применение | х | х | х | х | для металла
|  |  | 4 | Наконечник | х | х | х | х | Острый
|  |  | 5 | Толщина прикрепляемого материала | х | х | 0,1 мм | 0,9 мм | х
|  |  | 6 | Форма головки | х | х | х | х | полусферическая
|  |  | 7 | материал | х | х | х | х | Углеродистая сталь
|  |  | 8 | резьба | х | х | х | х | полная
|  |  | 9 | фасовка | х | х | х | х | 200 шт
|  |  | 10 | покрытие | х | х | х | х | оцинкованное
|  |  | 11 | шлиц | х | х | х | х | Phillips (PH2)
|  |  | 12 | с пресшайбой | х | х | х | х | да
|  |  | 13 | усиленные | х | х | х | х | да
|  |  | 14 | тип шлица | х | х | х | х | крестообразный
|  |  | 15 | вид | х | х | х | х | клоп
106 | Саморезы клопы 75x4,2 мм (500 шт.) |  | 1 | длина | х | х | х | х | 75 мм | упак. | 1
|  |  | 2 | диаметр | х | х | х | х | 4,2 мм
|  |  | 3 | применение | х | х | х | х | для ДВП, металла, сайдинга
|  |  | 4 | Наконечник | х | х | х | х | Острый
|  |  | 5 | Толщина прикрепляемого материала | х | х | 0,1 мм | 0,9 мм | х
|  |  | 6 | Форма головки | х | х | х | х | тарельчатая
|  |  | 7 | материал | х | х | х | х | оцинкованная сталь
|  |  | 8 | резьба | х | х | х | х | неполная
|  |  | 9 | фасовка | х | х | х | х | 500 шт
|  |  | 10 | покрытие | х | х | х | х | оцинкованное
|  |  | 11 | шлиц | х | х | х | х | Phillips (PH2)
|  |  | 12 | с пресшайбой | х | х | х | х | да
|  |  | 13 | усиленные | х | х | х | х | нет
|  |  | 14 | тип шлица | х | х | х | х | крестообразный
|  |  | 15 | вид | х | х | х | х | клоп
|  |  | 16 | с дюбелем | х | х | х | х | нет
107 | Дюбель распорный 6х40 полипропилен (100 шт.) |  | 1 | Тип товара | х | х | х | х | Дюбель | упак. | 10
|  |  | 2 | применение | х | х | х | х | Бетон, Газобетон, Кирпич, Пенобетон, Природный камень
|  |  | 3 | Материал | х | х | х | х | Полипропилен
|  |  | 4 | Длина | х | х | х | х | 40 мм
|  |  | 5 | Диаметр | х | х | х | х | 6 мм
|  |  | 6 | Форма головки | х | х | х | х | Плоская
|  |  | 7 | Фасовка | х | х | х | х | 100 шт
|  |  | 8 | Минимальная глубина сверления | х | х | х | х | 50 мм
|  |  | 9 | Диаметр сверления отверстия | х | х | х | х | 6 мм
|  |  | 10 | вид | х | х | х | х | распорный
|  |  | 11 | Диаметр крепежа | х | х | 4 мм | 4,5 мм | х
111 | Автоматический выключатель 10 А |  | 1 | назначение | х | х | х | х | для управления нагрузкой, разъединения электрических цепей и их защиты от перегрузки и короткого замыкания | шт. | 10
|  |  | 2 | количество полюсов | х | х | х | х | 1
|  |  | 3 | колчество фаз | х | х | х | х | 1
|  |  | 4 | Номинальный ток | х | х | х | х | 10 А
|  |  | 5 | Номинальное напряжение | х | х | 230 Вт | 400 Вт | х
|  |  | 6 | Тип тока утечки | х | х | х | х | B
|  |  | 7 | рабочая отключающая способность | х | х | х | х | 4,5 кА
|  |  | 8 | тип конструкции | х | х | х | х | модульный
|  |  | 9 | максимальное сечение подключаемого провода | х | х | х | х | 32 мм*2
|  |  | 10 | предельная коммутационная способность | х | х | х | х | 25 кА
|  |  | 11 | тип подключения силовой цепи | х | х | х | х | винтовое соединение
|  |  | 12 | тип расцепителя | х | х | х | х | В
|  |  | 13 | степень защиты | х | х | х | х | IP20
|  |  | 14 | номинальная отключающая способность | х | х | х | х | 4,5 кА
|  |  | 15 | категория перенапряжения | х | х | х | х | 2
|  |  | 16 | номинальная частота | х | х | х | х | 50 Гц
|  |  | 17 | коммутационная износостойкость | не менее 6000 циклов | х | х | х | х
|  |  | 18 | механическая износостойкость | не менее 25000 циклов | х | х | х | х
|  |  | 19 | класс токоограничения | х | х | х | х | 3
|  |  | 20 | длина | х | х | х | х | 690 мм
|  |  | 21 | ширина | х | х | х | х | 180 мм
|  |  | 22 | высота | х | х | х | х | 790 мм
|  |  | 23 | установочная глубина | х | х | х | х | 72 мм
|  |  | 24 | Рабочая температура | х | х | - 40 градусов цельсия | 60 градусов цельсия | х
|  |  | 25 | климатическое исполнение | х | х | х | х | УХЛ4
|  |  | 26 | монтаж | х | х | х | х | на DIN рейку
|  |  | 27 | крепление | х | х | х | х | на DIN рейку
|  |  | 28 | вид привода | х | х | х | х | ручной
|  |  | 29 | тип управления | х | х | х | х | тумблер
112 | Автоматический выключатель 16 А |  | 1 | назначение | х | х | х | х | защита от токов перегрузки и короткого замыкания | шт. | 10
|  |  | 2 | количество полюсов | х | х | х | х | 1
|  |  | 3 | колчество фаз | х | х | х | х | 1
|  |  | 4 | Номинальный ток | х | х | х | х | 16 А
|  |  | 5 | Номинальное напряжение | х | х | 230 Вт | 400 Вт | х
|  |  | 6 | Тип тока утечки | х | х | х | х | С
|  |  | 7 | рабочая отключающая способность | х | х | х | х | 4,5 кА
|  |  | 8 | тип конструкции | х | х | х | х | модульный
|  |  | 9 | максимальное сечение подключаемого провода | х | х | х | х | 25 мм*2
|  |  | 11 | материал | х | х | х | х | пластик/металл
|  |  | 13 | степень защиты | х | х | х | х | IP20
|  |  | 14 | номинальная отключающая способность | х | х | х | х | 4,5 кА
|  |  | 16 | номинальная частота | х | х | х | х | 50 Гц
|  |  | 17 | коммутационная износостойкость | не менее 4000 циклов | х | х | х | х
|  |  | 20 | длина | х | х | х | х | 69 мм
|  |  | 21 | ширина | х | х | х | х | 18 мм
|  |  | 22 | высота | х | х | х | х | 79 мм
|  |  | 24 | Рабочая температура | х | х | - 40 градусов цельсия | 50 градусов цельсия | х
|  |  | 25 | климатическое исполнение | х | х | х | х | УХЛ4
|  |  | 26 | монтаж | х | х | х | х | втычной
|  |  | 27 | крепление | х | х | х | х | на DIN рейку
|  |  | 28 | бытовой | х | х | х | х | да
|  |  | 29 | селективный | х | х | х | х | нет