ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

на оказание услуг по поверке манометров  и счетчиков холодной воды для  государственного бюджетного учреждения центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Колпинского района Санкт-Петербурга

Цель технического задания

Государственная поверка технических манометров и счетчиков холодной воды. Порядок проведения работ и оформление результатов поверки – в соответствии с «Правилами по метрологии ПР 50.2.006-94. Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений», «РМГ 51-2002 ГСИ. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения», действующими методиками на поверку данных средств измерений.

1. Предмет договора:

Проведение поверки, ремонта и калибровки средств измерений. Поверка манометров — это совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средства измерения метрологическим требованиям.  Поверка счетчика холодной воды крыльчатые ЕТК Ду20 с внесением результатов в реестр Росстандарта - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

2. Регламент работ

2.1 Исполнитель в процессе оказания услуг оформляет необходимую документацию согласно требованиям нормативных документов и передает её вместе с оборудованием Заказчику и вносит  результаты в реестр Росстандарта - Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений

2.2. Наименование изделия: манометр показывающий.

2.3. Условное обозначение: МТО -100

2.4. Класс точности:1,5

2.5 Кол- во манометров - 6 шт.

3. Наименование изделия: Счетчик холодной воды крыльчатые ЕТК Ду20  - 2 шт.

Счетчики подвергаются поверке по ГОСТ 8.156, с учетом требований МС ИСО 4064 в части значений поверочных расходов, а также по МИ 1592-99 «ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки»

4. Срок выполнения работ – 14 календарных дней.