ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Требования к объёму работ (услуг):

	№ п/п
	Наименование работы, услуги
	Код позиции по КТРУ
	Единица измерения
	Объём

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Выполнение работ по замене пожарного водопровода по адресу: Санкт-Петербург, пр. Динамо, д. 3
	-
	усл.ед.
	1


2. Условия проведения работ:

2.1. Работы выполняются в соответствии с условиями Технического задания, а также в соответствии с Локальной сметой.  Работы проводятся на территории больницы без нарушения режима жизнедеятельности учреждения.  

2.2. Подрядчик  обязан  организовать  проведение  работ  в  заданные  сроки  в  режиме  максимального  сохранения  условий  нормальной  жизнедеятельности лечебного учреждения,  с  соблюдением   СанПиН 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» и  других  нормативных  документов.

2.3. Производство  работ  не  должно  нарушать  режима  жизнедеятельности  больницы, вводится  ограничение  периода  проведения  ремонтных работ только:
- с 08.30 до 16.30, исключая праздничные и выходные дни. 
2.4. Во время выполнения работ Подрядчик должен обеспечить соблюдение необходимых норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений. 

2.5. Работы  проводятся  под  наблюдением  технического надзора  Заказчика.  Заказчик  оставляет за собой право проводить экспертизу качества и объемов работ,  и  материалов, согласно сметной документации.
2.6. Накопление  строительного  мусора  в  зоне  производства работ не  допустимо,  предусмотреть  ежедневный  вывоз  мусора  с  территории  больницы. Загрязнение  территории  больницы  мусором  актируется  технадзором  и  санитарной  службой  больницы  и  является  основанием для введения в действие штрафных санкций, предусматриваемых Контрактом.

2.7. В  помещениях  лечебного  учреждения  не  допускается  перекрещивание  или  соприкосновение «чистых» и « грязных»  технологических  потоков.  Оборудование, являющееся  источником  шума  и  вибрации,  не  разрешается  размещать  вблизи       лечебно-диагностических и процедурных  кабинетов. Уровни  звукового  давления, вибрации  не  должны  превышать  допустимые  уровни, установленные  санитарными  нормами. Требуется  сохранить  беспрепятственными  потоки  движения  обслуживающего  персонала  больницы, пациентов  и  посетителей на территории больницы.
2.8. Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков). Подрядчик обязан предоставлять информацию Заказчику о привлеченных субподрядчиках в течение 1 рабочего дня с момента заключения договора субподряда. Все требования  Заказчика  к Подрядчику распространяются и на привлеченного субподрядчика.  Подрядчик несет полную ответственность за все действия субподрядчика.

2.9. Все рабочие, не имеющие российского гражданства, должны иметь паспорта и действующие разрешения на работу на территории Санкт-Петербурга, оформленные в соответствии с требованиями УФМС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 
Подрядчику необходимо предоставить на своих сотрудников выписку из трудовой книжки или трудовой договор.

2.10. Заказчик не имеет свободных площадей для расселения рабочих. 

2.11. Подрядчик возмещает Заказчику расходы на коммунальные услуги при проведении текущего ремонта. Для расчета стоимости возмещения  коммунальных услуг Подрядчик не позднее 5 (пяти) дней календарных дней с момента завершения работ представляет Заказчику необходимые Сведения для расчета по возмещению коммунальных услуг при проведении ремонтных работ, оформленные по форме Приложения № 4 к настоящему Контракту.

Заказчик, на основании представленных Подрядчиком Сведений к расчету по возмещению коммунальных услуг при проведении ремонтных работ, производит расчет стоимости коммунальных услуг, подлежащих возмещению и направляет его Подрядчику одновременно с выставлением счета на оплату и актом об оказании услуг.
  2.12.   Участник закупки должен иметь действующую лицензию, наличие которой подтверждается записью в реестре лицензий на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, содержащую следующие виды работ и услуг: - монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. Основание: подпункт 15 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и Постановление Правительства РФ от 28.07.2020 N 1128 "Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений". 
2.13. Допуск Подрядчика к самостоятельной работе на объекте, требования  к  персоналу  и  его  подготовке.


Перед началом работ, не позднее 2-х рабочих дней после заключения Договора, Подрядчик  предоставляет  Заказчику  выписку  из  приказа  о  назначении  ответственных лиц  за  безопасное  состояние  вверенного  объекта, за  соблюдение на  объекте  правил  охраны  труда, техники  безопасности и пожарной  безопасности. Специалисты  должны  иметь  соответствующее  их  должности  образование, а рабочие – подготовку  в  объеме  требований  квалификационных  характеристик. Прикомандированный  персонал  должен  быть  аттестован  по  пожарно-техническому  минимуму  и  знаниям  норм и правил  по  ОТ и ТБ.  Ответственный  руководитель  работ,    должен  быть  аттестован  комиссией  МТУ  Ростехнадзора  по  СЗФО  на  IV группу  электробезопасности  до  1000В.  Квалификация специалистов и рабочих  подтверждается  документально. Персонал  Подрядчика  перед началом работ должен  предоставить  список  работников  с  указанием  их  фамилий и  инициалов, должностей  и  групп,  пройти  на  месте  ознакомление  с объектом и  инструктаж  технической  службы  больницы. 

        Подрядчик привлекает к выполнению работ только квалифицированных рабочих, имеющих соответствующий разряд и прошедших медицинское освидетельствование в случаях, установленных правовыми актами в области строительства, а так же профессиональные навыки, подтвержденные удостоверениями на право выполнения данных  работ. К выполнению работ, связанных с источником повышенной опасности, с использованием горючих веществ, грузоподъемных механизмов, оборудования, работающего под давлением, и иных технических устройств Подрядчик допускает лиц, прошедших соответствующее обучение и имеющих документы установленного образца.


На  объекте  бригада  должна  быть  укомплектована  исправным  инструментом  и  чистой  спецодеждой. Рабочие  места  должны  быть  обеспечены  средствами  пожаротушения, переносными  ограждениями, типовыми  знаками  безопасности  и  др.


При условии выполнения подрядчиком всех требований настоящего технического задания оформляется акт приемки-передачи объекта в ремонт, с возложением на  Подрядчика  полной  ответственности  за  соблюдение  на  объекте  правил  ОТ  и ТБ,  правил  пожарной  безопасности, а так же  материальной  ответственности  в  случае  причинения  Заказчику  ущерба.  Акт передачи объекта в ремонт  оформляется в течение 3-х дней после  подписания  Договора.  Не подписание акта передачи объекта в ремонт в установленный срок является мотивированной причиной расторжения Договора в одностороннем  порядке.

2.14. Порядок сдачи и приемки результатов работ: по факту выполненных работ на основании подписанного акта сдачи-приемки выполненных работ. Для подписания документации Подрядчик предоставляет Заказчику, оформленные в соответствии с требованиями нормативных документов и утвержденные техническим надзором Заказчика: 

- акты о приёмки выполненных работ (форма КС-2),

- справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3),

- акты освидетельствования скрытых работ  в  соответствии  с  приказом  Федеральной  службы  по  экологическому, технологическому  и  атомному  надзору  от  26.12.2006г № 1128,

- исполнительные схемы инженерных сетей,

- фотофиксация всех этапов работ,

- акт приемки объекта в эксплуатацию
- сертификаты соответствия (при наличии), декларации о соответствии (при наличии), технические свидетельства (при наличии), санитарно-эпидемиологические заключения (при наличии), паспорта качества (при наличии), соответствующие технические паспорта (при наличии) на использованные при выполнении работ товары (материалы, изделия);
- общий журнал работ
 В случае предоставления неполного комплекта вышеперечисленных документов Заказчик вправе не принимать их к рассмотрению.

3. Требования к качеству и безопасности работ:

3.1.
Во время выполнения работ на объекте обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации:
- Выполнение 100% объема технологического процесса выполняемых работ.

- Работы осуществлять в соответствии с техническим заданием, в соответствии с документацией заводов-изготовителей товаров (материалов, изделий).

- Эстетичный вид выполненных работ.

3.2.
Обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности (СНиП 12-03-2001), мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности  и охране объекта, переданного Подрядчику для выполнения производства работ. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ). 

3.3.
Работы необходимо выполнять с соблюдением требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, на основании следующих нормативно-правовых актов и нормативно-технической документации:

 - Градостроительный кодекс Российской Федерации; 

- СНиП 12-04-2002 "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство" («Российская газета», № 26 30.10.2002), 

   - СП 68.13330.2017 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения", 

- ППБО 07– 91 «Правила  пожарной  безопасности  для  учреждений  здравоохранения»; 

- ВСН 58-88(р.) «Положение  об  организации  и  проведении  реконструкции, ремонта и технического  обслуживания  зданий, объектов  коммунального  и социального  назначения»;


СанПиН 2.1.3678–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

- Правила  по  охране  труда при  эксплуатации  электроустановок, утв.  приказом  Минтруда России  от  24.07.2013 г. № 328н; 

При выполнении работ на объекте соблюдать требования действующего законодательства к организации земляных, строительных и ремонтных работ,  иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности работ.

3.4.
Подрядчик должен вести журнал производства работ, а по окончании работ сдать его Заказчику с подписью Технического надзора.

3.5.
Подрядчик должен обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока.

3.6.
 До полной сдачи объекта и подписания акта сдачи-приемки в течение 5 дней вывезти за пределы объекта, принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество.

3.7.    Все  материалы   должны  иметь  разрешительные  документы  на  применение  их  в    больнице:

Товары (материалы, изделия), используемые при выполнении работ, должны быть разрешены к применению согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.1997 № 1636 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве», постановления Госстроя Российской Федерации от 01.07.2002 № 76 «О порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве» и должны иметь технические свидетельства (при наличии), сертификаты соответствия системы обязательной сертификации Госстандарта Российской Федерации (при наличии), или декларации о соответствии (при наличии) согласно требованиям постановления Правительства РФ от 23.12.2021 № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», паспорта качества (при наличии), соответствующие технические паспорта (при наличии), санитарно-эпидемиологические заключения (при наличии) согласно требованиям приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок», копии которых должны быть предоставлены подрядчиком заказчику (или уполномоченному им лицу) при приёмке выполненных работ вместе с актом приёмки выполненных работ.
 Замена  материалов  на  аналогичные  возможна  только  по  письменному  согласованию  с  Заказчиком.  
В  соответствии  с  информационным  письмом  Комитета  Экономического  развития, промышленной  политики  и  торговли  от  23.03.2007г № ИУП -769\07 в целях  предотвращения  использования  материалов  ненадлежащего  качества  при  выполнении  работ  для  государственных  нужд  Санкт-Петербурга, Участник  аукциона не  может  использовать  материалы  с  ценой  ниже  текущей  оптовой  цены  по  СССЦ за  текущий  месяц.   Поставляемые  материалы  должны  быть  новыми, не бывшими  в  употреблении, не  из  ремонта. 
4.  Гарантийные обязательства:

Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах  5 лет с даты приемки заказчиком работ в полном объеме и подписания документа о приемки, если не докажет, что недостатки возникли вследствие нормального износа объекта или его части или неправильной эксплуатации объекта.
Если в течение гарантийного срока выявится, что качество работ не соответствует  требованиям технической  документации, работы выполнены Подрядчиком с отступлениями, ухудшившими результат работ, с иными недостатками, которые делают объект непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика с указанием  разумных сроков устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный Заказчиком в предписании срок.

Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие выявленных недостатков.
5. Требования энергетической эффективности работ, услуг.

•
Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

•
Постановления Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

•
Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.06.2010 № 229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений
6.Сроки выполнения работ:

      Начало выполнения работ: от даты  подписания акта передачи объекта в  производство работ. 
Срок выполнения работ: не позднее  14 календарных дней  от даты оформления акта передачи объекта в производство работ.
      Датой окончания выполнения работ считается дата подписания акта сдачи объекта в эксплуатацию и передачи Заказчику всей исполнительной документации проверенной и утвержденной техническим надзором Заказчика.

7.Приложение:

Приложение №1 

- Локальный  сметный расчет (смета)  на выполнение работ по замене пожарного водопровода  по адресу: Санкт-Петербург, пр. Динамо, д.3
Заместитель главного врача по х/в                            И.И. Жуков
