ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

1. Объект закупки:  Оказание услуг по поверке (калибровки), средств измерений .

2. Технические и качественные характеристики услуг, порядок оказания услуг.

2.1. Оказываемые услуги должны быть предоставлены в полном объеме и в соответствии с требованиями нормативной документации на методы и средства поверки.

2.2. По результатам поверки (калибровки) Заказчику выдается акт сдачи-приемки оказанных услуг и свидетельство о поверке с фактической датой получения средств измерения.

2.3. Результаты поверки оформляются  в соответствии   с  приказом  Минпромторга Российской Федерации от 13.01.2022 № 37 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке».

3. Требования к качеству и безопасности услуг.

3.1. При оказании услуг исполнитель обязан соблюдать требования нормативно-технических документов:

-  Федерального закона Российской Федерации от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», правилами по метрологии ПР 50.2.006-94, а также инструкций, методических рекомендаций, приказов министерства здравоохранения, постановлений правительства, и других нормативных документов, действительных на дату оказания услуг, регламентирующих оказание услуг.

- Постановления правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 «О противопожарном режиме».

- Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

4. Сроки оказания услуг

4.1. Начало оказания услуг – с момента заключения  контракта сторонами.

4.2. Окончание оказания услуг: 20 рабочих дней

5. Место оказания услуг

5.1. Доставка средств измерений (СИ) на территорию Исполнителя (в случаях невозможности проведения инструментальных измерений портативными СИ), и обратно, осуществляется силами Исполнителя

6. Требования к услугам, установленные законодательством РФ

6.1. Наличие действующего Аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений, на право выполнять работы по поверке средств измерений.

Требование установлено статьей 19 главы 5 Федерального закона от 26 июня 2008 г.  № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

При окончании срока действия Аттестата до исполнения обязательств по гражданско-правовому договору участник в установленные законодательством Российской Федерации сроки обязан обеспечить продление действующего Аттестата.

7. Требования к гарантийному сроку услуг и предоставления гарантий их качества,

7.1 Гарантии качества распространяются на все услуги, оказанные Исполнителем по настоящему договору.

7.2. Срок действия результатов поверки – свидетельство о поверке действительно в пределах межповерочного интервала.

8. Перечень средств измерений подлежащих поверке.

| № п/п | Наименование | модель | Зав.№ | Инв.№ | Год выпуска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система отоакустической эмиссии скрининговый для новорожденных | MADSEN AccuScreen ТЕ | 372877 | 1044804 | 2011 |
| 2 | Система отоакустической эмиссии скрининговый для новорожденных | MADSEN AccuScreen ТЕ | .№372869 | 1044818 | 2011 |