1

	                                                                                                                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий 

государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад № 43 

 Колпинского района Санкт-Петербурга
  _______________/______________/
   «____»________________2024 г.
.
техническое задание
(ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН)

на выполнение работ по ремонту козырька в здании 
государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу:

 Санкт-Петербург, г. Колпино, Пролетарская ул., д. 44, литер А


	

	РАЗРАБОТАНО:
Директор

Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

«Служба заказчика администрации

Колпинского района Санкт-Петербурга»

______________________ /Алексеев О.В./



Раздел 1. Общие требования
     1. Предметом настоящей закупки является право заключения договора на выполнение работ по ремонту козырька в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Пролетарская ул., д. 44, литер А, (далее - договор).
     Начальная (максимальная) цена договора: 45 257 (Сорок пять тысяч двести пятьдесят семь) рублей 00 копеек.      
     Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 43.99.90.190 - Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки.     
     2. Основание для закупки:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга.
     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график товаров, работ, услуг государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга.  
Раздел 2. Описание объекта закупки, являющегося предметом закупки
1. Место, сроки и условия выполнения работ
     1. Объектом закупки является выполнение работ по ремонту козырька в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга.
     Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Колпино, Пролетарская ул., д. 44, литер А.
     2. Сроки выполнения работ:
     2.1. 01 июля 2024 года Заказчик и Подрядчик (далее - Стороны) совместно с представителем СПб ГБУ "Служба заказчика" подписывают акт передачи объекта для выполнения работ.     
     2.2. Подрядчик должен приступить к выполнению работ, предусмотренных договором на следующий день после подписания акта передачи объекта для выполнения работ. Работы выполняются непрерывно. Заказчик и Подрядчик, за исключением случаев установленных законодательством РФ, договором, не вправе приостанавливать выполнение работ.
     2.3. Работы, предусмотренные договором, выполняются Подрядчиком в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента подписания акта в соответствии с п. 2.1. настоящего Технического задания, после чего Подрядчик извещает Заказчика об окончании выполнения работ и предъявляет полный комплект исполнительной документации.

     2.4. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения исполнительной документации от Подрядчика предъявляет исполнительную документацию в СПБ ГБУ "Служба заказчика" для проверки и приемки результата выполненных работ.

     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет приемку результата выполненных работ и проверку исполнительной документации в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления от Заказчика о готовности объекта к сдаче после выполнения работ и предъявления исполнительной документации на проверку.

     2.6. Дата завершения работ по договору указывается в акте о приемке выполненных работ (форма КС-2).

     2.7. В случае предъявления результата выполненных работ и исполнительной документации за пределами срока, указанного в пункте 2.3 настоящего Технического задания, Подрядчик несет ответственность за просрочку исполнения обязательств по договору в порядке, предусмотренном договором.

     2.8. В случае если Заказчиком, либо представителем СПб ГБУ «Служба заказчика» будут обнаружены недостатки в выполненных работах, либо исполнительной документации, то Подрядчик обязан в срок, указанный в соответствующем рекламационном акте устранить указанные недостатки для обеспечения надлежащего качества результата работ.

     2.9. Устранение Подрядчиком недостатков в выполненной работе, либо исполнительной документации, а также предоставление исполнительной документации за пределами срока, указанного в п. 2.3 настоящего Технического задания, равно как и нарушение срока начала выполнения работ не освобождает Подрядчика от ответственности за нарушение срока окончания выполнения работ по договору и не является основанием для продления срока окончания выполнения работ.

     2.10. Работы выполняются в соответствии с режимом работы Заказчика, либо в ином режиме по согласованию Сторон.

     2.11. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
     3. Условия выполнения работ:

     3.1. Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим Техническим заданием и договором, в сроки и на условиях, указанных в настоящей документации.

     3.2. Подрядчику запрещено, самостоятельно без письменного согласования с Заказчиком, изменять виды, объемы работ.
4. Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:

4.1. Принять объект для выполнения работ в соответствии с условиями договора, использовать при выполнении работ материалы, оборудование, конструкции и детали в соответствии с государственными стандартами и техническими условиями, имеющие сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешённые к применению на территории РФ. Предоставлять Заказчику и организации, осуществляющей строительный контроль (в случае привлечения Заказчиком) (далее - организация, осуществляющая строительный контроль) документы, подтверждающие соответствие используемых при выполнении работ материалов: технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых при выполнении работ материалов: сертификаты соответствия и/или декларации о соответствии на используемые при выполнении работ материалы, для которых предусмотрена обязательная сертификация и/или подтверждение соответствия которых осуществляется в форме принятия декларации о соответствии. Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование, должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (Три) календарных дня до их использования в работах.
4.2. С даты начала работ и до даты фактического окончании выполнения работ вести общий журнал работ, в соответствии с Приказ Минстроя России от 02.12.2022 № 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства". Каждая запись в журнале должна быть подписана уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика. Указанный журнал должен отражать весь ход производства работ, а также все связанные с производством работ факты и обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Если представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством работ, а также с записями представителя Подрядчика, он имеет право изложить свое мнение об этом в указанном журнале. Такая запись считается надлежащим уведомлением Подрядчика о выявленных Заказчиком недостатках работ. Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней предпринять соответствующие необходимые и достаточные меры для ликвидации недоделок и дефектов в работах, отмеченных Заказчиком в указанном журнале. 

4.3. При наличии скрытых работ Подрядчик должен вести фотофиксацию скрытых работ, своевременно оформлять исполнительную документацию и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и организацию, осуществляющую строительный контроль, не менее чем за 3 (три) рабочих дня до времени освидетельствования скрытых работ.
4.4. Во время выполнения работ на объекте соблюдать требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

4.5. Обеспечивать соблюдение персоналом, выполняющим работы по договору, правил техники безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и стандартов по защите окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также действующих на объекте работ Заказчика правил внутреннего распорядка. Ответственность за соблюдение указанных правил и требований возлагается на Подрядчика в полном объёме.

4.6. Проводить работы в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории объекта. Все требуемые работы производить с применением технологий, не приводящих к ухудшению состояния объекта или его частей.

4.7. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.
4.8. Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий договора.

4.9. Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на объекте, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе.
4.10. Обеспечивать Заказчику и представителям организации, осуществляющей строительный контроль, возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей  к любому конструктивному элементу объекта, незамедлительно и своевременно представлять, по требованию Заказчика, организации, осуществляющей строительный контроль, отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.
4.11. Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, когда такие обязанности установлены действующим законодательством РФ.
4.12. Обеспечивать своевременно без привлечения Заказчика периодическую уборку и вывоз строительного и другого мусора, образованного в результате работ, исключая его складирование на объекте до окончания выполнения работ. Пользоваться урнами, контейнерами для мусора и т. д., расположенными на территории Заказчика, не разрешается. Подрядчик обязан до окончательной приемки работ, выполненных в соответствии с условиями договора, вывезти принадлежащие Подрядчику и привлекаемым субподрядным организациям, в случае их наличия, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы, временные сооружения, иное принадлежащее ему имущество, а также произвести уборку ремонтируемого объекта и прилегающей территории. В противном случае приемка выполненных работ Заказчиком не производится до устранения указанных недостатков.
4.13. Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).

4.14. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки Объекта недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. При отказе (уклонении) Подрядчика от подписания указанного акта, в нем делается отметка об этом и подписывается только Заказчиком. Данный акт имеет полную юридическую силу, отраженные в акте замечания и недостатки является обязательным к устранению Подрядчиком. 
4.15. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в рекламационном акте, обеспечив при этом сохранность и безопасность Объекта или его части, в которой производится устранение недостатков, а также находящихся там материалов и оборудования, и несет ответственность за их утрату, повреждение или недостачу.
2. Требования к качеству работ, техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам работ
     1. Работы, являющиеся предметом закупки, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в области строительства, в том числе:
     - Приказ Минстроя России от 27.07.2017 № 1033/пр "Об утверждении СП 68.13330.2017 "СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения";

     - СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, принят Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 24.12.2019;

     - СП 118.13330.2022 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения» (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 29.05.2022 № 389/10);

     - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с изм. и доп. вступ. в силу 24.07.2023);

     - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

     - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 № 80);

     - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство» (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 № 123);
     - Приказ Минстроя России от 27.02.2017 № 128/пр "Об утверждении СП 71.13330.2017 "СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия", ", а также иных действующих нормативно-правовых актов, соответствующих предмету закупки; сметной документацией Заказчика (Приложение 1.1.к Техническому заданию) и условиями, определяющими цену, объем, содержание работ, сроки их выполнения.
      Примечание: При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Все характеристики материалов (комплектующих и оборудования) должны соответствовать характеристикам материалов (комплектующих и оборудования), указанным в сметной документации заказчика (Приложение 1.1. к Техническому заданию).
3. Все содержащиеся в Техническом задании (сметной и /или проектной документации) товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент». Эквивалентность (аналогичность) материалов (комплектующих и оборудования) определяется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
     4. Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком материалы (комплектующие и оборудование), которые соответствуют или превосходят по своим техническим характеристикам материалы (комплектующие и оборудование), указанные в сметной документации Заказчика на строительную продукцию.
     5. При выполнении работ должны исполняться требования миграционного и трудового законодательства РФ. К выполнению работ не должны привлекаться иногородние и иностранные рабочие, без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы. Должны соблюдаться требования экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, норм по безопасности труда в строительстве, и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

     6. Работы должны выполняться качественно и в установленные сроки.  Качество работ должно соответствовать требованиям соответствующих нормативных правовых актов, сметной документации, строительных норм и правил.

     7. Используемые при производстве работ материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям. На всех этапах выполнения работ должны быть представлены сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком материалов, оборудования, конструкций и деталей.

     8. Технология и качество работ должны удовлетворять требованиям стандартов, техническим условиям, инструкциям заводов–изготовителей оборудования, технологическим картам-схемам, нормативным требованиям к качеству строительных, монтажных работ, а также строительным нормам и правилам. 

     9. Результатом работ является законченный ремонтом и сданный в эксплуатацию объект после выполнения работ по ремонту козырька в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Пролетарская ул., д. 44, литер А, который должен полностью соответствовать техническому заданию и требованиям нормативно – правовых актов в области строительства и требованиям Заказчика.
Раздел 3. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества работ
1. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в течение гарантийного срока, который составляет 5 (пять) лет со дня приемки Заказчиком результата работ, а в случае досрочного расторжения договора - со дня, с которого договор в соответствии с законодательством Российской Федерации считается расторгнутым.

Гарантия качества результата работ, предусмотренного договором, распространяется на все, составляющее результат работ.

Устранение недостатков (дефектов) результата работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами Подрядчика и за его счет.

      2. Не позднее 10-го дня со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) результата работ Стороны составляют акт о выявленных недостатках (дефектах) результата работ с указанием таких недостатков (дефектов), причин их возникновения, порядка и сроков их устранения и подписывают указанный акт в порядке, установленном договором.

3. Если иной срок не будет согласован сторонами договора дополнительно, подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) результата работ в течение 30 дней со дня подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ или получения подрядчиком акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ, составленного без участия Подрядчика и подписанного со стороны заказчика (в случае уклонения подрядчика от составления и (или) подписания акта о выявленных недостатках (дефектах) результата работ).

4. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) результата работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) результата работ в установленный договором или иной согласованный сторонами договора срок заказчик вправе привлечь третьих лиц для устранения таких недостатков (дефектов) результата работ и потребовать от Подрядчика возмещения расходов на устранение недостатков (дефектов) результата работ.

5. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) результата работ, допущенных Подрядчиком.

Раздел 4. Требования энергетической эффективности товаров, работ и услуг
Требование не установлено.
Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены договора; 

Приложение № 1.1: Сметная документация.
Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены договора
Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается посредством применения проектно-сметного метода.
Сметная документация разработана в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022 г. На основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 

При определении сметной стоимости руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметной нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022)

При определении сметной стоимости применять прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 

Накладные расходы начислены в соответствии с Приказом № 812/пр от 21.12.2020 "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства".

Сметная прибыль начислена в соответствии с Приказом № 774/пр от 11.12.2020 «Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства».

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость в размере 20 %.

Сметная документация должна быть предоставлена на бумажном и электронном носителе; В формате XML для подачи в экспертную организацию с целью проведения проверки достоверности определения сметной стоимости (приказ Минстроя России от 12.05.2017 №783/пр, письмо Минстроя России от 05.05.2023№25724-ИФ/00).

Приложение № 1.1 к Техническому заданию
СМЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
	                                                                                      Локальная смета

на выполнение работ по ремонту козырька в здании 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 43 

Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Пролетарская ул., д. 44, литер А



	(наименование работ и затрат)

	Составлен

ресурсно-индексным

методом

Основание

Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен в текущем уровне цен

1 квартал 2024 г.

Сметная стоимость

45,257

тыс. руб.

Средства на оплату труда рабочих

10,1

тыс. руб.

   в том числе:

Средства на оплату труда машинистов

0,1

тыс. руб.

   строительных работ

45,257

тыс. руб.

Нормативные затраты труда рабочих

24,92895

чел.-ч

   монтажных работ

0

тыс. руб.

Нормативные затраты труда машинистов

0,22849

чел.-ч

   оборудования

0

тыс. руб.

   прочих затрат

0

тыс. руб.

№ п.п.

Обоснование

Наименование работ и затрат

Единица измерения

Количество

Сметная стоимость, руб.

на единицу измерения

коэффициенты

всего с учетом коэффициентов

на единицу измерения в базисном уровне цен

индекс

на единицу измерения в текущем уровне цен

коэффициенты

всего в текущем уровне цен

Раздел 1. 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Нижняя поверхность козырька

1

ГЭСН46-02-009-02


Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (прим. расчистка поверхности от разрушенного слоя бетона) 
V=17,4/100

100 м2

0,174

0,174

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

3,97068

1 478,64

1-100-20

Средний разряд работы 2,0

чел.-ч

22,82

3,97068

372,39

1 478,64

Итого прямые затраты

1 478,64

1.1

999-9900

Строительный мусор

т

4,6

0,8004

0

0

ФОТ

1 478,64

Пр/812-040.2-1

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

%

91%

91%

1 345,56

Пр/774-040.2

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

%

52%

52%

768,89

Всего по позиции

3 593,09

2

ГЭСНр62-04-012-01


Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
V=17,4/100

100 м2

0,174

0,174

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

2,48298

1 009,46

1-100-30

Средний разряд работы 3,0

чел.-ч

14,27

2,48298

406,55

1 009,46

2

ЭМ

2,87

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,00522

2,39

4

М

0,07

[01.7.03.01-0001]


Вода


м3

0,01

0,00174

35,71

1,2

42,85

0,07

14.2.06.01

Антисептик

кг

30,9

5,3766

Итого прямые затраты

1 014,79

2.1

14.2.06.01-0103


Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +110 °C

кг

30,9

5,3766

183,13

984,62

ФОТ

1 011,85

Пр/812-096.0-1

НР Малярные работы при ремонте

%

90%

90%

910,67

Пр/774-096.0

СП Малярные работы при ремонте

%

46%

46%

465,45

Всего по позиции

3 375,53

3

ГЭСН13-03-007-01


Антикоррозийное покрытие арматуры однокомпонентным цементным составом (прим. расчистка от ржавчины,  грунтовка арматуры, заделка ремсоставом)
V=2/100

100 м2

0,02

0,02

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

0,9526

406,81

1-100-34

Средний разряд работы 3,4

чел.-ч

47,63

0,9526

427,05

406,81

2

ЭМ

1,43

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0026

1,19

4

М

1 994,12

04.3.02.04

Смесь бетонная однокомпонентная

кг

0

0

04.3.02.09-0938


Смеси сухие цементные для антикоррозийной защиты арматуры железобетонных конструкций

кг

138,75

2,775

718,6

1 994,12

Итого прямые затраты

2 403,55

3.1

[01.7.03.01-0001]

Вода

м3

0

0

35,71

1,2

42,85

0

3.2

14.3.01.02-0001


Грунтовка акрилатная водно-дисперсионная для защиты от коррозии металлических поверхностей (прим.)

кг

12,3

0,246

183,97

45,26

ФОТ

408

Пр/812-013.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

%

94%

0,9

84,6%

345,17

Пр/774-013.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии

%

51%

0,85

43,35%

176,87

Всего по позиции

2 970,85

4

ГЭСН15-04-030-04


Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 (прим. арматура)
V=2/100

100 м2

0,02

0,02

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

1,292

545,13

1-100-33

Средний разряд работы 3,3

чел.-ч

64,6

1,292

421,93

545,13

2

ЭМ

0,34

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,0008

0,35

4

М

8,97

[01.7.20.08-0051]

Ветошь хлопчатобумажная цветная

кг

0,3

0,006

56,81

1,62

92,03

0,55

[14.5.05.02-0001]

Олифа натуральная

кг

2,7

0,054

133,31

1,17

155,97

8,42

14.4.02.04


Краски для внутренних работ масляные готовые к применению

т

0,0246

0,000492

Итого прямые затраты

554,79

4.1

14.4.02.04-0173

Краска масляная МА-15 (прим.)

т

0,0246

0,000492

72 783,15

35,81

ФОТ

545,48

Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

490,93

Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

227,19

Всего по позиции

1 308,72

5

ГЭСНр61-01-001-10


Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков (прим. толщина слоя 5мм)
V=17,4/100; толщина слоя 5мм (Кот=0,5; Кэм=0,5; Котм=0,5; Км=0,5; Коб=0,5; Кзт=0,5; Кзтм=0,5)

100 м2

0,174

0,174

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

3,65487

1 473,42

1-100-29

Средний разряд работы 2,9

чел.-ч

42,01

0,5

3,65487

403,14

1 473,42

2

ЭМ

4,02

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,08613

35,23

4

М

2,02

[01.7.03.01-0001]

Вода

м3

0,543

0,5

0,047241

35,71

1,2

42,85

2,02

04.3.02.09

Смеси на цементной основе

т

0,907

0,5

0,078909

14.4.01.02

Грунтовка

т

0

0,5

0

Итого прямые затраты

1 514,69

5.1

04.3.02.09-1005.


Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания 

кг

907

0,5

78,909

64,05

5 054,12

5.2

14.3.01.03-0001


Состав грунтовочный глубокого проникновения

кг

10,3

0,5

0,8961

65,84

59

ФОТ

1 508,65

Пр/812-095.0-1

НР Штукатурные работы при ремонте

%

89%

89%

1 342,7

Пр/774-095.0

СП Штукатурные работы при ремонте

%

44%

44%

663,81

Всего по позиции

8 634,32

6

ГЭСН15-04-005-06


Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску
V=17,4/100

100 м2

0,174

0,174

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

4,524

1 931,97

1-100-34

Средний разряд работы 3,4

чел.-ч

26

4,524

427,05

1 931,97

2

ЭМ

9,66

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,01914

8,68

4

М

134,85

[01.7.20.08-0051]

Ветошь хлопчатобумажная цветная

кг

0,31

0,05394

56,81

1,62

92,03

4,96

[14.5.11.01-0001]

Шпатлевка клеевая

т

0,0055

0,000957

25 237,94

1,39

35 080,74

33,57

[01.7.17.11-0011]


Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

м2

0,84

0,14616

531,44

1,24

658,99

96,32

14.3.02.01

Краска водоэмульсионная

т

0,063

0,010962

Итого прямые затраты

2 085,16

6.1

14.3.02.01-0391


Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115 (прим.)

кг

63

10,962

76,86

842,54

ФОТ

1 940,65

Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

1 746,59

Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

808,28

Всего по позиции

5 482,57

Колонны

7

ГЭСН46-02-009-02


Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (прим. расчистка поверхности от разрушенного слоя бетона) 
V=7,4/100

100 м2

0,074

0,074

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

1,68868

628,85

1-100-20

Средний разряд работы 2,0

чел.-ч

22,82

1,68868

372,39

628,85

Итого прямые затраты

628,85

7.1

999-9900

Строительный мусор

т

4,6

0,3404

0

0

ФОТ

628,85

Пр/812-040.2-1

НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

%

91%

91%

572,25

Пр/774-040.2

СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом

%

52%

52%

327

Всего по позиции

1 528,1

8

ГЭСНр62-04-012-01


Антигрибковая защита поверхностей каменных конструкций
V=7,4/100

100 м2

0,074

0,074

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

1,05598

429,31

1-100-30

Средний разряд работы 3,0

чел.-ч

14,27

1,05598

406,55

429,31

2

ЭМ

1,22

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,00222

1,02

4

М

0,03

[01.7.03.01-0001]

Вода

м3

0,01

0,00074

35,71

1,2

42,85

0,03

14.2.06.01

Антисептик

кг

30,9

2,2866

Итого прямые затраты

431,58

8.1

14.2.06.01-0103


Антисептик для древесины, бетона, камня, кирпича, для наружных и внутренних работ, плотность при 20 °C 1,01-1,02 г/см3, температура при обработке от 0 до +50 °C, температура при эксплуатации от -50 до +110 °C

кг

30,9

2,2866

183,13

418,75

ФОТ

430,33

Пр/812-096.0-1

НР Малярные работы при ремонте

%

90%

90%

387,3

Пр/774-096.0

СП Малярные работы при ремонте

%

46%

46%

197,95

Всего по позиции

1 435,58

9

ГЭСН15-02-019-03


Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен 
V=7,4/100

100 м2

0,074

0,074

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

2,40426

977,45

1-100-30

Средний разряд работы 3,0

чел.-ч

32,49

2,40426

406,55

977,45

2

ЭМ

3,38

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,06882

28,16

4

М

70,7

[01.7.03.01-0001]

Вода

м3

0,51

0,03774

35,71

1,2

42,85

1,62

04.3.02.09

Смеси на цементной основе

т

0,85

0,0629

14.4.01.21

Грунтовка

т

0

0

08.1.02.17-0161


Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм

м2

2,64

0,19536

353,61

69,08

Итого прямые затраты

1 079,69

9.1

04.3.02.12-0002


Смеси сухие цементно-известковые штукатурные, класс В7,5 (М100) (прим.)

т

0,85

0,0629

5 530,05

347,84

9.2

14.3.01.03-0001


Состав грунтовочный глубокого проникновения

кг

10,3

0,7622

65,84

50,18

ФОТ

1 005,61

Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

905,05

Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

418,84

Всего по позиции

2 801,6

10

ГЭСН15-02-019-07


Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к норме: 15-02-019-03
V=7,7/100; толщина слоя 5мм (Кот=5; Кэм=5; Котм=5; Км=5; Коб=5; Кзт=5; Кзтм=5)

100 м2

0,077

0,077

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

1,1935

485,22

1-100-30

Средний разряд работы 3,0

чел.-ч

3,1

5

1,1935

406,55

485,22

2

ЭМ

1,74

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,03542

14,5

4

М

0,84

[01.7.03.01-0001]

Вода

м3

0,051

5

0,019635

35,71

1,2

42,85

0,84

04.3.02.09

Смеси на цементной основе

т

0,085

5

0,032725

Итого прямые затраты

502,3

10.1

04.3.02.09-1005.


Смеси сухие шпатлевочные на цементной основе для сплошного тонкослойного шпаклевания 

кг

85

5

32,725

64,05

2 096,04

ФОТ

499,72

Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

449,75

Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

208,13

Всего по позиции

3 256,22

11

ГЭСН15-04-005-05


Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
V=7,4/100

100 м2

0,074

0,074

1

ОТ (ЗТ)

чел.-ч

1,7094

730

1-100-34


Средний разряд работы 3,4


чел.-ч

23,1

1,7094

427,05

730

2

ЭМ

4,11

ОТм (ЗТм)

чел.-ч

0,00814

3,69

4

М

56,05

[01.7.20.08-0051]

Ветошь хлопчатобумажная цветная

кг

0,31

0,02294

56,81

1,62

92,03

2,11

[14.5.11.01-0001]

Шпатлевка клеевая

т

0,005

0,00037

25 237,94

1,39

35 080,74

12,98

[01.7.17.11-0011]


Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25

м2

0,84

0,06216

531,44

1,24

658,99

40,96

14.3.02.01

Краска водоэмульсионная

т

0,063

0,004662

Итого прямые затраты

793,85

11.1

14.3.02.01-0391


Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-115

кг

63

4,662

76,86

358,32

ФОТ

733,69

Пр/812-015.0-1; Приказ N 812/пр, п.25

НР Отделочные работы

%

100%

0,9

90%

660,32

Пр/774-015.0; Приказ N 774/пр, п.16

СП Отделочные работы

%

49%

0,85

41,65%

305,58

Всего по позиции

2 118,07

12

47-1


Погрузка в автотранспортное средство: Мусор строительный с погрузкой вручную

т

1,1408

1,1408

1 020,93

1 164,68

Всего по позиции

1 164,68

13

02-15-1-01-0035


Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 35 км

т

0,1408

0,1408

316,35

44,54

Всего по позиции

44,54

Итого прямые затраты по разделу 1. 

23 989,59

   в том числе

   оплата труда (ОТ)

10 096,26

   эксплуатация машин и механизмов

28,77

   оплата труда машинистов (ОТм)

95,21

   материальные ресурсы

12 560,13

Итого накладные расходы

9 156,29

Итого сметная прибыль

4 567,99

Итого оборудование

0

Итого прочие затраты

0

Итого по разделу 1. 

37 713,87

  материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

0

   оборудование, отсутствующее в ФРСН

0

   затраты труда рабочих

24,92895

   затраты труда машинистов

0,22849

ИТОГИ ПО СМЕТЕ

ВСЕГО строительные работы

37 713,87

   в том числе

   Всего прямые затраты

23 989,59

      в том числе

      оплата труда (ОТ)

10 096,26

      эксплуатация машин и механизмов

28,77

      оплата труда машинистов (ОТм)

95,21

      материальные ресурсы

12 560,13

      перевозка

1 209,22

   Всего ФОТ (справочно)

10 191,47

   Всего накладные расходы

9 156,29

   Всего сметная прибыль

4 567,99

ВСЕГО по смете

37 713,87

   в том числе

   Всего прямые затраты

23 989,59

      в том числе

      оплата труда (ОТ)

10 096,26

      эксплуатация машин и механизмов

28,77

      оплата труда машинистов (ОТм)

95,21

      материальные ресурсы

12 560,13

      перевозка

1 209,22

   Всего ФОТ (справочно)

10 191,47

   Всего накладные расходы

9 156,29

   Всего сметная прибыль

4 567,99

   Всего оборудование

0

   Всего прочие затраты

0

Справочно

 материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН

0

   оборудование, отсутствующее в ФРСН

0

   затраты труда рабочих

24,92895

   затраты труда машинистов

0,22849

НДС

(37 713,87*20%) = 7 542,77

20%

7 542,77

Итого

45 257,00




Составил: _______________________________________/Кондрашина Р.В./
Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
Проверил: _______________________________________/Чёрный О.Н./

Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ «Служба заказчика»
14
1

