ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

1. Начальная (максимальная) цена контракта (далее – НМЦК) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567, посредством применения следующего метода или нескольких следующих методов: проектно-сметный метод.

2. Начальная (максимальная) цена контракта формируется на основании Локального сметного расчета (Приложение № 1 к настоящему Обоснованию начальной (максимальной) цены контракта).

Для определения цены использован проектно-сметный метод.

Проектно-сметный метод заключается в определении начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объекта капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), на текущий ремонт зданий, строений, сооружений, помещений на основании проектной документации (включающей сметную стоимость работ) в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Сметная документация разработана в соответствии с Приказом от 07.07.2022 г № 557/пр о внесении изменений в методику определения сметной стоимости строительства от 04.08.2020 г. приказ Минстроя № 421/пр. ресурсно-индексным методом.

При расчете стоимости строительно-монтажных работ руководствуемся сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе:

- сметно-нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 г. № 1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, а также сборники сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022);

- текущими сметными ценами, размещенными в ФГИС ЦС;

- индексами изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых отсутствует в ФГИС ЦС. Распоряжение Комитета по Государственному заказу СПб № 12-00-1370/23-0-0 от 30.08.2023 г.

При отсутствии материальных ресурсов в ФГИС ЦС стоимость определяется на основании конъюнктурного анализа организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов.

Начисление накладных расходов производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 21.12.2020 г. № 812/пр.

Начисление сметной прибыли производить в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 11.12.2020 г. № 774/пр.

Если участник не является плательщиком НДС (в том числе находится на упрощенной системе налогообложения), расчеты за поставленные товары (выполненные работы, оказанные услуги) производятся с учетом коэффициента пересчета, рассчитанного как отношение цены контракта, предложенной участником, к начальной (максимальной) цене контракта, сформированной заказчиком, без учета суммы НДС.

3. Стоимость выполнения работ по контракту будет рассчитываться Заказчиком как стоимость работ, указанная заказчиком в извещении, уменьшенная на предложенное участником понижение относительно начальной (максимальной) цены контракта.

4. Валюта, используемая при формировании начальной (максимальной) цены контракта, цены заявки на участие в электронном аукционе и расчетов с подрядчиками, - рубль Российской Федерации.

5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Обоснования начальной (максимальной) цены контракта:

5.1. Приложение №1. Локальный сметный расчет.

Приложение № 1

к Обоснованию начальной (максимальной) цены контракта

Согласовано:

Утверждаю:

"___" ____________________

"___" ____________________

| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  |  |  |  | SmetaWIZARD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30 декабря 2021 года № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18.05.2022 № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26.08.2022 № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26.10.2022 № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27.12.2022 № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10.02.2023 № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 № 335/пр, Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр, Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр, Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр, Приказ Минстроя России от 13.05.2024 № 323/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 23.05.2024 № 29044-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  | Распоряжение Комитета по государственному заказу Санкт-Петербурга от 04.03.2024 № 92-р |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  | 78. город федерального значения Санкт-Петербург |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГБОУ гимназия №642 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Опочинина, д. 35, литер А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛС-02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по установке резервного горячего водоснабжения в санузлах ГБОУ гимназия №642 по адресу: г. Санкт-Петербург, В.О., ул. Опочинина, д. 35, литер А (избирательный участок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  | ведомость объёмов и видов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен в текущем уровне цен |  |  |  | 2 квартал 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  | 88,63 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 11,12 |  |  | тыс. руб. |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  | 0,76 |  |  | тыс. руб. |  |
| строительных работ |  |  |  | 54,22 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 23,47404 |  |  | чел.-ч |  |
| монтажных работ |  |  |  | 31,64 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 1,3733 |  |  | чел.-ч |  |
| оборудования |  |  |  | 2,77 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочих затрат |  |  |  | 0 |  |  |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п.п. | Обоснование |  | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  |  | коэффициенты |  |  | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |
| Раздел 1. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 1 | ГЭСН16-04-005-01 |  | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм V=20/100 |  |  | 100 м | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б |  | Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,1533 |  |  |  |  |  |  |  | 1 486,88 |
|  | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 13,71 |  |  | 1,15 |  |  | 3,1533 |  |  |  |  | 471,53 |  |  | 1 486,88 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,005 |  |  |  |  |  |  |  | 2,41 |
|  | [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,005 |  | 477,92 | 1,2 |  | 573,5 |  |  | 2,87 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  | 1,25 |  |  | 0,005 |  |  |  |  | 482,33 |  |  | 2,41 |
|  | [91.10.09-011] |  | Установки для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания низкое 0,1 МПа (1 кгс/см2), высокое 10 МПа (100 кгс/см2) |  |  | маш.-ч | 1,27 |  |  | 1,25 |  |  | 0,3175 |  | 14,13 | 1,3 |  | 18,37 |  |  | 5,83 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 140,29 |
|  | [01.7.03.01-0001] |  | Вода |  |  | м3 | 0,293 |  |  |  |  |  | 0,0586 |  | 35,71 | 1,2 |  | 42,85 |  |  | 2,51 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 2,4828 |  |  |  |  |  | 0,49656 |  |  |  |  | 6,86 |  |  | 3,41 |
|  | [01.7.15.07-0025] |  | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 10 мм, длина 40 мм |  |  | 1000 шт | 0,167 |  |  |  |  |  | 0,0334 |  | 584,14 | 1,17 |  | 683,44 |  |  | 22,83 |
|  | [01.7.15.12-0031] |  | Шпильки стальные оцинкованные резьбовые, диаметр резьбы М10, длина 100 мм |  |  | т | 0,00317 |  |  |  |  |  | 0,000634 |  | 150 361,36 | 1,17 |  | 175 922,79 |  |  | 111,54 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 638,28 |
| 1.1 | [18.1.09.06-1032] |  | Кран шаровой муфтовый для воды, тип резьбы внутренняя/наружная, номинальный диаметр 20 мм |  |  | шт | 80 |  |  |  |  |  | 16 |  | 378,64 | 1,3 |  | 492,23 |  |  | 7 875,68 |
| 1.2 | 01.7.17.09-1013 |  | Бур с наконечником из твердого сплава, с хвостовиком SDS-plus для ударного сверления отверстий в твердых материалах, общая длина 160 мм, диаметр 10 мм |  |  | шт | 5 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 79,03 |  |  | 79,03 |
| 1.3 | [23.1.02.06-0002] |  | Хомуты металлические оцинкованные с одним стопорным винтом и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 16 до 20 мм |  |  | 10 шт | 2 |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 178,23 | 1,17 |  | 208,53 |  |  | 83,41 |
| 1.4 | [24.3.02.05-0051] |  | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм |  |  | м | 102,5 |  |  |  |  |  | 20,5 |  | 119,17 | 1 |  | 119,17 |  |  | 2 442,99 |
| 1.5 | [24.3.05.16-0131] |  | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 20 мм |  |  | шт | 80 |  |  |  |  |  | 16 |  | 4,01 | 1 |  | 4,01 |  |  | 64,16 |
| 1.6 | [24.3.05.15-0193] |  | Тройник полипропиленовый, диаметр 32 мм |  |  | шт | 40 |  |  |  |  |  | 8 |  | 15,99 | 1 |  | 15,99 |  |  | 127,92 |
| 1.7 | [24.3.05.07-0083] |  | Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, номинальный наружный диаметр 20 мм, размер резьбы 3/4" |  |  | шт | 20 |  |  |  |  |  | 4 |  | 76,12 | 1 |  | 76,12 |  |  | 304,48 |
| 1.8 | [24.3.05.07-0132] |  | Муфта полипропиленовая переходная, номинальный наружный диаметр 32х20 мм |  |  | шт | 20 |  |  |  |  |  | 4 |  | 7,3 | 1 |  | 7,3 |  |  | 29,2 |
| 1.9 | [24.3.05.16-0111] |  | Угольник 45° полипропиленовый, диаметр 20 мм |  |  | шт | 20 |  |  |  |  |  | 4 |  | 4,45 | 1 |  | 4,45 |  |  | 17,8 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 489,29 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% |  |  | 0,9 |  |  | 108,9% |  |  |  |  |  |  |  | 1 621,84 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% |  |  | 0,85 |  |  | 61,2% |  |  |  |  |  |  |  | 911,45 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 981,2 |  |  | 15 196,24 |
| 2 | ГЭСН16-04-006-01 |  | Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 20 мм V=36/100 |  |  | 100 соединений | 0,36 |  |  |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б |  | Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,64584 |  |  |  |  |  |  |  | 334,76 |
|  | 1-100-45 |  | Средний разряд работы 4,5 |  |  | чел.-ч | 1,56 |  |  | 1,15 |  |  | 0,64584 |  |  |  |  | 518,33 |  |  | 334,76 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,05 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 2,45 |  |  |  |  |  | 0,882 |  |  |  |  | 6,86 |  |  | 6,05 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340,81 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334,76 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% |  |  | 0,9 |  |  | 108,9% |  |  |  |  |  |  |  | 364,55 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% |  |  | 0,85 |  |  | 61,2% |  |  |  |  |  |  |  | 204,87 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 528,42 |  |  | 910,23 |
| 3 | ГЭСН18-02-004-02 |  | Монтаж водонагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом: свыше 50 до 100 л |  |  | шт | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ N 421/пр от 04.08.2020 п.58.б |  | Сметные затраты на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства (Кот=1,15; Кэм=1,25; Котм=1,25; Кзт=1,15; Кзтм=1,25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 4,002 |  |  |  |  |  |  |  | 1 714,22 |
|  | 1-100-30 |  | Средний разряд работы 3,0 |  |  | чел.-ч | 0,87 |  |  | 1,15 |  |  | 4,002 |  |  |  |  | 428,34 |  |  | 1 714,22 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,43 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 0,0208 |  |  |  |  |  | 0,0832 |  |  |  |  | 6,86 |  |  | 0,57 |
|  | [01.7.06.11-0021] |  | Ленты герметизирующие на основе фторопласта-4Д, антикоррозийностойкие, с липким слоем с одной стороны для уплотнения неподвижных резьбовых соединений трубопроводов, ширина 10 мм, толщина 0,1 мм |  |  | кг | 0,002 |  |  |  |  |  | 0,008 |  | 911,59 | 1,9 |  | 1 732,02 |  |  | 13,86 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 728,65 |
| 3.1 | прайс |  | Водонагреватель накопительный Edisson ER V (80л) М=7329/1,2 |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 6 107,5 |  |  | 24 430 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 714,22 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 812/пр, п.25 |  | НР Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 121% |  |  | 0,9 |  |  | 108,9% |  |  |  |  |  |  |  | 1 866,79 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.16_гр.3; Приказ N 774/пр, п.16 |  | СП Сантехнические работы: внутренние (трубопроводы, внутренние устройства водопровода, канализации, отопления, газоснабжения, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72% |  |  | 0,85 |  |  | 61,2% |  |  |  |  |  |  |  | 1 049,1 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 268,64 |  |  | 29 074,54 |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 1. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 162,41 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 535,86 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,41 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 615,44 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 538,27 |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 853,18 |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 165,42 |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого по разделу 1. Сантехнические работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 181,01 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 430 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,80114 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,005 |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |
| 4 | ГЭСНм08-02-390-01 |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм V=21/100 |  |  | 100 м | 0,21 |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 3,4209 |  |  |  |  |  |  |  | 1 631,53 |
|  | 1-100-39 |  | Средний разряд работы 3,9 |  |  | чел.-ч | 16,29 |  |  |  |  |  | 3,4209 |  |  |  |  | 476,93 |  |  | 1 631,53 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,11 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  |  |  |  |  | 0,9 |
|  | [91.06.06-048] |  | Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,0021 |  | 37,32 | 1,39 |  | 51,87 |  |  | 0,11 |
|  | 4-100-030 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  |  | 428,34 |  |  | 0,9 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,66 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 6,5664 |  |  |  |  |  | 1,378944 |  |  |  |  | 6,86 |  |  | 9,46 |
|  | [01.7.15.07-0022] |  | Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 40 мм |  |  | 1000 шт | 0,2 |  |  |  |  |  | 0,042 |  | 261,09 | 1,17 |  | 305,48 |  |  | 12,83 |
|  | [01.7.15.14-0165] |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  | т | 0,001 |  |  |  |  |  | 0,00021 |  | 99 190,96 | 1,17 |  | 116 053,42 |  |  | 24,37 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 679,2 |
| 4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 32,63 |
| 4.2 | [20.2.05.04-0025] |  | Кабель-канал (короб), размеры 25х16 мм |  |  | м | 100 |  |  |  |  |  | 21 |  | 21,17 | 1,33 |  | 28,16 |  |  | 591,36 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 632,43 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% |  |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  | 1 583,46 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% |  |  |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  | 832,54 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 472,33 |  |  | 4 719,19 |
| 5 | ГЭСНм08-02-399-02 |  | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 V=21/100 |  |  | 100 м | 0,21 |  |  |  |  |  | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,7896 |  |  |  |  |  |  |  | 372,32 |
|  | 1-100-38 |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  | чел.-ч | 3,76 |  |  |  |  |  | 0,7896 |  |  |  |  | 471,53 |  |  | 372,32 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,31 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  | 2,37 |
|  | [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,0021 |  | 477,92 | 1,2 |  | 573,5 |  |  | 1,2 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  |  | 482,33 |  |  | 1,01 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  |  | 1 480,84 |  |  | 3,11 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,01 |  |  |  |  |  | 0,0021 |  |  |  |  | 647,91 |  |  | 1,36 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28,72 |
|  | [14.4.02.04-0142] |  | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  | кг | 0,05 |  |  |  |  |  | 0,0105 |  | 79,88 | 1,55 |  | 123,81 |  |  | 1,3 |
|  | [01.7.06.05-0041] |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м | 13,33 |  |  |  |  |  | 2,7993 |  | 5,87 | 1,28 |  | 7,51 |  |  | 21,02 |
|  | [01.7.06.07-0002] |  | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  | 10 м | 0,55 |  |  |  |  |  | 0,1155 |  | 37,71 | 1,47 |  | 55,43 |  |  | 6,4 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 407,72 |
| 5.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 7,45 |
| 5.2 | [21.1.06.09-0100] |  | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 |  |  | 1000 м | 0,102 |  |  |  |  |  | 0,02142 |  | 71 505,96 | 1,14 |  | 81 516,79 |  |  | 1 746,09 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374,69 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% |  |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  | 363,45 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% |  |  |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  | 191,09 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 932,38 |  |  | 2 715,8 |
| 6 | ГЭСНм11-03-001-01 |  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  |  | шт | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  |  | 1 033,2 |
|  | 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч | 0,52 |  |  |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  | 496,73 |  |  | 1 033,2 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,73 |
|  | [01.7.15.03-0031] |  | Болты стальные оцинкованные с шестигранной головкой и оцинкованной шестигранной гайкой, диаметр резьбы болта и гайки М6, длина болта 12-60 мм |  |  | кг | 0,035 |  |  |  |  |  | 0,14 |  | 117,33 | 1,14 |  | 133,76 |  |  | 18,73 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 051,93 |
| 6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 20,66 |
| 6.2 | [62.1.01.09-1337] |  | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 10 кА, характеристика C |  |  | шт | 1 |  |  |  |  |  | 4 |  | 550,48 | 1,05 |  | 578 |  |  | 2 312 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 033,2 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 |  | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | % | 90% |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  | 929,88 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.53_гр.3 |  | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  | % | 46% |  |  |  |  |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  | 475,27 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 197,44 |  |  | 4 789,74 |
| 7 | ГЭСНм08-03-591-08 |  | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке V=4/100 |  |  | 100 шт | 0,04 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,3824 |  |  |  |  |  |  |  | 686,68 |
|  | 1-100-42 |  | Средний разряд работы 4,2 |  |  | чел.-ч | 34,56 |  |  |  |  |  | 1,3824 |  |  |  |  | 496,73 |  |  | 686,68 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,24 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |  |  | 1,17 |
|  | [91.14.02-001] |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  | маш.-ч | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,0008 |  | 477,92 | 1,2 |  | 573,5 |  |  | 0,46 |
|  | 4-100-040 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4 |  |  | чел.-ч | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,0008 |  |  |  |  | 482,33 |  |  | 0,39 |
|  | 91.05.05-015 |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  | маш.-ч | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,0012 |  |  |  |  | 1 480,84 |  |  | 1,78 |
|  | 4-100-060 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6 |  |  | чел.-ч | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,0012 |  |  |  |  | 647,91 |  |  | 0,78 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,02 |
|  | 01.7.03.04-0001 |  | Электроэнергия |  |  | кВт-ч | 2,132 |  |  |  |  |  | 0,08528 |  |  |  |  | 6,86 |  |  | 0,59 |
|  | [01.7.06.05-0041] |  | Ленты изоляционные хлопчатобумажные прорезиненные для электромонтажных и ремонтных работ, цвет черный, ширина 20 мм, толщина 0,35 мм |  |  | м | 9,17 |  |  |  |  |  | 0,3668 |  | 5,87 | 1,28 |  | 7,51 |  |  | 2,75 |
|  | [01.7.15.14-0165] |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  | т | 0,0003 |  |  |  |  |  | 0,000012 |  | 99 190,96 | 1,17 |  | 116 053,42 |  |  | 1,39 |
|  | [01.7.15.07-0014] |  | Дюбели распорные полипропиленовые |  |  | 100 шт | 1,02 |  |  |  |  |  | 0,0408 |  | 41,71 | 1,17 |  | 48,8 |  |  | 1,99 |
|  | [01.7.15.14-0161] |  | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 20 мм |  |  | т | 0,00016 |  |  |  |  |  | 0,0000064 |  | 173 752,96 | 1,17 |  | 203 290,96 |  |  | 1,3 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 698,11 |
| 7.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 13,73 |
| 7.2 | [20.4.03.05-0003] |  | Розетки открытой проводки двухгнездные с заземлением |  |  | 100 шт | 1 |  |  |  |  |  | 0,04 |  | 6 992,98 | 0,95 |  | 6 643,33 |  |  | 265,73 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 687,85 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 |  | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 97% |  |  |  |  |  | 97% |  |  |  |  |  |  |  | 667,21 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.49.3_гр.3 |  | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | % | 51% |  |  |  |  |  | 51% |  |  |  |  |  |  |  | 350,8 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 889,5 |  |  | 1 995,58 |
| 8 | ГЭСНм10-06-034-12 |  | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой |  |  | коробка | 4 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | ОТ (ЗТ) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 3 858,64 |
|  | 1-100-40 |  | Средний разряд работы 4,0 |  |  | чел.-ч | 2 |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 482,33 |  |  | 3 858,64 |
|  | 2 |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 597,59 |
|  |  |  | ОТм (ЗТм) |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  | 753,88 |
|  | [91.11.01-012] |  | Машины монтажные для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля |  |  | маш.-ч | 0,34 |  |  |  |  |  | 1,36 |  | 995,51 | 1,18 |  | 1 174,7 |  |  | 1 597,59 |
|  | 4-100-050 |  | ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 5 |  |  | чел.-ч | 0,34 |  |  |  |  |  | 1,36 |  |  |  |  | 554,32 |  |  | 753,88 |
|  | 4 |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 067,86 |
|  | [01.3.02.09-0022] |  | Пропан-бутан смесь техническая |  |  | кг | 0,103 |  |  |  |  |  | 0,412 |  | 41,38 | 1,46 |  | 60,41 |  |  | 24,89 |
|  | [01.7.06.03-0023] |  | Ленты полиэтиленовые с липким слоем, прозрачные, ширина 20 мм, толщина 0,08 мм |  |  | кг | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,08 |  | 675,01 | 1,47 |  | 992,26 |  |  | 79,38 |
|  | [01.3.01.01-0001] |  | Бензин авиационный Б-70 |  |  | т | 0,0015 |  |  |  |  |  | 0,006 |  | 116 448,72 | 1,14 |  | 132 751,54 |  |  | 796,51 |
|  | [14.4.03.03-0102] |  | Лак битумный БТ-577 |  |  | т | 0,00002 |  |  |  |  |  | 0,00008 |  | 80 020,98 | 1,17 |  | 93 624,55 |  |  | 7,49 |
|  | [01.3.05.17-0002] |  | Канифоль сосновая |  |  | кг | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,08 |  | 284,15 | 1,35 |  | 383,6 |  |  | 30,69 |
|  | [10.3.02.03-0011] |  | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  | кг | 0,02 |  |  |  |  |  | 0,08 |  | 931,11 | 1,61 |  | 1 499,09 |  |  | 119,93 |
|  | [01.7.20.04-0003] |  | Нить мешкозашивочная прошивочная полиэфирная из штапельного лавсана (суровая) |  |  | кг | 0,004 |  |  |  |  |  | 0,016 |  | 373,74 | 1,5 |  | 560,61 |  |  | 8,97 |
|  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 277,97 |
| 8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а |  | Сметная стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов, не учтенная в сметной норме, 2% |  |  | % | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 77,17 |
| 8.2 | [20.5.02.06-1002] |  | Коробки распределительные, металлические, размеры 72х35 мм |  |  | 10 шт | 0,1 |  |  |  |  |  | 0,4 |  | 2 183,53 | 0,95 |  | 2 074,35 |  |  | 829,74 |
|  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 612,52 |
|  | 812/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 |  | НР Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 90% |  |  |  |  |  | 90% |  |  |  |  |  |  |  | 4 151,27 |
|  | 774/пр_2020_прил._т._п.51.1_гр.3 |  | СП Оборудование связи: прокладка и монтаж сетей связи |  |  | % | 46% |  |  |  |  |  | 46% |  |  |  |  |  |  |  | 2 121,76 |
|  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 614,48 |  |  | 14 457,91 |
|  |  |  | Итого прямые затраты по разделу 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 699,49 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 582,37 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 604,25 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758,32 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 754,55 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 340,69 |
|  |  |  | Итого накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 695,27 |
|  |  |  | Итого сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 971,46 |
|  |  |  | Итого оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 312 |
|  |  |  | Итого прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Итого по разделу 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 678,22 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,6729 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3683 |
|  |  |  | ИТОГИ ПО СМЕТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ВСЕГО строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 181,01 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 162,41 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 535,86 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,7 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,41 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 615,44 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 538,27 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 853,18 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 165,42 |
|  |  |  | ВСЕГО монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 366,22 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 699,49 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 582,37 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 604,25 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 758,32 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 754,55 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 340,69 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 695,27 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 971,46 |
|  |  |  | ВСЕГО оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 312 |
|  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 859,23 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 861,9 |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | оплата труда (ОТ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 118,23 |
|  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 612,95 |
|  |  |  | оплата труда машинистов (ОТм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760,73 |
|  |  |  | материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 369,99 |
|  |  |  | перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 878,96 |
|  |  |  | Всего накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 548,45 |
|  |  |  | Всего сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 136,88 |
|  |  |  | Всего оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 312 |
|  |  |  | Всего прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 430 |
|  |  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23,47404 |
|  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,3733 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 859,23 |
|  |  |  | НДС |  |  |  | (73 859,23*20%) = 14 771,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20% |  | 14 771,85 |
|  |  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 88 631,08 |

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Служба заказчика администрации Василеостровского района Санкт-Петербурга»

Ведущий инженер – сметчик        Е.В. Александрова

Составил:

Проверил: