ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание внутреннего пожарного водопровода

В рамках исполнения договора необходимо оказать услуги по обслуживанию внутреннего противопожарного водопровода (количество кранов 4), установленного в здании, расположенным по адресу: 192148, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.32, в соответствии с обязательными требованиями пожарной безопасности.

В соответствии с расчетом стоимости, графиком оказания услуг, определяющими объем, содержание услуг и другие, предъявляемые к ним требования, а также условиями договора, определяющими стоимость услуг, сроки их оказания и другие требования.
Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами акта об оказании услуг по договору.
График проведения работ согласовывается сторонами в момент заключения договора.
Виды и объем услуг оказываемых в рамках исполнения договора:

	№
	Наименование работ
	Кол-во

	1
	Проверка статического напора у пожарного крана
	4

	2
	Испытание пожарного крана на напор у ствола
	4

	3
	Испытание пожарного крана на расход из ствола
	4

	4
	Испытание пожарного крана на радиус действия компактной части струи
	4

	5
	Испытание пожарного водопровода на суммарный расход в «диктующей точке»
	4

	6
	Перемотка рукава в новую скатку
	4


[image: image1.png]



Составил: Никитин А.В.  
