Описание объекта закупки

Объектом закупки является право заключения контракта (гражданско-правового договора) (далее - контракт) на Поставку дозаторов пипеточных электрических и аспиратора

Начальная (максимальная цена контракта): 56 840,54 руб. (Пятьдесят шесть тысяч восемьсот сорок рублей 54 копейки).

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014:

| № п/п | Наименование позиции | КТРУ | ККН | ОКПД2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозатор пипеточный электрический | - | - | 28.99.39.190 |
| 2 | Аспиратор | - | - | 28.99.39.190 |

- 1. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара

1.1. Место доставки товара: г. Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 54.

1.2. Сроки поставки товара: Поставка Товара осуществляется Поставщиком в течение 10 рабочих дней со дня направления заявки Заказчиком. Заявка может быть направлена как в устной, так и в письменной форме. Поставка Товара включает в себя: доставку и (или) разгрузку, подъем на этаж до места, указанного Заказчиком, сборку, расстановку, установку, монтаж, подключение, настройку, демонстрацию работоспособности Товара силами Поставщика.

  - Право собственности на товар переходит от Поставщика к Заказчику после подписания документа о приемке.

- 2. Требования к количеству товара

- 2.1. Количество товара: согласно Приложению № 1 к Описанию объекта закупки.

- 3. Требования к техническим и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара

Требования к качеству услуг, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам.

3.1. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого товара потребностям Заказчика с указанием максимальных и (или) минимальные значений таких показателей, диапазонов значений, вариантов значений, а также значений показателей, которые не могут изменяться, указаны в Приложении № 1 к настоящему документу.

3.2. Товар должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемым законодательством РФ для товаров такого рода.

3.3. Товар должен быть новым, неиспользованным, безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.4. Обязательным условием поставки товара является наличие сертификатов соответствия или заверенных должным образом их копий, которые предоставляются Заказчику при поставке товара. Качество товара при поставке должно подтверждаться  сертификатом соответствия в случае, если законодательством  Российской Федерации установлены обязательные требования к товарам, обеспечивающие их безопасность для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды и предотвращение причинения вреда имуществу потребителя, соответствие товаров указанным требованиям подлежит обязательному подтверждению в порядке, предусмотренном законом и иными правовыми актами (перечень таких товаров установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»).

3.5. Все поставляемые товары должны соответствовать требованиям безопасности, которые установлены действующим законодательством РФ, в том числе:

- Федеральным законом РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ;

- Федеральный закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации (Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»).

3.6. Поставляемый товар должен быть безопасным для жизни, здоровья людей, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения и транспортировки в соответствии с Законами Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 "О защите прав потребителей" и от 30.03.1999 №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

3.7. В случае выявления Заказчиком товара ненадлежащего качества, в момент приемки товара, некачественный товар должен быть заменен Поставщиком в течение трех рабочих дней с момента уведомления Поставщика. В этом случае возврат и ответственное хранение товара осуществляются за счет Поставщика.

3.8. Партия товара должна иметь соответствующие товарно-сопроводительные документы с информацией о поставщике и документы, подтверждающие соответствие товара требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

3.9. Товар должен быть упакован, маркирован и транспортирован в соответствии с нормативно-техническими требованиями, установленными для соответствующего вида товара.

3.10. Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, потребительские свойства, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах, передаче товара Заказчику и хранении товара.

Поставщик несёт ответственность за всякого рода порчу поставленного товара до приёмки его Заказчиком вследствие некачественной упаковки или несоблюдения инструкции по хранению.

3.11. Поставляемый товар должен быть свободным от любых прав и притязаний третьих лиц (не находиться в залоге, под арестом, в споре, не иметь иных обременений), разрешен к применению на территории Российской Федерации.

3.12. На товаре (в том числе на его упаковке) не должно быть следов механических повреждений.

3.13. Поставщик обеспечивает транспортировку товара в соответствии с документацией производителя. Все виды погрузочно-разгрузочных работ, доставка и передача товара Заказчику осуществляются Поставщиком своими и (или) привлеченными силами и техническими средствами за счет собственных средств. До момента приемки товара Заказчиком Поставщик несет риск случайной гибели или повреждения товара.

3.14.  Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара, к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара.

- Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках Контракта, является новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц).

- Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям Контракта, устранение дефектов посредством замены товара.

- Дефектный товар будет возвращен Поставщику за его счет. Некачественный товар должен быть заменен Поставщиком в течение трех календарных дней с момента уведомления Поставщика.

- Приложение к Описанию объекта закупки, являющихся его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям.

Приложение №1

К описанию объекта закупки

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям

| № п/п | Наименование товара | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дозатор пипеточный электрический | 28.99.39.190 | Назначение | Предназначен для забора, сброса, дозирования, переноса жидкостей |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт |
|  |  |  | Типы совместимых пипеток | Стеклянные и пластиковые серологические пипетки |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Пределы объема, мкл | 0,1-100 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Скорость наполнения пипетки объемом 25 мл, с | Не более 7 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Время подзарядки, час. | От 2 до 3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Возможность эксплуатации во время подзарядки | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Возможность работы одной рукой | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Тип аккумулятора | Литий-ионный |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Сменный гидрофобный фильтр 0,45 мкм | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Вес, г | Не более 200 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |

| № п/п | Наименование товара | Код позиции | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Аспиратор | 28.99.39.190 | Назначение | Аспирация жидкостей из посуды для клеточных культур, колб, пробирок, планшетов |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | шт |
|  |  |  | Скорость аспирации (производительность), л/мин | Не менее 1,6 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Вакуум, мбар | До 600 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Режимы управления | Ручка переключателя, ножной переключатель |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Детектор уровня жидкости | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Отображение уровня питания на LED-дисплее | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Регулировка скорости аспирации с помощью ручки управления | Наличие |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  | Объем сосуда-ловушки | Не менее 2 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Уровень шума, дБ | Не более 60 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Мощность, Вт | Не более 7 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Габариты, мм | Не менее 140х140х280 и не более 150х150х290 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Вес, кг | Не более 1 |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  | Комплект поставки | Вакуумный насос с детектором уровня жидкости, сосуд-ловушка на 2 л, аспирационная ручка, одноканальный адаптер для наконечника (короткий) (с выталкивателем наконечника), одноканальный адаптер для наконечника (длинный), 8-канальный адаптер (с выталкивателем наконечника), адаптер питания, клейкая магнитная подставка, силиконовая трубка 1 м, ножной педальный переключатель |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |