Техническое задание

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Товар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 | ККН | КТРУ | № | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Единица измерения | Количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Комбинезон защитный медицинский одноразовый Изображение носит рекомендательный характер | 14.12.30.140 | нет | нет | 1 | Тип костюма | Защитный; Медицинский; Одноразовый; |  | Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | ШТ | 20 |
|  |  |  |  |  | 2 | Назначение | Для химической и биологической защиты при проведении дегазационных и дезактивационных работ. |  | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Материал | Нетканый |  | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Состав комплекта | Комбинезон типа 2: 1 шт.; техническое описание и инструкция по эксплуатации: 1 шт.; упаковочный ярлык: 1 шт.; ведомость комплектности: 1 шт.; год изготовления: не ранее 2023 года; сертификат соответствия: 1 шт. |  | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |
| 2 | Специальная огнезащитная накидка Изображение носит рекомендательный характер | 32.99.11.140 | нет | нет | 1 | Назначение | Для предотвращения возгорания одежды |  | Значения характеристики не может изменяться участником | ШТ | 4 |
|  |  |  |  |  | 2 | Устойчивое восприятие к открытому огню до 800 С | ≥ 20 | ГРАД ЦЕЛЬС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Устойчивое восприятие к соприкосновению с нагретой до 400 С твердой поверхностью | ≥ 15 | ГРАД ЦЕЛЬС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Устойчивость к влиянию теплового потока плотностью 8,5 кВт/м2 | ≥ 180 | ГРАД ЦЕЛЬС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Соответствие нормативно-технической документации | ТУ производителя |  | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |
| 3 | Покрывало спасательное изотермическое тип 1 | 32.99.11.199 | 012 | нет | 1 | Назначение | Для защиты пострадавших от перегрева или переохлаждения |  | Значения характеристики не может изменяться участником | ШТ | 10 |
|  |  |  |  |  | 2 | Материал | Полиэфирная пленка с напылением металла |  | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Размер покрывала | 1600*2100 | мм | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  |  |  | 4 | Температура плавления | Не менее 250 Не более 260 | ГРАД ЦЕЛЬС | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | 5 | Срок годности | Не менее 15 | лет | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  |  |  | 6 | Соответствие нормативно-технической документации | ТУ производителя |  | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |
| 4 | Противопожарное полотно ПП-300 Изображение носит рекомендательный характер | 13.96.14.195 | нет | нет | 1 | Назначение | Для локализации очагов пожара помещениях классов А, В, Е, которые характеризуются возгоранием твердых, жидких горючих веществ или электрических установок до 1 кВ соответственно. |  | Значения характеристики не может изменяться участником | ШТ. | 3 |
|  |  |  |  |  | 2 | Упаковка | Чехол, с люверсами для крепления в любом необходимом месте |  | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  |  |  | 3 | Сертификат соответствия | 1 | шт. | Значения характеристики не может изменяться участником |  |  |