ИЗВЕЩЕНИЕ
о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

	Способ закупки
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п.4.6.6 раздела 4 Положения о закупке   товаров, работ, услуг для нужд СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №32»

	Сведения о заказчике

	наименование заказчика
	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 32»

	место нахождения и почтовый адрес заказчика
	СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 32», расположенное по адресу: 195426, г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 22.

	адрес электронной почты заказчика 
	stomapol@mail.ru

	ответственное должностное лицо заказчика
	заместитель главного врача по экономическим вопросам Фирсенкова Елена Владимировна 

экономист Ланьшакова Людмила Евгеньевна

	номер контактного телефона
	(812) 521-64-92

	Предмет договора
	Поставка медицинской мебели

	количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
	в соответствии с проектом Договора (Приложение № 1 к извещению и документации)

	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	195426, Санкт-Петербург, Наставников пр., д.22

	Начальная (максимальная) цена договора, руб.
	237315,01

	Ограничения в отношении участников закупки (участие только субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП))
	 Не установлено

	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке
	Документация о закупке у единственного поставщика доступна для ознакомления в электронном виде в единой информационной системе (ЕИС) http://www.zakupki.gov.ru
Документация о закупке у единственного поставщика доступна для ознакомления в электронном виде в АИС ГЗ: Электронный магазин estore.gz-spb.ru. 

Осуществление закупки в АИС ГЗ: Электронный магазин estore.gz-spb.ru.

Прием оферт и участие в закупке осуществляется в сроки, установленные в АИС ГЗ: Электронный магазин estore.gz-spb.ru. 

	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

            1. Предмет договора: Поставка медицинской мебели.
2. Начальная (максимальная) цена договора: 237315,01 рублей.

3.Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету договора: 32.50.30.110 Мебель медицинская, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части.
 4. Описание объекта закупки:

Наименование, характеристики поставляемого Товара: 
	№
	Наименование товара  
	Описание 
	Ед. измерения
	Количество 

	1
	Тумба медицинская под мойку 
	Предназначена для мойки медицинских инструментов, приборов, материалов в ЛПУ. Габаритные размеры: (ШхГхВ)   500мм*495мм*850мм; габаритный размер фасада дверки,   450мм*725мм*19мм. габаритный размер столешницы (ШхГхВ),   500мм*600мм*28мм; Допустимая распределенная нагрузка на мойку   10 кг. Суммарная на тумбу   30 кг. Вес   10 кг. Столешница   выполнена из влагостойкой ДСП с пластиковым покрытием (толщиной   28 мм). Пластик   постформируемый. Столешница   закругленная по переднему краю, с глубиной загиба   15 мм, завершающая  часть   которого каплеотбойник. Боковые торцы столешницы   закрыты аллюминиевой накладкой цвет RAL 9016. Со стороны задней стенки столешница  выступает за пределы корпуса тумбы   на 60 мм. Вдоль задней кромки столешницы   установлен уплотнительный профиль для плотного примыкания к стене. Вставка в профиль   из нержавеющей стали толщиной  1,0 мм цвет вставки RAL по согласованию с Заказчиком. Цвет столешницы белая матовая. Конструкция корпуса   цельносварная, панельного типа, выполненной из листового холоднокатаного металлопроката толщиной 1,0 мм с полимерным покрытием, выгнутого особым способом для придания необходимой жесткости. В задней стенке   предусмотрено прямоугольное окно для подвода коммуникаций. Металлические элементы тумбы   имеют защитно-декоративное покрытие из эпоксиполиэфирной порошковой краски, нанесенное методом электростатического напыления. Цвет корпуса RAL 9016. Крепление дверки к корпусу тумбы   осуществлено с помощью металлических пружинных мебельных петель с углом открывания   90 градусов, с доводчиком для плавного закрывания.  Ответная часть мебельной петли  крепится к каркасу мебельным винтом диаметром   4 мм и рабочей частью   8 мм. Петли   производят регулировку фасада в вертикальном, горизонтальном и перпендикулярном направлении в пределах   5 мм. Количество петель   2 шт. на фасад. Ручка дверки   металлическая, типа «скоба», межосное расстояние  160 мм, опорная площадка (2 шт.) ручки  имеют форму эллипса площадью   1см2. Количество ручек на фасаде 1 шт. Цвет дверцы по согласованию с Заказчиком. Опоры тумбы   обеспечивают возможность регулировки высоты в пределах от 0 до 20 мм и имеют элементы, предохраняющие покрытие пола от повреждения. Мойка   цельнотянутая, изготовлена из хромоникелевой нержавеющей стали и имеет круглую форму. Габаритные размеры мойки 490х160мм.. Смеситель однорычажный локтевой с длиной носика   230мм. Мойка   оборудована сливом с сифоном.
	шт
	2

	2
	Тумба медицинская с полками 
	Предназначена для размещения и хранения медицинских инструментов, приборов, материалов и медикаментов в ЛПУ. Габаритные размеры: (ШхГхВ)  500мм*495мм*850мм; габаритный размер фасада дверки,   450мм*725мм*19мм; габаритный размер столешницы (ШхГхВ),   500м*600мм*28мм;  Допустимая распределенная нагрузка: на тумбу   30 кг. Вес,   35 кг. Столешница   выполнена из влагостойкой ДСП с пластиковым покрытием (толщиной   28 мм). Пластик   постформируемый. Столешница   закруглена по переднему краю, с глубиной загиба   15 мм, завершающей частью которого   каплеотбойник. Боковые торцы столешницы   закрыты аллюминиевой накладкой. Цвет RAL по согласованию с Заказчиком. Со стороны задней стенки столешница   выступает за пределы корпуса тумбы   на 60 мм. Вдоль задней кромки столешницы   установлен уплотнительный профиль для плотного примыкания к стене. Вставка в профиль   из нержавеющей стали толщиной   1,0 мм цвет вставки RAL по согласованию с Заказчиком . Цвет столешницы белая матовая. Конструкция корпуса   цельносварная, панельного типа, выполнена из листового холоднокатаного металлопроката толщиной 1,0 мм с полимерным покрытием, выгнутого особым способом для придания необходимой жесткости. Металлические элементы тумбы  имеют защитно-декоративное покрытие из эпокси-полиэфирной порошковой краски, нанесенное методом электростатического напыления. Цвет корпуса RAL 9016. Сигнальный белый. Крепление дверки к корпусу тумбы   осуществлено с помощью металлических пружинных мебельных петель с углом открывания   90 градусов, с доводчиком для плавного закрывания.  Ответная часть мебельной петли   крепится к каркасу мебельным винтом диаметром   4 мм и рабочей частью   8 мм. Петли   производят  регулировку фасада в вертикальном, горизонтальном и перпендикулярном направлении в пределах   5 мм. Количество петель   2 шт. на фасад. Ручка дверки   металлическая, типа «скоба», межосное расстояние   160 мм, опорная площадка (  2 шт.) ручки   имеет форму эллипса площадью   1см2. Количество ручек на фасаде 1 шт. Цвет дверки RAL по согласованию с Заказчиком. Опоры тумбы  обеспечивает  возможность регулировки высоты в пределах от 0 до 20 мм и имеют элементы, предохраняющие покрытие пола от повреждения. Конструкция полок   панельного типа съемные- 2 штуки, выполнены из листового холоднокатаного металлопроката толщиной 1,0 мм с полимерным покрытием, выгнутого особым способом для придания необходимой жесткости.
	шт
	2

	3
	Тумба медицинская с полками 
	Предназначена для размещения и хранения медицинских инструментов, приборов, материалов и медикаментов в ЛПУ. Габаритные размеры: (ШхГхВ)  400мм*495мм*850мм; габаритный размер фасада дверки,   350мм*725мм*19мм; габаритный размер столешницы (ШхГхВ),   400м*600мм*28мм;  Допустимая распределенная нагрузка: на тумбу   30 кг. Вес,   35 кг. Столешница   выполнена из влагостойкой ДСП с пластиковым покрытием (толщиной   28 мм). Пластик   постформируемый. Столешница   закруглена по переднему краю, с глубиной загиба   15 мм, завершающей частью которого   каплеотбойник. Боковые торцы столешницы   закрыты аллюминиевой накладкой. Цвет RAL по согласованию с Заказчиком. Со стороны задней стенки столешница   выступает за пределы корпуса тумбы   на 60 мм. Вдоль задней кромки столешницы   установлен уплотнительный профиль для плотного примыкания к стене. Вставка в профиль   из нержавеющей стали толщиной   1,0 мм цвет вставки RAL по согласованию с Заказчиком . Цвет столешницы белая матовая. Конструкция корпуса   цельносварная, панельного типа, выполнена из листового холоднокатаного металлопроката толщиной 1,0 мм с полимерным покрытием, выгнутого особым способом для придания необходимой жесткости. Металлические элементы тумбы  имеют защитно-декоративное покрытие из эпокси-полиэфирной порошковой краски, нанесенное методом электростатического напыления. Цвет корпуса RAL 9016. Сигнальный белый. Крепление дверки к корпусу тумбы   осуществлено с помощью металлических пружинных мебельных петель с углом открывания   90 градусов, с доводчиком для плавного закрывания.  Ответная часть мебельной петли   крепится к каркасу мебельным винтом диаметром   4 мм и рабочей частью   8 мм. Петли   производят  регулировку фасада в вертикальном, горизонтальном и перпендикулярном направлении в пределах   5 мм. Количество петель   2 шт. на фасад. Ручка дверки   металлическая, типа «скоба», межосное расстояние   160 мм, опорная площадка (  2 шт.) ручки   имеет форму эллипса площадью   1см2. Количество ручек на фасаде 1 шт. Цвет дверки RAL по согласованию с Заказчиком. Опоры тумбы  обеспечивает  возможность регулировки высоты в пределах от 0 до 20 мм и имеют элементы, предохраняющие покрытие пола от повреждения. Конструкция полок   панельного типа съемные- 2 штуки, выполнены из листового холоднокатаного металлопроката толщиной 1,0 мм с полимерным покрытием, выгнутого особым способом для придания необходимой жесткости.
	шт
	1

	4
	Шкаф медицинский для медикаментов 
	Предназначен для размещения и хранения медицинских инструментов, приборов, материалов и медикаментов в ЛПУ. Габаритные размеры: (ШхГхВ)   500мм*495мм*1860мм; верхняя секция 1048мм нижняя секция 812мм; Допустимая распределенная нагрузка: на полку   30 кг. Количество полок  3. Конструкция корпуса цельносварная, панельного типа, выполнена из листового холоднокатаного металлопроката толщиной 1,0 мм с полимерным покрытием, выгнутого особым способом для придания необходимой жесткости. Металлические элементы шкафа имеют  защитно-декоративное покрытие из эпокси-полиэфирной порошковой краски, нанесенное методом электростатического напыления. Цвет корпуса RAL 9016. Сигнальный белый. 
Дверь верхней секции- матовое стекло, обрамленное металлом толщиной 4 мм. Дверь нижней секции выполнена из листового холоднокатаного металлопроката толщиной 1,0 мм с полимерным покрытием, выгнутого особым способом для придания необходимой жесткости. Крепление дверки к корпусу шкафа   осуществлено с помощью металлических   пружинных мебельных петель с углом открывания   90 градусов, с доводчиком для плавного закрывания.  Ответная часть мебельной петли   крепится к каркасу мебельным винтом диаметром   4 мм и рабочей частью   8 мм. Петли   производят регулировку фасада в вертикальном, горизонтальном и перпендикулярном направлении в пределах   5 мм. Количество петель   2 шт. на фасад. Ручка дверки   металлическая, типа «скоба», межосное расстояние   160 мм, опорная площадка (2 шт.) ручки имеют  форму эллипса площадью   1см2. Количество ручек на фасаде 1 шт. Цвет фасада RAL по согласованию с Заказчиком. Опоры шкафа   обеспечивают возможность регулировки высоты в пределах от 0 до 20 мм и иметь элементы, предохраняющие покрытие пола от повреждения. Конструкция полок   панельного типа, выполнена из листового холоднокатаного металлопроката толщиной 1,0 мм с полимерным покрытием, выгнутого особым способом для придания необходимой жесткости.
	шт
	1

	5
	Шкаф медицинский настенный 
	Предназначен для размещения и хранения медицинских инструментов, приборов, материалов и медикаментов в ЛПУ. Габаритные размеры: (ШхГхВ)  500мм*330мм*600мм; Дверь- матовое стекло, обрамленное металлом толщиной 4 мм. Габаритный размер фасада двери,   450мм*280мм*19мм; Цвет фасада RAL по согласованию с Заказчиком.  Конструкция корпуса   цельносварная, панельного типа, выполнена из листового холоднокатаного металлопроката толщиной 1,0 мм с полимерным покрытием, выгнутого особым способом для придания необходимой жесткости. Металлические элементы тумбы  имеют защитно-декоративное покрытие из эпокси-полиэфирной порошковой краски, нанесенное методом электростатического напыления. Цвет корпуса RAL 9016. Сигнальный белый. Крепление дверки к корпусу тумбы   осуществлено с помощью металлических пружинных мебельных петель с углом открывания   90 градусов, с доводчиком для плавного закрывания.  Ответная часть мебельной петли   крепится к каркасу мебельным винтом диаметром   4 мм и рабочей частью   8 мм. Петли   производят  регулировку фасада в вертикальном, горизонтальном и перпендикулярном направлении в пределах   5 мм. Количество петель   2 шт. на фасад. Ручка дверки   металлическая, типа «скоба», межосное расстояние   160 мм, опорная площадка (  2 шт.) ручки   имеет форму эллипса площадью   1см2. Количество ручек на фасаде 1 шт. Полки съемные- 2 штуки, выполнены из матового стекла, толщиной 4 мм
	шт
	2


5. Место поставки Товара: г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д.22.

6. Сроки поставки Товара: начало поставки товара – с момента заключения договора сторонами. Окончание поставки не позднее 10.12.2024 г. Поставка осуществляется на основании заявки Заказчика в течение 5 рабочих дней с даты направления Заказчиком заявки Поставщику.
7. Сроки и порядок оплаты Товара:  Оплата за поставленный Товар производится Заказчиком по факту поставки в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Поставщика, в течение 7 рабочих дней со дня подписания сторонами товарной накладной, акта сдачи-приемки товара на основании предоставленного Поставщиком Заказчику счета, счета-фактуры (если Поставщик является плательщиком НДС), УПД (при наличии). Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

Авансирование не предусмотрено.

8. Цена Договора включает в себя все расходы, в том числе стоимость товара, упаковки, транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные (включая подъем на этаж), страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи, а также прочие расходы, связанные с исполнением договора.

9. Прочие условия исполнения договора указаны в проекте договора.

10. Перечень приложений к извещению:

10.1. Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора (прикрепленный файл)

10.2. Проект Договора  (прикрепленный файл).
PAGE  

