СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2 КТРУ ККН | Единица измерения | № показателя | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характерис-тики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке | Количество товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | ОКПД2 27.20.22.000 КТРУ 27.20.22.000 -00000001 | ШТ | 1 | Тип | Закрытая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 3 |
|  |  |  |  | 2 | Напряжение | 12 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 3 | Емкость | > 15 и ≤ 17 | А/ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 4 | Возможность использования в ИБП | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 2 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная стационарная | ОКПД2 27.20.22.000 КТРУ 27.20.22.000-00000001 | ШТ. | 1 | Тип | Закрытая |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 6 |
|  |  |  |  | 2 | Напряжение | 12 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 3 | Емкость | > 4 и ≤4,5 | А/ч | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |
|  |  |  |  | 4 | Возможность использования в ИБП | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
| 3 | Резервированный источник питания (РИП) | ОКПД2 26.30.50.120 | ШТ. | 1 | Обозначение | РИП-12 -3/17М1 исп.01 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 2 |
|  |  |  |  | 2 | Количество входов питания | 2 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 3 | Основной источник питания – сеть переменного тока 230В 50/60 Гц, рабочий диапазон | 150…253 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 4 | Номинальный/максимальный ток нагрузки | 3/4 | А | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 5 | Напряжение на АБ, при котором она отключается от нагрузки | 10,4+0,6 | В | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 6 | Количество индикаторов | 3 |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |
|  |  |  |  | 7 | Наличие звукового сигнализатора | Да |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |