ИЗВЕЩЕНИЕ
о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

	Способ закупки
	Закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на основании п.4.6.6 раздела 4 Положения о закупке   товаров, работ, услуг для нужд СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника №32»

	Сведения о заказчике

	наименование заказчика
	Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Стоматологическая поликлиника № 32»

	место нахождения и почтовый адрес заказчика
	СПб ГБУЗ «Стоматологическая поликлиника № 32», расположенное по адресу: 195426, г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д. 22.

	адрес электронной почты заказчика 
	stomapol@mail.ru

	ответственное должностное лицо заказчика
	заместитель главного врача по экономическим вопросам Фирсенкова Елена Владимировна 

экономист Ланьшакова Людмила Евгеньевна

	номер контактного телефона
	(812) 521-64-92

	Предмет договора
	Поставка медицинского стоматологического оборудования для ортопедии

	количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг
	в соответствии с проектом Договора (Приложение № 1 к извещению и документации)

	Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг
	195426, Санкт-Петербург, Наставников пр., д.22

	Начальная (максимальная) цена договора, руб.
	1138466,69

	Ограничения в отношении участников закупки (участие только субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП))
	 Не установлено

	Срок, место и порядок предоставления документации о закупке
	Документация о закупке у единственного поставщика доступна для ознакомления в электронном виде в единой информационной системе (ЕИС) http://www.zakupki.gov.ru
Документация о закупке у единственного поставщика доступна для ознакомления в электронном виде в АИС ГЗ: Электронный магазин estore.gz-spb.ru. 

Осуществление закупки в АИС ГЗ: Электронный магазин estore.gz-spb.ru.

Прием оферт и участие в закупке осуществляется в сроки, установленные в АИС ГЗ: Электронный магазин estore.gz-spb.ru. 

	
	


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

о закупке у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

            1. Предмет договора: Поставка медицинского стоматологического оборудования для ортопедии.
2. Начальная (максимальная) цена договора: 1138466,69 рублей.

3.Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) ОК 034-2014 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету договора: 

 
	32.50.11.110
	Аппараты, инструменты и приспособления стоматологические


4. Описание объекта закупки:

Наименование, характеристики поставляемого Товара: 
	№
	Наименование товара  
	Описание 
	Ед. измерения
	Общее кол-во

	1
	Пескоструйный

аппарат
Dento-Prep или эквивалент
	Компактный,полностью автоклавируемый пескоструй для использования с такими абразивами,как оксид алюминия и оксид кремния(размер частиц 40-60 микрон) Изготовлен из нержавеющей стали высшей пробы(включая внутренние части и трубки) и может автоклавироваться при 

t до135 C Головка пескоструя поворачивается на 360 градусов и может быть установлена в любом направлении. Аппарат неавтономный,требует подключения кстоматологической установке и без воды.Идеальное расположение емкости для песка,которая так же служит ручкой-позволяет легко и просто обрабатывать поверхность Dento Prep используется для подготовки и ,удаления старого цемента перед фиксацией,матовой финишной обработки литых металлических реставраций,для обработки полости зуба перед прямыми и непрямыми реставрациями,
 для очистки поверхностей коронок, вкладок,накладок перед их фиксацией,а также непрямых металлических конструкций,композитных и керамических  конструкций

Комплектация-

1 Пескоструйный аппарат

2  Шланг 3 м

3   Конектор-переходник Midwest
	Шт.
	1

	2
	Печь 

для обжига керамических материаловProgramat P310G2
Ivoclar Viadent
или эквивалент
	Programat P310G2  щснащен муфелем с технологией QТК2,которая отвечает за обеспечение равномерного распределения тепла и увеличенный срок службы нагревательного элемента.

Система управления вакуумным насосом с технологией двойного клапана обеспечивает бесшумную и экономичную работу, В печке есть
Цветной сенсорный экран и защищенная мембранная клавиатура

Интуитивно понятное управление

Муфель с QТК2 технологией и отражающий экран из карбида кремния в верхней части муфеля

Энергосберегающие технологии

Удаленная диагностика через Интернет,e-mail и файлы выгрузки данных

Встроенный держатель для щипцов

300 индивидуальных программ обжига

Технические характеристики

Напряжение-220-240В,

50-60Гц

Размеры(в закрытом состоянии)

ширина-320мм/390мм (с поддоном для охлаждения)

Глубина465мм

Высота320мм

Размеры камеры обжига

Диаметр-90мм

Высота-80мм

Максимальная температура обжига-1200 С

Вес-15,6лг 

 
	Шт.
	1

	3
	Гидравлический пресс для обжатия кювет

Omec или эквивалент


	Гидравлический масляный пресс,предназначен для обжатия от одной до трех кювет.

Максимальное давление 400бар

Расстояние между опорами 120мм

Расстояние между пластинами 250мм

Размеры(ш*в*г) 200*500*190мм

Вес28кг

Артикул
PI88/00 
	Шт.
	1

	4
	Вакуумный смеситель

Twister evolution
Renfert или эквивалент


	Надежная обработка большого количества смешиваемого материала,благодаря высокому моменту вращения смесительного мотора.Интуитивное программирование и обслуживание с помощью большого,яркого дисплея.Регулируемый в пределах от70% до100% вакуум предотвращает образование пузырьков у определенных сортов гипса и дублировочных силиконов

вкомплекте со стаканами

Стакан с лопастью 

200мл

500мл

1000мл
	Шт.
	1

	5
	Лампа

полимеризационная
LY-B200 Wireless
Mercury
или эквивалент
	Беспроводная светодиодная полимеризационная лампа.

Источник света-синий,стоматологический светодиод LED
Параметры светодиода-мощность-5Вт

Срок службы

100.000часов

Длина волны

440-480нм,

пик460нм

Плотность светового потока

1200 мВ/см

Световод-оптоволоконное стекло,диаметр 8мм

Вес220грамм (с аккумулятором и световодом)

Размеры лампы-

диаметр-24мм

длина-220мм

Аккумуляторная батарея-

литий-ионная,3,7В,2200мАч

Кол-во циклов при полном заряде 300 на 10 секунд

Зарядное устройство 100-240В

50/60Гц

Лампа изготовлена в беспроводном варианте,но дает возможность работать и в проводном режиме

У лампы отсутствует настольный зарядный блок,подключение осуществляется прямо в корпус

Лампа оснащена дисплеем,показывающим оставшееся время полимеризации,10-секундные отрезки сопровождаются звуковым сигналом 
	шт
	5

	6
	Аппарат для холодной полимеризации

Acryclave M
Dental-Union или эквивалент


	Полимеризатор зуботехнический.Применяется для холодной полимеризации пластмасс под давлением.Отличается высокой безопасностью при эксплуатации.Материал-нержавеющая сталь

Емкость-6л

Рабочее давление-2,2бар.

Рабочее избыточное давление-2,5бар.

Максимальное давление впневмо-сети-0,8бар

Максимальная рабочая температура-50 градусовС

Высота-235мм

Ширина-420мм

Диаметр-245мм

Масса-4кг

Артикул-42289
	Шт.
	1

	7
	Вытяжка УПЗ 5,0

НЬЮ

СТАРТ

Аверон

или эквивалент
	Мобильная вытяжка. Двухуровневая фильтрация,одноразовый мешковый фильтр.Электрическая мощность потребления до600Вт,мощность всасывания до160Вт.Возможность крепления циклона АФЦ 1,0АРТ

артикул10909
	Шт.
	1

	8
	Электрошпатель

Waxlectric 11

двухканальный

Renfert
или эквивалент
	Электрошпатель предоставляет возможность параллельно работать двумя наконечниками.

Контролируемые рабочие процессы,благодаря регулировке температуры сточностью до градуса 

Функция программирования.

Интегрированные держатели.Блок питания- от сети
	шт
	4

	9
	Фильтр-Циклон

АФЦ 1,0

АРТ

Аверон

или эквивалент
	Автономный фильтр-циклон с увеличенным объемом контейнера для сбора отходов.Настольное,напольное и навесное размещение

артикул10182
	шт
	1


5. Место поставки Товара: г. Санкт-Петербург, пр. Наставников, д.22.

6. Сроки поставки Товара: начало поставки Товара с момента подтверждения счета в течение 5 рабочих дней, не позднее 10.12.2024г.

7. Сроки и порядок оплаты Товара:  

Оплата за поставленный товар производится Заказчиком по факту поставки каждой партии товара в безналичной форме путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, в течение 7 рабочих дней со дня подписания акт ввода в эксплуатацию, при наличии подписанных и надлежащим образом оформленных документов (заверенные надлежащим образом копии документов (регистрационное удостоверение), удостоверяющих его качество и соответствие законодательству Российской Федерации, надлежащим образом оформленные товарно-сопроводительные документы (акт приема-передачи товара, акт ввода в эксплуатацию, акт проведения инструктажа сотрудников правилам эксплуатации оборудования, счета, счета-фактуры (если предусмотрено), товарной накладной (далее-ТН), товарно-транспортной накладной (далее-ТТН, если предусмотрено), универсального передаточного документа (далее - УПД , если предусмотрено), акт приемки товаров, работ, услуг по форме 0510452 (утвержденной приказом Минфином РФ от 15.04.2021г. № 61н)).

Днем исполнения обязательств Заказчиком по оплате считается дата списания денежных средств с лицевого счета Заказчика.

Авансирование не предусмотрено.

8. Цена Договора включает в себя:

-  цена товара с учетом НДС (если предусмотрено);

- расходы на осмотр помещения, для размещения товара, на составление проекта ремонта помещения для доведения состояния помещения до требований ТУ безопасной эксплуатации товара, 

- расходы на перевозку, доставку до склада Заказчика, погрузочно-разгрузочные работы, таможенные пошлины, и иные обязательные платежи, понесенные Поставщиком при исполнении своих обязательств по настоящему договору;

- расходы по монтажу, настройке, испытанию, вводу товара в эксплуатацию, по обучению сотрудников Заказчика работе с поставленным товаром;

- иные расходы Поставщика, понесенные им при исполнении настоящего договора. 

9. Прочие условия исполнения договора указаны в проекте договора.

10. Перечень приложений к извещению:

10.1. Обоснование и расчет начальной (максимальной) цены договора (прикрепленный файл)

10.2. Проект Договора  (прикрепленный файл).
PAGE  

