		УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела здравоохранения администрации Пушкинского района 

Санкт-Петербурга

_______________  О.А. Франчук
. ______________  2024 г.

 М.п.



	Описание объекта закупки 

в соответствии со статьей 33 Закона




1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1.1. Объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним требования определяются утвержденными в установленном порядке заданием на проектирование, спецификацией Заказчика (Приложения №1, №2 к описанию объекта закупки).

2. Требования к качеству работ, к их техническим, функциональным 

и эксплуатационным характеристикам

2.1. Требования к составу разделов проектной документации и к их содержанию установлены постановлением Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Основные требования к проектной и рабочей документации установлены ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"

2.2. Подрядчик, осуществляющий подготовку проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (часть 5 статьи 48 ГрК РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии с утвержденным в установленном порядке заданием на проектирование и спецификацией Заказчика (Приложения №1, №2 к описанию объекта закупки).
2.3. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, установленных в том числе:
· Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;

· Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2021 года N 815);

· Документами из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 02 апреля 2020 г. N 687);

· Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 

· Документами из перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (утвержден приказом Росстандарта от 14 июля 2020 г. N 1190);

·  Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

· Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

· Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· ГОСТ Р 21.101-2020 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации";

·   РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург. Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге" (одобрено и рекомендовано к применению распоряжением Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 18.12.2013 N 143); 

·      ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 

·      СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений" (Постановление Госстроя РФ от 21.08.2003 N 153)

·    Правилами устройства электроустановок, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204

·     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 N 44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61953)

· Иными действующими Стандартами, Нормами и Правилами

3. Требования к гарантийному сроку работы 

и объему предоставления гарантий их качества 

3.1. «Подрядчик» несет ответственность за соответствие проектно-сметной документации действующим нормативным и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным. 

3.2. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее составление проектно- сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в течение всего периода эксплуатации объекта, отремонтированного на основании проектно-сметной документации.

3.3. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах и проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, отремонтированного на основании указанной проектно-сметной документации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и устанавливает разумные сроки устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный  заказчиком срок, а также возместить Заказчику причиненный ущерб.

3.4. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных в выполненных работах и проектно-сметной документации недостатков в определенный заказчиком срок, Заказчик вправе поручить исполнение указанных обязательств Подрядчика третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов, а также уплаты неустоек, предусмотренных Контрактом.

4. Требования энергетической эффективности работ 

4.1. Качество работ, являющихся предметом аукциона, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

· Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

· Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» №1221 от 31.12.2009 (ред. от 03.12.2014, с изм. от 28.08.2015).

·  Приказу Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 №229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.06.2010 №17626).  

5. Место выполнения работ или условия и сроки выполнения работ
5.1. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
5.2. Условия и сроки выполнения работ:

Начало работ: с даты подписания сторонами контракта.

Окончание работ: 

-
Выполнение проектных работ - не позднее 60 календарных дней с даты начала работ по контракту.

-
Получение согласований и положительных заключений по документации - не позднее 120 календарных дней с даты начала работ по контракту.

6. Перечень приложений к описанию объекта закупки 

6.1. Приложение № 1. –задание на проектирование: на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
6.2.  Приложение № 2 – Спецификация Заказчика на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А 

Составил:

Инженер ОКР и ТН СПб ГБУ «Служба заказчика 

Пушкинского р-на»                                                                                            О.Н. Соломина 

Согласовал:

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика                                                          Д.С. Музыченко
Пушкинского р-на»

Главный врач СПб ГБУЗ ДГП № 49                                                                О.П. Гирич
Приложение № 1 описанию объекта закупки

(к контракту от________2024 г.№___________

	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела здравоохранения 

администрации Пушкинского района

Санкт-Петербурга

_________________________ О.А. Франчук
_________________________ 2024 г.    
	УТВЕРЖДАЮ

Главный врача СПб ГБУЗ 

СПб ГБУЗ ДГП № 49                                                                                                                                       
___________________ О.П. Гирич
 «___»______________2024 г.


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений 

для размещения рентгеновского аппарата в здании 

СПб ГБУЗ ДГП № 49 

по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
	№

п/п
	Перечень основных данных

и требований.
	Основные данные и требования.

	1
	2
	3

	1
	Наименование объекта
	Помещения (№13, №14 по поэтажному плану) в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 

по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А

	2
	Основание для проектирования
	Адресная программа на 2024 год;

	3
	Район, пункт, площадка строительства
	Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А

	4
	Назначение объекта
	Объект здравоохранения

	5
	Вид строительства
	Капитальный ремонт

	6
	Заказчик
	СПб ГБУЗ ДГП № 49

	7
	Проектная организация
	По итогам открытого аукциона в электронной форме

	8
	Основные показатели и сведения об объекте
	Помещения (объект проектирования) расположены на третьем этаже 3-х этажного здания. 
Общая площадь помещений – 48,5 м2

Н пом. = 3 м

Vпом.=  145,5 м3

	9
	Состав работ и документации


	1. Отчет по результатам обмерных работ и инженерного обследования технического состояния строительных конструкций и внутренних инженерных сетей помещений.

2. Проектно-сметная документация на капитальный ремонт помещений: 

· Раздел "Объемно-планировочные решения и архитектурные решения"; 

· Раздел "Конструктивны решения ";

· Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения»:
- Подраздел «Система электроснабжения»;

- Подраздел «Система водоснабжения»;

- Подраздел «Система водоотведения»;

- Подраздел «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»;

- Подраздел «Сети связи», в том числе «Мероприятия по сохранению существующих элементов КСОБ»;

· Раздел «Технологические решения»;
· Раздел «ПОС»;

· Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»;

· Раздел «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»;

3. Рабочая документация (в необходимом объеме, в т. ч. узлы, разрезы, деталировки);
4. Раздел «Сметная документация»;

5.     Прилагаемые документы (к каждому разделу): 

5.1.Спецификации оборудования, изделий, материалов;

5.2.Опросные листы (ОЛ) на все оборудование, предусмотренное спецификациями, выполненные в соответствии с данными изготовителей (поставщиков) оборудования. В наименовании опросного листа указать наименование оборудования, которое в нем описывается. Опросный лист должен содержать все сведения об оборудовании (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики оборудования), позволяющие определить параметры его эквивалентности. Соответствующие ссылки (обозначения опросных листов) отразить в графе 3 спецификации оборудования.

5.3. Ведомости объемов демонтажных, строительных и монтажных работ и дефектные ведомости. В ведомости объемов работ и дефектной ведомости дать ссылку на чертеж, спецификацию, а также представить формулы подсчетов объемов работ, данные по расходу материалов. Указать основные характеристики материалов и конструкций. В дефектной ведомости в позициях на демонтаж указать процент износа. Также в ведомости представить расчет массы строительного мусора.

	10
	Основные требования к обмерным работам и техническому обследованию
	1. До начала проектирования провести обмерные работы с обследованием технического состояния несущих и ограждающих строительных конструкций и их элементов, технических устройств, оборудования и сетей части здания в объеме, необходимом и достаточном для разработки проектных решений и рабочей документации для обеспечения капитального ремонта помещений в соответствии с нормативно-техническими требованиями:
-  ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния»;

- СП 13-10-2003 «Правила обследования несущих строительных конструкций зданий, сооружений»;

- ВСН 58-88(р) «Положение об организации проведения реконструкции, ремонта и технического обследования жилых зданий, объектов коммунального хозяйства, социально-культурного и административного назначения» 
2. Составить Акт технического осмотра объекта (по форме СПб ГАУ «ЦГЭ» - http://spbexp.ru/documents/), утверждаемый заказчиком и содержащий перечень дефектов строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования. 

3. Отчет по результатам обследования технического состояния части здания и обмерным работам, с выводами и рекомендациями по дальнейшей безопасной эксплуатации.

	11
	Основные требования к разделу ПОС
	В соответствии с действующими законодательными и техническими нормами и правилами, в объеме требований СП 48.13330.2019 и МДС 12-46.2008.

В состав ПОС в обязательном порядке включаются: 

- Пояснительная записка с обоснованиями принятых решений и расчетами потребности в ресурсах, обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, а также в электроэнергии, воде, временных зданиях и сооружениях;

- Календарный план (график), с определением сроков и очередности (последовательности) выполнения работ, выделение этапов;

- Обоснование принятой продолжительности выполнения работ и отдельных этапов

- Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- Описание особенностей проведения работ в стесненных условиях (в условиях работы действующего учреждения). 



	12
	Основные требования к выполнению  разделов проектной документации
	1. Проектирование вести в соответствии с требованиями настоящего задания на проектирование, действующими законодательными, техническими нормами и правилами, в том числе:

  - Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
- ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации".
2. Проектированием предусмотреть: 

- комплекс мероприятий по устранению дефектов строительных конструкций, инженерных сетей и отделочных материалов, выявленных в результате обмерных работ и технического обследования, 

- ремонтные работы по усилению строительных конструкций (при необходимости), 

- отделочные работы, 

- замену инженерных сетей и оборудования;
- предусмотреть комплекс мероприятий по сохранению действующих систем КСОБ.

3. Архитектурно-планировочные решения, технические и технологические решения, технические характеристики кабельных систем, месторасположение и технические характеристики оборудования и систем согласовать с Заказчиком на начальной стадии проектирования. При согласовании Проектировщиком с Заказчиком объемно-планировочного решения уточняются дополнительные требования по оборудованию и отделке помещений.  
4. Технические решения, принятые в проектно-сметной документации должны соответствовать требованиям технических регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий.

5. Ответственность за соответствие проектно-сметной документации требованиям Заказчика, действующим нормативным и законодательным требованиям, техническим регламентам, в том числе устанавливающим требования безопасной эксплуатации здания, сооружения, исходным данным несёт Исполнитель. Исполнитель, осуществляющий подготовку проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (часть 5 статьи 48 ГрК РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

6. Проектировщик (при необходимости), по согласованию с Заказчиком, самостоятельно получает необходимые Задания (Листы согласования) в КГА Санкт-Петербурга на изменения фасадов здания, связанных с установкой кондиционеров, вентиляционных трубопроводов, изменением оконных проемов и прочего. 
7. Проектировщик при содействии Заказчика, самостоятельно получает необходимые технические условия на присоединение к сетям инженерно-технического обеспечения (в случае их необходимости).

8. В соответствии с Положением об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденным Постановлением правительства РФ от 05.03.2007 № 145, при сметной стоимости работ более 10 млн руб., Проектировщик, при содействии Заказчика, обязан: 

- подготовить и направить пакет документов по объекту проектирования на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости в СПб ГАУ «ЦГЭ»,

- внести изменения в пакет документов и в сметную документацию (устранить замечания), связанные с проверкой достоверности определения сметной стоимости, 

- получить положительное экспертное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта проектирования.

 

	13
	Основные требования к разделу «Сметная документация»
	1. Формирование сметной стоимости осуществлять в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020 № 421/пр (далее - Методика) (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 №557/пр, Приказа Минстроя России от 30.01.2024 N 55/пр ).

2. Раздел «Смета» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации, сметную документацию и приложения (п. 28-30 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", п. 27 Методики). В пояснительной записке в том числе, указать итоговую сметную стоимость с распределением на строительно-монтажные работы, оборудование и прочие затраты.

К сметной документации должны быть приложены и являться ее неотъемлемыми частями: 

а) ведомости объемов работ (с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчет объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета);

б) обосновывающие документы.

3. Выполнить: локальные сметы (ЛС), раздельно на каждый раздел проекта с формулами подсчета общего объема по видам работ; объектную смету (ОС - при необходимости) и сводный сметный расчет (ССРСС).

4. Сводный сметный расчет (ССРСС):

- Представить в двух уровнях: в текущих ценах (с НДС) и в базисных ценах (без НДС).

- За итогом ССРСС, при необходимости справочно учесть возврат металлолома с НДС.

- В ССРСС включить:

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%;

- сумму налога на добавленную стоимость - НДС - 20%.

5. Локальные сметы выполнить в текущем уровне цен, с применением ресурсно-индексного метода, в соответствии с положениями и требованиями Раздела II, Раздела III и Раздела V Методики, на основе сметно-нормативной базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя РФ от 30.12.2021 № 1046 (с изменениями и дополнениями): Сметные нормы на строительные работы ГЭСН (приложение № 1 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на монтаж оборудования ГЭСНм (приложение № 2 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на капитальный ремонт оборудования ГЭСНмр (приложение № 3 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на пусконаладочные работы ГЭСНп (приложение № 4 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр) ; Сметные нормы на ремонтно-строительные работы ГЭСНр (приложение № 5 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года ФСБЦ (приложение № 6 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года ФСЭМ (приложение № 7 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр)), с применением индексов изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС.

6. Стоимость материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, отсутствующих в ФГИС ЦС, определять на основании сбора информации о текущих ценах от не менее трех организаций-производителей и (или) поставщиков материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, далее - конъюнктурного анализа, проведенного в соответствии с требованиями пунктов 13-24 Методики. В сметный расчет включить наиболее экономичный вариант. Результаты конъюнктурного анализа представить в форме таблицы, приведенной в Приложении N 1 к Методике. Соответствующие ссылки на номер позиции материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг из таблицы конъюнктурного анализа должны быть отображены в локальных сметах. Документы, предоставляемые производителями и (или) поставщиками материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, должны быть оформлены, согласно пунктов 15-24 Методики, и должны быть приложены к сметной документации в качестве обосновывающих документов. В случае предоставления копий обосновывающих документов – должны быть заверены подписью и печатью проектной организации со штампом «Копия верна».

7. В локальные сметы включить лимитированные затраты:

- Накладные расходы (Приказ Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр (в ред. Приказов Минстроя России №№ 636/пр, 611/пр) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2021 N 62869).

 - Сметную прибыль (Приказ Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр (в ред. Приказа Минстроя России №317/пр) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2021 N 62465). 

8. Сметные расчеты выполнить в сметной программе «Smeta Wizard» в последней действующей редакции.

	14


	Сроки выполнения

работ
	Начало работ: с даты подписания сторонами контракта.

Окончание работ: 

-
Выполнение проектных работ - не позднее 60 календарных дней с даты начала работ по контракту.

-
Получение согласований и положительных заключений по документации - не позднее 90 календарных дней с даты начала работ по контракту.

	15


	Требования к согласованию


	1. Согласования с заинтересованными ведомствами и организациями выполняются Проектировщиком (Подрядчиком), при содействии Заказчика в установленном порядке, в объеме требований действующих нормативных и законодательных документов:

- с Заказчиком 

2. Получить положительное экспертное заключение по документации: 

-  в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург»,

- в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу,

- в СПб ГАУ «ЦГЭ» о достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту части здания, при сметной стоимости работ более 10 млн руб. 
 3.  Оплату за согласования и экспертизу проектно-сметной документации осуществляет Подрядчик. 
4. Оплату СПб ГАУ «ЦГЭ» за экспертизу достоверности определения сметной стоимости работ осуществляет Заказчик.
5. Время, необходимое для согласований и экспертиз, входит в срок выполнения работ по контракту.

	16
	Количество передаваемой Заказчику документации.
	Проектировщик (Подрядчик) передает Заказчику:

1) Комплект документов (в соответствии с разделом 9 настоящего Технического задания) на бумажном носителе в переплетенном виде в четырех экземплярах: оригинал со всеми согласованиями – 1(один) экземпляр, копии оригинала со всеми согласованиями – 3(три) экземпляра;

2) Комплект документов (копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе в 1(одном) экземпляре - USB флэш-накопителе: таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в двух форматах Auto CAD и переведенные в PDF.

3) Комплект документов (копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе в 1(одном) экземпляре - USB флэш-накопителе в формате PDF. 

(Электронная версия документации должна быть передана Заказчику с возможностью редактирования.  Передача проектной документации в сканированном виде не допускается.)

Электронная версия сметной документации должна быть передана Заказчику в формате файлов программы «Smeta Wizard» в последней действующей редакции.

4) Оригиналы экспертных заключений 

	17
	Документы, передаваемые заказчиком
	1. Технический паспорт, поэтажные планы, договора с поставщиками соответствующих энергоресурсов.

2.
При необходимости, прочая исходно-разрешительная документация, включая получение технических условий, необходимых разрешений на выполнение работ, получается в сторонних организациях и ведомствах, в архивах, разрабатывается Проектной организацией за свой счет и в пределах срока выполнения работ по контракту


Составил:                

Инженер отдела КР и ТН СПб ГБУ

«Служба заказчика Пушкинского р-на»                                                         О.Н. Соломина
Согласовано 
 : _________________/  Сюндюков А.В.   зам. директора СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского р-на»   /

	Приложение № 2 к описанию объекта закупки 
(к контракту от ______2024 г.№ _______________)
СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела здравоохранения 

администрации Пушкинского района

Санкт-Петербурга

_______________ О.А. Франчук
_______________ 2024 г.    
УТВЕРЖДАЮ

 Главный врач СПб ГБУЗ ДГП № 49                                                                    
___________________ О.П. Гирич
 «___»______________2024 г.

М.п.
СПЕЦИФИКАЦИЯ
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
На сумму: 165 590 рублей

Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.

Директор СПб ГБУ «Служба Заказчика
 Пушкинского р-на»

________________Д.С. Музыченко
_______________ 2024 г.
Составлена на основании:

1. СБЦ на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (приложение к приказу Минстроя России от 25 апреля 2016 г. N 270/пр)

2. СБЦ на проектные работы в строительстве. СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05 "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения"

3. Методические указания по применению СБЦ на проектные работы в строительстве (утверждены Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620)

4. Письмо Минстроя от 27.04.2024 N 24796-АЛ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 квартал 2024 года"
5.  Прейскурант на платные услуги (работы), оказываемые ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» и его Филиалами. 
.
Санкт-Петербург

2024
	


	СПЕЦИФИКАЦИЯ

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед. изм.
	Сумма

	1
	2
	3
	4

	1
	СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
	руб.
	148 531

	2
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза с выдачей заключения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" по  проектно-сметной документации  на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
                                                                                                                                                                                              Прим. Прейскурант на платные услуги (работы), оказываемые    ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" и его филиалами на на 22.04.2024 года:    п.2.17.2: 14215,83*1,2= )
	руб.
	17 059

	ИТОГО:
	 
	165 590


	СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании 
СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А

	
	Разработана на основании следующих документов:

	1. СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001. Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

	2. СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05  "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (утв. Приказом Минрегиона России от 12.03.2012 № 96)

	3.   Письмо Минстроя от 27.04.2024 N 24796-АЛ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 квартал 2024 года"

	4. Методические указания по применению СБЦ на проектные работы в строительстве (утверждены Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620)

	№ п/п
	Характеристика здания, сооружения или виды работ, расчет стоимости
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	 Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	
	
	
	Ед. изм.      
	Стоимость ед. изм.
	Объем 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ И ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ

	1
	Обмерные работы (здание 3-х этажное, бескаркасное,  с подвалом, Н=12,43 м,  1-я категория сложности здания и 1-я категория сложности работ)
	(1) т. 2;  (1) т.8;  (1) т.11; (3)
	100
	м3
	268,4
	руб.
	1,455
	1 634

	
	
	Коб=
	16,38%
	16,38%  - процентное соотношение отдельных видов обмерных работ  (табл.8,  п.2 - бескаркасные многоэтажные здания), 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ккор=
	4,3
	корректирующий коэффициент, выполнение обмерных и обследовательских работ в зданиях и сооружениях с малыми строительными объемами Т.11 п.1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	268,4*1,455*0,1638*4,3*5,94=
	Ки=
	5,94
	(3) Приложение 5, индекс на 2 кв. 2024 года
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2
	Инженерное обследование (здание 3-х этажное, бескаркасное,  с подвалом, Н=12,43 м,  1-я категория сложности здания и 2-я категория сложности работ)
	(1) т. 4;  (1) т.9;  (1) т.11; (3) 
	100
	м3
	461,4
	руб.
	1,455
	6 694

	
	
	Коб=
	39,04%
	(32,59%+6,45%)  - Процентное соотношение отдельных видов обследовательских работ (Т.9 п.2,3) , 
	 
	
	 
	
	 
	 

	
	
	Ккор=
	4,3
	корректирующий коэффициент, выполнение обмерных и обследовательских работ в зданиях и сооружениях с малыми строительными объемами Т.11 п.1
	 
	
	 
	
	 
	 

	
	461,4*1,455*0,3904*4,3*1*5,94=
	Ки=
	5,94
	(3) Приложение 5, индекс на 2 кв. 2024 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	8 328

	2.  ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЗДАНИЯ

	3
	Обследование технического состояния систем  горячего водоснабжения, отопления, холодного водоснабжения и канализации, вентиляции. Описание систем, обследование трубопроводов, выявление неисправностей и дефектов в помещениях строительным объемом 145,5 м3
	(1) т. 15;  п. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1; (1) т.16 
	1000
	м3
	3200
	руб.
	0,1455
	2 213

	
	
	Кпоп=
	0,8
	Поправочный коэффициент, (1) т. 16 п.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3200*0,1455*0,8*5,94=
	к=
	5,94
	(3) Приложение 5, индекс на 2 кв. 2024 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Обследование технического состояния электрических сетей, средств связи и сигнализации, систем КСОБ. Проверка исправности шкафов ВУ, ВРУ; внутридомовых электрических сетей питания, этажных щитков и шкафов; осветительных установок, включая светильники; электрических установок систем КСОБ,  систем связи и сигнализации, в том числе, систем КСОБ, прочих сетей в помещениях S=48,5 м2
	(1) т. 15,  прим. п.8.1; (1) т.16 п.8
	1000
	м2
	1200
	руб.
	0,0485
	311

	
	
	Кпоп=
	0,9
	Поправочный коэффициент, (1) т. 16 п.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1200*0,0485*0,9*5,94=
	к=
	5,94
	(3) Приложение 5, индекс на 2 кв. 2024 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 2 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	2 524

	3. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

	5
	Техническая документация (проектные решения, рабочие чертежи)
	(2) т.2, п.1 прим.;  (2) т.12, гр.6;  (3)
	1
	м2
	230
	руб.
	48,5
	115 478

	
	
	Кст
	1
	Техническая документация (проектные решения, рабочие чертежи, смета)
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 

	
	
	Хзад
	48,5
	 основной показатель объекта, площадь  помещений,  м2 (здание бескаркасное, многоэтажное)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 Хмин 
	225
	 (450/2) - уменьшенный вдвое минимальный показатель по табл. 2 п.1 (1),  м2 (прим. табл. 2 п.1  (1) и Приложение 2 к Методическим указаниям по применению СБЦ на проектные работы в строительстве)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Коб=
	34,60%
	(2) т.12, гр.6,   где
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	3,5%
	 Ремонт (замена) дверей  (табл. 12, гр.6, п.10)   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	2,1%
	Ремонт стен и потолков (отделочные работы) (табл. 12, гр.6, п.11)           
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	4,0%
	Ремонт полов, (табл. 12, гр.6, п.12)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	6,0%
	Ремонт (замена) систем отопления и вентиляции,  (табл. 12, гр.6, п.13)               
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	6,0%
	Ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации, (табл. 12, гр.6, п.14)                   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	4,0%
	Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения (табл. 12, гр.6, п.15)                   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	5,0%
	Ремонт (замена) систем связи, сигнализации и других слабых токов   (в том числе системы КСОБ) (прим. табл. 12, гр.6, п.16)                   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	4,0%
	ПОС  (табл. 12, гр.6, п.18)     
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(A + B *(0,4*Хmin+0,6*Хзад) * Кст * Коб *К1*К2*Ки *1000
	К1=
	0,23
	 =(48,5/225) - коэффициент на объект-аналог 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(230+0,12*(0,4*225+0,6*48,5)*1*0,346*0,23*1*5,94*1000=
	Ки=
	5,94
	(3) Приложение 5, индекс на 2 кв. 2024 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Сметная документация
	к=
	5%
	(2) т. 12, гр.6,  п.19
	 
	115 478,00
	 
	5 774

	
	115478*0,05=
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 3 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	121 252

	ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ
	123 776

	 НДС 20%
	24 755

	ВСЕГО с НДС:
	148 531

	Составил                                               / Соломина О.Н. -  инженер сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"/
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил                                                /Викторова И.И. - нач-к сметного отдела  СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	
	


	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании

	По объекту: СПб ГБУЗ ДГП №49  

	По адресу:    Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А

	Основание для расчета:
	
	
	
	
	

	1. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) от ______№ _______
	

	2. Приказ Минстроя России  от 23.12.2019  №841
	

	3. Техническое задание.
	

	4. Технологическое задание (при необходимости).
	

	5. Нормативные документы (справочники, методики и иные документы), в соответствии с которыми выполнен расчет:                                                             
	

	  СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001.  Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

	  СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05  "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (утв. Приказом Минрегиона России от 12.03.2012 № 96)

	   Письмо Минстроя от 27.04.2024 N 24796-АЛ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 квартал 2024 года"
  Прейскурант на платные услуги (работы), оказываемые    ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" и его филиалами

	    Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"     

	  Распоряжение комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 09.01.2023 №1-р 

	    Письмо Минстроя России от 16.03.2020 № 9333-ИФ/09

	6. Продолжительность проектирования - с июля 2024 г. по ноябрь 2024 г. (в том числе с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы)

	№               п/п  сметы
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации                     (2-й квартал 2024 г.)
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта                                 (2-й квартал 2024 г.)
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ 
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ 

	1
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
	123 776
	1
	123 776
	1
	123 776

	2
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза с выдачей заключения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" по  проектно-сметной документации н на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
                                                                                                                                                                                                     
	14 216
	1
	14 216
	1
	14 216

	 
	Итого:
	137 992
	 
	137 992
	 
	137 992

	 
	НДС 20%
	27 598
	1
	27 598
	1
	27 598

	 
	Стоимость с учетом НДС                         
	165 590
	 
	165 590
	 
	165 590

	
	Продолжительность проектирования - 4 месяца
	
	
	

	
	Начало проектирования: июль 2024 г.
	
	
	
	

	
	Окончание проектирования:  ноябрь 2024 г.
	
	
	
	

	
	Уровень цен утвержденной сметы: 2-й квартал 2024 г.

	
	Дата формирования НМЦК: 2-й квартал 2024 г.

	
	Индекс фактической инфляции  - 1

	
	Индекс прогнозной инфляции:   - 1

	
	Заказчик: _______________________________
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
	Усл. Единица
	1
	123 776
	123 776

	2
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза с выдачей заключения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" по проектно-сметной документации н на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
                                                                                                                                                                                                     
	Усл. Единица
	1
	14 216
	14 216

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта без НДС:
	 
	 
	 
	137 992

	 
	НДС 20%  
	 
	 
	 
	27 598

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС:
	 
	 
	 
	165 590

	
	
	
	
	
	

	Составил                         / Соломина О.Н. - инженер сметного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	

	
	
	
	
	
	

	Проверил                      /Викторова И.И -начальник сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"
	


	                                                                   Приложение № 1 к расчету НМЦК
СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела здравоохранения 

администрации Пушкинского района

Санкт-Петербурга

_______________ О.А. Франчук
_______________ 2024 г.    

УТВЕРЖДАЮ

 Главный врач СПб ГБУЗ ДГП № 49                                                                     
___________________ О.П. Гирич «___»______________2024 г.

М.п.
ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА 
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
На сумму: 165 590 рублей

Состав, виды, объемы работ проверены.

Директор СПб ГБУ «Служба Заказчика
 Пушкинского р-на»

________________Д.С. Музыченко
_______________ 2024 г.
Составлен на основании:

1 Расчета начальной (максимальной) цены контракта 

2. Утвержденного сметного расчета Заказчика (приложение №2 к расчету НМЦК)
Санкт-Петербург

2024
	


Приложение № 2 к расчету НМЦК
	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела здравоохранения 

администрации Пушкинского района

Санкт-Петербурга

_______________ О.А. Франчук
_______________ 2024 г.    
	
	УТВЕРЖДАЮ

 Главный врач СПб ГБУЗ ДГП № 49                                                                    
___________________ О.П. Гирич
 «___»______________2024 г.

М.п.

	


СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
На сумму: 165 590 рублей

	Состав, виды, объемы работ и расценки проверены.

Директор СПб ГБУ «Служба Заказчика
 Пушкинского р-на»

________________Д.С. Музыченко
_______________ 2024 г.

	Составлена на основании:

1. СБЦ на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (приложение к приказу Минстроя России от 25 апреля 2016 г. N 270/пр)

2. СБЦ на проектные работы в строительстве. СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05 "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения"

3. Методические указания по применению СБЦ на проектные работы в строительстве (утверждены Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620)

4. Письмо Минстроя от 27.04.2024 N 24796-АЛ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 квартал 2024 года"
5.  Прейскурант на платные услуги (работы), оказываемые ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» и его Филиалами. 
.


Санкт-Петербург

2024

	СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А

	№ п/п
	Наименование смет и расчетов
	Ед. изм.
	Сумма

	1
	2
	3
	4

	1
	Смета на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
	руб.
	148 531

	2
	Санитарно-эпидемиологическая экспертиза с выдачей заключения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" по  проектно-сметной документации  на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А
                                                                                                                                                                                              Прим. Прейскурант на платные услуги (работы), оказываемые    ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" и его филиалами на на 22.04.2024 года:    п.2.17.2: 14215,83*1,2= )
	руб.
	17 059

	ИТОГО:
	 
	165 590


	С М Е Т А      

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт помещений для размещения рентгеновского аппарата в здании СПб ГБУЗ ДГП № 49 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Софийский б-р, д. 28 лит. А

	
	Разработана на основании следующих документов:

	1. СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001. Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

	2. СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05  "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (утв. Приказом Минрегиона России от 12.03.2012 № 96)

	3.   Письмо Минстроя от 27.04.2024 N 24796-АЛ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 2 квартал 2024 года"

	4. Методические указания по применению СБЦ на проектные работы в строительстве (утверждены Приказом Министерства регионального развития РФ от 29 декабря 2009 г. N 620)

	№ п/п
	Характеристика здания, сооружения или виды работ, расчет стоимости
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	 Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	
	
	
	Ед. изм.      
	Стоимость ед. изм.
	Объем 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ И ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЯ

	1
	Обмерные работы (здание 3-х этажное, бескаркасное,  с подвалом, Н=12,43 м,  1-я категория сложности здания и 1-я категория сложности работ)
	(1) т. 2;  (1) т.8;  (1) т.11; (3)
	100
	м3
	268,4
	руб.
	1,455
	1 634

	
	
	Коб=
	16,38%
	16,38%  - процентное соотношение отдельных видов обмерных работ  (табл.8,  п.2 - бескаркасные многоэтажные здания), 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ккор=
	4,3
	корректирующий коэффициент, выполнение обмерных и обследовательских работ в зданиях и сооружениях с малыми строительными объемами Т.11 п.1
	 
	
	 
	 
	 
	 

	
	268,4*1,455*0,1638*4,3*5,94=
	Ки=
	5,94
	(3) Приложение 5, индекс на 2 кв. 2024 года
	 
	
	 
	 
	 
	 

	2
	Инженерное обследование (здание 3-х этажное, бескаркасное,  с подвалом, Н=12,43 м,  1-я категория сложности здания и 2-я категория сложности работ)
	(1) т. 4;  (1) т.9;  (1) т.11; (3) 
	100
	м3
	461,4
	руб.
	1,455
	6 694

	
	
	Коб=
	39,04%
	(32,59%+6,45%)  - Процентное соотношение отдельных видов обследовательских работ (Т.9 п.2,3) , 
	 
	
	 
	
	 
	 

	
	
	Ккор=
	4,3
	корректирующий коэффициент, выполнение обмерных и обследовательских работ в зданиях и сооружениях с малыми строительными объемами Т.11 п.1
	 
	
	 
	
	 
	 

	
	461,4*1,455*0,3904*4,3*1*5,94=
	Ки=
	5,94
	(3) Приложение 5, индекс на 2 кв. 2024 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 1 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	8 328

	2.  ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЗДАНИЯ

	3
	Обследование технического состояния систем  горячего водоснабжения, отопления, холодного водоснабжения и канализации, вентиляции. Описание систем, обследование трубопроводов, выявление неисправностей и дефектов в помещениях строительным объемом 145,5 м3
	(1) т. 15;  п. 1.1, 2.1, 3.1, 4.1; (1) т.16 
	1000
	м3
	3200
	руб.
	0,1455
	2 213

	
	
	Кпоп=
	0,8
	Поправочный коэффициент, (1) т. 16 п.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	3200*0,1455*0,8*5,94=
	к=
	5,94
	(3) Приложение 5, индекс на 2 кв. 2024 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Обследование технического состояния электрических сетей, средств связи и сигнализации, систем КСОБ. Проверка исправности шкафов ВУ, ВРУ; внутридомовых электрических сетей питания, этажных щитков и шкафов; осветительных установок, включая светильники; электрических установок систем КСОБ,  систем связи и сигнализации, в том числе, систем КСОБ, прочих сетей в помещениях S=48,5 м2
	(1) т. 15,  прим. п.8.1; (1) т.16 п.8
	1000
	м2
	1200
	руб.
	0,0485
	311

	
	
	Кпоп=
	0,9
	Поправочный коэффициент, (1) т. 16 п.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1200*0,0485*0,9*5,94=
	к=
	5,94
	(3) Приложение 5, индекс на 2 кв. 2024 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 2 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	2 524

	3. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

	5
	Техническая документация (проектные решения, рабочие чертежи)
	(2) т.2, п.1 прим.;  (2) т.12, гр.6;  (3)
	1
	м2
	230
	руб.
	48,5
	115 478

	
	
	Кст
	1
	Техническая документация (проектные решения, рабочие чертежи, смета)
	 
	 
	0,12
	 
	 
	 

	
	
	Хзад
	48,5
	 основной показатель объекта, площадь  помещений,  м2 (здание бескаркасное, многоэтажное)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 Хмин 
	225
	 (450/2) - уменьшенный вдвое минимальный показатель по табл. 2 п.1 (1),  м2 (прим. табл. 2 п.1  (1) и Приложение 2 к Методическим указаниям по применению СБЦ на проектные работы в строительстве)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Коб=
	34,60%
	(2) т.12, гр.6,   где
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	3,5%
	 Ремонт (замена) дверей  (табл. 12, гр.6, п.10)   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	2,1%
	Ремонт стен и потолков (отделочные работы) (табл. 12, гр.6, п.11)           
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	4,0%
	Ремонт полов, (табл. 12, гр.6, п.12)  
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	6,0%
	Ремонт (замена) систем отопления и вентиляции,  (табл. 12, гр.6, п.13)               
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	6,0%
	Ремонт (замена) систем водоснабжения и канализации, (табл. 12, гр.6, п.14)                   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	4,0%
	Ремонт (замена) систем энергообеспечения и электроснабжения (табл. 12, гр.6, п.15)                   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	5,0%
	Ремонт (замена) систем связи, сигнализации и других слабых токов   (в том числе системы КСОБ) (прим. табл. 12, гр.6, п.16)                   
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	4,0%
	ПОС  (табл. 12, гр.6, п.18)     
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(A + B *(0,4*Хmin+0,6*Хзад) * Кст * Коб *К1*К2*Ки *1000
	К1=
	0,23
	 =(48,5/225) - коэффициент на объект-аналог 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(230+0,12*(0,4*225+0,6*48,5)*1*0,346*0,23*1*5,94*1000=
	Ки=
	5,94
	(3) Приложение 5, индекс на 2 кв. 2024 года
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Сметная документация
	к=
	5%
	(2) т. 12, гр.6,  п.19
	 
	115 478,00
	 
	5 774

	
	115478*0,05=
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 3 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	121 252

	ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ
	123 776

	 НДС 20%
	24 755

	ВСЕГО с НДС:
	148 531

	Составил                                               / Соломина О.Н. -  инженер сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"/
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил                                                /Викторова И.И. - нач-к сметного отдела  СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	
	


