ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Раздел 1. Наименование и описание объекта закупки.

1.1 Объектом закупки является право заключения договора (контракта) на выполнение работ по текущему ремонту помещений №№ 22,24-26 1 этаж, 1,14 2 этаж ГБДОУ детский сад № 26 Курортного района Санкт-Петербурга.
1.2 Адрес объекта в отношении, которого выполняются работы: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, ул. Володарского, дом 18, лит.А.
1.3 Основанием для выполнения работ (источником финансирования закупки) является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024год и на плановый период 2025 и 2026 годов»

Раздел 2. Общие требования к выполнению работ.

Подрядчик должен выполнить работы в соответствии с требованиями:
2.1 Подрядчик при выполнении работ может использовать по письменному согласованию с Заказчиком и организацией, осуществляющей технический надзор - СПб ГБУ «Служба заказчика администрации Курортного района» (далее «Служба заказчика»), аналогичные материалы и оборудование, которые соответствуют техническим характеристикам и стоимости материалов и оборудования, указанных в сметах Заказчика. Подрядчик обязан представить Заказчику соответствующие паспорта и сертификаты предлагаемого эквивалента.

2.2 Подрядчик должен своевременно оформлять исполнительную документацию, акты освидетельствования ответственных конструкций и акты на скрытые работы, извещая Заказчика и «Службу заказчика» не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ и ответственных конструкций.

2.3 Подрядчик должен постоянно вести журнал учета выполненных работ (форма № КС-6), в котором отражается весь ход производства, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях сторон по заключенному договору (контракту).

2.4 Привлечение к исполнению своих обязательств других лиц выполняется в соответствии с действующим законодательством.

2.5 Все применяемые Подрядчиком материалы, оборудование, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия (декларацию о соответствии) и разрешены к применению на территории РФ. (в соответствии с п.2 ст.28 Федерального закона от 27.12.2002 №184-ФЗ «О техническом регулировании» и постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 №2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31.12. 2020 г. №2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
2.6 Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Заказчика и «Службы заказчика», внесенного в журнал производства работ.

2.7 Подрядчик несёт ответственность за допущенные отступления от требований, предусмотренных Проектом, техническим заданием и обязательных для сторон строительных норм и правил, за снижение или потерю прочности, устойчивости, надёжности здания, сооружения или его части после проведённого ремонта, а также за не достижение указанных в техническом задании показателей объекта ремонта.

2.8 Подрядчик несет ответственность за обеспечение безопасности выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц на протяжении установленного гарантийного срока.

2.9 Временные присоединения коммуникаций на период выполнения работ и подсоединения в точках подключения осуществляет Подрядчик по согласованию с Заказчиком.

2.10 Если Заказчик или «Служба заказчика», осуществляющая технический надзор, не удовлетворены ходом и качеством работ, то он излагает свое мнение в журнале выполнения работ.

2.11 В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в кратчайший (технически возможный) и согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества.

2.12 Готовность принимаемых скрытых работ подтверждается подписанием Заказчиком и Подрядчиком актов освидетельствования скрытых работ.

2.13 Если скрытые работы выполнены Подрядчиком без их освидетельствования Заказчиком и «Службой заказчика» вследствие его неизвещения или ненадлежащего извещения о времени освидетельствования, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и «Службы заказчика» произвести за свой счет вскрытие любой части скрытых работ для их освидетельствования и их дальнейшее восстановление.

2.14 Выполнять и обеспечивать выполнение работ с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды.

2.15 Немедленно письменно предупредить Заказчика и «Службу заказчика» при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

2.16 Исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика и «Службы заказчика», которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика и «Службы заказчика», устранять обнаруженные ими недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий Контракта.

2.17 Обеспечивать сохранность объекта, материалов и оборудования, находящихся на строительной площадке, в период выполнения работ, а также в период устранения недостатков в выполненной работе после сдачи объекта в эксплуатацию.

2.18 При производстве работ Подрядчик обязан сохранить в рабочем состоянии существующие комплексные системы обеспечения безопасности (слаботочные сети, камеры уличного видеонаблюдения и т.д.). В случае невольного или вынужденного повреждения существующих проводок и оборудования, подрядчик обязан восстановить поврежденное и произвести все необходимые пусконаладочные работы за свой счёт. 

2.19 Обеспечивать Заказчику и «Службе заказчика» возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать их представителей к любому конструктивному элементу объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения работ, исполнительную документацию.

2.20 Сертификаты или копии сертификатов на используемые при выполнении работ материалы и оборудование должны быть представлены подрядчиком Заказчику не менее чем за 3 (три) календарных дня до их использования в работе.

2.21 Исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации, в том числе не привлекать и не допускать привлечения иногородних и иностранных рабочих без соответствующей регистрации и без разрешения на привлечение иностранной рабочей силы, в соответствии с действующим законодательством РФ.

2.22 Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта ремонта до приемки этого объекта Заказчиком несет Подрядчик (ст. 741 ГК РФ).
2.23 Возмещение денежных средств подрядчиком за пользование ресурсами заказчика (электроэнергия, тепловая энергия, водоснабжение и водоотведение) осуществляется по прибору учёта, либо расчётным путём (п.2 и 3 ст.747 ГК РФ).

2.24 Подрядчик до полной сдачи объекта и подписания Акта сдачи-приемки работ в течении 5-ти дней должен вывезти за пределы объекта принадлежащие ему временные сооружения, механизмы, материалы, оборудование и иное имущество, а также строительный мусор.

2.25 Сдача – приёмка работ производится Заказчику на основании акта приёмки выполненных работ с выполнением всех юридических и фактических действий, предусмотренных действующим законодательством.

2.26 При обнаружении Заказчиком и «Службой заказчика» недостатков в выполненной работе Сторонами составляется рекламационный акт, в котором фиксируется перечень недостатков и сроки их устранения Подрядчиком.

2.27 Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счёт в сроки, указанные в рекламационном акте.

2.28 Датой сдачи выполненных работ считается дата подписания Сторонами акта приёмки выполненных работ, а в случае обнаружения в ходе приёмки работ недостатков – с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно составленному Сторонами рекламационному акту.

2.29 Подрядчик обязан сдать объект (результат выполненных работ) Заказчику и «Службе заказчика», передав при этом всю документацию, относящуюся к выполненным работам, в том числе исполнительную документацию на бумажном и электронном носителе в формате pdf.

2.30 Подрядчик должен выполнять работы по ремонту только в отведенное время, согласованное с Заказчиком. 

2.31 Работы должны выполняются только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, которые являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства за исключением случаев, предусмотренных ч.2, 2.1, 2.2 ст.52 ГрК РФ и производства работ по текущему ремонту объектов капитального строительства.
2.32 В случаях, установленных законодательством РФ, выполнять работы, относящиеся к лицензируемым видам деятельности, только на основании действующей лицензии.
2.33 По окончании работ возвратные материалы, образовавшиеся при производстве демонтажных работ и пригодные для повторного применения, принимаются Заказчиком к учету в составе нефинансовых активов и могут быть реализованы Подрядчику.

Раздел 3.Требования к качеству и безопасности работ.
3.1 Подрядчик должен выполнить работы в полном соответствии с техническим заданием, с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов и оборудования в соответствии со следующими актами законодательства Российской Федерации и нормативными документами:

· Гражданским и Градостроительным кодексами РФ;
· Федеральный закон от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

· Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»;

· Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

· Федеральный закон от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

· Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

· СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования;

· СП 48.13330.2019 Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004;
· СП 68.13330.2017 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения;

· СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания;

· Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;
· Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 31.05.2023 N 73652);
· СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение.
3.2 Перечень нормативных документов, регламентирующих качество выполнения строительных и монтажных работ, методы испытаний и контроля качества строительных материалов, изделий и конструкций, схемы операционного контроля качества основных видов строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ приведены в 8-м Издании «Схемы операционного контроля качества строительных, ремонтно-строительных и монтажных работ» (Санкт-Петербургское отделение общероссийского общественного фонда «Центр качества строительства», г. Санкт-Петербург, 2008г.)
3.3 В случае если, один из перечисленных в данном техническом задании документ утратил силу вследствие отмены или замены на иной документ, Подрядчик (исполнитель работ) по договору (контракту) обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа СНиП, СП и т.п.

Раздел 4.Требования к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам материалов, изделий и оборудования, используемых при производстве работ, оказании услуг.

4.1 Применяемые материалы, изделия и оборудование, конструкции и детали должны иметь сертификат соответствия и быть разрешены к применению на территории РФ. Требование установлено в соответствии спостановлением Правительства РФ от 23.12.2021 №2425.

4.2 Применяемые товары, изделия и оборудование, конструкции и детали должны соответствовать требованиям энергетической эффективности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 №1221 «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4.3 На всех этапах выполнения работ Подрядчиком должны быть представлены сертификаты (декларации о соответствии), технические паспорта, сертификаты пожарной безопасности или другие документы, удостоверяющие качество используемых подрядчиком оборудования, строительных материалов, изделий и конструкций.

4.4 Используемое оборудование, строительные материалы, изделия и конструкции должны быть новыми (ранее не находившимися в использовании у подрядчика и (или) у третьих лиц, не подвергавшимися ранее ремонту, модернизации или восстановлению), не должны находиться в залоге, под арестом или под иным обременением.

4.5 Применяемые для выполнения работ строительные материалы, изделия и конструкции должны соответствовать требованиям ГОСТ, ГОСТ Р:
· ГОСТ 28196-89 Краски водно-дисперсионные. Технические условия.
4.6 Заказчик, руководствуясь ст.17 Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции», а также ч.3 ст.33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» во избежание создания условий, ограничивающих конкуренцию, сообщает, что все товарные знаки, встречающиеся в техническом задании, носят описательный характер. Данное указание не является указанием на товарный знак, определенный в п.1 ч.1 ст. 33 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ и приведено с целью обоснования расчета начальной (максимальной) цены контракта.
Раздел 5. Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий их качества

5.1 Гарантии качества распространяются на все элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору (контракту), в течение гарантийного срока, предусмотренного договором (контрактом), с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
5.2 Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ или препятствующие нормальной эксплуатации объекта, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в срок, установленный в письменном требовании Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.
5.3 Течение гарантийного срока прерывается на время со дня направления Заказчиком письменного уведомления Подрядчику об обнаружении недостатков до дня устранения их Подрядчиком.
      Заведующий                                                                         И.А.Гудь
