Приложение №1 к Запросу

от 03.04.2024г. №21/24

Описание объекта закупки»

| № | Наименование Товара | Характеристика Товара | Количество | Ед. измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медленный стабилизированный хлор комплексного действия Комби-Таб Aquatics | Способ применения: для ручного дозирования Название: дезинфицирующее средство для бассейнов Назначение: Медленный стабилизированный хлор предназначен для обеззараживания воды плавательных бассейнов Консистенция: Таблетки белого цвета, с запахом хлора Вес: 1 кг Срок годности: не менее 3 года Упаковка: полимерная тара | 1 | Шт. |
| 2 | Средство от водорослей (альгицид) пролонгированного действия | Способ применения: для ручного дозирования Название: гидросульфат натрия Назначение: для понижения кислотно-щелочного баланса воды в бассейне до рекомендованного уровня 7.2-7.4 Консистенция: Жидкость Вес: 5 литров Срок годности: не менее 3 года Упаковка: Канистра | 2 | Шт. |
| 3 | Регулятор кислотности pH-плюс Aquatics | Способ применения: для ручного дозирования Назначение: Регулирование pH Тип: pH повышение Консистенция: гранулы Вес: 10 кг Срок годности: не менее 2 года Упаковка: Ведро Назначение: для повышения значение рН воды плавательного бассейна. | 2 | Шт. |
| 4 | Таблетки для проверки наличия хлора в воде | Способ применения: для ручного тестера, для определения уровня хлора в воде Назначение: таблетки для тестера Консистенция: Таблетки упакованы в алюминиевые блистеры по 10 таблеток Срок годности: не менее 2 года Упаковка: алюминиевые блистеры | 10 | Уп. |
| 5 | Таблетки для проверки pH в воде | Способ применения: для экспресс замера уровня рН в воде бассейна таблеточным тестером Назначение: для регулирования рН Консистенция: Таблетки упакованы в алюминиевые блистеры по 10 таблеток Срок годности: не менее 4 года Упаковка: алюминиевые блистеры | 10 | уп |
| 6 | Хлор (гранулы) Aquatics | Способ применения: для ручного дозирования Название: дезинфицирующее средство для бассейнов Назначение: для обеззараживания воды плавательных бассейнов Консистенция: гранулы Вес: 1 кг Срок годности: 3 года Упаковка: полимерная тара | 2 | шт |
| 7 | Суперфлок AquaDoctor | Способ применения: для ручного дозирования Назначение: коагулирующее средство длительного воздействия против мутности воды в бассейне. Консистенция: гранулы Вес: 1 кг Срок годности: не менее 3 года Упаковка: полимерная тара | 1 | шт |