ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

- Объект закупки (предмет контракта): поставка огнетушителей ОП-4 (з) и подставок под огнетушители П-10.

- Цель закупки: приобретение огнетушителей и подставок под них для нужд СПБ ГБУ «ЦБС Петродворцового района Санкт-Петербурга» во исполнение нормативно-правовых актов о пожарной безопасности, в том числе постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479

«Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Правовое основание закупки: план финансово-хозяйственной деятельности на 2024-2026 годы.

- Начальная (максимальная) цена контракта:

- Источник финансирования: внебюджетные средства, средства бюджетных учреждений:

- ОКПД 2- 28.29.22.110 – Огнетушители, КТРУ - 28.29.22.110-00000014, ККН - 28.29.22.110-006, ОКПД2-25.99.29.190 , КТРУ-отсутствует, ККН – 25.99.29.190-023.

- Условия и сроки проведения закупки: способ закупки – в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 93 Закона о контрактной системе (ед. поставщик, электронный магазин.

- Срок поставки: в течение 15 календарных дней с даты, следующей за датой заключения контракта.

9. Место поставки: 198516 Санкт-Петербург, Петергоф, Эрлеровский б-р, д. 18, лит. А.

10. Требования к функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам товара, требования к безопасности товара:

| № п/п | Наименование объекта закупки | ОКПД2 КТРУ ККН | Ед. измерения в соответствии с указанным КТРУ и справочником ОКЕИ | Количество | Качественные и функциональные характеристики Товара |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вид характеристики | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Обоснование включения в описание объекта закупки | Инструкция по заполнению |
| 1 | Огнетушитель ОП-4 (з) | ОКПД 2- 28.29.22.110 КТРУ - 28.29.22.110-00000014 ККН - 28.29.22.110-006 | Штука (шт.) | 4 | Качественная | Марка огнетушителя | ОП-4 | - | Дополнительная характеристика: Аналог невозможен к поставке, характеристика предусмотрена ККН | Значение характеристики не может изменяться |
|  |  |  |  |  | Количественная | Величина рабочего давления | ≤ 2.5 | МЕГАПА | Соответствует описанию КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количественная | Длина струи ОТВ | ≥ 3 | М | Соответствует описанию КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Качественная | Вид (по типу огнетушащего вещества) | Порошковый (ОП) | - | Соответствует описанию КТРУ | Значение характеристики не может изменяться |
|  |  |  |  |  | Качественная | Возможность перезарядки | Перезаряжаемый | - | Соответствует описанию КТРУ | Значение характеристики не может изменяться |
|  |  |  |  |  | Количественная | Минимальная температура эксплуатации | ≤ -40 | Градус Цельсия | Соответствует описанию КТРУ | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Качественная | Назначение по классу пожара | E; А; В; С | - | Соответствует описанию КТРУ | Значение характеристики не может изменяться |
|  |  |  |  |  | Количественная | Номинальная масса огнетушащего вещества | ≥ 0.5 ≤ 5 | КГ | Соответствует марке огнетушителя | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количественная | Номинальный объем огнетушащего вещества | > 4 ≤ 6 | Литр; кубический дециметр | Соответствует марке огнетушителя | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Качественная | Тип | переносной | - | Соответствует описанию КТРУ | Значение характеристики не может изменяться |
|  |  |  |  |  | Качественная | Тип по принципу создания избыточного давления газа | Закачной (з) | - | Соответствует описанию КТРУ | Значение характеристики не может изменяться |
| 2 | Подставка под огнетушитель тип 1 | ОКПД2- 25.99.29.190 КТРУ-отсутствует, ККН – 25.99.29.190-023 | Штука (шт.) |  | Качественная | Модель | П-10 | - | КТРУ отсутствует, технические характеристики указаны в соответствии с потребностями Заказчика | Значение характеристики не может изменяться |
|  |  |  |  |  | Качественная | Форма | Урна | - |  | Значение характеристики не может изменяться |
|  |  |  |  |  | Качественная | Материал | Сталь с порошковой окраской | - |  | Значение характеристики не может изменяться |
|  |  |  |  |  | Количественная | Высота | ≥300 - ≤400 | ММ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количественная | Ширина | ≥170 - ≤190 | ММ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |
|  |  |  |  |  | Количественная | Длина | ≥170 - ≤190 | ММ |  | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |

10. Требования к гарантии качества товара, работы, услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества:

10.1. Гарантийный срок - Гарантийный срок эксплуатации огнетушителя не менее 12 месяцев со дня продажи

10.2. Поставщик несет ответственность за недостатки (дефекты) товара, обнаруженные в пределах гарантийного срока поставляемого товара.

10.3. Расходы по замене товара производятся за счёт Поставщика.

11.  Общие требования к поставке:

11.1. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении. Товар должен поставляться в упаковке производителя.

11.2. Весь Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, в том числе восстановление, восстановление потребительских свойств) работоспособным и предусмотренную изготовителем функциональность и должен быть свободен от прав третьих лиц. Весь Товар должен быть новым (товаром, который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, многоразового использования) работоспособным и предусмотренную изготовителем функциональность и должен быть свободен от прав третьих лиц.

11.3. В цену поставляемого товара входят все затраты, издержки и расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, в том числе: расходы на перевозку, доставку, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

11.4. Поставщик гарантирует Заказчику соответствие качества товара всем действующим стандартам и соответствие требованиям действующих нормативных документов, в том числе Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей».

Поставленный товар должен быть безопасен для жизни, здоровья служащих при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. Обязательные требования к продукции, обеспечивающие, в частности, биологическую, пожарную, химическую и иную безопасность, устанавливаются техническими регламентами. Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии с ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании».

Поставщик подтверждает качество Товара соответствующими сертификатами (декларациями о соответствии) или иными документами в соответствии с требованиями действующего законодательства, в том числе предоставляет информацию о стране происхождения Товара.

11.5. Весь товар должен быть поставлен в оригинальной упаковке производителя, не имеющей повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя.

12. Требования к Поставщикам:

12.1 Соблюдение региональных нормативно-правовых актов в том числе: Распоряжения Администрации Санкт-Петербурга от 16.08.2001 г № 669-ра «О мерах по защите прав на объекты интеллектуальной собственности в Санкт-Петербурге».

Исполнитель: вед. библиотекарь Шелехменкина Е.Ю.