		УТВЕРЖДАЮ

Начальник отдела образования

 администрации Пушкинского района 

Санкт-Петербурга 

________________Н.П. Микушева

. ______________  2024 г.

 М.п.



	Описание объекта закупки 

в соответствии со статьей 33 Закона




1. Требования к количественным характеристикам (объему) работ

1.1. Объем, содержание работ и другие, предъявляемые к ним требования определяются утвержденными в установленном порядке заданием на проектирование, спецификацией Заказчика (Приложения №1, №2 к описанию объекта закупки).

2. Требования к качеству работ, к их техническим, функциональным 

и эксплуатационным характеристикам

2.1. Требования к составу разделов проектной документации и к их содержанию установлены постановлением Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Основные требования к проектной и рабочей документации установлены ГОСТ Р 21.101-2020 "Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации"

2.2. Подрядчик, осуществляющий подготовку проектной документации, несет ответственность за качество проектной документации и ее соответствие требованиям технических регламентов (часть 5 статьи 48 ГрК РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ).

Требования к качеству работ устанавливаются в соответствии с утвержденными в установленном порядке заданием на проектирование и спецификацией Заказчика (Приложения №1, №2 к описанию объекта закупки).
2.3. Работы должны быть выполнены с соблюдением требований законодательства Российской Федерации, установленных в том числе:
· Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» №384-ФЗ от 30.12.2009;

· Документами из Перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (утвержден Постановлением Правительства РФ от 28 мая 2021 года N 815);

· Документами из Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (Приказ Росстандарта от 02 апреля 2020 г. N 687);

· Федеральным законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008; 

· Документами из перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». (утвержден приказом Росстандарта от 14 июля 2020 г. N 1190);

·  Федеральным законом от 27.12.2002 N 184-ФЗ "О техническом регулировании"

· Федеральным законом от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

· Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

· ГОСТ Р 21.101-2020 "СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации";

·   РМД 11-22-2013 Санкт-Петербург. Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге" (одобрено и рекомендовано к применению распоряжением Комитета по строительству Санкт-Петербурга от 18.12.2013 N 143); 

·      ГОСТ 31937-2011. «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 

·      СП 13-102-2003. Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений" (Постановление Госстроя РФ от 21.08.2003 N 153)

·    Правилами устройства электроустановок, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 08.07.02 № 204

·     Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)

· Иными действующими Стандартами, Нормами и Правилами

3. Требования к гарантийному сроку работы 

и объему предоставления гарантий их качества 

3.1. «Подрядчик» несет ответственность за соответствие проектно-сметной документации действующим нормативным и законодательным требованиям, требованиям Заказчика, исходным данным. 

3.2. «Подрядчик» несет ответственность за ненадлежащее составление проектно- сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в течение всего периода эксплуатации объекта, отремонтированного на основании проектно-сметной документации.

3.3. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах и проектно-сметной документации, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе ремонтно-строительных работ, а также в процессе эксплуатации объекта, отремонтированного на основании указанной проектно-сметной документации, Заказчик письменно уведомляет об этом Подрядчика и устанавливает разумные сроки устранения недостатков, а Подрядчик обязан безвозмездно устранить недостатки в установленный  заказчиком срок, а также возместить Заказчику причиненный ущерб.

3.4. В случае не устранения Подрядчиком обнаруженных в выполненных работах и проектно-сметной документации недостатков в определенный заказчиком срок, Заказчик вправе поручить исполнение указанных обязательств Подрядчика третьим лицам и потребовать от Подрядчика возмещения понесенных расходов, а также уплаты неустоек, предусмотренных Контрактом.

4. Требования энергетической эффективности работ 

4.1. Качество работ, являющихся предметом аукциона, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

· Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

· Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» №1221 от 31.12.2009 (ред. от 03.12.2014, с изм. от 28.08.2015).

·  Приказу Минэкономразвития РФ от 04.06.2010 №229 «О требованиях энергетической эффективности товаров, используемых для создания элементов конструкций зданий, строений, сооружений, в том числе инженерных систем ресурсоснабжения, влияющих на энергетическую эффективность зданий, строений, сооружений» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.06.2010 №17626).  

5. Место выполнения работ или условия и сроки выполнения работ
5.1. Место выполнения работ: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А
5.2. Условия и сроки выполнения работ:

Начало работ: с даты подписания сторонами контракта.

Окончание работ: не позднее 90 календарных дней с даты начала работ по контракту.

-

6. Перечень приложений к описанию объекта закупки 

6.1. Приложение № 1 – задание на проектирование: на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А
6.2. Приложение № 2 – Спецификация Заказчика на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А
Составил:

Инженер ОКР и ТН СПб ГБУ «Служба заказчика 

Пушкинского р-на»                                                                                О.Н. Соломина 

Согласовал:

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика                                               Д.С. Музыченко
Пушкинского р-на»

Директор ГБОУ школа № 607
Пушкинского района Санкт-Петербурга                                           Л.Н. Шамина
Приложение №2 к описанию объекта закупки

 (к контракту №_______ от ______________2024 г.)

	«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

______________  Микушева Н.П.

_______________ 2024г. 


	«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБОУ школа № 607

________________ Л.Н. Шамина 

___ ___________2024г.  

М.п.


ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания 
ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А
	№№

п/п
	Перечень основных данных

и требований.
	Основные данные и

требования.

	1
	2
	3

	1
	Наименование и адрес объекта
	Здание ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, Пушкинский район, п. Лесное, д.12, лит. А

	2
	Основание для проектирования
	1.
Адресная программа на 20    год 

2.
- Федеральный закон от 13 ноября 2009г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

	3
	Назначение объекта
	Общеобразовательная школа

	4
	Заказчик
	ГБОУ школа № 607 

	5
	Проектная организация
	По результатам электронного аукциона.



	6
	Стадийность проектирования
	Одна стадия:

- Сбор исходных данных;

- Обмерные работы и инженерные обследования; 

- Проектная и рабочая документация, с том числе сметная документация;

- Согласование и получение положительных экспертных заключений по документации.

	7
	Срок предоставления Заказчику проектной документации.
	Начало работ: с даты подписания сторонами контракта

Окончание работ:   не позднее 90 календарных дней с даты начала работ по контракту

	8
	 Основные показатели объекта
	Отдельно стоящее здание двухэтажное, с подвалом

Площадь объекта по техническому паспорту – 1636,7кв.м

Объем объекта по техническому паспорту – 10615 куб.м

Площадь спортзала =148,6м2;

Объем помещений спортзала – 921,32м3

Суммарная подключенная нагрузка по договору теплоснабжения – 0,165 Гкал/ч, в том числе: 

- на отопление – 0,142 Гкал/ч при Тн.в=-26°С;

- на вентиляцию – 0 Гкал/час;

- на горячее водоснабжение – со средней нагрузкой 0,023 Гкал/ч ; 

Расчетная температура наружного воздуха: -260 С   


	11.
	Объем выполняемых работ и состав документации
	 1.  Выполнить сбор исходных данных; обмерные работы, составить Акт технического осмотра объекта.  

2. Разработать проектную и рабочую документацию:  

2.1. Реконструкция систем приточно-вытяжной вентиляции 

2.2. Сопутствующие ремонтные и отделочные работы;

3. ПОС

4.  Сметная документация;

5. Приложения 

	12
	Требования к составу работ и разработке проектной и рабочей документации
	1. Отчет по инженерному обследованию технического состояния конструкций здания и обмерным работам, обследованию существующей системы вентиляции здания. Электроснабжения вентиляции.

2. Проектно-сметная документация на реконструкцию систем вентиляции здания:

2.1. Раздел АР – Архитектурные решения:

 - Выполнить раздел АР на здание в объеме, необходимом для разработки раздела ОВ: отразить все фактические изменения в планировках и функциональном назначении помещений, выполнить экспликацию помещений, указать категорию помещений по пожароопасности;

- Ведомости объемов работ по отделке помещений после демонтажа существующих систем и монтажа проектируемых систем вентиляции.

2.2. Раздел «Вентиляция»:

•
Пояснительная записка (Общие указания, расчет теплопритоков и воздухообменов, расчет производительности систем вентиляции, описание проектных решений противопожарных мероприятий, в том числе, системы дымоудаления и подпора воздуха на путях эвакуации (в случае необходимости), аэродинамический расчет, акустический расчет, гидравлический расчет, решения по автоматизации систем вентиляции, описание и обоснование принятого оборудования систем вентиляции, автоматизации, решения по защите от шума);

•
Общие данные;

•
Схемы аксонометрические (системы воздуховодов);

•
Схемы гидравлические принципиальные;

•
Схемы трассировки воздуховодов;

•
Схемы расположения оборудования систем вентиляции;

•
Раздел «Теплоснабжение калориферов приточных систем вентиляции» 

•
Раздел «Противодымовая вентиляция и противодымовая защита».

•2.3. Раздел «Электроснабжение и автоматизация систем вентиляции»:

•
Описание работы систем электроснабжения и автоматизации систем вентиляции.

•
Схемы принципиальные автоматизации и электроснабжения систем вентиляции.

•
Схемы кабельных трасс систем автоматизации и электроснабжения систем вентиляции.

•
Принципиальные схемы щитов автоматизации и электроснабжения систем вентиляции.

•
Спецификации применяемых материалов, изделий, конструкций (в т.ч. комплектации щитов автоматизации и электроснабжения систем вентиляции)

•
Ведомости объемов демонтажных работ.

•
Сводные ведомости объемов строительных и монтажных работ.

2.4. Раздел «Конструктивные и объемно-планировочные решения»:

•
Поэтажные планы с указанием размеров и экспликацией помещений, c нанесением расположения систем и оборудования вентиляции

•
План кровли.

•
Поэтажные планы с указанием размеров и экспликацией помещений c нанесением расположения оборудования и внешних проводок систем автоматизации и электроснабжения вентиляции 

•
Чертежи разрезов с изображением прокладки воздуховодов и других элементов систем вентиляции   через несущие и ограждающие конструкции здания, с указанием относительных высотных отметок и привязочных размеров к конструкциям здания

•
Чертежи разрезов с изображением установки оборудования систем вентиляции   с указанием относительных высотных отметок и привязочных размеров к конструкциям здания.

•
Ведомости объемов демонтажных работ.

2.7.      Раздел «ПОС». 

2.8.      Раздел «Сметная документация».

3.      Рабочие чертежи (узлы, разрезы, деталировки) в соответствии с требованиями СПДС. 

4.
Прилагаемые документы (к каждому разделу): 

4.1. Спецификации оборудования, изделий, материалов;

4.2. Опросные листы (ОЛ) на все оборудование, предусмотренное спецификациями, выполненные в соответствии с данными изготовителей (поставщиков) оборудования. В наименовании опросного листа указать наименование оборудования, которое в нем описывается. Опросный лист должен содержать все сведения об оборудовании (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики оборудования), позволяющие определить параметры его эквивалентности. Соответствующие ссылки (обозначения опросных листов) отразить в графе 3 спецификации оборудования.

4.3. Ведомости объемов демонтажных, ремонтно-строительных и монтажных работ и дефектные ведомости по форме, утвержденной СПб ГАУ «ЦГЭ», размещенные на официальном сайте СПб ГАУ «ЦГЭ» (http://www.spbexp.ru/). В ведомости объемов работ и дефектной ведомости дать ссылку на чертеж, спецификацию, а также представить формулы подсчетов объемов работ, данные по расходу материалов. Указать основные характеристики материалов и конструкций. В дефектной ведомости в позициях на демонтаж указать процент износа. Также в ведомости представить расчет массы строительного мусора.

3.2. Акт технического осмотра объекта (по форме СПб ГАУ «ЦГЭ» - http://spbexp.ru/documents/), утверждаемый заказчиком и содержащий перечень дефектов систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов по состоянию на дату обследования

4. Положительное экспертное заключение СПб ГАУ «ЦГЭ» о достоверности определения сметной стоимости работ на капитальный ремонт приточно-вытяжной вентиляции спортзала ГБОУ школа № 607 Пушкинского района Санкт-Петербурга при сметной стоимости выше 10 млн. руб.

	13
	 Требования к разделу ПОС 
	В соответствии с действующими законодательными и техническими нормами и правилами, в объеме требований СП 48.13330.2011 и МДС 12-46.2008.

В состав ПОС в обязательном порядке включаются: 

- Пояснительная записка с обоснованиями принятых решений и расчетами потребности в ресурсах, обоснование потребности строительства в кадрах, основных строительных машинах, механизмах, транспортных средствах, а также в электроэнергии, воде, временных зданиях и сооружениях;

- Календарный план, с определением сроков и очередности (последовательности) выполнения работ, выделение этапов;

- Обоснование принятой продолжительности выполнения работ и отдельных этапов

- Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и устройством последующих конструкций;

- Описание особенностей проведения работ в стесненных условиях (в условиях работы действующего учреждения). 

	14
	Технические требования
	1.
Разработать проектную и рабочую документацию системы отопления здания в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, (утв. Приказом Минэнерго России от 13.01.2003 N 6);

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

2. Для проектируемых систем использовать энергосберегающие технологии и энергосберегающее оборудование.

3. Проектом предусмотреть общестроительные работы в объёме, необходимом для данного вида работ, отделочные восстановительные работы.

4. Используемое оборудование должно быть отечественным, иметь российский сертификат соответствия по стандарту ГОСТ Р и гигиенический сертификат.



	15
	Требования к разработке сметной документации
	1. Формирование сметной стоимости осуществлять в соответствии с Методикой определения стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.08.2020
 № 421/пр (далее - Методика) (в ред. Приказа Минстроя РФ от 07.07.2022 №557/пр).

2. Раздел «Смета» должен содержать текстовую часть в составе пояснительной записки к сметной документации, сметную документацию и приложения (п. 28-30 Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 N 87"О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", п. 27 Методики). В пояснительной записке в том числе, указать итоговую сметную стоимость с распределением на строительно-монтажные работы, оборудование и прочие затраты.

К сметной документации должны быть приложены и являться ее неотъемлемыми частями: 

а) ведомости объемов работ (с указанием наименований работ, их единиц измерения и количества, ссылок на чертежи и спецификации, расчет объемов работ и расхода материальных ресурсов (с приведением формул расчета);

б) обосновывающие документы.

3. Выполнить: локальные сметы (ЛС), раздельно на каждый раздел проекта с формулами подсчета общего объема по видам работ; объектную смету (ОС - при необходимости) и сводный сметный расчет (ССРСС).

4. Сводный сметный расчет (ССРСС):

- Представить в двух уровнях: в текущих ценах (с НДС) и в базисных ценах (без НДС).

- За итогом ССРСС, при необходимости справочно учесть возврат металлолома с НДС.

- В ССРСС включить:

- резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 2%;

- сумму налога на добавленную стоимость - НДС - 20%.

5. Локальные сметы выполнить в текущем уровне цен, с применением ресурсно-индексного метода, в соответствии с положениями и требованиями Раздела II, Раздела III и Раздела V Методики, на основе сметно-нормативной базы ФСНБ-2022, утвержденной приказом Минстроя РФ от 30.12.2021 № 1046 (с изменениями и дополнениями): Сметные нормы на строительные работы ГЭСН (приложение № 1 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на монтаж оборудования ГЭСНм (приложение № 2 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на капитальный ремонт оборудования ГЭСНмр (приложение № 3 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные нормы на пусконаладочные работы ГЭСНп (приложение № 4 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр) ; Сметные нормы на ремонтно-строительные работы ГЭСНр (приложение № 5 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные цены на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года ФСБЦ (приложение № 6 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр); Сметные цены на эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2022 года ФСЭМ (приложение № 7 к приказу Минстроя России от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр)), с применением индексов изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС.

6. Стоимость материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, отсутствующих в ФГИС ЦС, определять на основании сбора информации о текущих ценах от не менее трех организаций-производителей и (или) поставщиков материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, далее - конъюнктурного анализа, проведенного в соответствии с требованиями пунктов 13-24 Методики. В сметный расчет включить наиболее
 экономичный вариант. Результаты конъюнктурного анализа представить в форме таблицы, приведенной в Приложении N 1 к Методике. Соответствующие ссылки на номер позиции материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг из таблицы конъюнктурного анализа должны быть отображены в локальных сметах. Документы, предоставляемые производителями и (или) поставщиками материальных ресурсов, оборудования, работ и услуг, должны быть оформлены, согласно пунктов 15-24 Методики, и должны быть приложены к сметной документации в качестве обосновывающих документов. В случае предоставления копий обосновывающих документов – должны быть заверены подписью и печатью проектной организации со штампом «Копия верна».

7. В локальные сметы включить лимитированные затраты:

- Накладные расходы (Приказ Минстроя России от 21.12.2020 N 812/пр (в ред. Приказов Минстроя России №№ 636/пр, 611/пр) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 25.03.2021 N 62869).

 - Сметную прибыль (Приказ Минстроя России от 11.12.2020 N 774/пр (в ред. Приказа Минстроя России №317/пр) "Об утверждении Методики по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2021 N 62465). 

8. Сметные расчеты выполнить в сметной программе «Smeta Wizard» в последней действующей редакции.

	16
	Требования к согласованию
	-Оплату за согласования и экспертизу проектной документации осуществляет проектная организация.

-Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту

- Рабочую документацию в установленном порядке согласовать с Заказчиком. 
-Получить, в СПб ГАУ «Центр государственной экспертизы», положительное экспертное заключение о достоверности определения сметной стоимости работ по капитальному ремонту приточно-вытяжной вентиляции спортзала ГБОУ школа № 607 Пушкинского района Санкт-Петербурга при сметной стоимости выше 10 млн. руб.



	17
	Количество экземпляров предоставляемых Заказчику.
	Проектировщик (Подрядчик) представляет Заказчику:

1) Комплект документов (проектно-сметной документации) на бумажном носителе в переплетенном виде в четырех экземплярах: оригинал со всеми согласованиями – 1 экземпляр, копии оригинала со всеми согласованиями – 3 экземпляра;

2) Комплект документов (проектно-сметной документации - копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе в одном экземпляре - USB-флеш-накопителе: таблицы в формате Microsoft Excel, текстовая часть в формате Microsoft Word, чертежи и схемы в формате Auto CAD. 

3) Комплект документов (проектно-сметной документации - копия оригинала со всеми согласованиями) на электронном носителе в одном экземпляре - в PDF.

 (Электронная версия документации должна быть передана Заказчику с возможностью редактирования.  Передача документации в сканированном виде не допускается.

Электронная версия сметной документации должна быть передана Заказчику в формате файлов программы Smeta Wizard»).

5) Оригиналы согласований и положительных экспертных заключений .

	18
	Документы, передаваемые заказчиком
	1. Копии Технического паспорта, поэтажных планов; Договоров с поставщиками энергоресурсов;

2. Доверенность на право представления Проектировщиком интересов Заказчика в сторонних организациях и ведомствах (при необходимости и по запросу Проектировщика);

3. При необходимости, прочая исходно-разрешительная документация, включая получение технических условий, необходимых разрешений на выполнение работ, получается в сторонних организациях и ведомствах, в архивах, (разрабатывается)
 Проектной организацией за свой счет и в пределах срока выполнения работ по контракту.




Техническое задание составил:

Инженер отдела КР и ТН СПб ГБУ

«Служба заказчика Пушкинского р-на»                                                          В. А. Егоров

Согласовано:

Заместитель директора СПб ГБУ 

"Служба заказчика Пушкинского р-на"                                                          А. В. Сюндюков
	
	


	Подрядчик

_______________

М.п.
	


Приложение №2 к описанию объекта закупки

 (к контракту №_______ от ______________2024 г.)
	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

________________  Н.П. Микушева 
_______________ 2024 


	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ школа № 607
 Пушкинского района Санкт-Петербурга

_______________________Л.Н. Шамина
«____» ___________________2024г 
М.п.


СПЕЦИФИКАЦИЯ 
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А
На сумму: 103604 руб.

	Состав, виды, объемы работ и расценки проверены 

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского р-на»

__________________ Музыченко Д.С.
__________________ 2024

	Составлена на основании:

1. Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (приложение к приказу Минстроя России от 25 апреля 2016 г. N 270/пр)

2. СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05  "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (утв. Приказом Минрегиона России от 12.03.2012 № 96)



3. Письмо Минстроя от 07.03.2024 N 13023-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 кв. 2024 г." 
4. Прейскурант на платные услуги (работы), оказываемые    ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" и его филиалами  












Санкт-Петербург
2024
	СПЕЦИФИКАЦИЯ

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А

	№ п/п
	Наименование работ и затрат 
	Ед. измерения
	Сумма

	1
	2
	3
	4

	1
	СПЕЦИФИКАЦИЯ №1 на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А
	руб.
	103 604

	 
	ИТОГО
	руб.
	103604


	СПЕЦИФИКАЦИЯ №1

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А

	
	Разработана на основании следующих документов:

	1. СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001.  Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

	2. СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05  "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (утв. Приказом Минрегиона России от 12.03.2012 № 96)

	3. Письмо Минстроя от 07.03.2024 N 13023-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 кв. 2024 г."

	№ п/п
	Характеристика здания, сооружения или виды работ,                                                                  расчет стоимости
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	 Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	
	
	
	Ед. изм.      
	Стоимость ед. изм.
	Объем 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ 

	1
	Обмерные работы (первый этаж,  бескаркасное с подвалом,  Н=6,2 м, 1-я категория сложности здания, 1-я категория сложности работ)
	(1) т. 1;  (1) т.8;  (3)
	100
	м3
	348,6
	руб.
	9,2132
	1 726

	
	
	Коб=
	12,33%
	процентное соотношение отдельных видов обмерных работ  (табл.8,  п.2 - бескаркасные одноэтажные здания - поэтажные планы)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ккор=
	0,75
	(1) ОП п. 2.1.12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	348,6*9,2132*0,1233*0,75*5,81=
	Ки=
	5,81
	(3) (3) Приложение 4, индекс  на 1 квартал 2024 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО1 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	1 726

	2.  ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЗДАНИЯ

	2
	Обследование технического состояния элементов системы  вентиляции. Описание систем, обследование оборудования, и т.п. Ввыявление неисправностей и дефектов в помещениях строительным объемом 921,32 м3
	(1) т. 15,  п. 4.1,  (1) т.16; (3)
	1000
	м3
	1000
	руб.
	 
	5 229

	
	
	Кпоп=
	0,9
	Поправочный коэффициент, (1) т. 16 п.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000*0,9*5,81=
	Ки=
	5,81
	(3) (3) Приложение 4, индекс  на 1 квартал 2024 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 2 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	5 229


	3. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

	3
	Техническая документация (проектные решения, рабочие чертежи)
	(2) т.4, п.1;  (3)
	1
	м2
	226
	руб.
	148,6
	75 602

	
	
	Кст
	1
	Техническая документация (проектные решения, рабочие чертежи, смета)
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 

	
	
	Коб=
	5,47%
	(2) т.12, гр.5, где 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	0,21%
	2,1%*0,1 - раздел АР  в объеме, необходимом для разработки раздела проекта "Вентиляция", включая сопутствующие общестроительные и отделочные работы (прим. табл. 12, гр.5, п.11), где К=0,1 -п. 1.5 ОП  (2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(A + B * Хзад) * Кст * Коб *К1*Ки *1000
	 
	4,1%
	 (5,8*0,7)  - Ремонт (замена) систем отопления и вентиляции, (прим. табл. 12, гр.5, п.13), где К=0,7 -п. 1.5 ОП  (2) - вентиляция
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	1,2%
	4%*0,3 - ПОС  (прим. табл. 12, гр.5, п.18), где К=0,3 - п. 1.5 ОП  (2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(226+0,08*148,6)*1*0,0547*1*5,81*1000=
	Ки=
	5,81
	(3) (3) Приложение 4, индекс  на 1 квартал 2024 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Сметная документация
	 
	5,0%
	(2) т. 12, гр.5,  п.19
	 
	75 602,00
	 
	3 780

	
	75602*0,05=
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 3 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	79 382

	ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ
	86 337

	 НДС 20%
	17 267

	ВСЕГО с НДС:
	103 604

	Составил                                               / Соломина О.Н. -  инженер сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил                                                /Викторова И.И. - нач-к сметного отдела  СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	РАСЧЕТ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А

	По объекту:   ГБОУ школа № 607 

	По адресу:  Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А

	Основание для расчета:
	
	
	
	
	

	1. Градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) от ______№ _______
	

	2. Приказ Минстроя России  от 23.12.2019  №841
	

	3. Техническое задание.
	

	4. Технологическое задание (при необходимости).
	

	5. Нормативные документы (справочники, методики и иные документы), в соответствии с которыми выполнен расчет:                                                             
	

	  СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001.  Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

	  СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05  "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (утв. Приказом Минрегиона России от 12.03.2012 № 96)

	   Письмо Минстроя от 07.03.2024 N 13023-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 кв. 2024 г."

	  Приказ Минстроя России от 23.12.2019 № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены  контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства"     

	  Распоряжение комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга от 09.01.2023 №1-р 

	   Письмо Минстроя России от 16.03.2020 № 9333-ИФ/09

	5. Продолжительность проектирования - с  июня 2024 г. по сентябрь 2024 г. (в том числе с учетом получения положительного заключения государственной экспертизы)


	№               п/п  сметы
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в ценах на дату утверждения сметной документации                     (1-й квартал 2024 г.)
	Индекс фактической инфляции
	Стоимость работ в ценах на дату формирования начальной (максимальной) цены контракта                                 (1-й квартал 2024 г.)
	Индекс прогнозной инфляции на период выполнения работ 
	Начальная (максимальная) цена контракта с учетом индекса прогнозной инфляции на период выполнения работ 

	1
	Разработка  проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А
	86 337
	1
	86 337
	1
	86 337

	 
	Итого:
	86337
	 
	86337
	 
	86337

	 
	НДС 20%
	17267,40
	1
	17267,40
	1
	17267

	 
	Стоимость с учетом НДС                         
	103604,40
	 
	126 350
	 
	103604

	
	Продолжительность проектирования - 4 месяца
	
	
	

	
	Начало проектирования: июнь 2024 г. 
	
	
	
	

	
	Окончание проектирования:  сентябрь 2024 г.
	
	
	
	

	
	Уровень цен утвержденной сметы: 1-й квартал 2024 г.

	
	Дата формирования НМЦК: 1-й квартал 2024 г.

	
	   Индекс фактической инфляции  - 1

	
	   Индекс прогнозной инфляции:   - 1

	
	Заказчик: _______________________________
	
	
	


Приложение №1 к расчету НМЦК
	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

______________  Н.П. Микушева 
_______________ 2024 


	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ школа № 607
 Пушкинского района Санкт-Петербурга

_______________________Л.Н. Шамина
 «___» __________  2024
М.п.


ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А
На сумму: 103604 руб.

	Состав, виды, объемы работ проверены 

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского р-на»

__________________ Музыченко Д.С.

__________________ 2024

	Составлен на основании:

1. Расчета начальной (максимальной) цены контракта 

2. Утвержденного сметного расчета (приложение №2 к расчету НМЦК)



Санкт-Петербург
2024
	ПРОЕКТ СМЕТЫ КОНТРАКТА

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Ед измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Разработка  проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А
	Усл. единица
	1
	86 337
	86 337

	 
	ИТОГО:
	 
	 
	 
	86337

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта без НДС:
	 
	 
	 
	86337

	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	17267

	 
	Начальная (максимальная) цена контракта с НДС:
	 
	 
	 
	103604

	
	
	
	
	
	

	Составил                         / Соломина О.Н. - инженер сметного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/
	

	
	
	
	
	
	

	Проверил                      /Викторова И.И -начальник сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"
	


Приложение №2 к расчету НМЦК
	СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела образования администрации Пушкинского района Санкт-Петербурга

______________  Н.П. Микушева 
_______________ 2024 


	
	УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБОУ школа № 607
 Пушкинского района Санкт-Петербурга

_______________________Л.Н. Шамина
 «___» __________  2024
М.п.


С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т
на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А
На сумму: 103604 руб.

	Состав, виды, объемы работ и расценки проверены 

Директор СПб ГБУ «Служба заказчика Пушкинского р-на»

__________________ Музыченко Д.С.

__________________ 2024

	Составлен на основании:

1. Справочник базовых цен на  обмерные работы и обследования зданий и сооружений (приложение к приказу Минстроя России от 25 апреля 2016 г. N 270/пр)

2. СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05  "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (утв. Приказом Минрегиона России от 12.03.2012 № 96)



3. Письмо Минстроя от 07.03.2024 N 13023-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 кв. 2024 г."  
4. Прейскурант на платные услуги (работы), оказываемые    ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург" и его филиалами











Санкт-Петербург
2024
	С М Е Т Н Ы Й   Р А С Ч Е Т

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А

	№ п/п
	Наименование смет, затрат и расчетов
	Ед. измерения
	Сумма

	1
	2
	3
	4

	1
	Смета на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А
	руб.
	103 604

	 
	ИТОГО
	руб.
	103604


	С М Е Т А 

	на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы приточно-вытяжной вентиляции помещений спортивного зала здания ГБОУ школа № 607 по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Лесное, д. 12, лит. А

	
	Разработана на основании следующих документов:

	1. СБЦП 81-2001-25. СБЦП 81-02-25-2001.  Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений (внесен Приказом Минстроя России от 25.04.2016 N 270/пр)

	2. СБЦП 81-02-05-2001, СБЦП 81-2001-05  "Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения" (утв. Приказом Минрегиона России от 12.03.2012 № 96)

	3. Письмо Минстроя от 07.03.2024 N 13023-ИФ/09 "Об индексах изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на 1 кв. 2024 г."

	№ п/п
	Характеристика здания, сооружения или виды работ,                                                                  расчет стоимости
	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства
	 Расчет стоимости
	Стоимость, руб.

	
	
	
	Ед. изм.      
	Стоимость ед. изм.
	Объем 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1. ОБМЕРНЫЕ РАБОТЫ 

	1
	Обмерные работы (первый этаж,  бескаркасное с подвалом,  Н=6,2 м, 1-я категория сложности здания, 1-я категория сложности работ)
	(1) т. 1;  (1) т.8;  (3)
	100
	м3
	348,6
	руб.
	9,2132
	1 726

	
	
	Коб=
	12,33%
	процентное соотношение отдельных видов обмерных работ  (табл.8,  п.2 - бескаркасные одноэтажные здания - поэтажные планы)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	Ккор=
	0,75
	(1) ОП п. 2.1.12
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	348,6*9,2132*0,1233*0,75*5,81=
	Ки=
	5,81
	(3) (3) Приложение 4, индекс  на 1 квартал 2024 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО1 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	1 726

	2.  ОБСЛЕДОВАНИЕ СИСТЕМ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ЗДАНИЯ

	2
	Обследование технического состояния элементов системы  вентиляции. Описание систем, обследование оборудования, и т.п. Ввыявление неисправностей и дефектов в помещениях строительным объемом 921,32 м3
	(1) т. 15,  п. 4.1,  (1) т.16; (3)
	1000
	м3
	1000
	руб.
	 
	5 229

	
	
	Кпоп=
	0,9
	Поправочный коэффициент, (1) т. 16 п.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	1000*0,9*5,81=
	Ки=
	5,81
	(3) (3) Приложение 4, индекс  на 1 квартал 2024 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 2 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	5 229


	3. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

	3
	Техническая документация (проектные решения, рабочие чертежи)
	(2) т.4, п.1;  (3)
	1
	м2
	226
	руб.
	148,6
	75 602

	
	
	Кст
	1
	Техническая документация (проектные решения, рабочие чертежи, смета)
	 
	 
	0,08
	 
	 
	 

	
	
	Коб=
	5,47%
	(2) т.12, гр.5, где 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	 
	0,21%
	2,1%*0,1 - раздел АР  в объеме, необходимом для разработки раздела проекта "Вентиляция", включая сопутствующие общестроительные и отделочные работы (прим. табл. 12, гр.5, п.11), где К=0,1 -п. 1.5 ОП  (2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(A + B * Хзад) * Кст * Коб *К1*Ки *1000
	 
	4,1%
	 (5,8*0,7)  - Ремонт (замена) систем отопления и вентиляции, (прим. табл. 12, гр.5, п.13), где К=0,7 -п. 1.5 ОП  (2) - вентиляция
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	1,2%
	4%*0,3 - ПОС  (прим. табл. 12, гр.5, п.18), где К=0,3 - п. 1.5 ОП  (2)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	(226+0,08*148,6)*1*0,0547*1*5,81*1000=
	Ки=
	5,81
	(3) (3) Приложение 4, индекс  на 1 квартал 2024 г.
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Сметная документация
	 
	5,0%
	(2) т. 12, гр.5,  п.19
	 
	75 602,00
	 
	3 780

	
	75602*0,05=
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ИТОГО ПО 3 РАЗДЕЛУ:                                                                                                         
	79 382

	ИТОГО ПО ВСЕМ РАЗДЕЛАМ
	86 337

	 НДС 20%
	17 267

	ВСЕГО с НДС:
	103 604

	Составил                                               / Соломина О.Н. -  инженер сметного отдела    СПб ГБУ "Служба заказчика Пушкинского р-на"/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Проверил                                                /Викторова И.И. - нач-к сметного отдела  СПб ГБУ "Служба заказчика  Пушкинского р-на"/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


