Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | ОКПД2/ ККН/ КТРУ | Ед. изм. товара | Кол-во | Наименование характеристики | Значение характеристики | Ед. изм. хар-ки | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Маска лицевая для защиты дыхательных путей, одноразового использования | 32.99.11.160: 32.99.11.160-007 32.99.11.160-00000005 | штука | 300 | Вид изделия | Маска универсальная |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Тип | Процедурная (повседневная) |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Размер | 17х9,5 | СМ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Материал | Нетканый |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Количество слоев | 3 | ШТ | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |
|  |  |  |  |  | Вид фиксации | Резинка |  | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |

Инструкция по заполнению типовой формы заявки.

Участник закупки, в соответствии с положениями данной инструкции, в оферте в обязательном порядке указывает, как конкретные значения параметров/показателей, так и единицы измерения.

Участник не должен изменять установленных Заказчиком: наименований товара, а также наименований показателей (характеристик) товара (материала) и единиц измерений показателей/характеристик товара (материала), несоблюдение данного правила расценивается комиссией как несоответствие заявки Участника требованиям закупочной документации.

Сведения, содержащиеся в оферте не должны допускать двусмысленных толкований.

Непредставление сведений, предусмотренных в описании объекта закупки; представление недостоверных сведений; несоответствие показателей, представленных в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, является основанием для принятия решения об отклонении оферты.

В оферте необходимо указывать наименование страны происхождения товара.

Для подтверждения соответствия требованиям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 "Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности государства", участник закупки указывает (декларирует) в составе заявки на участие в закупке:

в отношении товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, - номера реестровых записей из реестра российской промышленной продукции, а также информацию о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории Российской Федерации, если это предусмотрено постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Российской Федерации соответствующих операций (условий). Информация о реестровых записях о товаре и совокупном количестве баллов включается в контракт;

в отношении товаров, страной происхождения которых является государство - член Евразийского экономического союза, за исключением Российской Федерации, - номера реестровых записей из евразийского реестра промышленных товаров, а также информацию о совокупном количестве баллов за выполнение технологических операций (условий) на территории государства - члена Евразийского экономического союза, если это предусмотрено решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. № 105 (для продукции, в отношении которой установлены требования о совокупном количестве баллов за выполнение (освоение) на территории Евразийского экономического союза соответствующих операций (условий). Информация о реестровых записях о товаре и совокупном количестве баллов включается в контракт.

В случае представления участником закупки в составе заявки информации из реестра российской промышленной продукции или евразийского реестра промышленных товаров без указания совокупного количества баллов, указанного в абзацах втором и третьем пункта 10 Постановления №616, или с указанием такого совокупного количества баллов, не соответствующего требованиям, установленным для целей осуществления закупок постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. N 719 или решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. N 105 соответственно, такая заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранных государств.