ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

на оказание услуг по поверке манометров  для  государственного бюджетного учреждения центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи Колпинского района Санкт-Петербурга

Цель технического задания

Государственная поверка технических манометров . Порядок проведения работ и оформление результатов поверки – в соответствии с «Правилами по метрологии ПР 50.2.006-94. Государственная система обеспечения единства измерений. Порядок проведения поверки средств измерений», «РМГ 51-2002 ГСИ. Документы на методики поверки средств измерений. Основные положения», действующими методиками на поверку данных средств измерений.

1. Предмет договора:

Проведение поверки, ремонта и калибровки средств измерений. Поверка манометров — это совокупность операций, выполняемых в целях подтверждения соответствия средства измерения метрологическим требованиям

2. Регламент работ

2.1 Исполнитель в процессе оказания услуг оформляет необходимую документацию согласно требованиям нормативных документов и передает её вместе с оборудованием Заказчику

2.2. Наименование изделия: манометр показывающий.

2.3. Условное обозначение: МТО -100

2.4. Класс точности:1,5

2.5 Кол- во манометров - 6 шт.

3. Срок выполнения работ – 14 календарных дней.