ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Выполнение работ по ремонту кровельного покрытия в здании СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. Мусоргского» по адресу г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, дом 94, Литера Б

| Основные характеристики объекта закупки | Основные характеристики объекта закупки указаны в Описании объекта закупки (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ). |
| --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК | Начальная (максимальная) цена контракта определена в соответствии с требованиями статьи 22 Федерального закона от 05.04.2013 N № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации № 567 от 02.10.2013 "Об утверждении методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)". Используемый метод определения начальной (максимальной) цены контракта: проектно-сметный метод. |
| Расчет НМЦК | В соответствии с локальным сметным расчетом № № 02-01-01, согласно Приложению к настоящему ОБОСНОВАНИЮ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА. |
| Начальная (максимальная) цена контракта | 326 684,70 (Триста двадцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят четыре тысячи рублей семьдесят копеек). |

Приложение

к ОБОСНОВАНИЮ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 02 августа 2023 г. № 551/пр «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30 декабря 2021 г. № 1046/пр «Об утверждении сметных нормативов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 24.05.2023 № 30099-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание музыкального училища, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, дом 94, Литера Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание музыкального училища, расположенных по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, дом 94, Литера Б |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт кровельного покрытия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен |  | ресурсно-индексным |  |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  |  |  |  |  | II квартала 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  |  |  |  |  |  |  | 326,68 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | строительных работ |  |  |  |  |  |  | 272,24 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12,20 |  | тыс.руб. |  |  |
|  |  | монтажных работ |  |  |  |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,29 |  | тыс.руб. |  |  |
|  |  | оборудования |  |  |  |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,27 |  | чел.-ч. |  |  |
|  |  | прочих затрат |  |  |  |  |  |  | 0,00 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  | чел.-ч. |  |  |
| № п/п |  | Обоснование |  |  |  | Наименование работ и затрат |  |  |  |  |  |  |  |  | Единица измерения |  |  | Количество |  |  |  |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения |  | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов |  |  | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс |  | на единицу измерения в текущем уровне цен |  | коэффициенты |  | всего в текущем уровне цен |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  |  |  |  |
| Раздел 1. Лестницы и площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ГЭСН12-01-001-06 |  |  |  | Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов: в один слой |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 м2 |  |  | 2,6 |  | 1 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б |  |  |  | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 |  |  |  | ОТ(ЗТ) |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 27,2688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 204,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-100-38 |  |  |  | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 9,12 |  | 1,15 | 27,2688 |  |  |  |  |  | 447,55 |  |  |  | 12 204,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,41 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ОТм(ЗТм) |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,24 |  |  |  |  |  |
|  |  | 91.05.01-017 |  |  |  | Краны башенные, грузоподъемность 8 т |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,08 |  | 1,25 | 0,26 |  |  | 622,62 | 1,26 |  | 784,50 |  |  |  | 203,97 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,08 |  | 1,25 | 0,26 |  |  |  |  |  | 614,95 |  |  |  | 159,89 |  |  |  |  |  |
|  |  | 91.05.05-015 |  |  |  | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,03 |  | 1,25 | 0,0975 |  |  |  |  |  | 1 487,84 |  |  |  | 145,06 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-100-060 |  |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,03 |  | 1,25 | 0,0975 |  |  |  |  |  | 614,95 |  |  |  | 59,96 |  |  |  |  |  |
|  |  | 91.14.02-001 |  |  |  | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  |  |  |  |  |  | маш.час |  |  | 0,05 |  | 1,25 | 0,1625 |  |  |  |  |  | 550,01 |  |  |  | 89,38 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-100-040 |  |  |  | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | чел.-ч |  |  | 0,05 |  | 1,25 | 0,1625 |  |  |  |  |  | 457,80 |  |  |  | 74,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 343,12 |  |  |  |  |  |
|  |  | 01.3.02.09-0022 |  |  |  | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  |  |  |  |  |  | кг |  |  | 15,02 |  |  | 39,052 |  |  | 41,38 | 1,45 |  | 60,00 |  |  |  | 2 343,12 |  |  |  |  |  |
| Н |  | 12.1.02.15 |  |  |  | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 115 |  |  | 299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого прямые затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 279,92 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 498,39 |  |  |  |  |  |
|  |  | Пр/812-012.0-1 |  |  |  | НР Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 109 |  |  | 109 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 623,25 |  |  |  |  |  |
|  |  | Пр/774-012.0 |  |  |  | СП Кровли |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  | 57 |  |  | 57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 124,08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 856,63 |  |  |  | 36 027,25 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Прайс |  |  |  | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя |  |  |  |  |  |  |  |  | м2 |  |  | 299 |  | 1 | 299 |  |  |  |  |  | 790,00 |  |  |  | 236 210,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 236 210,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 251 489,92 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 204,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 553,12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 237,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 204,15 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 438,41 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 294,24 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238 553,12 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 623,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 124,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 498,39 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 623,25 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 124,08 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 54 447,45 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 684,70 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27,2688 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Понижающий коэффициент, определенный по итогам закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого цена контракта с учетом понижающего коэффициента, руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |