3

	                                                                                                                        УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения

дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени М.А. Балакирева»

____________ /__________________/

«___»____________________2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

«Электронный магазин»

Выполнение работ по обследованию и разработке технической документации                     по ремонту крыльца № 1 здания Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени М.А. Балакирева»                                                   по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Железнодорожная,                                      д. 23, лит. А, пом. 3-Н



	
	

	РАЗРАБОТАНО:

Директор

Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного учреждения 

«Служба заказчика администрации

Колпинского района Санкт-Петербурга»

______________________ /Алексеев О.В./



техническое задание

Раздел 1. Общие требования

     1. Предметом настоящей закупки является право заключения контракта на выполнение работ по обследованию и разработке технической документации                     по ремонту крыльца № 1 здания Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» по адресу: Санкт-Петербург,                          пос. Металлострой, ул. Железнодорожная, д. 23, лит. А, пом. 3-Н (далее - контракт).
     Начальная (максимальная) цена контракта: 407 796 (Четыреста семь тысяч семьсот девяносто шесть) рублей 00 копеек.
     Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету закупки: 71.12.12.190 - Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки.

     2. Основание для закупки:

     2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева».

     2.2. Основанием для закупки является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график товаров, работ, услуг Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени                      М.А. Балакирева».  

Раздел 2. Описание объекта, являющегося предметом закупки

     1. Место, сроки и условия выполнения работ

     1. Место выполнения работ по обследованию: Санкт-Петербург,                 пос. Металлострой, ул. Железнодорожная, д. 23, лит. А, пом. 3-Н. Выполнение работ по разработке технической документации по ремонту крыльца № 1 здания: по месту нахождения Подрядчика в отношении объекта Заказчика.          

     2. Сроки выполнения работ:

     2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ на следующий день после подписания Заказчиком, Подрядчиком (далее - Стороны) и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» акта о передаче документов, содержащих исходные данные, указанные в Задании на выполнение работ по обследованию и разработке технической документации по ремонту крыльца № 1 здания Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени                       М.А. Балакирева» по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой,                  ул. Железнодорожная, д. 23, лит. А, пом. 3-Н (далее – Задание).      

     2.2. Акт о передаче документов, содержащих исходные данные, подписывается Сторонами и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение 5 календарных дней с момента заключения контракта.
     2.3. Работы по обследованию и разработке технической документации по ремонту крыльца № 1 здания Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств имени М.А. Балакирева» в соответствии с Заданием, включая этап согласования и передачу Заказчику результата выполненных работ и исполнительной документации (далее - документы) должны быть выполнены Подрядчиком в течение 60 (шестидесяти) календарных дней.
     2.4. Заказчик, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов от Подрядчика предъявляет их на проверку в СПБ ГБУ «Служба заказчика».

     2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет проверку документов в течение 10 рабочих дней с момента их предъявления Заказчиком.

     2.6. Устранение Подрядчиком, выявленных в ходе проверки документов, недостатков осуществляется в установленный в рекламационном акте срок.

     2.7. За пределами срока, указанного в п.2.3, настоящего Технического задания, наступает ответственность Подрядчика за нарушение срока выполнения работ по контракту, в том числе при устранении Подрядчиком за пределами данного срока, выявленных в ходе проверки недостатков.

     2.8. Подрядчик вправе досрочно закончить выполнение работ.

3. Требования к качеству работ, 

к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам 

1. Качество работ должно соответствовать исходным данным на разработку проектно-сметной документации и требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:

     -Постановление правительства РФ №87 от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

     -Постановление Правительства РФ №235 от 13.04.2010 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;

     -Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.;

     -Федеральный закон N 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

     -Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями;

     -Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

     -СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;

     -СП 48.13330.2019 Организация строительства;

     -СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования.

     При отмене или изменении нормативных документов, указанных в техническом задании, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных.

     2. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями настоящей части, в том числе в соответствии с Заданием, входящим в состав настоящего Технического задания и сметной документацией (Приложение №1.1. к настоящему Техническому заданию).

     3. Согласование технической документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.

     4. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

Раздел 4. Гарантии качества результата работ

     1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ по контракту в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.
     2. В соответствии с ч. 2 ст. 760 Гражданского кодекса РФ, Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

     3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.
     4. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или контрактом подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.
     5. Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполненных работ по контракту по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок в течение 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ по контракту, включая период выполнения работ на основании подготовленной Подрядчиком технической документации и в течение 3 лет после приемки результата работ, выполненных на основании подготовленной Подрядчиком документации.

Раздел 5. Перечень приложений к техническому заданию, являющихся его неотъемлемой частью

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной) цены контракта; 

Приложение № 1.1. Сметная документация;

Приложение № 2 Задание.

Приложение № 1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта
     Начальная (максимальная) цена контракта (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения затратного метода.

     Согласно ст. 740 и ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации при заключении договоров подряда на выполнение ремонтных и строительных работ в качестве определения цены работ используется смета.

     Согласно ч. 10 ст. 22 Закона о контрактной системе затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе, или в дополнение к иным методам.

     Невозможность применения иных методов, обусловлена следующим:

     1) метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) – выполняемые работы являются индивидуальными и касаются исключительно данного объекта закупки;

     2) нормативного метода – цена на данную продукцию не нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

     3) тарифного метода – тарификация на разработку данных работ не подлежит государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

     4) проектно-сметного метода – согласно ч. 9 ст. 22 Закона о контрактной системе, проектно-сметный метод применяется для строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

     Таким образом, в данном случае методы, предусмотренные п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе не применимы для определения начальной (максимальной) цены контракта, информация, содержащаяся в сметах закупочной документации, соответствует требованиям установленным Законом о контрактной системе к затратному методу определения начальной (максимальной) цены контракта.
     Сметная документация разработана Заказчиком в соответствии с требованиями Приказа Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр и «Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 620. 

     Налог на добавленную стоимость определен по ставке 20%.

     Применены индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на I квартал 2024 года (Письмо Минстроя России от 25.10.2021 №46012-ИФ/09).

     Смета разработана по форме в соответствии с образцом № 2-п.

     Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого расчета начальной (максимальной) цены, являющегося приложением № 1.1. настоящему Техническому заданию, с учетом затрат, связанных с исполнением контракта, в том числе затрат на материальные ресурсы,                        инженерно-техническую продукцию, заработную плату расходов по уплату налогов и других обязательных платежей.

Приложение № 1.1. к Техническому заданию

Смета 

на проектные (изыскательские) работы

Выполнение работ по обследованию и разработке технической документации                     по ремонту крыльца № 1 здания Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени М.А. Балакирева»                                                   по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Железнодорожная,                                      д. 23, лит. А, пом. 3-Н

	Составлена в уровне цен на I кв. 2024 г. 

	


	№ пп.
	Наименование объекта проектирования или вида проектных работ
	Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы
	Расчет стоимости
	Сметная стоимость, тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1 
	Выполнение обмерных работ для бескаркасных одноэтажных зданий. II категория сложности работ. I категория сложности здания. Высота здания до 4 м.
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 1. Базовые цены на выполнение обмерных работ для одноэтажных зданий, п.2
B=0.59 тыс.руб;
Осн. показ. Х=13.8 (100 м3) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Ктек

(0 тыс.руб + 0.59 тыс.руб * 13.8) * 1 * 5.81 * 0.3107
	14,698

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.1кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.81
Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Планы фундаментов и фундаменты
	3.55%
	
	

	
	2. Поперечные и продольные разрезы с узлами сопряжений конструкций
	13.94%
	
	

	
	3. Планы несущих конструкций покрытия со связями и прогонами, узлами сопряжений конструкций
	13.58%
	
	

	2 
	Выполнение инженерных обследований строительных конструкций бескаркасных одноэтажных зданий. II категория сложности работ. I категория сложности здания. Высота здания до 4 м.
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 3. Базовые цены на выполнение инженерных обследований строительных конструкций одноэтажных зданий, п.2
B=0.5798 тыс.руб;
Осн. показ. Х=13.8 (100 м3) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Ктек

(0 тыс.руб + 0.5798 тыс.руб * 13.8) * 1 * 5.81 * 0.3984
	18,521

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.1кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.81
Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Фундаменты
	7.34%
	
	

	
	2. Стены,перегородки, перемычки, окна, двери, ворота
	32.5%
	
	

	3 
	Испытание древесины. Микологический анализ (определение вида грибка). (прим.)
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 14. Базовые цены на отбор проб и испытания строительных материалов, п.11.2
B=0.1208 тыс.руб;
Осн. показ. Х=5 (1 проба) 
Количество = 1
	Полный комплекс работ
(100%):

(A + B * Xзад) * Количество * Ктек

(0 тыс.руб + 0.1208 тыс.руб * 5) * 1 * 5.81
	3,509

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.1кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.81
Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	4 
	Физико-механические испытания кирпича. Внешний осмотр.
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 14. Базовые цены на отбор проб и испытания строительных материалов, п.8.3
B=0.012 тыс.руб;
Осн. показ. Х=5 (1 кирпич) 
Количество = 1
	Полный комплекс работ
(100%):

(A + B * Xзад) * Количество * Ктек

(0 тыс.руб + 0.012 тыс.руб * 5) * 1 * 5.81
	0,349

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.1кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.81
Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	5 
	Физико-механические испытания кирпича. Определение объемного веса.
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 14. Базовые цены на отбор проб и испытания строительных материалов, п.8.4
B=0.02 тыс.руб;
Осн. показ. Х=5 (1 кирпич) 
Количество = 1
	Полный комплекс работ
(100%):

(A + B * Xзад) * Количество * Ктек

(0 тыс.руб + 0.02 тыс.руб * 5) * 1 * 5.81
	0,581

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.1кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.81
Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	6 
	Физико-механические испытания кирпича. Подготовка образца и испытание на сжатие.
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 14. Базовые цены на отбор проб и испытания строительных материалов, п.8.5
B=0.06 тыс.руб;
Осн. показ. Х=5 (1 кирпич) 
Количество = 1
	Полный комплекс работ
(100%):

(A + B * Xзад) * Количество * Ктек

(0 тыс.руб + 0.06 тыс.руб * 5) * 1 * 5.81
	1,743

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.1кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.81
Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	7 
	Физико-механические испытания кирпича. Подготовка образца и испытание на изгиб.
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 14. Базовые цены на отбор проб и испытания строительных материалов, п.8.6
B=0.0466 тыс.руб;
Осн. показ. Х=5 (1 кирпич) 
Количество = 1
	Полный комплекс работ
(100%):

(A + B * Xзад) * Количество * Ктек

(0 тыс.руб + 0.0466 тыс.руб * 5) * 1 * 5.81
	1,354

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.1кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.81
Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	8 
	Физико-механические испытания кирпича. Определение водопоглощения.
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 14. Базовые цены на отбор проб и испытания строительных материалов, п.8.7
B=0.02 тыс.руб;
Осн. показ. Х=5 (1 кирпич) 
Количество = 1
	Полный комплекс работ
(100%):

(A + B * Xзад) * Количество * Ктек

(0 тыс.руб + 0.02 тыс.руб * 5) * 1 * 5.81
	0,581

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.1кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.81
Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	9 
	Физико-механические испытания кирпича. Испытание на морозостойкость.
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 14. Базовые цены на отбор проб и испытания строительных материалов, п.8.8
B=0.0316 тыс.руб;
Осн. показ. Х=5 (1 кирпич) 
Количество = 1
	Полный комплекс работ
(100%):

(A + B * Xзад) * Количество * Ктек

(0 тыс.руб + 0.0316 тыс.руб * 5) * 1 * 5.81
	0,918

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.1кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.81
Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	10 
	Физико-механические испытания кирпича. Обработка результатов испытания.
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 14. Базовые цены на отбор проб и испытания строительных материалов, п.8.9
B=0.02 тыс.руб;
Осн. показ. Х=5 (1 кирпич) 
Количество = 1
	Полный комплекс работ
(100%):

(A + B * Xзад) * Количество * Ктек

(0 тыс.руб + 0.02 тыс.руб * 5) * 1 * 5.81
	0,581

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.1кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.81
Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	11 
	Определение прочности бетона в бетонных и железобетонных конструкциях ультразвуковыми приборами с измерением времени прохождения ультразвукового импульса, камеральная обработка и составление Заключения. При количестве мест определения до 50. Высота до 3 м.
	Справочник базовых цен на обмерные работы и обследования зданий и сооружений. 2016 г. Глава 3. Базовые цены на выполнение обмерных работ и обследований. Таблица 13. Базовые цены на определение прочности бетона в конструкциях, п.6.1
B=0.073 тыс.руб;
Осн. показ. Х=5 (одно место испытаний) 
Количество = 1
	Полный комплекс работ
(100%):

(A + B * Xзад) * Количество * Ктек

(0 тыс.руб + 0.073 тыс.руб * 5) * 1 * 5.81
	2,121

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.1кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.81
Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	12 
	Проходка шурфов и шахт сечением 2,5 м2. Глубина выработки, м: до 2.5. Категория породы II
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 10. Проходка подземных горных выработок Таблица 27. Цены на проходку шурфов и шахт при глубине до 20 м - сечением 2,5 м2; свыше 20 м и до 40 м - сечением 4 м2; при глубине более 40 м - сечением 6 м2 п.1
A=34.4 руб; 
Количество = 6 (1 м)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

0.0344 тыс.руб * 6 * 66.38
	13,701

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.1кв.2024г.к 01.01.1991 на инж.из.
	Ктек = 66.38
Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	13 
	Статическое зондирование грунтов непрерывным вдавливанием зонда со скоростью не свыше 1м/мин.Глубина зондирования, м: до 10
	Инженерно-геологические и инженерно-экологические изыскания для строительства. 1999 г. Глава 15. Полевые исследования грунтов Таблица 45. Цены на динамическое и статическое зондирование грунтов. п.5
A=128.3 руб; 
Количество = 2 (1 испытание)
	Полный комплекс работ
(100%):

A * Количество * Ктек

0.1283 тыс.руб * 2 * 66.38
	17,033

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	инд.1кв.2024г.к 01.01.1991 на инж.из.
	Ктек = 66.38
Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Полный комплекс работ
	100%
	
	

	14 
	Общеобразовательные школы, лицеи, гимназии, школы-интернаты, школы искусств, дома детского творчества, колледжи. Здания бескаркасные одноэтажные.
	Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения. 2012 г. Таблица №4. Объекты образования, дошкольные учреждения, п.3
A=226 тыс.руб; B=0.08 тыс.руб;
Осн. показ. Х=459.9 (м2) 
Количество = 1
	(A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек

(226 тыс.руб + 0.08 тыс.руб * 459.9) * 1 * 1 * 5.81 * 0.173
	264,140

	
	Коэффициенты 
	
	
	

	
	Стадия: Техническая документация
	Кст = 1
	
	

	
	инд.1кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб.
	Ктек = 5.81
Письмо Минстроя России от 07.03.2024 №13023-ИФ/09
	
	

	
	Разделы документации 
	
	
	

	
	1. Ремонт и усиление фундаментов (цоколя)
	5.8%
	
	

	
	2. Ремонт и усиление лестниц, площадок крылец
	2.1%
	
	

	
	3. Проект организации строительства (ПОС)
	4.1%
	
	

	
	4. Сметная документация
	5.3%
	
	

	15 
	Итого по смете: 
	
	
	339,830 

	16 
	НДС
	
	20% от п.15
	67,966

	17 
	Всего по смете: 
	
	
	407,796 


	Всего с НДС (тыс. руб.): 
	407.796 (Четыреста семь тысяч семьсот девяносто шесть рублей, 00 копеек)


Составил

Инженер сметно-договорного отдела

СПб ГБУ «Служба заказчика» ________________________Трофименко Т.А.

Проверил:

	Начальник сметно-договорного отдела

СПб ГБУ «Служба заказчика» ________________________Чёрный О.Н.




Приложение № 2 к Техническому заданию

Задание

Выполнение работ по обследованию и разработке технической документации                     по ремонту крыльца № 1 здания Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств имени М.А. Балакирева»                                                   по адресу: Санкт-Петербург, пос. Металлострой, ул. Железнодорожная,                                      д. 23, лит. А, пом. 3-Н

	1.
	Наименование и адрес объекта 
	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени                          М. А. Балакирева» по адресу: СПб, пос. Металлострой,          ул. Железнодорожная, д.23,  литер А



	2.


	Основание для проектирования
	Адресный перечень 2024 г.

	3.
	Заказчик
	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени                          М. А. Балакирева»



	4.
	Исполнитель
	По итогам закупок в рамках ФЗ № 44 от 05.04.2013 г.

	5.
	Вид работ
	Обследование и определение объемов работ по ремонту крыльца №1 здания ГБУ ДО «ДШИ им. М. А. Балакирева»       с учетом мероприятий по обеспечению доступа МГН



	6.
	Источник финансирования
	Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год

	7.
	Срок выполнения работ
	2024 год



	8
	Стадийность проектирования 
	Обследование                                                                               Техническая документация 



	9
	Назначение и основные показатели объекта
	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств имени                          М. А. Балакирева» по адресу: СПб, пос. Металлострой,          ул. Железнодорожная, д.23,  литер А                               Площадь объекта –459,9м2

Объём здания: 1380м3

Площадь крыльца) -13,4 м2

Помещение на 1этаже многоэтажного жилого дома.

Группа капитальности – 1



	10
	Характеристика объекта
	 Фундамент-бутовый, ленточный, цоколь кирпичный

Стены- кирпичные

Перегородки – деревянные, кирпичные

Перекрытия – сборные, железобетонные

Кровля – рулонная

Здание обеспечено инженерными коммуникациями: отопление, вентиляция, холодное и горячее водоснабжение; водоотведение, электроснабжение, радио и телефонизация, сигнализация. 

	11
	Виды выполняемых работ 
	Комплексное обследование технического состояния крыльца

- Сбор сведений об исследуемом объекте (общие сведения, описание места расположения, данные о природно-климатических условиях района размещения);

- обмерные работы (составление обмерных чертежей), описание архитектурно-планировочных и конструктивных решений;

- определение технического состояния крыльца.

- определение состояния гидроизоляции;

- определение состояния дренажа                                                --выявление дефектов, повреждений и неисправностей;              -количественную оценку физического износа.

-установление отклонений от проекта и нормативных требований;

- выявление образования биопоражения (грибка);

- выявление дефектов и повреждений элементов конструкций и узлов соединений с определением их несущей способности;

- определение характеристик материалов бетонных и железобетонных конструкций (не менее 5 мест испытания);

- определение характеристик материалов каменных конструкций (не менее 5 мест испытания);

- определение несущей способности грунтов и фундамента       ( не менее 4 шурфов глубиной до 1,5 м); 

- фотофиксация дефектов;

- геодезические наблюдения;

- инженерно-геологические изыскания (не менее 2 статических зондирований на глубину не менее 2 м)                  - Разработка разделов технической документации по результатам обследования:                                                             -Пояснительная записка.

- Ремонт и усиление фундаментов (цоколя)

-Ремонт и усиление лестниц, площадок, крылец.

- ПОС

- Сметная документация



	12
	Анализ результатов натурных и лабораторных исследований
	- оценка прочностных характеристик материалов с учетом их однородности;

- оценка степени опасности выявленных дефектов;

- оценка общего состояния конструкций.

- оценка опасности микологических поражений



	13
	Результат обследования
	Оформленное техническое заключение о состоянии крыльца согласно требованиям:

- СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений;

- СП 118.13330.2022. Свод правил. Общественные здания и сооружения. СНиП 31-06-2009.

Состав технического заключения:

Введение.

Список исполнителей.

Раздел 1. Данные об организации, выполнявшей обследование.

1.1. Наименование организации, ее почтовый адрес, телефон, факс.

1.2. Копии документов о внесении организации, проводившей обследование в государственный реестр саморегулируемых организаций.

Раздел 2. Сведения об обследуемом 

2.1. Общие сведения об обследуемом.

2.2. Описание места расположения.

2.3. Данные о природно-климатических условиях района размещения 

Раздел 3. Характеристика обследуемого объекта.

3.1. Объемно-планировочное решение.

3.2. Конструктивное решение:

3.2.1. Фундамент.

3.2.2. Гидроизоляция.

.3.2.3. Дренаж.

Раздел 4. Результаты технического обследования.

4.1. Методика проведения обследования.

4.2. Фундамент.

4.3. Гидроизоляция.

4.4. Дренаж.

Раздел 5. Определение прочности материалов неразрушающими инструментальными методами контроля.

Раздел 6. Геодезические наблюдения.

Раздел 7. Результаты инженерно-геологических изысканий.

Раздел 8. Расчет защитных свойств несущих и ограждающих конструкций с обоснованием невозможности или экономической нецелесообразности восстановления расчетных защитных свойств несущих и ограждающих конструкций (в ред. Приказа МЧС РФ от 03.04.2017 N 146)

Раздел 9. Выводы и рекомендации.

Приложения: Копии сертификатов о внесении в государственный реестр средств измерения приборов, использованных при обследовании.



	14
	Требования                      к составлению сметной документации
	Сметную документацию разработать ресурсно-индексным методом в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022г. на основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. 

Руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметной нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022)

При определении сметной стоимости применять прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. 

Накладные расходы определяются в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр. Сметная прибыль определяется в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 № 774/пр.

Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость, в размере – 20%.



	15
	Согласования
	- с Заказчиком,



	16
	Особые требования
	Заказчик передает исполнителю: 

- копию технического паспорта ПИБ

- правоустанавливающие документы на здание

- правоустанавливающие документы на земельный участок

- паспорт защитного сооружения




	17
	Требования о передаваемой Заказчику документации:
	4 экземпляра на бумажном носителе, прошитых и заверенных печатью проектной организации;

1 экземпляр в электронном виде (копия оригинала со всеми согласованиями) в формате PDF, 

1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть в формате полностью совместимом с документами MS Word. MS Excel, чертежи и схемы в формате полностью совместимом с документами AutoCAD




Составил:

	Инженер технического отдела

СПб ГБУ «Служба заказчика» ________________________Зайцев С.И.




Проверил:

	Начальник технического отдела

СПб ГБУ «Служба заказчика» ________________________Филатов В.И.




1
18

