ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

в соответствии со статьей 33 Закона № 44-ФЗ

1. Наименование объекта закупки: Оказание услуг по разработке рабочей документации по установке индивидуального узла учета тепловой энергии и ГВС в СПБ ГБУ ДО «ДМШ № 41» по адресу: пр. Косыгина, д. 28, корпус 1, литера А. для нужд Санкт Петербурга в 2024 году

Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 с указанием вида продукции, соответствующий объекту закупки 71.12.12.190 Услуги по инженерно-техническому проектированию зданий прочие, не включенные в другие группировки (КПЕС 2008).

2. Требования к функциональным, техническим и качественным характеристикам объекта закупки.

Место оказания услуг 195298, г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д.28, корп. 1, лит. А, СПб ГБУ ДО «ДМШ №41»

Сроки оказания услуг 60 (шестьдесят) календарных дней с момента заключения Контракта Сторонами.

При оказании услуг исполнитель обязан соблюдать требования:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;

- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений";

- Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации";

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";

- Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности";

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

- Постановление Правительства РФ от 13.04.2010 N 235"О внесении изменений в Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";

- Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Иные нормативные правила.

*В случае если нормативный, нормативно-технический документ утратил силу, вследствие отмены либо замены на иной документ, то Исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативного, нормативно технического документа

Характеристики оказываемых услуг установлены в Приложении №1, Приложении №2 к Описанию объекта закупки.

3. Требования к гарантии качества услуги, а также требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий их качества

3.1. Срок предоставления гарантии качества услуг 36 календарных месяцев с момента подписания сторонами документа о приемке.

3.2. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных по Контракту услуг, материалов и оборудования не соответствует требованиям Контракта, услуги оказаны Исполнителем с иными существенными недостатками, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием разумных сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков (в том числе повторного оказания услуг)

3.3. Течение гарантийного срока прерывается на время, со дня письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков до дня устранения их Исполнителем

4. Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг

4.1. Качество услуг, являющихся предметом электронного аукциона, а также используемых материалов (изделий и оборудования) должно соответствовать следующей нормативно-технической и методической документации:

- Федеральному закону «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009 г.

- Постановлению Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» №1221 от 31.12.2009

- Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 22.03.2021 № 131 «О требованиях энергетической эффективности в отношении товаров, указанных в приложении к правилам установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденным постановлением правительства Российской Федерации от 31 декабря 2009 г. № 1221».

5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

5.1. Приложение № 1: «Задание на проектирование»

5.2.  Приложение № 2: «Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики услуг».

Приложение №1

к Описанию объекта закупки

Задание на проектирование

| 1. | Заказчик | СПб ГБУ ДО «ДМШ №41» |
| --- | --- | --- |
| 2. | Исполнитель | Определяется в соответствии с Федеральным Законом № 44-ФЗ от 05.04.2013 "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" |
| 3. | Вид работ | Оказание услуг по разработке рабочей документации по установке индивидуального узла учета тепловой энергии и ГВС в СПБ ГБУ ДО «ДМШ № 41» по адресу: пр. Косыгина, д. 28, корпус 1, литера А. |
| 4. | Источник финансирования | Внебюджетные средства. Средства бюджетных учреждений. Код вида расходов 243 (Доходы от иной приносящей доход деятельности). |
| 5. | Стадийность проектирования | Рабочая документация Сметная документация. |
| 6. | Местонахождение объекта, назначение и основные показатели | Санкт-Петербург, проспект Косыгина дом 28, корпус 1, литера А. Назначение здания: СПб ГБУ ДО «ДМШ № 1» Здание 1978 года постройки; Этажность 1эт, встроенные помещения в жилой дом. Технико-экономические показатели уточняются при проектировании. |
| 7. | Исходные данные для проектирования. | Перед началом проектирования Заказчик передает проектной организации исходные данные: 1.Копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 2.Копии технического паспорта здания с приложениями, поэтажных планов, экспликаций помещений; 3. Планы внутренних и наружных сетей. 4. Чертежи 2013-012.ОВ «Тепловая вентиляция» Передача исходных данных для проектирования осуществляется по Акту Заказчиком Исполнителю в течение 3-х календарных дней с момента подписания Контракта. 5. Технические условия ГУП «ТЭК СПб» от 25.03.2024г. |
| 8. | Особые условия | При проектировании учитывать все необходимые санитарные, строительные нормативы и требования к детским общеобразовательным и дошкольным учреждениям. |
| 9. | Требования к составу и содержанию документации - Техническое заключение по результатам обследования. | До начала проектирования провести обмерные работы и обследование существующих конструкций. |
| 10. | Состав и содержание проекта | Рабочую документацию разработать в соответствии с действующими нормами РФ (текстовая и графическая часть в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020) в составе (в соответствии с постановлением Правительства № 87 от 16.02.2008, письмом Мин. Регион развития РФ от 22.06.2009 № 19088-ск/08): - Титульный лист - Заверенная копия Свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - Общая пояснительная записка (ОПЗ) - Результаты обследования и обмерных работ - Архитектурно - строительные решения (АС, КР) - Система отопления ОВ. - Система ХВС, ГВС. - Технологический регламент обращения со строительными отходами - Ведомость демонтажных работ - Ведомость строительно- монтажных работ со ссылкой на чертежи, спецификации, с указанием формул подсчетов объемов работ. - Спецификация оборудования, изделий, материалов (С) - Расчеты (Р) - Сметная документация (ЛС) Обязательно наличие в проекте: = разработка чертежей (планы и разрезы) (ОВ и К), |
| 11. | Нормативные требования | Проект разработать в соответствии с действующими нормативными документами: -Постановление Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 - ГОСТ 21.101-2020 Система проектной документации для строительства (СПДС). Общие положения (Переиздание) - СП 252.1325800.2016 Здания дошкольных образовательных организаций. Правила проектирования (с Изменением N 1) - СП 251.1325800.2016 Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования (с Изменениями N 1, 2, 3) - СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» - Федеральный законом № 123 ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.» - СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования - СП 485.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования - СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности - Правила устройство электроустановок утверждённых приказом Минэнерго № 204 от 08.07.2002г. - СП 60.13330.2020 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха - СП 30.13330.2020 Внутренний водопровод и канализация зданий СНиП 2.04.01-85* - СП 134.13330.2022 Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования - СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2, 3, 4) а также другие нормативные документы, входящие в систему национальных стандартов в области проектирования и строительства. Примечание: При отмене и изменении действующих нормативных документов, на которые даются ссылки в настоящих нормах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. |
| 12. | Основные требования к конструктивному решению, технологическим решениям, инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию | - 1. Все виды проектных работ по установке ИУУТЭ с заменой теплотрасс должны соответствовать нормативно-техническим требованиям, действующим на территории Российской Федерации; - 2. При проектировании применять высококачественные материалы отечественного и зарубежного производства (последнее письменно согласовать с заказчиком). 3. При проектировании использовать современные энерго эффективные технологии 4. Составить ведомость демонтажных работ. Примечание: Все принятые проектные решения должны обосновываться расчетом. |
| 13. | Требования к разработке сметной документации | Сметная документация должна быть рассчитана ресурсно-индексным методом в соответствии с п.39 Типового задания на проектирование (Приказ Минстроя от 01.03.2018 №125/пр).В соответствии с пунктом 30 постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» сметную документацию объектов капитального строительства, расположенных на территории Санкт-Петербурга, необходимо разрабатывать с применением сметных нормативов, сметных цен строительных ресурсов в текущем уровне цен и (или) в уровне цен по состоянию на 01.01.2022, а также индексов изменения сметной стоимости строительства по группам однородных строительных ресурсов, размещенных в ФГИС ЦС. На основании вышеизложенного с 25.08.2023 для определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального необходимо руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе: сметно-нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а также сборники сметных цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022); текущими сметными ценами, размещенными в ФГИС ЦС; индексами изменения сметной стоимости строительства к группам однородных ресурсов для строительных ресурсов, информация о текущих сметных ценах которых будет отсутствовать в ФГИС ЦС. Сметная документация должна быть предоставлена на бумажном и электроном носителе в формате оригинала |
| 14. | Указания о необходимости согласования проектных решений. | Проектную документацию согласовать: 1.Получить согласование в ГУП «ТЭК СПб» 2. В случае выявленной необходимости в процессе проектирования, согласовать проектную документацию исходя из требований РМД 11-08-2009 «Руководство по проектной подготовки капитального строительства в Санкт-Петербурге». 3. Заказчик. Ответственность за соответствие рабочей документации требованиям Заказчика, нормативным требованиям, исходным данным несет проектировщик. |
| 15. | Дополнительные требования | 14.1. Проектно-сметную документацию передать на проверку в СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Красногвардейского района" на предмет соответствия Техническому заданию. 14.2. В случае необходимости внесения изменений в проектную документацию или использования дополнительных данных для проектирования, Проектная организация руководствуется разрешительными документами или сведениями, полученными от Заказчика в письменном виде с его подписью и печатью организации (после соответствующего запроса на его имя). 14.3. Исполнитель безвозмездно устраняет дефекты документации, выявленные в процессе согласования и производства работ по капитальному ремонту, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации, в течение 3 лет со дня приемки продукции по акту. |
| 16. | Требования к комплектности | Исполнитель выдает рабочую документацию, согласованную Заказчиком, оформленную в соответствии с ГОСТ Р 21.101-20 20 сформированную в 3 тома (Техническое заключение по результатам обследования, РД, ЛС) в трех экземплярах в бумажном виде, в электронном виде на CD в формате PDF, Локальная смета в формате оригинала. |
| 17. | Сроки проектирования | В соответствии с Контрактом |

Приложение №2

к Описанию объекта закупки

Качественные, функциональные, технические, эксплуатационные характеристики услуги

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  | Услуга |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование услуги | Код ОКПД 2/ Код КТРУ/ККН | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Единица измерения |
| 1 | Разработка рабочей документации по установке индивидуального узла учета тепловой энергии и ГВС в СПБ ГБУ ДО «ДМШ № 41» по адресу: пр. Косыгина, д. 28, корпус 1, литера А. | 71.12.19.100 | Требования к оказываемым услугам | Рабочую документацию разработать в соответствии с действующими нормами РФ (текстовая и графическая часть в соответствии с ГОСТ Р 21.101-2020) в составе (в соответствии с постановлением Правительства № 87 от 16.02.2008, письмом Мин. Регион развития РФ от 22.06.2009 № 19088-ск/08) Проектную документацию согласовать: Получить согласование в ГУП «ТЭК СПб» В случае выявленной необходимости в процессе проектирования, согласовать проектную документацию исходя из требований РМД 11-08-2009 «Руководство по проектной подготовки капитального строительства в Санкт-Петербурге». Заказчик. СПб ГБУ "Служба заказчика администрации Красногвардейского района" Исполнитель выдает рабочую документацию, согласованную Заказчиком, оформленную в соответствии с ГОСТ Р 21.101-20 20 сформированную в 3 тома (Техническое заключение по результатам обследования, РД, ЛС) в трех экземплярах в бумажном виде, в электронном виде на CD в формате PDF, Локальная смета в формате оригинала. |  | усл.ед. |