Описание объекта закупки в соответствии со статьей 33 Закона о контрактной системе

1. Поставка медицинских изделий (штатива для приготовления/окраски предметных стекол, 
стекла предметного и (или) слайда для микроскопии ИВД, одноразового использования) (далее – товар).

2. Требования к техническим, функциональным и эксплуатационным характеристикам товара:

2.1. Поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, техническим и функциональным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки («Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»).

3. Требования к качеству и безопасности товара:

3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией, действующей на момент поставки Товара

3.2. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

3.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является предметом поставки по другим контрактам, свободен от прав и притязаний третьих лиц.

3.4. Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации (употреблении), не иметь дефектов.

3.5. Информация о товаре должна быть на русском языке.

3.6. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого Товара должно соответствовать требованиям к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- действующим регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества Товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

3.7. В случае поставки некачественного товара (в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.) Поставщик обязан безвозмездно устранить недостатки Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного уведомления о них Заказчиком.

В случае, если Поставщик не согласен с предъявляемой Заказчиком претензией о некачественной поставке, Поставщик обязан самостоятельно подтвердить качество Товара заключением эксперта, экспертной организации и оригинал экспертного заключения представить Заказчику. Выбор эксперта, экспертной организации осуществляется Поставщиком и согласовывается с Заказчиком. Оплата услуг эксперта, экспертной организации, а также всех расходов, в том числе связанных с транспортировкой, осуществляется Поставщиком.

3.8. Право собственности и риски случайной гибели товара переходят от Поставщика к Заказчику после приемки товара Заказчиком и подписания документов о приемке.

3.9. Требования к таре и упаковке Товара.

3.9.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3.10. Поставляемый товар должен соответствовать нормативно-технической документации

3.11. Остаточный срок годности товара на момент его приемки Заказчиком должен составлять не менее 12 месяцев.

4. Место и сроки поставки товара

4.1. Место поставки товара: СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 117» по адресам:

г. Санкт-Петербург, ул. Симонова, д. 5, к. 1, литер А;

4.2. Период поставки товара: в течение 10 рабочих дней с момента (даты) подписания Контракта;

Поставка осуществляется по рабочим дням с 10:00 до 15:00 кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, в соответствующее помещение, указанное Заказчиком в заявке.

5. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

5.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара».

Приложение № 1

к Описанию объекта закупки

«Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара»

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | КТРУ / ОКПД 2 | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики | Инструкция по заполнению характеристики в заявке | Обоснование необходимости включения дополнительной информации, не содержащейся в КТРУ* | Единица измерения товара |
| 1 | Штатив для приготовления/окраски предметных стекол | 32.50.50.190-00000541 | Специальное лабораторное приспособление для удерживания предметных стёкол в вертикальном или наклонном положении в процессе предподготовки или окрашивания препаратов. Обычно изготавливается из пластмасы и обеспечивает надёжное сцепление с горизонтальной поверхностью (например, лабораторного стола). Предметные стёкла при этом надёжно фиксируются в специальных пазах. Изделие многоразового использования. |  |  |  |  | 20 штук |
|  |  |  | Материал | полистирол | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |
|  |  |  | Количество стекол | ≥50 | штук | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Для хранения микропрепаратов на предметных стеклах размером 76 х 26 мм, толщиной 2 мм | соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |
|  |  |  | Нумерованные ячейки и поля для записи | соответствие | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |
| 2 | Стекло предметное и (или) слайд для микроскопии ИВД, одноразового использования | 32.50.50.000-00002389 | Стеклянная или пластиковая пластинка для микроскопии (microscopy slide), предназначенная для использования при сборе, хранении и/или транспортировке клинических образцов любого типа или мазков для анализа и/или других исследований. Это изделие для одноразового использования |  |  |  |  | 1000 штук |
|  |  |  | Адгезивное покрытие | нет | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |
|  |  |  | Возможность печати | нет | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |
|  |  |  | Длина | 76 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |
|  |  |  | Зона для маркировки | нет | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |
|  |  |  | Исполнение | Гладкое | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |
|  |  |  | Количество в упаковке | ≤100 | штук | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Матирование | нет | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |
|  |  |  | Тип кромки | Шлифованная | х | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |
|  |  |  | Толщина | ≥ 1.5 и ≤ 2 | Миллиметр | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина | 26 | Миллиметр | Значение характеристики не может изменяться участником закупки. |  |  |