Описание объекта закупки
            1. Предмет закупки: Поставка ламп галогенных в 2024 году.            
            2. Начальная цена Договора: 1 909,74 рублей.
Требования к техническим, функциональным и количественным

характеристикам товара
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед. измер.
	Кол-во

	1 
	Лампа галогенная
	Тип лампы: Галогенная медицинская.

Мощность: 95 Вт

Напряжение: 17 В

Цоколь: G6.35

Световой поток: 2150 лм

Цветовая температура: 3050 К

Диаметр: 11,5 мм
	шт.
	3


Адрес доставки и разгрузки: 
г. Санкт-Петербург, Беловодский пер., дом 1, лит. Л.
Ответственное лицо за формирование технического задания
Инженер по мед. оборудованию                                                                     И.С. Апухтин
