ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Место выполнения работ: г. Санкт-Петербург, Адмиралтейский р-н, ул. Володи Ермака д. 9-11.

2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях настоящего договора.

3. Приемка осуществляется в день поставки. Согласно Приказу Минфина РФ от 15.04.2021 №61н (в ред. от 28.06.2022 №100н) с 01.01.2024 г. будет формироваться Акт приемки товаров (Приложение №2), работ, услуг унифицированной формы электронных документов бухгалтерского учета.

4. Заказчик предоставляет Подрядчику следующие условия для выполнения Работ: обеспечивает проезд к Объекту Заказчика.

5. Заказчик в течение срока действия настоящего договора вправе проверять ход и качество выполняемых Работ.

6. Если в процессе выполнения Работ выяснится невозможность исполнения Работ, Подрядчик обязан приостановить Работы, поставив немедленно об этом в известность Заказчика. В этом случае стороны в 5-дневный срок рассматривают вопрос о целесообразности дальнейшего проведения Работ.

7. Если в процессе выполнения Работы по настоящему Договору выявится необходимость проведения дополнительных работ, то они производятся Подрядчиком лишь при условии и на основании заключения между сторонами дополнительного соглашения, определяющего объем, стоимость и сроки выполнения Работ.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | • Испытание тепловой сети на плотность и прочность одновременно с проведением испытаний тепловых сетей АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» от теплоисточников до 1.5м2 включительно по адресу ул. Володи Ермака д.9-11, согласно письму №43 от 21.02.2024 | Усл.ед | 1 |