3

Требования к значениям показателей (характеристик) товара, или эквивалентности предлагаемого к поставке товара,

товара поставляемого при выполнении работы, оказании услуги, позволяющие определить соответствие потребностям заказчика
	№ п/п
	Наименование товара
	Код КТРУ/ ОКДП2/ККН
	Показатель (характеристика) товара
	Единица измерения
	Количество

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Вентилятор осевой канальный вытяжной
	28.25.20.111
	Назначение
	Вентилятор для машины сушильной
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	ШТ.
	1

	1. 
	
	
	Диаметр
	150
	ММ
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	2. 
	
	
	Питание
	220
	В
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	3. 
	
	
	Материал
	Металл
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	

	4. 
	
	
	Мощность
	≥ 200 ≤ 250
	Вт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	

	5. 
	
	
	Расход воздуха
	> 250 ≤ 300
	М3/Ч
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	


