Приложение №1 к заявке

Расчет цены контракта

- спецификация

| № п/п | ОКПД 2/ КТРУ |  | Наименование товара | Технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара | Ед. изм. | Кол-во всего | Цена за ед. (руб.) | Сумма (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25.73.60.190 «Инструмент прочий, не включенный в другие группировки» |  | Вальцовка VFT-809-IS с труборезом | Вальцовка с труборезом; Тип вальцовки: дюймовая; Эксцентриковая: Да; Труборез в комплекте: Да; Реверсивный механизм: Да; Минимальный диаметр трубы развальцовки: 1/4 Дюйма; Максимальный диаметр трубы развальцовки: 3/4 Дюйма; Минимальный диаметр трубы трубореза: 4 мм; Максимальный диаметр трубы трубореза: 28 мм. | шт. | 1 | 9 220,00 | 9 220,00 |
| 2. | 25.73.60.190 «Инструмент прочий, не включенный в другие группировки» |  | Труборасширитель СТ-100 AL (3/8-1 5/8) | Труборасширитель для безмуфтового соединения алюминиевых, латунных и титановых труб; Тип: ручной; Тип рабочей трубы: дюймовая; Минимальный диаметр: 3/8 Дюйм; Максимальный диаметр: 1 5/8 Дюйм. | шт | 1 | 13 900,00 | 13 900,00 |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  | 23 120,00 |

Агент по снабжению отдела материально-технического снабжения

Управления делами Администрации Губернатора Санкт-Петербурга       	                                                                                                Ю.А.Забойкина

Заведующий отделом материально-технического снабжения

Управления делами Администрации Губернатора Санкт-Петербурга                                                                                                        А.А. Анохин

Приложение № 2

Обоснование начальной (максимальной) цены.

| Основные характеристики объекта закупки | Поставка ручного инструмента |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Используемый метод определения НМЦК с обоснованием | Метод сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование НМЦК | Цена взята из информационной системы |  |  |  |  |  |  |
|  | Ответы (руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Источник информации №1 | Источник информации №2 | Источник информации №3 | Минимальная цена |
|  | Вальцовка VFT-809-IS с труборезом | шт. | 1 | 9 317,00 | 9 220,00 | 14 000,00 | 9 220,00 |
|  |  |  |  | Источник информации №4 | Источник информации №5 | Источник информации №6 |  |
|  | Труборасширитель СТ-100 AL (3/8-1 5/8) | шт. | 1 | 17 600,00 | 13 900,00 | 24 600,00 | 13 900,00 |
|  | НМЦК=9 220,00*1+13 900,00*1= 23 120,00 |  |  |  |  |  |  |
| Дата подготовки обоснования НМЦК: 11.04.2024 |  |  |  |  |  |  |  |

Заведующий отделом материально-технического снабжения

Управления делами Администрации

Губернатора Санкт-Петербурга                                                                                                                                                                             А.А. Анохин

Агент по снабжению отдела материально-технического снабжения

Управления делами Администрация Губернатора Санкт-Петербурга                                                                                                        Ю.А.Забойкина