Техническое задание на поставку ручных инструментов, путем размещения в электронном магазине

| № п/п | ОКПД 2/ КТРУ | Наименование товара | Технические, функциональные характеристики (потребительские свойства) товара | Ед. изм. | Кол-во всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 25.73.60.190 «Инструмент прочий, не включенный в другие группировки» | Вальцовка VFT-809-IS с труборезом | Вальцовка с труборезом; Тип вальцовки: дюймовая; Эксцентриковая: Да; Труборез в комплекте: Да; Реверсивный механизм: Да; Минимальный диаметр трубы развальцовки: 1/4 Дюйма; Максимальный диаметр трубы развальцовки: 3/4 Дюйма; Минимальный диаметр трубы трубореза: 4 мм; Максимальный диаметр трубы трубореза: 28 мм. | шт. | 1 |
| 2. | 25.73.60.190 «Инструмент прочий, не включенный в другие группировки» | Труборасширитель СТ-100 AL (3/8-1 5/8) | Труборасширитель для безмуфтового соединения алюминиевых, латунных и титановых труб; Тип: ручной; Тип рабочей трубы: дюймовая; Минимальный диаметр: 3/8 Дюйм; Максимальный диаметр: 1 5/8 Дюйм. | шт | 1 |