ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям территории (топографическая съемка), разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории для ГБДОУ детский сад № 29 Приморского района Санкт-Петербурга в 2024 году.

| 1. Основание для выполнения работ | План - график ГБДОУ детский сад № 29 Приморского района Санкт-Петербурга на 2024 год. |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей Приморского района Санкт-Петербурга |
| 3. Адрес объекта в отношении которого выполняются работы | 197227, г. Санкт - Петербург, пр. Испытателей, д.21, лит. А |
| 4. Исполнитель | По итогам закупки в рамках ФЗ № 44 от 05.04.2013 г. - Подрядчик должен быть членом СРО в области архитектурно-строительного проектирования. Требование установлено в соответствии с частью 4 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. Членство СРО не требуется в случаях, предусмотренных частями 4.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ. Информация должна содержаться в Едином реестре сведений о членах саморегулируемых организаций и их обязательствах. По итогу конкурсной процедуры все необходимые согласования (при необходимости) проектно-сметной (технической) документации в установленном действующим законодательством порядке производит Исполнитель. |
| 5. Источник финансирования | Финансирование по настоящему контракту осуществляется за счет средств субсидий из бюджета Санкт-Петербурга в соответствии с Закон Санкт-Петербурга от 29.11.2023 № 714-144 "О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов", код ОСГУ 226 «Прочие работы, услуги». |
| 6. Стадийность | Проектно-сметная документация |
| 7. Назначение и основные показатели объекта | 1. Инженерно-геодезические изыскания территории (топографическая съемка): Площадь для топосъёмки: 0,8271 (га) 2. Разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории: Площадь для проектирования: 0,29653 (га) |
| 8. Исходно разрешительная документация | Заказчик передает по акту Исполнителю следующую исходно-разрешительную документацию: - Правоустанавливающие документы на земельный участок; -Задание на разработку проекта благоустройства элементов благоустройства, выданное Комитетом по градостроительству и архитектуры; Остальные данные, необходимые для проектирования Исполнитель собирает при участии Заказчика. |
| 9. Состав и содержание проекта | Разработать рабочую документацию в соответствии с Постановлением Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» от 16.02.2008 г. № 87 и постановлением Правительства РФ № 235 от 13.04.2010 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требований к их содержанию»., «Федеральным законом от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации, исходно-разрешительной документацией, – Система проектной документации для строительства. 9.1. Топографическая съемка Проект должен быть выполнен на материалах актуализированной топографической съемки с подземными коммуникациями и сооружениями в масштабе 1:500 в соответствии с действующей законодательной градостроительной, нормативно-технической документацией, СНиП, ТУ, требованиями задания на проектирование. Результаты инженерно-геодезических изысканий представить в виде графической и текстовой части проекта. 1) Графическая часть: топографический план выполнить в масштабе 1:500 на бумажной основе. 2) Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки проектной документации. 9.2. Благоустройство территории. Разделы документации (ПД+РД) 1. Схема планировочной организации земельного участка 1. Генеральный план 2. Организация рельефа вертикальной планировкой 3. Благоустройство 4. Посадочные и разбивочные чертежи озеленения 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах ИТО 6. Система водоотведения 7. Смета на строительство 2. Комплексное озеленение участка. Разделы документации (РД) 1. Схема планировочной организации земельного участка 2. Организация рельефа вертикальной планировкой 3. Смета на строительство 3. Открытые плоскостные площадки, детские игровые площадки, площадки для отдыха и занятий физкультурой (спортивные площадки) (РД) 1. Схема планировочной организации земельного участка 2. Объемно-планировочные и архитектурные решения 3. Смета на строительство 4. МАФ. Отдельное оборудование спортивных, детских игровых комплексов 1. Объемно-планировочные и архитектурные решения 2. Конструктивные решения 3. Смета на строительство 5. Ограждения из готовых металлических сетчатых (решетчатых, кованых) панелей 1. Объемно-планировочные и архитектурные решения 2. Конструктивные решения 3. Смета на строительство В проекте предусмотреть: - декоративные газонные ограждения, бордюры, малые архитектурные формы по согласованию с Заказчиком; - план газонных насаждений с нанесением зеленых насаждений. При проектировании зеленых насаждений оценить опасность существующих деревьев-угроз, в сметной документации предусмотреть их снос; - создание необходимого количества ливнестоков с соответствующей разуклонкой к действующим колодцам для ликвидации зон со стоячей водой на всей территории, принадлежащей Заказчику; - предусмотреть ремонт асфальтового покрытия по периметру здания; - предусмотреть игровые и спортивные площадки с игровым и спортивным оборудованием, игровое и спортивное оборудование и покрытие игровых площадок согласовать с Заказчиком. Все конструктивные решения согласовать с заказчиком; - проектом предусмотреть восстановление нарушенного благоустройства прилегающей территории; - Архитектурное задание (архитектурные решения, отделочный материал, колеровку отделочного материала) согласовать с Заказчиком и в КГА. -защита рабочего проекта на основании Архитектурного задания в утверждающей инстанции (КГА) При проектировании учитывать к применению современные отделочные материалы отечественных производителей, преимущественно производителей Санкт-Петербурга. Применение импортного оборудования и материалов согласовать отдельным письмом с Заказчиком. Отделочные материалы должны иметь необходимые эпидемиологические заключения, сертификаты противопожарной безопасности. Все конструктивные и планировочные решения согласовать с Заказчиком. Проектную документацию сброшюровать в соответствии с ГОСТ Р ГОСТ Р 21.101-2020. Обязательно прилагаемые документы к проектно-сметной документации: -Спецификации применяемых материалов, изделий, конструкций; - Ведомости объемов демонтажных, ремонтно-строительных и монтажных работ. |
| 10. Основные требования к конструктивному решению, инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию | Исполнитель должен выполнить работы в полном соответствии с техническим заданием, с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов и оборудования в соответствии со следующими актами законодательства Российской Федерации и нормативными документами: - Гражданским и Градостроительным кодексами РФ; - Федеральным законом «О техническом регулировании» №184 – ФЗ от 27.12.2002г; - Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - Федеральным законом № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; - Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; - Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; - Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009г. № 1221 "Об утверждении Правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд"; - Федеральным законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"; - Постановлением от 23 июля 2001 года N 80 О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования", государственный комитет российской федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу. СП 49.13330.2010 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования; Постановление от 17 сентября 2002года № 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»; МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ; СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»; - СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения»; - Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» от 16.02.2008 № 87; - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; - СП 82.13330.2016 «Благоустройство территорий»; - СП 45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; - СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства; - Исполнитель должен выполнить работы в полном соответствии со сметной документации, с соблюдением технологии и качества услуг, в соответствии с постановлением правительства Санкт-Петербурга от 9 ноября 2016 года N 961 «О Правилах благоустройства территории Санкт-Петербурга» и о внесении изменений в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга. Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СНиП, ГОСТ, СанПиН; - Распоряжение Администрации Санкт-Петербурга Об утверждении территориальных строительных норм "Общественные здания. Требования пожарной безопасности" от 23.01.2002 № 110-ра); Технические решения, принятые в проектно-сметной документации должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектно-сметной документацией мероприятий. Ответственность за соответствие проектно-сметной документации требованиям Заказчика, действующим нормативным и законодательным требованиям, техническим регламентам, в том числе устанавливающим требования безопасной эксплуатации здания, сооружения, исходным данным несёт Исполнитель. В случае, если один из перечисленных в Техническом задании нормативных документов утратил силу, вследствие отмены или замены на иной документ, то Исполнитель обязан руководствоваться действующей редакцией такого нормативно-технического документа, СНиП, СП и т.п. |
| 11. Требования к разработке сметной документации | Раздел «Сметная документация» Представить в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». 1. Ведомости объемов ремонтно-строительных и монтажных работ представить по форме, утвержденной СПб ГАУ «ЦГЭ», размещенные на официальном сайте СПб ГАУ «ЦГЭ» (http://www.spbexp.ru/). В ведомости объемов работ дать ссылку на чертеж, спецификацию, а также представить формулы подсчетов объемов работ, данные по расходу материалов. Указать основные характеристики материалов и конструкций. 2. Сметную документацию разработать в текущем уровне цен на момент выпуска ПСД с использованием ресурсно-индексного метода на основании территориальных единичных расценок ФСНБ-2022 с учетом требований Приказа № 421 от 04.08.2020. Составление сметной документации должно осуществляться применением прямых цен из ФГИС ЦС или цен в уровне 2021года с индексами к группам однородных ресурсов, рассчитываемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 3. Начисление накладных расходов и сметной прибыли производить в соответствии с утвержденными приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №№ 812 от 21.12.2020 и 774 от 11.12.2020, Приказ № 421 от 04.08.2020. 4. Стоимость материалов, не вошедших в состав ФГИС ЦС, определяется на основании утвержденного заказчиком конъюнктурного анализа с приложением прайс-листов организаций-производителей или поставщиков материальных ресурсов соответствующего субъекта РФ или ближайшего региона. Конъюнктурный анализ выполнить по форме согласно приложению №1 к Методике (20-графка), в смету включить наиболее экономичный по цене вариант согласно п. 13 Методики. 5. Локальный сметный расчет разбить по разделам, определяющим стоимость отдельно выделенных проектом видов работ. 6. Проектировщику предоставить проект сметы контракта в единицах измерения системы «СИ» в соответствии с Приказом Минстроя РФ от 23.12.2019г. № 841/ПР. Рекомендованная автоматизированная программа для сметного расчета Гранд-Смета, SmetaWizard. После утверждения, сметную документацию представить в электронном виде в формате программы Гранд-смета, SmetaWizard в последней действующей редакции. |
| 12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС | В соответствии с требованиями ГО и ЧС. |
| 13. Требования к разработке раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». | Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» выделить в отдельный том с выполнением необходимых расчетов и мероприятий с учетом экологической и санитарно-эпидемиологической нормативной базы, введенной с 1994 г. |
| 14. Указания о необходимости согласования документации | 1. Согласование проектных решений произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированным решением Заказчика. В том числе согласовать с: - КГА Санкт-Петербурга (согласовать проект благоустройства территории, выполнив все требования разрешительного письма в части проектирования и согласований); - Отдел подземных сооружений КГА Санкт-Петербурга (согласовать разделы и подразделы наружных инженерных сетей и благоустройства, выполнив требования ОПС КГА Санкт-Петербурга в части проектирования и согласований (пройти предварительные согласования разделов и подразделов с УСПХ Санкт-Петербурга, Комитетом по благоустройству, балансодержателями инженерных сетей в зоне производства работ. - Согласования со всеми необходимыми организациями выполняет и оплачивает Подрядчик. Время согласования входит в срок выполнения работ по контракту. |
| 15. Дополнительные требования | Полный комплект проектно-сметной документации, включающей оборудование, объемы строительных работ, потребность в материалах и энергоносителях, копии проектной, сметной документации всё в количестве 3-х (трех) экземпляров в сброшюрованном виде и один экземпляр в электронной форме (текстовая часть – в среде «Word», сметная документация – в формате программы, прошедшей сертификацию соответствия и в «Word», графическая часть – в среде «AutoCAD» и «PDF»). Рекомендовано сметные расчеты (локальные сметы) выполнить в сметной программе «SmetaWizard» или «Гранд-Смета» в последней действующей редакции. |
| 16. Сроки разработки технической документации | Заказчик передает по акту исходно-разрешительную документацию (ИРД) Исполнителю в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания Контракта. - Начало оказания услуг – со дня подписания акта передачи ИРД Исполнителю. - Период оказания услуг – 90 календарных дней со дня подписания акта передачи ИРД Исполнителю с учетом всех необходимых согласований. |