ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ

| № п/п | Наименование Товара | Требования к значениям показателей (характеристик) Товара, позволяющие определить соответствие установленным Государственным заказчиком требованиям | Ед. изм | Кол-во | ККН/ОКПД2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Наименование | Код |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| 1. | Поставка и установка счетчик воды универсального VALTEC VLF-15U-L или эквивалент | Диаметр условного прохода: 15мм Длина прибора без сгонов: 110 мм Максимальное рабочее давление: 16 атм Измеряемая среда: для измерения расхода холодной воды Условный диаметр модели: 1/2" Номинальный расход воды – 1,5 куб. м/ч; Средний срок службы, лет, не менее — 6; Межповерочный интервал, лет – 6; Присоединение к трубопроводу - резьбовое; Резьба присоединительных патрубков – 3/4" Материал корпуса: латунь. | шт. | 1 | Счетчики производства или потребления жидкости | Отсутствует необходимый ККН | 26.51.63.120 |

Кладовщик ОЗиМТО _________________  В.Г.Ефимов