Техническое задание

на приобретение манометров

| № п/п | Наименование характеристики | Единица измерения |
| --- | --- | --- |
| Манометр |  |  |
| 1 | Вид измеряемого давления | Измерение избыточного давления неагрессивных жидкостей и газов. |
| 2 | Назначение | Предназначен для измерений избыточного давления неагрессивных жидкостей и газов, а также для измерений давления разреженного газа. |
| 3 | Класс точности | 1,5 |
| 4 | Технические данные | Диаметр 100 мм, диапазон 1,6 МПа |
| 5 | Тип показывающего манометра | Стрелочный |
| 6 | Масса | Не более 0,4 кг |
| 7 | Резьба присоединительного штуцера | G ½, G ¼, M20*1,5 |

Заведующий							Е.В. Остроносова