Описание объекта закупки

- Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам объекта закупки

  - Весь поставляемый товар должен полностью соответствовать количественным, функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным характеристикам, которые указаны в Приложении № 1 к Описанию объекта закупки.

  - Все содержащиеся в Описании объекта закупки и приложениях к нему товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

  - Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям стандартов по качеству, упаковке и маркировке, утвержденной нормативно-технической документацией.

  - Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, 
не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара.

  - Поставляемый товар должен быть новым (который не был в употреблении, не прошел ремонт, в том числе восстановление потребительских свойств), не быть в залоге или под иным обременением.

  - Информация о товаре должна быть на русском языке или продублирована 
на русском языке.

1.7. Товар должен быть разрешен к применению на территории Российской Федерации. Качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям 
к качеству, установленным нормативной и технической документацией Российской Федерации, и должно удостоверяться:

- регистрационным удостоверением, выданным уполномоченным органом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- декларацией о соответствии (сертификатом соответствия) или иным документом, подтверждающим соответствие качества товара, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации (в случае если данные требования предъявляются действующим законодательством).

При отсутствии документа, удостоверяющего качество товара, поступившая партия товара в счет поставки по контракту не принимается и датой выполнения Поставщиком обязательства по поставке считается день предоставления Заказчику соответствующих документов о качестве, предусмотренных действующими требованиями законодательства Российской Федерации. Затраты на проведение контроля качества поставляемого товара осуществляются за счет Поставщика.

2. Требования к условиям транспортировки товара, упаковке и маркировке

2.1. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к месту доставки. Упаковка товара должна полностью обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду товара. При определении габаритов упаковки товара и его веса с упаковкой необходимо учитывать удаленность мест доставки и отсутствие мощных грузоподъемных средств в некоторых пунктах по пути следования товара. Вся упаковка должна соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

2.2. Маркировка должна содержать сведения о товаре: его наименование, номер партии, срок годности, сведения о производителе товара, а также иные обозначения 
в соответствии с требованиями национальных стандартов и иной нормативно-технической документации, действующей в Российской Федерации.

3. Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и(или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара (далее - гарантийные обязательства), к расходам на эксплуатацию товара, 
к обязательности осуществления монтажа и наладки товара, к обучению лиц, осуществляющих использование и обслуживание товара

3.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в соответствии 
с Контрактом, является новым, неиспользованным, серийно выпускаемым, не восстановленным и не смонтированным из деталей, бывших в употреблении, 
по своим функциональным характеристикам (потребительским свойствам), качественным характеристикам и комплектности товар соответствует требованиям Контракта, что подтверждается технической документацией завода-изготовителя данного Товара.

Поставщик гарантирует, что товар, поставленный по Контракту, не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании товара в соответствии со Спецификацией, Техническими требованиями, технической и(или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) товара.

3.2. Поставщик гарантирует полное соответствие поставляемого товара условиям Контракта, устранение неисправностей, связанных с дефектами производства.

3.3. Неисправный или дефектный товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены товара гарантийный срок на данный товар продлевается.

3.4. Поставщик обязуется в порядке и сроки, предусмотренные Контрактом, надлежащим образом оказать услуги по доставке и разгрузке.

3.5. Товар должен поставляться с остаточным сроком годности на момент поставки не менее 11 месяцев.

4. Перечень приложений, являющихся неотъемлемой частью Описания объекта закупки.

4.1. Приложение № 1. Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям».

### Приложение № 1
к Описанию объекта закупки

Форма «Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям»

| Тип объекта закупки |  |  |  |  |  | Товар |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Код позиции КТРУ или ОКПД2 | Характеристики товара |  |  | Количество (объем работы, услуги) | Единица измерения |
|  |  |  | Наименование характеристики | Значение характеристики | Инструкция по заполнению характеристик в заявке |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Салфетка сорбционная | 21.20.24.169 | Салфетка сорбционная стерильная. | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 17000 | шт |
|  |  |  | Ширина, мм | ≥ 30 и ≤ 35 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина, мм | ≥ 60 и ≤ 65 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Салфетка из нетканого материала | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Плотность салфетки, г/м2 | ≥ 40 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Изделие для одноразового использования | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Назначение | для абсорбирования жидкостей в медицинских целях, для покрытия/очищения ран или царапин и впитывания их экссудата, абсорбирования экссудатов поверхности тела или нанесения медикаментов местного действия | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Изделие не содержит вазелин | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
| 2 | Салфетка марлевая стерильная | 21.20.24.169 | Салфетка марлевая стерильная | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 610 | уп |
|  |  |  | Назначение | в качестве готовых операционно-перевязочных средств, для наложения повязок, осушения ран, при перевязках и операциях, для тампонады с целью остановки кровотечения и дренирования, закрепления перевязочного материала и тд. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Четное количество слоев | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Площадь салфетки, дм² | ≤25 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Для обеспечения полной безопасности края салфеток марлевых сложены внутрь | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Стерилизация радиационная | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Наличие протокола стерилизации и инструкции по радиационной стерилизации медицинских изделий | соответствие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Материал | 100% хлопок, отбеленный | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество в упаковке, шт | ≥ 10 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Длина изделия, см | ≥ 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Ширина изделия, см | ≥ 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Количество нитей, шт | ≥ 17 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |
|  |  |  | Регистрационное удостоверение | наличие | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Количество слоев, шт | ≥ 5 | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

В связи с тем, что характеристики Товара, указанные в КТРУ не позволяют определить соответствие Товара, предполагаемого к поставке, Заказчиком принято решение об уточнении описания технических характеристик Товара, имеющих существенное значение для Заказчика в соответствии с пунктом 5 правил использования каталога товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 145: Дополнительные характеристики необходимо применить, так как в КТРУ отсутствуют уточняющие сведения, вследствие чего возможна поставка товара несоответствующего потребностям заказчика, что повлечет за собой нерациональное расходование бюджетных средств.