УТВЕРЖДАЮ: Заведующий государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад № 50 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга _______________/______________/ «____»________________2024 г...

техническое задание

(ЭЛЕКТРОННЫЙ МАГАЗИН)

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы вентиляции в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 50 комбинированного вида

Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу:

Санкт-Петербург, г. Колпино, Заводской пр., д. 22, корпус 2, литер А

РАЗРАБОТАНО: Директор Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения «Служба заказчика администрации Колпинского района Санкт-Петербурга» ______________________/О.В. Алексеев/.

## Раздел 1. Общие требования

- Предметом настоящей закупки является право заключения контракта на капитальный ремонт системы вентиляции в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 50 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Заводской пр., д. 22, корпус 2, литер А, (далее-контракт).

Начальная (максимальная) цена контракта: 372 416 (Триста семьдесят две тысячи четыреста шестнадцать) рублей 00 копеек.

Код (коды) по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) с изменением 1/2015 ОКПД2 с указанием вида (-ов) продукции, соответствующий (-ие) предмету Закупки: 71.12.19.100 — Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия.

2. Цели и правовое основание для выполнения работ:

2.1. Закупка проводится с целью материально-технического обеспечения полноценной деятельности государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 50 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.

2.2. Основанием для выполнения работ является бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год в соответствии с Законом Санкт-Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», план – график закупок товаров, работ, услуг государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 50 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга.

## Раздел 2. Описание объекта, являющегося предметом Закупки

## 1.Место, сроки, условия (периоды) выполнения работ

1. Место выполнения работ: по месту нахождения Подрядчика в отношении объекта Заказчика по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Заводской пр., д. 22, корпус 2, литер А.

2. Сроки выполнения работ:

2.1. Подрядчик должен приступить к выполнению работ на следующий день после подписания Заказчиком, Подрядчиком (далее - Стороны) и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» акта о передаче документов, содержащих исходные данные, указанных в Задании на капитальный ремонт системы вентиляции в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 50 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга (далее – Задание).

2.2. Акт о передаче документов, содержащих исходные данные, подписывается Сторонами и специалистом СПб ГБУ «Служба заказчика» в течение 5 календарных дней с момента заключения контракта.

2.3. Работы по разработке проектно-сметной документации в соответствии с Заданием, включая этап согласования, и передачу Заказчику результата выполненных работ и исполнительной документации (далее - документы) выполняются Подрядчиком в течение 120 (ста двадцати) календарных дней.

2.4. Заказчик, в течение 3 рабочих дней со дня получения документов от Подрядчика предъявляет их на проверку в СПБ ГБУ «Служба заказчика».

2.5. СПб ГБУ «Служба заказчика» выполняет проверку документов в течение 10 рабочих дней с момента их предъявления Заказчиком.

2.6. Устранение Подрядчиком, выявленных в ходе проверки документов, недостатков осуществляется в установленный в рекламационном акте срок.

2.7. За пределами срока, указанного в п. 2.3. настоящего Технического задания, наступает ответственность Подрядчика за нарушение срока выполнения работ по контракту, в том числе при устранении Подрядчиком за пределами данного срока, выявленных в ходе проверки недостатков.

2.8. Подрядчик вправе досрочно закончить выполнение работ.

2.Требования к качеству работ, к их техническим и функциональным и эксплуатационным характеристикам

1. Качество работ должно соответствовать исходным данным на разработку проектно-сметной документации и требованиям нормативных правовых актов в области проектирования и строительства в РФ, в том числе:

- Постановление правительства РФ № 87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Постановление Правительства РФ № 235 от 13.04.2010 «О внесении изменений в положение о составе разделов проектной документации и требованиям к их содержанию»;

- Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» № 261-ФЗ от 23.11.2009;

- Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Градостроительный кодекс Российской Федерации с изменениями;

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» № 384-ФЗ от 30.12.2009;

- Свод правил СП 118.13330.2022 "СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 19.05.2022 № 389/пр);

- СП 48.13330.2019 Организация строительства;

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;

При отмене или изменении указанных норм следует руководствоваться новыми нормами, вводимыми взамен отмененных.

2.	Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями настоящей части, в том числе в соответствии с Заданием и Сметой на проектные (изыскательские) работы, входящими в состав Технического задания (приложения № 1.1, № 2 к настоящей части).

3. Согласование технической документации произвести в установленном порядке со всеми заинтересованными организациями, необходимость согласования с которыми определяется действующими нормативными документами, особенностями объекта и мотивированными решениями Заказчика.

4. Предусмотренные к использованию при проектировании материалы, оборудование, конструкции и детали должны соответствовать государственным стандартам и техническим условиям.

Раздел 3. Гарантии качества результата работ

1. Подрядчик гарантирует выполнение всех работ по контракту в полном объеме, в установленные сроки и с надлежащим качеством.

2. В соответствии с ч. 2 ст. 760 Гражданского кодекса РФ, Подрядчик гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ на основе подготовленной подрядчиком технической документации.

3. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных изыскательских работ.

4. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или контрактом подряда на выполнение проектных и изыскательских работ не установлено иное.

5. Подрядчик гарантирует безвозмездное устранение недостатков результата выполненных работ по контракту по требованию Заказчика и в согласованный с ним срок в течение 5 лет с момента подписания акта сдачи-приемки результата выполненных работ по контракту, включая период выполнения работ на основании подготовленной Подрядчиком технической документации и в течение 3 лет после приемки результата работ, выполненных на основании подготовленной Подрядчиком документации.

## Раздел 4. Перечень приложений,

## являющихся неотъемлемой частью технического задания

Приложение № 1: Обоснование начальной (максимальной цены) контракта;

Приложение № 1.1: Смета на проектные (изыскательские) работы;

Приложение № 2: Задание на разработку проектно-сметной документации.

# Приложение №1 к Техническому заданию

Обоснование начальной (максимальной) цены контракта

Начальная (максимальная) цена контракта (начальная сумма цен единицы товара, работы, услуги) определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона и методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 02.10.2013 № 567 «Об утверждении Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем)», посредством применения затратного метода.

Согласно ст. 740 и ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации при заключении контрактов подряда на выполнение ремонтных и строительных работ в качестве определения цены работ используется смета.

Согласно ч. 10 ст. 22 Закона о контрактной системе затратный метод применяется в случае невозможности применения иных методов, предусмотренных п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе, или в дополнение к иным методам.

## Невозможность применения иных методов, обусловлена следующим:

1) метода сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) – выполняемые работы являются индивидуальными и касаются исключительно данного объекта закупки;

2) нормативного метода – цена на данную продукцию не нормируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

3) тарифного метода – тарификация на разработку данных работ не подлежит государственному регулированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;

4) проектно-сметного метода – согласно ч. 9 ст. 22 Закона о контрактной системе, проектно-сметный метод применяется для строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства на основании проектной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными в соответствии с компетенцией федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, или органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

Таким образом, в данном случае методы, предусмотренные п. 1 - 4 ч. 1 ст. 22 Закона о контрактной системе не применимы для определения начальной (максимальной) цены контракта, информация, содержащаяся в сметах закупочной документации, соответствует требованиям установленным Законом о контрактной системе к затратному методу определения начальной (максимальной) цены контракта.

Сметная документация разработана Заказчиком в соответствии с требованиями Приказа Минстроя РФ от 04.08.2020 № 421/пр и «Методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве», приказ Минрегиона РФ от 29.12.2009 № 620.

Налог на добавленную стоимость определен по ставке 20%.

Применены индексы изменения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на II квартал 2024 года (Письмо Минстроя России 27.04.2024 №24796-АЛ/09).

Смета разработана по форме в соответствии с образцом № 2-п.

Цена контракта формируется участником на основе прилагаемого расчета начальной (максимальной) цены, являющегося приложением № 1.1. настоящему Техническому заданию, с учетом затрат, связанных с исполнением контракта, в том числе затрат на материальные ресурсы, инженерно-техническую продукцию, заработную плату расходов по уплату налогов и других обязательных платежей.

Приложение № 1.1. к Техническому заданию

Сметная документация

Смета на проектные (изыскательские) работы

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы вентиляции в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада

№ 50 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу:

Санкт-Петербург, г. Колпино, Заводской пр., д. 22, корпус 2, литер А

Составлена в уровне цен на II кв. 2024 г.

| № пп. | Наименование объекта проектирования или вида проектных работ | Наименование, номера глав, таблиц, параграфов и пунктов МНЗ на проектные работы | Расчет стоимости | Сметная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Детский сад-ясли. Здания бескаркасные многоэтажные. | Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения. 2012 г. Таблица №4. Объекты образования, дошкольные учреждения, п.1 A=70 тыс.руб; B=0.2 тыс.руб; Осн. показ. Х=1944 (м2) Количество = 1 | (A + B * Xзад) * Количество * Кст * Ктек (70 тыс.руб + 0.2 тыс.руб * 1944) * 1 * 1 * 5.94 * 0.105 | 286,154 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | Стадия: Техническая документация | Кст = 1 |  |  |
|  | инд.2кв.2024г.к 01.01.2001 на пр.раб. | Ктек = 5.94 Письмо Минстроя России от 27.04.2024 №24796-АЛ/09 |  |  |
|  | Разделы документации |  |  |  |
|  | 1. Ремонт (замена) систем отопления и вентиляции | 6% |  |  |
|  | 2. Проект организации строительства (ПОС) | 4% |  |  |
|  | 3. Сметная документация | 0.5% |  |  |
| 2 | Размер платы за проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий для нежилых объектов капитального строительства | Постановление Правительства РФ № 145 от 05.03.2007 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» Таблица (п.56). Плата за проведение государственной экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий для нежилых объектов капитального строительства в ценах 2001 года: Спд = 0.048174 млн.руб Сиж = 0 млн.руб Спд+Сиж = 0.048174 млн.руб Процентное соотношение П=0.3375 Произведение индексов потребительских цен Кi=7.44 (инд. 2024 (1,1858*1,1506*1,1199*1,1173*1,1092*1,0900*1,1187 *1,1328*1,0880*1,0878*1,0610*1,0657*1,0647* 1,1135*1,1291*1,0539*1,0251*1,0426*1,0304*1,0491*1,0839*1,1194*1,075)) | Полный комплекс работ (100%): (Спд2001 * П * Кi + Сиж2001 * П * Ki) * K1 (48.174 тыс.руб * 0.3375 * 7.44 + 0 тыс.руб * 0.3375 * 7.44) * 0.2 | 24,193 |
|  | Коэффициенты |  |  |  |
|  | инд. 2024 | Ктек = 7.44 1,1858*1,1506*1,1199*1,1173*1,1092*1,0900*1,1187 *1,1328*1,0880*1,0878*1,0610*1,0657*1,0647* 1,1135*1,1291*1,0539*1,0251*1,0426*1,0304*1,0491*1,0839*1,1194*1,075 |  |  |
|  | Проведение государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости строительства, реконструкции, сноса объектов, работ по сохранению объектов культурного наследия, осуществляемой без проведения государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и оценки соответствия, взимается плата в размере 20 процентов стоимости государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, рассчитанной на день представления документов для проведения государственной экспертизы проектной документации в объеме проверки сметной стоимости (Постановление №145, п.5 | K1 = 0.2 1) (Ценообразующий) |  |  |
| 3 | Итого по смете: |  |  | 310,347 |
| 4 | НДС |  | 20% от п.3 | 62,069 |
| 5 | Всего по смете: |  |  | 372,416 |

Составил:

Инженер сметно-договорного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика" _________________________/Трофименко Т.А./

Проверил:

Начальник сметно-договорного отдела СПб ГБУ "Служба заказчика" _________________________/Черный О.Н./

Приложение № 2 к Техническому заданию

Задание

на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы вентиляции в здании государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада

№ 50 комбинированного вида Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу:

Санкт-Петербург, г. Колпино, Заводской пр., д. 22, корпус 2, литер А

|  | Наименование и адрес объекта проектирования | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы вентиляции в здании ГБДОУ детский сад № 50 Колпинского района Санкт-Петербурга по адресу: Санкт-Петербург, г. Колпино, Заводской пр., д.22, корп.2, лит. А |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для выполнения работ | Адресный перечень на выполнения капитального ремонта по объектам образовательных учреждений, подведомственных администрации Колпинского района Санкт-Петербурга, на 2024 год, целевая статья: 0260020940 «Расходы на капитальный ремонт образовательных учреждений», подраздел (0701) сады |
|  | Заказчик | ГБДОУ детский сад № 50 Колпинского района Санкт-Петербурга |
|  | Исполнитель | По результатам закупки проведенной в рамках Федерального закона РФ №44-ФЗ от 05.04.2013г. |
|  | Вид работ | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт системы вентиляции |
|  | Краткая характеристика объекта | Число этажей: 2, с подвалом. Общая площадь здания: 1 944 м2. Строительный объем: Год постройки: 1978 г. Сведения о дате последнего капитального ремонта отсутствуют. Общая площадь земельного участка: 9 918 м2. Фундаменты: сборные железобетонные. Стены: железобетонные крупнопанельные. Перегородки: гипсобетонные, ГКЛ по металлокаркасу. Перекрытия: сборные железобетонные. Кровля: мягкая, рулонная с внутренним ливнестоком. Здание подключено к сетям инженерно-технического обеспечения (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления, сети связи). Существующая системы вентиляции – естественная |
|  | Источник финансирования | Бюджет Санкт-Петербурга на 2024 год |
|  | Стадийность проектирования | Техническая документация Сметная документация |
|  | Сроки проектирования | 2024 год |
|  | Состав проектной документации | - Ремонт, усиление, частичная замена стен и перегородок – в части пробивки и усиления отверстий для вентканалов; - Ремонт, усиление, частичная замена перекрытий и покрытий – в части пробивки и усиления отверстий для вентканалов; - Ремонт стен и потолков (отделочные работы) – в части восстановления отделки после замены систем вентиляции и электроснабжения; - Ремонт (замена) системы вентиляции, в т.ч.: систем вытяжной и приточной вентиляции, противодымной вентиляции, кондиционирования воздуха (при необходимости), автоматизации, отопления и вентиляции, увязка с автоматизации с существующими системами АПС и СОУЭ; - ПОС (текстовая и графическая часть); - Сметная документация. - Ведомости объёмов работ – отдельным томом. |
|  | Основные требования к конструктивным решениям, материалам, инженерному обеспечению, инженерному и технологическому оборудованию | Все разделы проекта должны соответствовать действующим нормам и правилам эксплуатации помещений учреждений здравоохранения. Инженерное оборудование привести в соответствии с действующими нормами. Применить оборудование отечественного производства. Применение импортного оборудования согласовать с заказчиком отдельным письмом. Все используемые материалы должны иметь сертификаты соответствия согласно перечню товаров, подлежащих обязательной сертификации, утвержденного постановлением Правительства РФ от13.08.1997г.№1013 Применяемые материалы должны иметь санитарно- гигиенические паспорта. |
|  | Требования к архитектурно-строительным решениям | Разработать узлы по заделке отверстий в несущих и ограждающих конструкциях стен, перегородок, перекрытий и покрытий в местах прохождения инженерных коммуникаций. Предусмотреть проектом решения по усилению несущих и ограждающих конструкций стен, перегородок, перекрытий и покрытий в местах прохождения инженерных коммуникаций. Предусмотреть восстановление (замену) отделки после замены систем вентиляции и электроснабжения. |
|  | Требования к системе вентиляции | Предусмотреть системы естественной вытяжной вентиляции для групповых помещения. Предусмотреть обособленные системы механической приточно-вытяжной вентиляции для зоны кухни-столовой и спортивного зала. Для санузлов предусмотреть системы механической вытяжной вентиляции. Предусмотреть устройство системы дымоудаления Вентиляционное оборудование расположить в существующих венткамерах. Выброс воздуха осуществлять выше кровли здания посредством вытяжных свечей. Выполнить акустический расчет. Для подогрева приточного воздуха в холодный период года использовать горячую воду от теплосети в пределах нагрузки, определенной договором теплоснабжения, расход определить расчетом. При отсутствии технической возможности – применить электроподогрев. При проектировании системы вентиляции предусмотреть локальные вентиляционные системы в помещениях в соответствии с действующими нормами. При необходимости в качестве теплоизоляции воздуховодов вентиляционных систем проектом предусмотреть самоклеящийся материал на основе вспененного полиэтилена с закрытой ячеистой структурой, дублированной полированной алюминиевой фольгой с защитной печатью с одной стороны, и клеевым с другой стороны. Толщину изоляции принять проектом. В проектной документации обязательно наличие спецификаций с указанием объема заложенных материалов и приборов. Обязательно наличие ведомостей с указанием объемов демонтажных и монтажных работ, указаний к производству работ. В спецификациях к воздуховодам указать тип и количество фасонных элементов. |
|  | Требование к системе электроснабжения | Выполнить расчет нагрузок. При превышении максимальной разрешенной мощности по договору электроснабжения, заказчику необходимо получить технические условия на увеличение мощности. При проектировании учесть присоединение действующего электротехнического оборудования. Разделом предусмотреть: замену систем энергообеспечения и электроснабжения; в т. ч. ГРЩ. В графической части раздела выполнить: принципиальную схему электроснабжения; план питающих сетей вентиляционного электрооборудования; план розеточных сетей технологического оборудования; план сетей электроосвещения; принципиальные схемы электрических щитов; схемы прокладки силовых электрических кабелей. Вновь проектируемые силовые питающие линии выполнить медным кабелем. В помещениях предусмотреть применение светильников для потолка Armstrong (совместимых с типом потолка). Способы прокладки кабельных линий должны соответствовать действующим правилам устройства электроустановок. Рекомендации по монтажу указать в проекте. На схемах расположения розеток, выключателей указать привязки в плане и по высоте, предварительно согласовав с заказчиком. В проектной документации обязательно наличие спецификаций с указанием объема заложенных материалов и приборов. Обязательно наличие ведомостей с указанием объемов демонтажных и монтажных работ, указаний к производству работ. Учесть в ВОР сопутствующие общестроительные работы (пробивка и заделка ниш, проемов и отверстий, устройство и заделка гильз, штробление и заделка, восстановление нарушенной отделки). Проектом предусмотреть бесконтактные сушки для рук. |
|  | Основные требования к проектной документации | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами: - Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2006 г. №190-ФЗ; - РМД 11-22-2013 «Руководство по проектной подготовке капитального строительства в Санкт-Петербурге»; - ГОСТ Р 21.101-2020 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; СП 60.13330.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»; СП 7.13130.2013 «Свод правил отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности»; СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»; СанПиН 1.2.3685-21 №Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; - СП. 48.13330.2019 «Организация строительства»; - ПУЭ-7 Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий; - ГОСТ 21.608-2021 Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации внутреннего электрического освещения (с Поправкой) - СП 6.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности - СП 17.13330.2017 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 (с Изменениями N 1, 2, 3) - СП 71.13330.2017 Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87 - СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85 - СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа - СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 |
|  | Требования к составлению сметной документации | Сметную документацию разработать ресурсно-индексным методом в соответствии с Приказом Минстроя России №1133/пр от 27 декабря 2022г. на основе ФСНБ-2022 с индексами к однородным группам ресурсов. Руководствоваться сметными нормативами, включенными в Федеральный реестр сметных нормативов, в том числе сметной нормативной базой, утвержденной приказом Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр (с изменениями и дополнениями), которая включает сборники сметных норм на строительные, ремонтно-строительные, пусконаладочные работы, монтаж и капитальный ремонт оборудования, а так же сборники цен на материалы, изделия, конструкции и оборудование, применяемые в строительстве, и эксплуатацию машин и механизмов в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2022 (ФСНБ-2022). При определении сметной стоимости применять прямые цены на строительные ресурсы (материалы, изделия, конструкции и оборудование) из Федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве или сметных цен в уровне по состоянию на 01.01.2022г. (ФСНБ-2022) с индексацией к группам однородных ресурсов. Накладные расходы определяются в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.12.2020 № 812/пр. Сметная прибыль определяется в соответствии с методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 11.12.2020 № 774/пр. Общая стоимость работ определяется с учетом налога на добавленную стоимость, в размере – 20%. Сформировать локальные и объектные сметные расчеты с учетом этапности. |
|  | Особые условия | Предусмотреть этапность выполнения работ: - замена вентиляции; - общестроительные работы. Проектирование должно осуществляться юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, являющимся действующим членом саморегулируемой организации в области архитектурно-строительного проектирования с функциями генерального проектировщика. Выполнение капитального ремонта должно осуществляться без вывода объекта из эксплуатации, с закрытием ремонтируемых частей. Выезд проектной организации на объект для проведения необходимых замеров обязателен. |
|  | Т Требования о порядке проведения согласования | Техническую документацию согласовать с: - Заказчиком - в случае превышения сметной стоимости СМР 10 млн. руб. проведение проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта в СПб ГАУ «ЦГЭ», получение положительного заключения. Заявителем и плательщиком является проектная организация. |
|  | Перечень исходно-разрешительной документации, передаваемый заказчиком | До начала работ по проектированию Заказчик передает проектировщику: - копию технического паспорта ПИБ; - копии правоустанавливающих документов на здание; - копии договоров электроснабжения, теплоснабжения - акт обследования вентканалов, выполненного специализированной организацией |
| 20. | Количество передаваемой Заказчику документации. | 4 экземпляра на бумажном носителе, прошитых и заверенных печатью проектной организации; 1 экземпляр в электронном виде (копия оригинала со всеми согласованиями) в формате pdf, 1 экземпляр в электронном виде: текстовая часть, ведомости объемов работ и спецификации материалов в формате полностью совместимом с документами MicrosoftWord, чертежи и схемы в формате полностью совместимом с документами AutoCAD, сметы представить в программе, совместимой с SmetaWizard версии не ниже SW v.4.0 |

Составил:

Инженер технического отдела СПб ГБУ "Служба заказчика" _________________________/С.И. Зайцев/

Проверил:

И.о. начальника технического отдела СПб ГБУ "Служба заказчика" _________________________/М.К. Харакозов/