|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Контракту № 83-газ-2024 от __________- 2024 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Расчет цены контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перемонтаж газопровода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (наименование работ/услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по адресу: |  | г. Санкт-Петербург, район Центральный, улица Малая Садовая, дом 3/54, литер А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | (адрес выполнения работ/услуг) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объект принадлежит Заказчику на праве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (собственность, договор найма, аренды, право оперативного пользования, хозяйственного ведения, дата и № правоустанавливающего документа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень работ/услуг по Контракту, а также материалов для выполнения данных работ, оказания услуг: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  | Ед. измер. |  |  | Коэфф. |  | Кол-во |  | Цена (без НДС) |  | Стоимость (без НДС) |  | НДС |  | Стоимость (с НДС) |  |
| г. Санкт-Петербург, район Центральный, улица Малая Садовая, дом 3/54, литер А, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж внутридомового газопровода до 1 п.м без отключения газового стояка диаметром: - 15-20 мм |  |  |  |  | участок |  |  | 1,200 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж внутридомового газопровода на каждый дополнительный п.м. газопровода диаметром: - 15-20 мм |  |  |  |  | пм |  |  | 1,000 |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Демонтаж внутридомового газопровода на каждый дополнительный п.м. газопровода диаметром: - 25-32 мм |  |  |  |  | пм |  |  | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подключение газовой плиты (или варочной поверхности, или духового шкафа): - со снятием резьбовой металлической заглушки |  |  |  |  | шт |  |  | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установка (замена) крана при монтаже внутридомового газового оборудования при диаметре: - 15-20 мм |  |  |  |  | шт |  |  | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтаж креплений внутридомового газопровода |  |  |  |  | шт |  |  | 1,000 |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование |  |  |  |  | Ед. измер. |  |  | Коэфф. |  | Кол-во |  | Цена (без НДС) |  | Стоимость (без НДС) |  | НДС |  | Стоимость (с НДС) |  |
| Нарезка резьбы на внутридомовом газопроводе (по месту клуппом) диаметром до 50 мм |  |  |  |  | шт |  |  | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сварка стыка внутридомового газопровода (газовой сваркой) диаметром до 50 мм |  |  |  |  | шт |  |  | 1,200 |  | 3,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Труба ВГП Ду 15*2.8 мм |  |  |  |  | пм |  |  | 1,000 |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Хомут труб. 20-23 мм (Д-15мм) с шурупом |  |  |  |  | шт |  |  | 1,000 |  | 2,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отвод к/з 38,0 (Ду 32) ГОСТ 17375-01 |  |  |  |  | шт |  |  | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Переход 42,4*21,3 (Ду 32*15) ГОСТ 17378-2001 |  |  |  |  | шт |  |  | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лента ФУМ 10*0,1 |  |  |  |  | кг |  |  | 1,000 |  | 0,040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Картон КАОН-8мм (асбестовый) |  |  |  |  | кг |  |  | 1,000 |  | 0,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пломба («ПетербургГаз») цветная |  |  |  |  | шт |  |  | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Снятие объёмов работ |  |  |  |  | объект |  |  | 1,000 |  | 1,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Общая стоимость по Контракту составляет - _______ руб. ______ коп. (_______ рублей ______ копеек), в т.ч. НДС 20%. /НДС не облагается |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Гарантийный срок на выполненные работы/оказанные услуги по настоящему Контракту составляет – 1 (один) год с даты выполнения работ/оказания услуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Исполнитель по факту выполнения работ/оказания услуг, но не позднее 05 (пяти) рабочих дней с даты выполнения работ/оказания услуг составляет и направляет Заказчику для подписания два экземпляра Акта. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заказчик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 83 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___________________________/________/ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___________________________/И.А. Бойкова/ |  |  |  |  |  |  |  |  |